Część   III.  
- Opis przedmiotu zamówienia
Tom 3.3  - Przedmiar Robót


PREAMBUŁA

Zasady wyceny i wypełniania

SPIS TREŚCI

31.
Wstęp


31.1.
Zagadnienia ogólne


41.2.
Ilości i definicje


51.3.
Ceny Jednostkowe i Ceny


51.4.
Informacje i wymagania ogólne




1. Wstęp

Zadaniem niniejszego rozdziału jest wyjaśnienie celu Przedmiaru Robót sposobu w jaki Przedmiar Robót i związane z nim Rachunki powinny być wypełnione. Niniejszy rozdział stanowi integralną część Przedmiaru Robót.

1.1. Zagadnienia ogólne

1. Przedmiar Robót powinien być czytany razem z pozostałymi Dokumentami Kontraktowymi. Przedmiar Robót pokrywa wszelkie roboty jakie pokazano na Rysunkach w dokumentacji projektowej i opisano w Dokumentach Kontraktowych.

2. O ile nie jest inaczej stwierdzone, przyjmuje się, że wszystkie pozycje w Przedmiarze Robót pokrywają wszystko, co jest konieczne dla wypełnienia wszelkich odpowiedzialności i zobowiązań powstałych w wyniku zawarcia Kontraktu. 
3. Ceny Jednostkowe i wartości pozycji wprowadzone do Przedmiaru Robót dla danych Robót muszą pokrywać koszt danych Robót wykonanych jak pokazano na Rysunkach w dokumentacji projektowej i opisano w Specyfikacji oraz wszelkie koszty wynikłe i związane, jak też wydatki włączając te, które są w związku z:

· wypełnieniem Warunków Kontraktu i wszelkich ogólnych zobowiązań, odpowiedzialności, możliwych opłat, praw przekroczenia i ryzyk związanych z wykonywaniem Robót jak wyszczególniono w Kontrakcie lub jak z niego może wynikać;

· robocizną z wszelkimi kosztami z nią związanymi;

· dostawą materiałów i wyposażenia, ich magazynowaniem i wszelkimi kosztami związanymi, włączając straty i transport na budowę, cła , itp; 

· maszynami budowlanymi i wszystkimi kosztami związanymi włączając paliwo energię, części i materiały pomocnicze;

· wbudowaniem, wzniesieniem i zainstalowaniem czy wmontowaniem materiałów i wyposażenia na miejsce włączając dodatki na wypełnianie spoin, połączeń elementów, mocowanie marek, itp. i inne potrzebne materiały;

· wszelkimi pracami tymczasowymi poza tymi, dla których przewidziano odrębną pozycję;

· skutkami pracy etapowej i wykonywania zmian i uzupełnień do istniejącej infrastruktury przez upoważnione władze;

· wszelkimi kosztami ogólnymi przedsiębiorstwa (np. koszty administracji , utrzymania biur, personelu administracyjnego itp.);

· wszelkimi niezbędnymi rozruchami

4. Pozycje w Przedmiarze Robót opisują roboty objęte Kontraktem w sposób skrócony. Zazwyczaj opis ten nie powiela pełnego opisu robót i metod wykonawczych podanych w Specyfikacji i na Rysunkach, przy czym niezależnie od tego uważa się, że dana pozycja odpowiada pełnemu opisowi.

5. Uważa się, że Rachunki stanowią część Przedmiaru Robót. Stosowne Ceny czy Ceny Jednostkowe muszą być podane dla każdej pozycji w Rachunkach; niekompletne wypełnienie Rachunku (ów) może być wystarczającym powodem dla odrzucenia oferty.

6. Sposób obmiaru przyjęty dla sporządzenia Przedmiaru Robót powinien zostać zastosowany również do obmiaru skończonych Robót. Sposób obmiaru jest podany w niniejszej Preambule lub w tekście Przedmiaru Robót. Uważa się, że Ceny Jednostkowe wprowadzone dla każdej pozycji pokrywają wszystko co jest konieczne dla całkowitego i poprawnego wykonania przedmiotowych(ej) Robót(y).

7. W trakcie dokonywania odbiorów częściowych, Inżynier będzie miał prawo określenia procentowego zaawansowania robót dla pozycji ryczałtowych. Przyjmuje się przy tym, że wszelkie niezbędne dokumenty służące za podstawę do takiego określenia zostaną dostarczone przez Wykonawcę.

1.2. Ilości i definicje

1. Ilości Robót podane w Przedmiarze Robót są ilościami oszacowanymi i nie należy ich brać jako faktycznych czy właściwych ilości robót, które mają być wykonane przez Wykonawcę dla wypełnienia jego zobowiązań kontraktowych. Wykonawca, dla składania zamówień, powinien kierować się faktyczną ilością Robót.

2. Poza specyficznymi wypadkami, gdy w Specyfikacji lub Przedmiarze Robót jest wyraźnie stwierdzone inaczej, tylko Roboty Stałe powinny być mierzone. Roboty powinny, niezależnie od ogólnych czy lokalnych zwyczajów innego postępowania, być mierzone netto do wymiarów podanych na Rysunkach lub poleconych przez Inżyniera, poza specyficznymi przypadkami opisanymi lub wyspecyfikowanymi w Kontrakcie.

3. Wszystkie pomiary długości, powierzchni, objętości czy wagi są podane w jednostkach metrycznych. Poza przypadkami, gdy podano inaczej, pomiary są zaokrąglane do 0,1 metra, metra kwadratowego czy sześciennego. Podobnie jest w pozycjach, gdzie podano wymiar w milimetrach (mm). Waga jest podana w kilogramach lub w tonach z zaokrągleniem do 0,01 podanej jednostki.

4. Poniższe skróty są użyte w Przedmiarze Robót:

	Skrót jednostki
	Nazwa jednostki
	Skrót jednostki
	Nazwa jednostki

	mm
	milimetr
	kpl.
	komplet

	dm
	decymetr
	stud.
	studnia

	m
	metr
	złącze
	złącze

	m2
	metr kwadratowy
	końcówka
	końcówka

	m3
	metr sześcienny
	kurs
	kurs

	ha
	hektar
	ryczałt
	ryczałt

	kg
	kilogram
	%
	procent

	t
	tona (1000kg)
	r-g
	roboczogodzina

	szt.
	sztuk
	m-g
	maszynogodzina


5. Definicje

· "Wyraźnie wymagane" oznacza: przedstawione na Rysunkach, opisane w Specyfikacji lub na polecenie Inżyniera zgodnie z Kontraktem.

· "Powierzchnia oryginalna" oznacza powierzchnię terenu zanim jakiekolwiek Roboty zostały wykonane.

· "Dno wykopu" oznacza poziom, pokazany na rysunkach, do którego należy prowadzić wykopy.

· "Powierzchnia rozpoczęcia" oznacza, w odniesieniu do jakiejkolwiek pozycji w Przedmiarze Robót, powierzchnię terenu zanim objęte tą pozycją Roboty się rozpoczęły.

· "Powierzchnia wykopu" oznacza, w odniesieniu do jakiejkolwiek pozycji w Przedmiarze Robót, powierzchnię do jakiej wykopy dla robót objętych daną pozycją powinny być wykonane.
· Myślnik pomiędzy dwoma wymiarami oznacza zakres wymiaru obejmujący wszelkie wymiary przekraczające pierwszy wymiar, lecz nie przekraczające drugiego wymiaru.

1.3. Ceny Jednostkowe i Ceny

1. Ceny Jednostkowe i Ceny wprowadzone do Przedmiaru Robót powinny być w PLN.

2. Kwoty wprowadzone dla każdej pozycji w Przedmiarze Robót (wyłączając pozycje Ryczałtowe, i te pozycje, które nie są bezpośrednio odniesione do ilości powinny być wynikiem przemnożenia Ilości przez Cenę Jednostkową.
3. Dla każdego rachunku w Przedmiarze Robót kwoty poszczególnych pozycji powinny być dodawane oddzielnie dla każdej części Przedmiaru Robót i ta suma powinna być przeniesiona do Zbiorczego zestawienia kosztów.

1.4. Informacje i wymagania ogólne

1. Wyposażenie

· Uważa się, że Wykonawca ujął w Cenach Jednostkowych i Cenach wprowadzonych do Przedmiaru Robót wszelkie koszty związane działalnością swoją i Inżyniera (wynikające z realizacji niniejszego Kontraktu), w szczególności:

· wszystkie wydatki związane z zainstalowaniem i podłączeniem wody i elektryczności jemu potrzebnych oraz wszelkie opłaty związane z ich użyciem,

· wszelkie wydatki związane z instalacją i/lub wynajęciem podłączenia telefonicznego i wszelkie opłaty za używanie telefonu, 

· koszt ułożenia tymczasowych kabli i rurociągów oraz przewozu wody i wszelkie inne wydatki i opłaty dla właściwej dystrybucji elektryczności i wody do jakiegokolwiek i każdego punktu budowy jak będzie konieczne dla jakiegokolwiek celu związanego z wykonywaniem Robót.

· Dla przypadków, gdy Kontrakt przewiduje stałe podłączenie elektryczności, gazu, wody, telefonu czy inne podłączenia do jakiejkolwiek części Robót, koszt tego będzie pokryty we właściwych pozycjach Przedmiaru Robót.

2. Bezpieczeństwo i higiena pracy

Wykonawca powinien uwzględnić w swoich Cenach Jednostkowych wszelkie i każdy koszt związany z przestrzeganiem wszelkich międzynarodowych i polskich przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, włączając w to koszt na zakup i utrzymanie wszelkiego potrzebnego wyposażenia jak też jego okresowych badań, takich jak np. badanie dźwigów.

Wykonawca powinien uwzględnić w swoich Cenach Jednostkowych koszty utrzymania budowy w stanie czystym i uporządkowanym tak jak jest to wymagane przez Specyfikację.
3. Stróżowanie.

Wykonawca powinien uwzględnić w swoich Cenach Jednostkowych i Cenach koszt stróżowania i środków bezpieczeństwa potrzebnych dla ochrony Robót na czas trwania Kontraktu, aż do daty wydania przez Inżyniera Świadectwa Przejęcia.

4. Wytyczenie i rzędne

Ceny Jednostkowe i Ceny Wykonawcy powinny uwzględnić przygotowanie szczegółowych rysunków i obliczeń tak jak wyspecyfikowano oraz wykonanie prac geodezyjnych łącznie ze sporządzeniem inwentaryzacji powykonawczej i wytoczeń koniecznych dla realizacji Robót zgodnie z Rysunkami, Specyfikacją i wymaganiami Inżyniera oraz dla dostarczenia tego typu informacji Inżynierowi. Wszelkie tego typu prace podlegają zatwierdzeniu przez Inżyniera.

5. Istniejąca infrastruktura

· Wykonawca powinien uwzględnić w swoich Cenach Jednostkowych i Cenach koszt badań istniejącej infrastruktury, na które wpływ mają Roboty, dostarczenie informacji, rysunków, opisów i notatek wymaganych przez przepisy rządowe lub inną władzę, lub jakąkolwiek osobę czy organizację będącą zainteresowaną Robotami oraz dla podjęcia wszelkich potrzebnych środków ostrożności dla uniknięcia jakichkolwiek uszkodzeń infrastruktury.

· Jakiekolwiek szkody wyrządzone instalacjom wodnym, elektrycznym, gazowym czy telefonicznym powinny być naprawione przez służby stosowne dla danej instalacji na koszt Wykonawcy.

· Jakiekolwiek szkody wyrządzone istniejącej infrastrukturze powinny być naprawione przez Wykonawcę na jego własny koszt.

· Koszty wszelkich przełożeń istniejących instalacji, podparć konstrukcji itp. uważa się za zawarte w Cenach Jednostkowych Robót Stałych.

· Koszty podparcia rurociągów biegnących wzdłuż lub krzyżujących się z innymi rurociągami lub sieciami, lub pracy w ich bezpośredniej bliskości powinny być włączone w Ceny Jednostkowe Robót Stałych.

· Koszty związane z likwidacją nieczynnych przewodów i demontażem nieczynnych instalacji oraz urządzeń, w zakresie objętym inwestycją oraz niezbędnych przełożeń istniejących instalacji należy ująć w Cenach Jednostkowych Robót Stałych. Kosztorys nie przewiduje dodatkowych pozycji dla wyceny tych robót.
6. Postępowanie z przepływem ścieków i/lub wody opadowej w istniejących kanałach.

Dla pozycji dotyczących tymczasowego odwodnienia pracujących kanałów sanitarnych i innych, Ceny Jednostkowe powinny zawierać rozcięcia kanałów, rurociągów, komór jak jest to konieczne, budowę tymczasowych zbiorników czy ścian spiętrzających, konieczne wykopy oraz dostawę, ułożenie i połączenie całej tymczasowej instalacji obejściowej, dostarczenie i zainstalowanie pomp oraz stosownej instalacji po stronie ssawnej i tłocznej (zarówno o połączeniach elastycznych jak i stałych) włączając przejście ponad wykopami dla umożliwienia kontynuacji ruchu ulicznego, o ile to potrzebne oraz rozmontowania i usunięcia pomp i przewodów, zasypkę, naprawę istniejących przewodów, kanałów, komór itd. Oraz dezynfekcję, o ile jest potrzebna.

7. Materiały i urządzenia

Wykonawca powinien ująć w swoich Cenach Jednostkowych materiały i urządzenia zarówno te, które będzie sam dostarczał, jak i te dostarczane przez swoich podwykonawców, wszystkie związane koszty, włączając w to również:

· Koszt próbek koniecznych dla uzyskania zatwierdzenia przez Inżyniera, literaturę producenta oraz arkusze danych technicznych, rysunki szczegółowe i instalacyjne wraz z kopiami podzleceń i wszystkich związanych narodowych i międzynarodowych standardów tak jak wymaga Specyfikacja lub zasądza Inżynier.

· Koszty inspekcji i testów materiałów i urządzeń, dostarczenie świadectw testów i dokumentów przewozowych i wysyłkowych tak jak wymaga tego Specyfikacja, włączając w to, o ile konieczne, dalsze testy, o ile dostarczone wyniki okażą się niesatysfakcjonujące lub wykażą nieosiągnięcie przez Wykonawcę lub jego dostawców zgodności z wymogami testów i/lub inspekcji.
8. Zabezpieczenie bitumiczne

Tam gdzie zabezpieczenie bitumiczne (zewnętrzne powierzchni budowli włączając studzienki, komory, itp. Kontaktujące się z ziemią ) jest wyspecyfikowane, Ceny jednostkowe powinny zawierać dostarczenie i nałożenie mas bitumicznych zgodnie ze Specyfikacją.

9. Oczyszczenie placu budowy

Pozycje na Ogólne oczyszczenie Placu Budowy są przytoczone wówczas, gdy uważa się za konieczne przeprowadzenie wyburzeń i usuwanie różnych obiektów, materiałów i przeszkód, które występują na i ponad Oryginalną Powierzchnią, (które w oczywisty sposób wymagają usunięcia, ale na które nie ma odrębnych pozycji) przed rozpoczęciem wykopów i budowy. Tam, gdzie odrębna pozycja na oczyszczanie nie jest przytoczona, będzie się zakładać, że koszt jakiegokolwiek oczyszczania jest uwzględniony w Cenach Jednostkowych i Cenach. Ogólne oczyszczanie będzie mierzone jako rzut powierzchni.

10. Roboty ziemne

Koszt wykonania Robót ziemnych należy ująć w Cenach Jednostkowych Robót Stałych właściwych obiektów.

Zakłada się, że Roboty Ziemne obejmują pogłębianie, wykopy, zasypki i zagęszczanie. Ceny Jednostkowe obiektów zawierają w sobie koszt wykonania związanych z nimi Robót ziemnych.

· Pozycje dotyczące lub zawierające Roboty ziemne będą zawierały, lecz nie będą ograniczone do:

· ogólnego oczyszczenia, poza przypadkami kiedy jest to odrębnie wycenione,

· postępowania z każdym odrębnym rodzajem urobku odrębnie, włączając, gdy nie przewidziano na to odrębnej pozycji, humus i glebę,

· wykopów ręcznych tam, gdzie to konieczne oraz ręcznego wyrównywania dna ścian wykopów,

· zrywania nawierzchni oraz postępowania z różnymi typami materiału nawierzchniowego odrębnie,

· rozpoczęcia wykopów z jakiegokolwiek poziomu,

· postępowania z wszelkimi przyłączami do budynków itp., włączając wszystkie tymczasowe podparcia i osłony,

· wykopów dla uzyskania przestrzeni roboczej i jakiejkolwiek innej dodatkowej przestrzeni wymaganej dla podparcia wykopów i odeskowań, szalowania wykopów, gdzie jest to wymagane przepisami i warunkami terenowymi,

· odspojania gruntów zbitych i skalistych,

· odwodnienia wykopu, podparcia odkopanych powierzchni, zabezpieczenia gruntu przed utratą drobnych cząstek i erozją oraz ochronę przyległych konstrukcji,

· wykonania podsypki i obsypki rurociągów, studzienek, komór, przepompowni,

· tymczasowego ogrodzenia, barier, tablic ostrzegawczych, oświetleń,

· wielokrotnego za i wyładunku urobku, włączając w to magazynowanie takie, jak może być polecone przez Inżyniera oraz wykopy z hałd urobku,

· wymiany gruntu nie nadającego się do powtórnego wbudowania,

· zasypki z użyciem wyselekcjonowanego urobku, włączając w to przesiewanie, sortowanie, testowanie, korektę zawartości wilgoci, gdy jest to konieczne, wyrównywanie, zagęszczanie oraz ochronę przed wpływem pogody

· usunięcia resztek hałd,

· tymczasowego i ostatecznego odtwarzania wszelkich pozbawionych nawierzchni powierzchni, włączając ponowne ułożenie humusu gleby oraz tymczasowe odbudowanie wszelkich nawierzchni włączając asfaltowe.

· wywóz i utylizacja nadmiaru gruntu i gruzu budowlanego

· wykonania humusu oraz obsiew ( poza przypadkiem kiedy nie jest osobno wyceniony ), który będzie zawierał:
· przygotowanie humusu i obsianie będą zawierał wszelki materiał, robociznę i sprzęt wymagany dla wykonania tych robót, włączając w to rozrzucenia i kultywację warstwy nie mniejszej niż 150 milimetrów humusu.

· zasadzenia będą uwzględniały wszelkie materiały, robociznę i sprzęt konieczne dla wykonania tych robót, włączając w to wykopy, zasypkę, słupki, podwiązki i wszelki inne tymczasowo potrzebne osłony i podparcia.

· zieleń będzie uwzględniała przygotowanie, nawożenie, utrzymanie i zabezpieczanie w czasie okresu budowy i wczesnego wzrostu itd., włączając polewanie, przycinanie, okrzesywanie oraz wymianę zeschłych lub chorych

· roślin.

· Wykopy pod rurociągi i inne instalacje oraz obiekty montowane w wykopach nie będą mierzone odrębnie i Ceny Jednostkowe takich rurociągów i instalacji oraz obiektów powinny w sobie zawierać Roboty ziemne.

· Jeżeli, w opinii Inżyniera, nie jest dostępna odpowiednia ilość urobku odpowiedniego dla zasypki, Wykonawca powinien, gdy otrzyma stosowne polecenie od Inżyniera, dostarczyć zatwierdzony materiał spoza budowy do użycia na zasypkę Zakłada się, że koszt dostarczenia dodatkowego materiału na zasypki jest ujęty w Cenach Jednostkowych danych obiektów.

11. Wycinka drzew i krzewów

Przyjęto kwotę ryczałtową na karczowanie i wycinkę drzew dla wszystkich zadań objętych kontraktem. Rozliczenie nastąpi na podstawie kosztorysu powykonawczego pomniejszonego o przychody pochodzące ze sprzedaży drewna. (Wykonawca pokryje wszystkie koszty administracyjne z tym związane).
12. Zasypka

Koszt zasypki należy ująć w Cenach Jednostkowych Robót Stałych właściwych obiektów.

13. Beton

Koszt betonu należy ująć w Cenach Jednostkowych Robót Stałych właściwych obiektów.
14. Rurociągi

· Rurociągi będą mierzone przez długość (wzdłuż osi) włączając w to odcinki specjalne, kształtki i zawory. Rurociągi pomiędzy konstrukcjami, włączając studzienki i komory, będą mierzone aż do, ale tam gdzie rozłączne połączenie jest użyte, nie włączając pierwszego połączenia za konstrukcją. Rurociągi wbudowane w studzienki, komory i inne konstrukcje będą zazwyczaj mierzone jako fragment tych konstrukcji. Rurociągi wewnątrz konstrukcji  będą mierzone od pierwszego połączenia wewnątrz konstrukcji.

· Ceny Jednostkowe na rurociągi będą zawierały, ale nie będą ograniczone do, jak następuje:

· zaopatrzenie i dostarczenie na budowę wszystkich materiałów, instalacji włączając wszelkie straty, zniszczenia i wymianę wszelkich materiałów zakwestionowanych przez Inżyniera,

· pokrycie kosztu użycia wyspecjalizowanego lub wykonanego dla konkretnego celu, wyposażenia do wykonywania połączeń,

· magazynowanie i transportowanie rur na budowie,

· przygotowanie końcówek rur do połączeń,

· koszt tymczasowych podpór, gdy są konieczne,

· przecinanie, obróbka, ukosowanie itp. Rur po wbudowaniu rur, odcinków specjalnych, kształtek i zaworów w ich docelowych miejscach,

· naprawa wszelkich zniszczeń, powłok ochronnych, rur,

· układanie i łączenie rur oraz ich łączenie z odcinkami specjalnymi,

· izolacje ochronną elementów przewodów,

· czyszczenie przewodów i ich dwukrotne malowanie,

· dostarczenie, transport i mocowanie wsporników i konstrukcji wspornych,

· testowanie przewodów.

Ceny Jednostkowe na rurociągi będą zawierały również: koszt wykonania wszystkich wymaganych dokumentacja projektową Robót ziemnych, umocnień, odwodnień, Robót betonowych, Robót związanych z wykonaniem dróg tymczasowych  oraz wszelkich innych kosztów Robót i materiałów koniecznych do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania danej instalacji.

15. Studzienki, komory, przepompownie

· Studzienki i komory o określonym typie będą mierzone w kpl.

· Przepompownie będą mierzone w pozycjach Przedmiaru Robót w rozbiciu na Roboty branżowe jako 1kpl.

· Wszystkie pozycje na studzienki, komory i przepompownie będą zawierały wszelkie wbudowane przewody do pierwszego połączenia poza konstrukcją.

· Ceny Jednostkowe i Ceny na studzienki, komory i przepompownie będą zawierały, ale nie będą ograniczone do:

· wykopów,

· podkładów,

· przewodów,

· deskowania (włączając otwory, gniazda, wypełnienia, ukosowania, karbowania, skrzynki itp. oraz wszelkie szlifowania i wykończenia odkrytych powierzchni,

· Robót betonowych, włączając beton granolityczny, ukształtowany i wykończony do wymaganych poziomów i spadków, wykształcony w kanały i wygładzony na gładko,

· zbrojenia,

· wykładzin, kompletnego ułożenia, włączając w to rozparcie, łączenie, uszczelnianie, klejenie i testowanie,

· ochronny zaprawą epoksydową lub inną, jak w Specyfikacji,

· murów schodkowych i stopnie złazowe, włączając wszelkie zabezpieczenia,

· dostawy i zainstalowania pokryw, ram i płyt uszczelniających, włączając wszelkie przygotowania powierzchni, ich ochronę i smarowanie, gdy to potrzebne,

· drabin, stopni złazowe itp. kompletnych z ochroną antykorozyjną,

· zasypki naprawa powierzchni.

Ceny Jednostkowe studzienek, komór i przepompowni będą zawierały również: koszt wykonania wszystkich wymaganych dokumentacją projektową Robót ziemnych, umocnień, odwodnień, Robót betonowych, Robót związanych z wykonaniem dróg tymczasowych oraz wszelkich innych kosztów Robót i materiałów koniecznych do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania danej instalacji.

Ceny Jednostkowe przepompowni będą zawierały również: koszt wykonania pełnego zakresu Robót elektrycznych oraz zagospodarowanie terenu wraz z ogrodzeniem dla danej przepompowni ścieków. Zagrodzony teren przepompowni, dla wszystkich zadań, wolny od zabudowy ma być wyłożony kostką brukową. Wszelkie skarpypowstałe przy budowie pompowni należy wyłożyć płytami ażurowymi.                                     

16. Roboty na Placu Budowy

Uważa się, że wszelkie roboty na Placu Budowy i poza nim, a związane z realizacją niniejszego kontraktu są ujęte w Cenach Jednostkowych Robót Stałych.

PRZEDMIAR ROBÓT

Informacje ogólne

1. WSTĘP

Przedmiar Robót powinien być odczytywany w powiązaniu z Instrukcjami dla Wykonawców, Warunkami Kontraktowymi Ogólnymi i Szczególnymi, Specyfikacjami Technicznymi oraz Rysunkami. Uważa się, że Wykonawca dokładnie zapoznał się ze szczegółowym opisem robót, które należy wykonać i sposobem ich wykonania. Całość robót ma być wykonana zgodnie z ich intencją, znaczeniem i wymogami Inżyniera.

Ilości wstawione obok Pozycji w każdym Przedmiarze są wielkościami szacunkowymi, określonymi na podstawie zatwierdzonego Projektu i zostały podane dla wygody stworzenia wspólnych zasad do sporządzenia oferty.

Podstawą płatności będzie faktyczna ilość wykonanej pracy, tak jak zostanie ona obmierzona przez Wykonawcę i sprawdzona przez Inżyniera oraz wyceniona po stawkach i cenach podanych w wycenionym Przedmiarze Robót, tam gdzie ma to zastosowanie, a poza tym po takich stawkach i cenach, jakie może ustalić Inżynier w ramach postanowień Kontraktu.

O ile nie zostało to wyraźnie i dokładnie określone w Specyfikacjach Technicznych i Przedmiarze Robót, to tylko pozycje wymienione w Przedmiarze Robót będą obmierzone. Koszty każdej z faz operacyjnych, które muszą po sobie następować dla zapewnienia odpowiedniej jakości wykonania, należy ująć w tej czy innej pozycji.

„Roboty uzupełniające” mogą zostać zamówione zgodnie z Prawem zamówień publicznych (zamówienia uzupełniające).

Krótkie opisy pozycji w Przedmiarze Robót przedstawione są tylko dla celów identyfikacyjnych i nie powinny w żaden sposób modyfikować bądź anulować szczegółowego opisu zawartego w Warunkach Kontraktu lub Specyfikacjach. Wyceniając poszczególne pozycje, należy odnosić się do Warunków Kontraktu, Specyfikacji Technicznych i Opisów oraz odpowiednich Rysunków w celu uzyskania pełnych wskazówek, informacji, instrukcji lub opisów robót i zastosowanych materiałów. Oczywistym jest też, że roboty muszą być wykonane według zasad fachowego wykonawstwa i wskazówek Inżyniera, ku jego pełnemu zadowoleniu.

Układ strukturalny Przedmiaru Robót ściśle odpowiada układowi Wymagań Szczegółowych – pozycje Przedmiaru Robót (poza tabelą „Koszty ogólne”) odpowiadają trzeciemu zagłębieniu Wymagań Szczegółowych.

2. WARUNKI OGÓLNE

Przedmiar Robot jest integralną częścią dokumentów Kontraktu. Przedmiar Robót podaje zakres Robót do wykonania, opisanych w dokumentach Kontraktu.
Przyjmuje się, że pozycje Przedmiaru Robót pokrywają wszystkie potrzeby i zobowiązania wymagające wypełnienia warunków Kontraktu. Ceny jednostkowe podane przez Wykonawcę muszą pokrywać wszystkie koszty wykonania Robót i koszty związane z:

· wypełnieniem obowiązków wynikających z Kontraktu i wszystkich innych zobowiązań i wymagań związanych z prowadzeniem Robót wyspecyfikowanych w Kontrakcie lub wynikających z Kontraktu.

· kosztami analiz laboratoryjnych i kosztami związanymi,

· kosztami dostawy, magazynowania, zabezpieczenia, ubezpieczenia materiałów i urządzeń oraz wszelkimi kosztami związanymi,

· sprzętem, jego dostawą, utrzymaniem, zasilaniem, zużyciem mediów dla potrzeb wykonania Robót objętych Kontraktem,

· wszelkimi pracami i materiałami pomocniczymi,

· kosztami ogólnymi, zyskiem, podatkami itd.

Pozycje Przedmiaru Robót opisują w sposób skrócony zakres Robót objętych Kontraktem. Ten sposób przedstawienia zakresu Robót nie powtarza dokładności opisu i wymagań technicznych podanych w Specyfikacjach Technicznych. Przyjmuje się, że dana pozycja opisana w Przedmiarze Robót w sposób skrócony odpowiada swoim zakresem pełnemu opisowi prac podanemu we wszystkich dokumentach Kontraktu.

Roboty opisane w każdej pozycji Przedmiaru Robót skalkulowano w sposób scalony przyjmując jednostkę przedmiaru dla Roboty wiodącej i uwzględniając udział robót towarzyszących i zużycie materiałów w sposób przybliżony. Roboty opisane należy traktować wskaźnikowo. Rzeczywisty obmiar robót towarzyszących i zużycie materiałów (niezbędnych do kompletnego wykonania prac) inny niż podany w Specyfikacjach Technicznych nie będzie podstawą do zmian cen jednostkowych, co jest ryzykiem Wykonawcy.

Roboty opisane w każdej pozycji Przedmiaru Robót winny być wykonywane w sposób kompletny opisany w Specyfikacjach Technicznych, z zachowaniem jakości i zgodnie z wymaganiami Inżyniera. W taki sposób Roboty będą odbierane. Wartość podana w każdej pozycji Przedmiaru Robót jako cena jednostkowa pokrywa wszystkie wymogi kompletnego wykonania prac niezależnie od tego czy są one szczegółowo, czy nie opisane w dokumentach Kontraktu

3. PRZEDMIAR ROBÓT

Liczba i wymiar ustalone dla każdej pozycji Przedmiaru Robót, są oszacowaną ilością każdego rodzaju prac, które będą prowadzone na podstawie zawartego Kontraktu, ustaloną w celu ułatwienia określenia wspólnych podstaw dla oceny ofert. Wykonawcy nie gwarantuje się, że będzie się od niego wymagało przeprowadzenia tych ilości prac, które zostały wyszczególnione dla konkretnej pozycji Przedmiaru Robót lub, że rozmiar tych robót nie będzie się różnił co do wielkości, w porównaniu do tych, jakie podano w Przedmiarze.

Roboty winny być wyliczane netto w stosunku do wielkości podanych w Specyfikacjach Technicznych zlecanych przez Inżyniera.

Użyte jednostki rozliczeniowe są zgodne z dozwolonymi systemem metrycznym (SI) i określonymi w specyfikacjach Technicznych. Jedynie jednostki określone w Specyfikacjach Technicznych winny być wykorzystywane w obmiarach, wycenach, szczegółach rysunkowych, itp.

Każda pozycja Przedmiaru Robót, której rozliczenie jest przewidziane kwotą ryczałtową i dla której nie ustalono harmonogramu płatności będzie rozliczona po kompletnym wykonaniu wszelkich robót składowych rozliczanych w pozycji, w sposób gwarantujący zadowolenie Inżyniera.

4. CENY JEDNOSTKOWE

Ceny jednostkowe w Przedmiarze Robót winny być podawane w PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Ceny jednostkowe każdej pozycji Przedmiaru Robót winny być określane zgodnie z zasadami podanymi w punkcie 2 i 3

Wartość każdej pozycji Przedmiaru Robót musi być iloczynem ceny jednostkowej i ilości/liczby jednostek przedmiaru danej pozycji.

W przypadku błędu w mnożeniu wartości pozycji Przedmiaru Robót przyjmuje się, że wartością wiążącą Wykonawcę pozostaje cena jednostkowa.

Wszystkie podatki (z wyłączaniem podatku VAT) wynikające z Kontraktu będą wliczone w Ceny jednostkowe.

5. SPIS KODÓW POZYCJI PRZEDMIARU
A – 45100000-8
Przygotowanie terenu pod budowę

B – 45200000-9
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

C – 45300000-0
Roboty w zakresie instalacji budowlanych

6. RYSUNEK A1 – KWALIFIKOWALNOŚĆ WYDATKÓW ZGODNIE Z WYTYCZNYMI POIIŚ.
[image: image1.png](

- PROGRMT OPERACYINY  INFRASTRUCTURA | SRODONSKO

NARSZANA | 12 HAJH 2009 r.

SRLLEGOLON  OPIS TRIORYTETON

Budynki

Linia rozgraniczajgca

: nieruchomosci

P IS, . R e

Rysunek 1. Kanalizacja grawitacyjna i wodociagi
. . i Pogrubione odcinki sieci stanowia element kwalifikowalny.
Sk - studzienka kanalizacyjna - )
Sw - studnia wodomierzowa

Rysunek 2. Kanalizacja ciSnieniowa
Pogrubione odcinki sieci stanowia element kwalifikowalny

el e e e e W M e W e W

P - przepompownia




SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU ROBÓT

A – Wymagania Ogólne 
B – Sieć kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w dzielnicy Góra Burgałowska
C – Sieć kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w dzielnicy Działy Zadzielskie
D – Sieć kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w dzielnicy Pola Lisickich 
E – Sieć kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w dzielnicy Drewniaki
F – Sieć kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w dzielnicy Grapa 
G – Sieć kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w dzielnicy Za Łyską
H – Sieć kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w dzielnicy Podlesie
I – Sieć kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w dzielnicy Zabłocie wzdłuż Młynówki
J – Sieć kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w rejonie ul. Ks. Słonki
K – Sieć kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w dzielnicy przemysłowej Zabłocie
L – Sieć kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w dzielnicy przemysłowo-handlowej Kabaty
M – Sieć kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w dzielnicy Niwy
N – Sieć kanalizacji sanitarnej i wodociągowej osiedle Zgody – rejon ulicy Lelewela
O – Sieć kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w dzielnicy Grapa Pierzeja Południowa
P – Sieć kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w rejonie ulicy Św. Wita
R – Sieć kanalizacji sanitarnej – Kolektor nad Markiem
S – Sieć kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w rejonie ulicy Baczyńskiego, przyłącza do sieci kanalizacyjnej oraz wodociągowej w dzielnicach Żywca: Moszczanica, Oczków, rędzina oraz ul. Kasztanowej.
T – Kanalizacja sanitarna wraz z przyłączami domowymi w dzielnicy Moszczanica w Żywcu – rejon ul. Asnyka
U – Zbiornik wody pitnej Leśniaka wraz z modernizacją istniejących zbiorników oraz hydroforni
W – Przekroczenie Koszarawy projektowaną kanalizacją sanitarną (syfon)
Z – System napowietrzania dla istniejącej tłoczni PG Moszczanica
	Wymagania Ogólne

	Lp.
	Kod poz.    przedm.
	Nr S.T.
	Wyszczególnienie Elementów Rozliczeniowych
	Jednostka
	Cena
	Wartość (PLN)

	
	
	
	
	Nazwa
	Ilość
	Jedn. (PLN)
	

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.

	Wymagania Ogólne w zakresie kwalifikowanym zgodnie z POIiŚ
	 
	 
	 
	 

	1
	A1
	ST-00.00      
	Ustawienie i utrzymanie tablic informacyjnych przez okres wykonywania robót oraz ustawienie tablic pamiątkowych
	ryczałt 
	1,00
	 
	 

	2
	A2
	ST-00.00      
	Dokumentacja powykonawcza do opracowania przez Wykonawcę                                                                           
	ryczałt 
	1,00
	 
	 

	3
	A3
	ST-00.00      
	Koszty zawarcia ubezpieczenia Robót, ubezpieczeń od odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczeń od wypadków robotników, ubezpieczeń sprzętu Wykonawcy.
	ryczałt 
	1,00
	 
	 

	4
	A4
	ST-00.00      
	Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji 
	ryczałt 
	1,00
	 
	 

	5
	A5
	ST-00.00      
	Koszty związane z zajęciem pasa drogowego na czas prowadzenia Robót 
	ryczałt 
	1,00
	 
	 

	6
	A6
	ST-01.01.00    
	Obsługa geodezyjna
	ryczałt 
	1,00
	 
	 

	7
	A7
	ST-01.03.00
	Wykonanie pełnego zakresu karczowania krzewów, poszycia,  wycinki i przesadzenia kolidujących drzew.
	ryczałt 
	1,00
	 
	 

	Wymagania Ogólne w zakresie niekwalifikowanym zgodnie z POIiŚ
	 
	 
	 
	 

	8
	A8
	ST-01.03.00
	Koszty związane z opłatami za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym
	ryczałt 
	1,00
	 
	 

	Razem  Wymagania Ogólne
	 

	przenieść do zbiorczego zestawienia kosztów 
	


	Sieć kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w dzielnicy Góra Burgałowska

	Lp.
	Kod poz.    przedm.
	Nr S.T.
	Wyszczególnienie Elementów Rozliczeniowych
	Jednostka
	Cena
	Wartość (PLN)

	
	
	
	
	Nazwa
	Ilość
	Jedn. (PLN)
	

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.

	Sieć kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w dzielnicy Góra Burgałowska w zakresie kwalifikowanym zgodnie z POIiŚ
	 
	 
	 
	 

	Roboty przygotowawcze, rozbiórkowe i odtworzeniowe 
	 
	 
	 
	 

	9
	B1
	ST 01.04.00
	Roboty rozbiórkowe ogrodzeń z siatki
	m
	16,00
	 
	 

	10
	B2
	ST 01.13.00
	Odtworzenie ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych z kształtowników walcowych o średnicy 76mm,
obetonowanych
	m
	16,00
	 
	 

	Roboty montażowe - kanalizacja sanitarna
	 
	 
	 
	 

	11
	B3
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.09.00 ST 01.13.00 
	Kanały grawitacyjne z rur kamionkowych o średnicy 200 mm z niezbędnymi robotami towarzyszącymi w tym robotami
ziemnymi, odwodnieniem, montażem i osprzętem, próbą szczelności, inspekcją kamerą oraz oznakowaniem taśmą
	m
	1 350,00
	 
	 

	12
	B4
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.09.00 ST 01.13.00 
	Kanały grawitacyjne z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC, o średnicy Dz 200 mm, łączonych na wcisk, wraz z niezbędnymi robotami ziemnymi, montażem i osprzętem, próbami szczelności, inspekcją kamerą oraz oznakowaniem taśmą 
	m
	41,00
	 
	 

	13
	B5
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.09.00 ST 01.13.00 
	Kanały grawitacyjne z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC, o średnicy Dz 160 mm, łączonych na wcisk, wraz z niezbędnymi robotami ziemnymi, montażem i osprzętem, próbami szczelności, inspekcją kamerą oraz oznakowaniem taśmą 
	m
	370,00
	 
	 

	14
	B6
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.09.00 ST 01.13.00 
	Rurociągi tłoczne z rur polietylenowych PEHD o średnicy DN63, z niezbędnymi robotami towarzyszącymi w tym robotami ziemnymi, odwodnieniem ,montażem i osprzętem, próbą szczelności, oznakowaniem taśmą
	m
	505,00
	 
	 

	15
	B7
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.09.00 ST 01.13.00 
	Studnie kanalizacyjne z kręgów żelbetowych o średnicy 1500 mm  wraz z niezbędnymi robotami ziemnymi, montażem i osprzętem, próbami szczelności, inspekcją kamerą
	kpl.
	2,00
	 
	 

	16
	B8
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.09.00 ST 01.13.00 
	Studnie kanalizacyjne z kręgów żelbetowych o średnicy 1500 mm napowietrzająco - odpowietrzającej wraz z wyposażeniem, niezbędnymi robotami ziemnymi, montażem i osprzętem, próbami szczelności, inspekcją kamerą
	kpl.
	1,00
	 
	 

	17
	B9
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.09.00 ST 01.13.00 
	Studnie kanalizacyjne z kręgów żelbetowych o średnicy 1500 mm płuczącej wraz z wyposażeniem, niezbędnymi robotami ziemnymi, montażem i osprzętem, próbami szczelności, inspekcją kamerą
	kpl.
	3,00
	 
	 

	18
	B10
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.09.00 ST 01.13.00 
	Studnie kanalizacyjne z kręgów żelbetowych o średnicy 1000 mm wraz z niezbędnymi robotami ziemnymi, montażem i osprzętem, próbami szczelności, inspekcją kamerą
	kpl.
	45,00
	 
	 

	19
	B11
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.09.00 ST 01.13.00 
	Studnie kanalizacyjne z kręgów żelbetowych o średnicy 1000 mm rozprężna wraz z niezbędnymi robotami ziemnymi, montażem i osprzętem, próbami szczelności, inspekcją kamerą
	kpl.
	2,00
	 
	 

	20
	B12
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.09.00 ST 01.13.00 
	Studnie kanalizacyjne z tworzyw sztucznych o średnicy 600 mm wraz z niezbędnymi robotami ziemnymi, montażem i osprzętem, próbami szczelności, inspekcją kamerą
	kpl.
	11,00
	 
	 

	21
	B13
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.09.00 ST 01.13.00 
	Studnie rewizyjne z tworzyw sztucznych o średnicy min 400 mm wraz z niezbędnymi robotami ziemnymi, montażem i osprzętem, próbami szczelności, inspekcją kamerą 
	kpl.
	22,00
	 
	 

	Roboty budowlane i montażowe przepompowni ścieków
	 
	 
	 
	 

	22
	B14
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.11.00 ST 01.13.00 ST 02.01.00 
	Dostawa i montaż kompletnej pompownia ścieków PB-1 wraz z robotami budowlanymi, ziemnymi, drogą dojazdową, automatyką, monitoringiem, sterowaniem, robotami elektrycznymi, agregatem prądotwórczym stacjonarnym, oświetleniem zewnętrznym, zagospodarowaniem i ogrodzeniem pompowni, rozruch i odbiór.
	kpl.
	1,00
	 
	 

	23
	B15
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.11.00 ST 01.13.00 ST 02.01.00 
	Dostawa i montaż kompletnej pompownia ścieków PB-2 wraz z robotami budowlanymi, ziemnymi, drogą dojazdową, automatyką, monitoringiem, sterowaniem, robotami elektrycznymi, oświetleniem zewnętrznym, zagospodarowaniem i ogrodzeniem pompowni, rozruch i odbiór.
	kpl.
	1,00
	 
	 

	24
	B16
	ST 02.01.00
	Dostawa agregatów prądotwórczych moc min 7,5  [kW]
	kpl.
	1,00
	 
	 

	Roboty montażowe - sieć wodociągowa
	 
	 
	 
	 

	25
	B17
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.10.00 ST 01.13.00 
	Sieć wodociągowa z rur polietylenowych PEHD o średnicy DN 110 mm , z niezbędnymi robotami towarzyszącymi w tym robotami ziemnymi, odwodnieniem ,montażem i osprzętem, próbą szczelności, dezynfekcją, płukaniem i oznakowaniem taśmą
	m
	701,00
	 
	 

	26
	B18
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.10.00 ST 01.13.00 
	Sieć wodociągowa z rur polietylenowych PEHD o średnicy DN 90 mm, z niezbędnymi robotami towarzyszącymi w tym robotami ziemnymi, odwodnieniem ,montażem i osprzętem, próbą szczelności, dezynfekcją, płukaniem i oznakowaniem taśmą
	m
	605,00
	 
	 

	27
	B19
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.10.00 ST 01.13.00 
	Sieć wodociągowa z rur polietylenowych PEHD o średnicy DN 63 mm, z niezbędnymi robotami towarzyszącymi w tym robotami ziemnymi, odwodnieniem ,montażem i osprzętem, próbą szczelności, dezynfekcją, płukaniem i oznakowaniem taśmą
	m
	80,00
	 
	 

	28
	B20
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.10.00 ST 01.13.00 
	Sieć wodociągowa z rur polietylenowych PEHD o średnicy DN 50mm, z niezbędnymi robotami towarzyszącymi w tym robotami ziemnymi, odwodnieniem , montażem i osprzętem, próbą szczelności, dezynfekcją, płukaniem i oznakowaniem taśmą
	m
	35,00
	 
	 

	29
	B21
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.10.00 ST 01.13.00 
	Sieć wodociągowa z rur polietylenowych PEHD o średnicy DN 40 mm, z niezbędnymi robotami towarzyszącymi w tym robotami ziemnymi, odwodnieniem , montażem i osprzętem, próbą szczelności, dezynfekcją, płukaniem i oznakowaniem taśmą
	m
	100,00
	 
	 

	30
	B22
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.10.00 ST 01.13.00 
	Dostawa i montaż hydrantów przeciwpożarowych z zasuwą o średnicy 80 mm
	kpl.
	8,00
	 
	 

	31
	B23
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.10.00 ST 01.13.00 
	Dostawa i montaż zasuw o średnicy 100 mm
	kpl.
	4,00
	 
	 

	32
	B24
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.10.00 ST 01.13.00 
	Dostawa i montaż zasuw o średnicy 80 mm
	kpl.
	4,00
	 
	 

	33
	B25
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.10.00 ST 01.13.00 
	Dostawa i montaż zasuw o średnicy 50 mm
	kpl.
	1,00
	 
	 

	34
	B26
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.10.00 ST 01.13.00 
	Dostawa i montaż zasuw o średnicy 40 mm
	kpl.
	1,00
	 
	 

	35
	B27
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.10.00 ST 01.13.00 
	Studnie z kręgów żelbetowych o średnicy Ø1200napowietrzająco -  odpowietrzająca wraz z niezbędnymi robotami ziemnymi, montażem i wyposażeniem, próbami szczelności, 
	kpl.
	2,00
	 
	 

	36
	B28
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.10.00 ST 01.13.00 
	Studnie z kręgów żelbetowych o średnicy Ø1200 spustowa  wraz z niezbędnymi robotami ziemnymi, montażem i wyposażeniem, próbami szczelności, 
	kpl.
	2,00
	 
	 

	37
	B29
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.10.00 ST 01.13.00 
	Dostawa i montaż opasek do nawiercania do rur Dz 63/ Dn 32 mm.
	kpl.
	4,00
	 
	 

	38
	B30
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.10.00 ST 01.13.00 
	Dostawa i montaż opasek do nawiercania do rur  Dz 90 / Dn 32 mm
	kpl.
	10,00
	 
	 

	39
	B31
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.10.00 ST 01.13.00 
	Dostawa i montaż opasek do nawiercania do rur  Dz 90 / Dn 40 mm
	kpl.
	1,00
	 
	 

	40
	B32
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.10.00 ST 01.13.00 
	Dostawa i montaż opasek do nawiercania do rur  Dz110/ Dn 32 mm
	kpl.
	8,00
	 
	 

	41
	B33
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.10.00 ST 01.13.00 
	Dostawa i montaż opasek do nawiercania do rur Dz 200 / Dn 110 mm
	kpl.
	1,00
	 
	 


	42
	B34
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.10.00 ST 01.13.00 
	Dostawa i montaż punktów pomiarowych na sieci
	kpl.
	7,00
	 
	 

	Przejścia pod przeszkodami i kolizje z uzbrojeniem
	 
	 
	 
	 

	43
	B35
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.05.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.09.00 ST 01.10.00 ST 01.13.00 
	Wykonanie przejścia nad jarem w  rurze ochronnej stalowej  Dz 457 x 10 mm wraz z robotami towarzyszącymi
	m
	39,00
	 
	 

	44
	B36
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.05.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.09.00 ST 01.10.00 ST 01.13.00 
	Rury stalowe ochronne o złączach spawanych Dz 244,5 x 5,0 mm wraz z robotami towarzyszącymi.
	m
	3,00
	 
	 

	Roboty drogowe - drogi gminne
	 
	 
	 
	 

	45
	B37
	ST 03.01.00 
	Rozebranie nawierzchni żwirowej i podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie, na całej szerokości drogi - grubość do 35·cm
	m2
	3 455,00
	 
	 

	46
	B38
	ST 03.01.00 
	Odtworzenie podbudowy z tłucznia kamiennego, na całej szerokości grubość warstwy po uwałowaniu do 30·cm. 
	m2
	3 455,00
	 
	 

	47
	B39
	ST 03.01.00 
	Odtworzenie nawierzchni z tłucznia kamiennego na całej szerokości , grubość warstwy po uwałowaniu do 15·cm.
	m2
	3 455,00
	 
	 

	48
	B40
	ST 03.01.00 
	Rozebranie nawierzchni z płyt wielootworowych, rozebranie nawierzchni z płyt ażurowych
	m2
	6,00
	 
	 

	49
	B41
	ST 03.01.00 
	Odtworzenie nawierzchni z płyt wielootworowych (100% materiał nowy)
	m2
	6,00
	 
	 

	50
	B42
	ST 03.01.00 
	Rozebranie nawierzchni z betonu grubość 15·cm
	m2
	4,00
	 
	 

	51
	B43
	ST 03.01.00 
	Odtworzenie nawierzchni  z betonu grubość 15·cm
	m2
	4,00
	 
	 

	52
	B44
	ST 03.01.00 
	Mechaniczne frezowanie nawierzchni asfaltowej na głębokość do 12 cm na całej szerokości jezdni z odwozem destruktu
	m2
	128,00
	 
	 

	53
	B45
	ST 03.01.00 
	Rozebranie podbudowy dróg o nawierzchni asfaltowej, z kruszywa kamiennego mechanicznie, grubość podbudowy do 45·cm
	m2
	96,00
	 
	 

	54
	B46
	ST 03.01.00 
	Odtworzenie podbudowy z tłucznia kamiennego, grubość warstwy po uwałowaniu do 45·cm.
	m2
	96,00
	 
	 

	55
	B47
	ST 03.01.00 
	Odtworzenie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych , warstwa asfaltowa wiążąca, grubości 7·cm - na całej szerokości jezdni.
	m2
	128,00
	 
	 

	56
	B48
	ST 03.01.00 
	Odtworzenie nawierzchni  z mieszanek mineralno-bitumicznych , warstwa asfaltowa ścieralna, grubości 5·cm - na całej szerokości jezdni.
	m2
	128,00
	 
	 

	57
	B49
	ST 03.01.00 
	Pobocze z tłucznia kamiennego, warstwa górna z tłucznia, grubość warstwy po uwałowaniu 20·cm
	m2
	32,00
	 
	 

	58
	B50
	ST 03.01.00 
	Rozebranie nawierzchni i chodników z płyt betonowych, chodniki, na podsypce piaskowej 50x50x7·cm
	m2
	12,00
	 
	 

	59
	B51
	ST 03.01.00 
	Odtworzenie nawierzchni i chodników z płyt betonowych, chodniki, na podsypce piaskowej 50x50x7·cm (100% materiał nowy)
	m2
	12,00
	 
	 

	60
	B52
	ST 03.01.00 
	Rozebranie nawierzchni  z kostki brukowej
	m2
	15,00
	 
	 

	61
	B53
	ST 03.01.00 
	Odtworzenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej, grubość 6·cm, podsypka piaskowa z wypełnieniem spoin piaskiem (50% materiał nowy)
	m2
	15,00
	 
	 

	62
	B54
	ST 03.01.00 
	Rozebranie krawężników betonowych
	m
	15,00
	 
	 

	63
	B55
	ST 03.01.00 
	Odtworzenie krawężników betonowych wraz z wykonaniem ław, betonowych 15x30·cm (100% materiał nowy)
	m
	15,00
	 
	 

	Sieć kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w dzielnicy Góra Burgałowska w zakresie niekwalifikowanym zgodnie z POIiŚ
	 
	 
	 
	 

	Roboty montażowe - kanalizacja sanitarna
	 
	 
	 
	 

	64
	B56
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.09.00 ST 01.13.00 
	Przyłącza kanalizacyjne z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC, o średnicy Dz 160 mm, łączonych na wcisk, wraz z niezbędnymi robotami ziemnymi, montażem i osprzętem, próbami szczelności, inspekcją kamerą
	m
	70,00
	 
	 

	Roboty montażowe - sieć wodociągowa
	 
	 
	 
	 

	65
	B57
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.10.00 ST 01.13.00 
	Sieć wodociągowa z rur polietylenowych PEHD o średnicy DN 40 mm, z niezbędnymi robotami towarzyszącymi w tym robotami ziemnymi, odwodnieniem ,montażem i osprzętem, próbą szczelności, dezynfekcją, płukaniem i oznakowaniem taśmą
	m
	187,00
	 
	 

	66
	B58
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.10.00 ST 01.13.00 
	Dostawa i montaż zasuw o średnicy 32 mm
	kpl.
	22,00
	 
	 

	67
	B59
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.10.00 ST 01.13.00 
	Dostawa i montaż kompletnego zestawu wodomierzowego wraz z konsolą i reduktorem ciśnienia
	kpl.
	10,00
	 
	 

	68
	B60
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.10.00 ST 01.13.00 
	Dostawa i montaż studzienki wodomierzowej  o średnicy DN 800 mm wraz z wyposażeniem
	kpl.
	3,00
	 
	 

	Razem Sieć kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w dzielnicy Góra Burgałowska
	 

	przenieść do zbiorczego zestawienia kosztów 
	


	Sieć kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w dzielnicy Działy Zadzielskie 

	Lp.
	Kod poz.    przedm.
	Nr S.T.
	Wyszczególnienie Elementów Rozliczeniowych
	Jednostka
	Cena
	Wartość (PLN)

	
	
	
	
	Nazwa
	Ilość
	Jedn. (PLN)
	

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.

	Sieć kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w dzielnicy Działy Zadzielskie  w zakresie kwalifikowanym zgodnie z POIiŚ
	 
	 
	 
	 

	Roboty przygotowawcze, rozbiórkowe i odtworzeniowe 
	 
	 
	 
	 

	69
	C1
	ST 01.04.00
	Roboty rozbiórkowe ogrodzeń z siatki
	m
	340,00
	 
	 

	70
	C2
	ST 01.13.00
	Odtworzenie ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych z kształtowników walcowych o średnicy 76mm,
obetonowanych
	m
	340,00
	 
	 

	Roboty montażowe - kanalizacja sanitarna
	 
	 
	 
	 

	71
	C3
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.09.00 ST 01.13.00 
	Kanały grawitacyjne z rur kamionkowych o średnicy 300 mm z niezbędnymi robotami towarzyszącymi w tym robotami
ziemnymi, odwodnieniem, montażem i osprzętem, próbą szczelności, inspekcją kamerą oraz oznakowaniem taśmą
	m
	300,00
	 
	 

	72
	C4
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.09.00 ST 01.13.00 
	Kanały grawitacyjne z rur kamionkowych o średnicy 200 mm z niezbędnymi robotami towarzyszącymi w tym robotami
ziemnymi, odwodnieniem, montażem i osprzętem, próbą szczelności, inspekcją kamerą oraz oznakowaniem taśmą
	m
	6 365,00
	 
	 

	73
	C5
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.09.00 ST 01.13.00 
	Kanały grawitacyjne z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC, o średnicy Dz 500 mm, łączonych na wcisk, wraz z niezbędnymi robotami ziemnymi, montażem i osprzętem, próbami szczelności, inspekcją kamerą oraz oznakowaniem taśmą 
	m
	76,00
	 
	 

	74
	C6
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.09.00 ST 01.13.00 
	Kanały grawitacyjne z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC, o średnicy Dz 400 mm, łączonych na wcisk, wraz z niezbędnymi robotami ziemnymi, montażem i osprzętem, próbami szczelności, inspekcją kamerą oraz oznakowaniem taśmą 
	m
	20,00
	 
	 

	75
	C7
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.09.00 ST 01.13.00 
	Kanały grawitacyjne z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC, o średnicy Dz 200 mm, łączonych na wcisk, wraz z niezbędnymi robotami ziemnymi, montażem i osprzętem, próbami szczelności, inspekcją kamerą oraz oznakowaniem taśmą 
	m
	40,00
	 
	 

	76
	C8
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.09.00 ST 01.13.00 
	Kanały grawitacyjne z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC, o średnicy Dz 160 mm, łączonych na wcisk, wraz z niezbędnymi robotami ziemnymi, montażem i osprzętem, próbami szczelności, inspekcją kamerą oraz oznakowaniem taśmą 
	m
	700,00
	 
	 

	77
	C9
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.09.00 ST 01.13.00 
	Kanały grawitacyjne z rur PE, o średnicy Dz 200 mm, łączonych na wcisk, wraz z niezbędnymi robotami ziemnymi, montażem i osprzętem, próbami szczelności, inspekcją kamerą oraz oznakowaniem taśmą 
	m
	40,00
	 
	 

	78
	C10
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.09.00 ST 01.13.00 
	Rurociągi tłoczne z rur polietylenowych PEHD o średnicy DN125, z niezbędnymi robotami towarzyszącymi w tym robotami ziemnymi, odwodnieniem ,montażem i osprzętem, próbą szczelności, oznakowaniem taśmą
	m
	1 160,00
	 
	 

	79
	C11
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.09.00 ST 01.13.00 
	Rurociągi tłoczne z rur polietylenowych PEHD o średnicy DN63, z niezbędnymi robotami towarzyszącymi w tym robotami ziemnymi, odwodnieniem ,montażem i osprzętem, próbą szczelności, oznakowaniem taśmą
	m
	1 380,00
	 
	 

	80
	C12
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.09.00 ST 01.13.00 
	Studnie kanalizacyjne z kręgów żelbetowych o średnicy 1500 mm  wraz z niezbędnymi robotami ziemnymi, montażem i osprzętem, próbami szczelności, inspekcją kamerą
	kpl.
	4,00
	 
	 

	81
	C13
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.09.00 ST 01.13.00 
	Studnie kanalizacyjne z kręgów żelbetowych o średnicy 1500 mm napowietrzająco - odpowietrzającej wraz z wyposażeniem, niezbędnymi robotami ziemnymi, montażem i osprzętem, próbami szczelności, inspekcją kamerą
	kpl.
	2,00
	 
	 

	82
	C14
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.09.00 ST 01.13.00 
	Studnie kanalizacyjne z kręgów żelbetowych o średnicy 1500 mm płuczącej wraz z wyposażeniem, niezbędnymi robotami ziemnymi, montażem i osprzętem, próbami szczelności, inspekcją kamerą
	kpl.
	13,00
	 
	 

	83
	C15
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.09.00 ST 01.13.00 
	Studnie kanalizacyjne z kręgów żelbetowych o średnicy 1200 mm wraz z niezbędnymi robotami ziemnymi, montażem i osprzętem, próbami szczelności, inspekcją kamerą
	kpl.
	8,00
	 
	 

	84
	C16
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.09.00 ST 01.13.00 
	Studnie kanalizacyjne z kręgów żelbetowych o średnicy 1000 mm wraz z niezbędnymi robotami ziemnymi, montażem i osprzętem, próbami szczelności, inspekcją kamerą
	kpl.
	236,00
	 
	 

	85
	C17
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.09.00 ST 01.13.00 
	Studnie kanalizacyjne z kręgów żelbetowych o średnicy 1000 mm rozprężna wraz z niezbędnymi robotami ziemnymi, montażem i osprzętem, próbami szczelności, inspekcją kamerą
	kpl.
	5,00
	 
	 

	86
	C18
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.09.00 ST 01.13.00 
	Studnie kanalizacyjne z tworzyw sztucznych o średnicy 800 mm wraz z niezbędnymi robotami ziemnymi, montażem i osprzętem, próbami szczelności, inspekcją kamerą
	kpl.
	4,00
	 
	 

	87
	C19
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.09.00 ST 01.13.00 
	Studnie kanalizacyjne z tworzyw sztucznych o średnicy 600 mm wraz z niezbędnymi robotami ziemnymi, montażem i osprzętem, próbami szczelności, inspekcją kamerą
	kpl.
	24,00
	 
	 

	88
	C20
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.09.00 ST 01.13.00 
	Studnie rewizyjne z tworzyw sztucznych o średnicy min 400 mm wraz z niezbędnymi robotami ziemnymi, montażem i osprzętem, próbami szczelności, inspekcją kamerą 
	kpl.
	71,00
	 
	 

	Roboty budowlane i montażowe przepompowni ścieków
	 
	 
	 
	 

	89
	C21
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.11.00 ST 01.13.00 ST 02.01.00 
	Dostawa i montaż kompletnej pompownia ścieków PD-1 wraz z robotami budowlanymi, ziemnymi, drogą dojazdową (do budowy wykorzystać płyty w posiadaniu MPWiK), automatyką, monitoringiem, sterowaniem, robotami elektrycznymi, oświetleniem zewnętrznym, zagospodarowaniem i ogrodzeniem pompowni, rozruch i odbiór.
	kpl.
	1,00
	 
	 

	90
	C22
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.11.00 ST 01.13.00 ST 02.01.00 
	Dostawa i montaż kompletnej pompownia ścieków PD-2 wraz z robotami budowlanymi, ziemnymi, drogą dojazdową, automatyką, monitoringiem, sterowaniem, robotami elektrycznymi, oświetleniem zewnętrznym, zagospodarowaniem i ogrodzeniem pompowni, rozruch i odbiór.
	kpl.
	1,00
	 
	 

	91
	C23
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.11.00 ST 01.13.00 ST 02.01.00 
	Dostawa i montaż kompletnej pompownia ścieków PD-3 wraz z robotami budowlanymi, ziemnymi, drogą dojazdową (do budowy wykorzystać płyty w posiadaniu MPWiK), automatyką, monitoringiem, sterowaniem, robotami elektrycznymi, oświetleniem zewnętrznym, zagospodarowaniem i ogrodzeniem pompowni, rozruch i odbiór.
	kpl.
	1,00
	 
	 

	92
	C24
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.11.00 ST 01.13.00 ST 02.01.00 
	Dostawa i montaż kompletnej pompownia ścieków PD-5 wraz z robotami budowlanymi, ziemnymi, drogą dojazdową (do budowy wykorzystać płyty w posiadaniu MPWiK), automatyką, monitoringiem, sterowaniem, robotami elektrycznymi, oświetleniem zewnętrznym, zagospodarowaniem i ogrodzeniem pompowni, rozruch i odbiór.
	kpl.
	1,00
	 
	 

	93
	C25
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.11.00 ST 01.13.00 ST 02.01.00 
	Dostawa i montaż kompletnej pompownia ścieków PD-4 (tłocznia) wraz z robotami budowlanymi, ziemnymi, drogą dojazdową, automatyką, monitoringiem, sterowaniem, robotami elektrycznymi, agregatem prądotwórczym stacjonarnym, oświetleniem zewnętrznym, zagospodarowaniem i ogrodzeniem pompowni, rozruch i odbiór.
	kpl.
	1,00
	 
	 

	94
	C26
	ST 02.01.00
	Dostawa agregatów prądotwórczych moc min 7,5  [kW]
	kpl.
	1,00
	 
	 

	Roboty montażowe - sieć wodociągowa
	 
	 
	 
	 

	95
	C27
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.10.00 ST 01.13.00 
	Sieć wodociągowa z rur polietylenowych PEHD o średnicy DN 125 mm , z niezbędnymi robotami towarzyszącymi w tym robotami ziemnymi, odwodnieniem ,montażem i osprzętem, próbą szczelności, dezynfekcją, płukaniem i oznakowaniem taśmą
	m
	1 270,00
	 
	 

	96
	C28
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.10.00 ST 01.13.00 
	Sieć wodociągowa z rur polietylenowych PEHD o średnicy DN 110 mm , z niezbędnymi robotami towarzyszącymi w tym robotami ziemnymi, odwodnieniem ,montażem i osprzętem, próbą szczelności, dezynfekcją, płukaniem i oznakowaniem taśmą
	m
	2 990,00
	 
	 

	97
	C29
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.10.00 ST 01.13.00 
	Sieć wodociągowa z rur polietylenowych PEHD o średnicy DN 90 mm, z niezbędnymi robotami towarzyszącymi w tym robotami ziemnymi, odwodnieniem ,montażem i osprzętem, próbą szczelności, dezynfekcją, płukaniem i oznakowaniem taśmą
	m
	1 220,00
	 
	 

	98
	C30
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.10.00 ST 01.13.00 
	Sieć wodociągowa z rur polietylenowych PEHD o średnicy DN 75 mm, z niezbędnymi robotami towarzyszącymi w tym robotami ziemnymi, odwodnieniem ,montażem i osprzętem, próbą szczelności, dezynfekcją, płukaniem i oznakowaniem taśmą
	m
	190,00
	 
	 

	99
	C31
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.10.00 ST 01.13.00 
	Sieć wodociągowa z rur polietylenowych PEHD o średnicy DN 63 mm, z niezbędnymi robotami towarzyszącymi w tym robotami ziemnymi, odwodnieniem ,montażem i osprzętem, próbą szczelności, dezynfekcją, płukaniem i oznakowaniem taśmą
	m
	275,00
	 
	 

	100
	C32
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.10.00 ST 01.13.00 
	Sieć wodociągowa z rur polietylenowych PEHD o średnicy DN 50mm, z niezbędnymi robotami towarzyszącymi w tym robotami ziemnymi, odwodnieniem , montażem i osprzętem, próbą szczelności, dezynfekcją, płukaniem i oznakowaniem taśmą
	m
	80,00
	 
	 

	101
	C33
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.10.00 ST 01.13.00 
	Dostawa i montaż hydrantów przeciwpożarowych z zasuwą o średnicy 80 mm
	kpl.
	31,00
	 
	 

	102
	C34
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.10.00 ST 01.13.00 
	Dostawa i montaż zasuw o średnicy 100 mm
	kpl.
	25,00
	 
	 

	103
	C35
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.10.00 ST 01.13.00 
	Dostawa i montaż zasuw o średnicy 80 mm
	kpl.
	9,00
	 
	 

	104
	C36
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.10.00 ST 01.13.00 
	Dostawa i montaż zasuw o średnicy 50 mm
	kpl.
	6,00
	 
	 

	105
	C37
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.10.00 ST 01.13.00 
	Studnie z kręgów żelbetowych o średnicy Ø2000 redukcyjnej  wraz z niezbędnymi robotami ziemnymi, montażem i wyposażeniem, próbami szczelności, 
	kpl.
	1,00
	 
	 

	106
	C38
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.10.00 ST 01.13.00 
	Studnie z kręgów żelbetowych o średnicy Ø1200napowietrzająco -  odpowietrzająca  wraz z niezbędnymi robotami ziemnymi, montażem i wyposażeniem, próbami szczelności, 
	kpl.
	9,00
	 
	 

	107
	C39
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.10.00 ST 01.13.00 
	Studnie z kręgów żelbetowych o średnicy Ø1200 spustowa  wraz z niezbędnymi robotami ziemnymi, montażem i wyposażeniem, próbami szczelności, 
	kpl.
	16,00
	 
	 

	108
	C40
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.10.00 ST 01.13.00 
	Dostawa i montaż opasek do nawiercania do rur  Dz 63/ Dn 32 mm.
	kpl.
	13,00
	 
	 

	109
	C41
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.10.00 ST 01.13.00 
	Dostawa i montaż opasek do nawiercania do rur  Dz 75 / Dn 32 mm
	kpl.
	4,00
	 
	 

	110
	C42
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.10.00 ST 01.13.00 
	Dostawa i montaż opasek do nawiercania do rur  Dz 90 / Dn 32 mm
	kpl.
	12,00
	 
	 

	111
	C43
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.10.00 ST 01.13.00 
	Dostawa i montaż opasek do nawiercania do rur  Dz 90 / Dn 40 mm
	kpl.
	2,00
	 
	 

	112
	C44
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.10.00 ST 01.13.00 
	Dostawa i montaż opasek do nawiercania do rur  Dz 90 / Dn 50 mm
	kpl.
	2,00
	 
	 

	113
	C45
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.10.00 ST 01.13.00 
	Dostawa i montaż opasek do nawiercania do rur  Dz110/ Dn 32 mm
	kpl.
	18,00
	 
	 

	114
	C46
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.10.00 ST 01.13.00 
	Dostawa i montaż opasek do nawiercania do rur  Dz110/ Dn 40 mm
	kpl.
	1,00
	 
	 

	115
	C47
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.10.00 ST 01.13.00 
	Dostawa i montaż opasek do nawiercania do rur  Dz125/ Dn 32 mm
	kpl.
	6,00
	 
	 

	116
	C48
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.10.00 ST 01.13.00 
	Dostawa i montaż opasek do nawiercania do rur  Dz125/ Dn 32 mm
	kpl.
	1,00
	 
	 

	117
	C49
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.10.00 ST 01.13.00 
	Dostawa i montaż punktów pomiarowych na sieci
	kpl.
	36,00
	 
	 

	Przejścia pod przeszkodami i kolizje z uzbrojeniem
	 
	 
	 
	 

	118
	C50
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.05.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.09.00 ST 01.10.00 ST 01.13.00 
	Przewiert sterowany  rura ochronna PE Dz 250 mm  wraz z robotami towarzyszącymi
	m
	19,00
	 
	 

	119
	C51
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.05.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.09.00 ST 01.10.00 ST 01.13.00 
	Przewiert sterowany  rura ochronna Dz 225 x 20,5 mm TS PE100  wraz z robotami towarzyszącymi
	m
	18,00
	 
	 

	120
	C52
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.05.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.09.00 ST 01.10.00 ST 01.13.00 
	Przewiert sterowany  rurami kamionkowymi o średnicy 200 mm  wraz z robotami towarzyszącymi
	m
	77,00
	 
	 

	121
	C53
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.05.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.09.00 ST 01.10.00 ST 01.13.00 
	Przewiert sterowany rurami polietylenowymi PEHD o średnicy DN140  wraz z robotami towarzyszącymi
	m
	175,00
	 
	 

	122
	C54
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.05.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.09.00 ST 01.10.00 ST 01.13.00 
	Wykonanie narzutu  kamiennego na dnie o granulacji min. 0,8m, na odcinku 5m powyżej i poniżej przekroczenia cieków 
	m3
	215,00
	 
	 

	Roboty drogowe - drogi gminne
	 
	 
	 
	 


	123
	C55
	ST 03.01.00 
	Rozebranie nawierzchni żwirowej i podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie, na całej szerokości drogi - grubość do 35·cm
	m2
	6 370,00
	 
	 

	124
	C56
	ST 03.01.00 
	Odtworzenie podbudowy z tłucznia kamiennego, na całej szerokości grubość warstwy po uwałowaniu do 30·cm. 
	m2
	6 370,00
	 
	 

	125
	C57
	ST 03.01.00 
	Odtworzenie nawierzchni z tłucznia kamiennego na całej szerokości , grubość warstwy po uwałowaniu do 15·cm.
	m2
	6 370,00
	 
	 

	126
	C58
	ST 03.01.00 
	Rozebranie nawierzchni z płyt wielootworowych, rozebranie nawierzchni z płyt ażurowych
	m2
	15,00
	 
	 

	127
	C59
	ST 03.01.00 
	Odtworzenie nawierzchni z płyt wielootworowych (100% materiał nowy)
	m2
	15,00
	 
	 

	128
	C60
	ST 03.01.00 
	Rozebranie nawierzchni z betonu grubość 15·cm
	m2
	30,00
	 
	 

	129
	C61
	ST 03.01.00 
	Odtworzenie nawierzchni  z betonu grubość 15·cm
	m2
	30,00
	 
	 

	130
	C62
	ST 03.01.00 
	Mechaniczne frezowanie nawierzchni asfaltowej na głębokość do 12 cm na całej szerokości jezdni z odwozem destruktu
	m2
	4 400,00
	 
	 

	131
	C63
	ST 03.01.00 
	Rozebranie podbudowy dróg o nawierzchni asfaltowej, z kruszywa kamiennego mechanicznie, grubość podbudowy do 45·cm
	m2
	4 400,00
	 
	 

	132
	C64
	ST 03.01.00 
	Odtworzenie podbudowy z tłucznia kamiennego, grubość warstwy po uwałowaniu do 45·cm.
	m2
	4 400,00
	 
	 

	133
	C65
	ST 03.01.00 
	Odtworzenie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych , warstwa asfaltowa wiążąca, grubości 7·cm - na całej szerokości jezdni.
	m2
	4 400,00
	 
	 

	134
	C66
	ST 03.01.00 
	Odtworzenie nawierzchni  z mieszanek mineralno-bitumicznych , warstwa asfaltowa ścieralna, grubości 5·cm - na całej szerokości jezdni.
	m2
	4 400,00
	 
	 

	135
	C67
	ST 03.01.00 
	Pobocze z tłucznia kamiennego, warstwa górna z tłucznia, grubość warstwy po uwałowaniu 20·cm
	m2
	1 100,00
	 
	 

	136
	C68
	ST 03.01.00 
	Rozebranie nawierzchni i chodników z płyt betonowych, chodniki, na podsypce piaskowej 50x50x7·cm
	m2
	170,00
	 
	 

	137
	C69
	ST 03.01.00 
	Odtworzenie nawierzchni i chodników z płyt betonowych, chodniki, na podsypce piaskowej 50x50x7·cm (100% materiał nowy)
	m2
	170,00
	 
	 

	138
	C70
	ST 03.01.00 
	Rozebranie nawierzchni  z kostki brukowej
	m2
	60,00
	 
	 

	139
	C71
	ST 03.01.00 
	Odtworzenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej, grubość 6·cm, podsypka piaskowa z wypełnieniem spoin piaskiem (50% materiał nowy)
	m2
	60,00
	 
	 

	140
	C72
	ST 03.01.00 
	Rozebranie krawężników betonowych
	m
	15,00
	 
	 

	141
	C73
	ST 03.01.00 
	Odtworzenie krawężników betonowych wraz z wykonaniem ław, betonowych 15x30·cm (100% materiał nowy)
	m
	15,00
	 
	 

	Sieć kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w dzielnicy Działy Zadzielskie w zakresie niekwalifikowanym zgodnie z POIiŚ
	 
	 
	 
	 

	Roboty montażowe - kanalizacja sanitarna
	 
	 
	 
	 

	142
	C74
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.09.00 ST 01.13.00 
	Przyłącza kanalizacyjne z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC, o średnicy Dz 160 mm, łączonych na wcisk, wraz z niezbędnymi robotami ziemnymi, montażem i osprzętem, próbami szczelności, inspekcją kamerą
	m
	170,00
	 
	 

	Roboty montażowe - sieć wodociągowa
	 
	 
	 
	 

	143
	C75
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.10.00 ST 01.13.00 
	Sieć wodociągowa z rur polietylenowych PEHD o średnicy DN 50 mm, z niezbędnymi robotami towarzyszącymi w tym robotami ziemnymi, odwodnieniem ,montażem i osprzętem, próbą szczelności, dezynfekcją, płukaniem i oznakowaniem taśmą
	m
	130,00
	 
	 

	144
	C76
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.10.00 ST 01.13.00 
	Sieć wodociągowa z rur polietylenowych PEHD o średnicy DN 40 mm, z niezbędnymi robotami towarzyszącymi w tym robotami ziemnymi, odwodnieniem ,montażem i osprzętem, próbą szczelności, dezynfekcją, płukaniem i oznakowaniem taśmą
	m
	670,00
	 
	 

	145
	C77
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.10.00 ST 01.13.00 
	Dostawa i montaż zasuw o średnicy 40 mm
	kpl.
	4,00
	 
	 

	146
	C78
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.10.00 ST 01.13.00 
	Dostawa i montaż zasuw o średnicy 32 mm
	kpl.
	69,00
	 
	 

	147
	C79
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.10.00 ST 01.13.00 
	Dostawa i montaż kompletnego zestawu wodomierzowego wraz z konsolą i reduktorem ciśnienia
	kpl.
	31,00
	 
	 

	148
	C80
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.10.00 ST 01.13.00 
	Dostawa i montaż regulatorów ciśnienia DN 25 mm
	kpl.
	7,00
	 
	 

	149
	C81
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.10.00 ST 01.13.00 
	Dostawa i montaż studzienki wodomierzowej  o średnicy DN 800 mm wraz z wyposażeniem
	kpl.
	39,00
	 
	 

	Razem Sieć kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w dzielnicy Działy Zadzielskie 
	 

	przenieść do zbiorczego zestawienia kosztów 
	

	Sieć kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w dzielnicy Pola Lisickich 

	Lp.
	Kod poz.    przedm.
	Nr S.T.
	Wyszczególnienie Elementów Rozliczeniowych
	Jednostka
	Cena
	Wartość (PLN)

	
	
	
	
	Nazwa
	Ilość
	Jedn. (PLN)
	

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.

	Sieć kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w dzielnicy Pola Lisickich  w zakresie kwalifikowanym zgodnie z POIiŚ
	 
	 
	 
	 

	Roboty przygotowawcze, rozbiórkowe i odtworzeniowe 
	 
	 
	 
	 

	150
	D1
	ST 01.04.00
	Roboty rozbiórkowe ogrodzeń z siatki
	m
	10,00
	 
	 

	151
	D2
	ST 01.13.00
	Odtworzenie ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych z kształtowników walcowych o średnicy 76mm,
obetonowanych
	m
	10,00
	 
	 

	Roboty montażowe - kanalizacja sanitarna
	 
	 
	 
	 

	152
	D3
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.09.00 ST 01.13.00 
	Kanały grawitacyjne z rur kamionkowych o średnicy 250 mm z niezbędnymi robotami towarzyszącymi w tym robotami
ziemnymi, odwodnieniem, montażem i osprzętem, próbą szczelności, inspekcją kamerą oraz oznakowaniem taśmą
	m
	695,00
	 
	 

	153
	D4
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.09.00 ST 01.13.00 
	Kanały grawitacyjne z rur kamionkowych o średnicy 200 mm z niezbędnymi robotami towarzyszącymi w tym robotami
ziemnymi, odwodnieniem, montażem i osprzętem, próbą szczelności, inspekcją kamerą oraz oznakowaniem taśmą
	m
	1 625,00
	 
	 

	154
	D5
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.09.00 ST 01.13.00 
	Studnie kanalizacyjne z kręgów żelbetowych o średnicy 1200 mm wraz z niezbędnymi robotami ziemnymi, montażem i osprzętem, próbami szczelności, inspekcją kamerą
	kpl.
	1,00
	 
	 

	155
	D6
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.09.00 ST 01.13.00 
	Studnie kanalizacyjne z kręgów żelbetowych o średnicy 1000 mm wraz z niezbędnymi robotami ziemnymi, montażem i osprzętem, próbami szczelności, inspekcją kamerą
	kpl.
	75,00
	 
	 

	156
	D7
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.09.00 ST 01.13.00 
	Studnie rewizyjne z tworzyw sztucznych o średnicy min 400 mm wraz z niezbędnymi robotami ziemnymi, montażem i osprzętem, próbami szczelności, inspekcją kamerą 
	kpl.
	5,00
	 
	 

	Roboty montażowe - sieć wodociągowa
	 
	 
	 
	 

	157
	D8
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.10.00 ST 01.13.00 
	Sieć wodociągowa z rur polietylenowych PEHD o średnicy DN 200 mm , z niezbędnymi robotami towarzyszącymi w tym robotami ziemnymi, odwodnieniem ,montażem i osprzętem, próbą szczelności, dezynfekcją, płukaniem i oznakowaniem taśmą
	m
	1 165,00
	 
	 

	158
	D9
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.10.00 ST 01.13.00 
	Sieć wodociągowa z rur polietylenowych PEHD o średnicy DN 160 mm , z niezbędnymi robotami towarzyszącymi w tym robotami ziemnymi, odwodnieniem ,montażem i osprzętem, próbą szczelności, dezynfekcją, płukaniem i oznakowaniem taśmą
	m
	1 025,00
	 
	 

	159
	D10
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.10.00 ST 01.13.00 
	Sieć wodociągowa z rur polietylenowych PEHD o średnicy DN 110 mm , z niezbędnymi robotami towarzyszącymi w tym robotami ziemnymi, odwodnieniem ,montażem i osprzętem, próbą szczelności, dezynfekcją, płukaniem i oznakowaniem taśmą
	m
	182,00
	 
	 

	160
	D11
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.10.00 ST 01.13.00 
	Sieć wodociągowa z rur polietylenowych PEHD o średnicy DN 90 mm, z niezbędnymi robotami towarzyszącymi w tym robotami ziemnymi, odwodnieniem ,montażem i osprzętem, próbą szczelności, dezynfekcją, płukaniem i oznakowaniem taśmą
	m
	161,00
	 
	 

	161
	D12
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.10.00 ST 01.13.00 
	Sieć wodociągowa z rur polietylenowych PEHD o średnicy DN 63 mm, z niezbędnymi robotami towarzyszącymi w tym robotami ziemnymi, odwodnieniem ,montażem i osprzętem, próbą szczelności, dezynfekcją, płukaniem i oznakowaniem taśmą
	m
	95,00
	 
	 

	162
	D13
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.10.00 ST 01.13.00 
	Sieć wodociągowa z rur polietylenowych PEHD o średnicy DN 50mm, z niezbędnymi robotami towarzyszącymi w tym robotami ziemnymi, odwodnieniem , montażem i osprzętem, próbą szczelności, dezynfekcją, płukaniem i oznakowaniem taśmą
	m
	45,00
	 
	 

	163
	D14
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.10.00 ST 01.13.00 
	Dostawa i montaż hydrantów przeciwpożarowych z zasuwą o średnicy 80 mm
	kpl.
	18,00
	 
	 

	164
	D15
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.10.00 ST 01.13.00 
	Dostawa i montaż zasuw o średnicy 200 mm
	kpl.
	15,00
	 
	 

	165
	D16
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.10.00 ST 01.13.00 
	Dostawa i montaż zasuw o średnicy 150 mm
	kpl.
	8,00
	 
	 

	166
	D17
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.10.00 ST 01.13.00 
	Dostawa i montaż zasuw o średnicy 100 mm
	kpl.
	3,00
	 
	 

	167
	D18
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.10.00 ST 01.13.00 
	Dostawa i montaż zasuw o średnicy 80 mm
	kpl.
	5,00
	 
	 

	168
	D19
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.10.00 ST 01.13.00 
	Dostawa i montaż zasuw o średnicy 50 mm
	kpl.
	4,00
	 
	 

	169
	D20
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.10.00 ST 01.13.00 
	Dostawa i montaż zasuw o średnicy 40 mm
	kpl.
	1,00
	 
	 

	170
	D21
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.10.00 ST 01.13.00 
	Studnie z kręgów żelbetowych o średnicy Ø1200 napowietrzająco -  odpowietrzająca  wraz z niezbędnymi robotami ziemnymi, montażem i wyposażeniem, próbami szczelności, 
	kpl.
	3,00
	 
	 

	171
	D22
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.10.00 ST 01.13.00 
	Studnie z kręgów żelbetowych o średnicy Ø1200 spustowa  wraz z niezbędnymi robotami ziemnymi, montażem i wyposażeniem, próbami szczelności, 
	kpl.
	5,00
	 
	 

	172
	D23
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.10.00 ST 01.13.00 
	Dostawa i montaż opasek do nawiercania do rur  Dz 225/100 mm
	kpl.
	1,00
	 
	 

	173
	D24
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.10.00 ST 01.13.00 
	Dostawa i montaż opasek do nawiercania do rur  Dz 200/Dn32 mm
	kpl.
	1,00
	 
	 

	174
	D25
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.10.00 ST 01.13.00 
	Dostawa i montaż opasek do nawiercania do rur z gwintem wewnętrznym 50 mm
	kpl.
	1,00
	 
	 

	175
	D26
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.10.00 ST 01.13.00 
	Dostawa i montaż punktów pomiarowych na sieci
	kpl.
	13,00
	 
	 

	Przejścia pod przeszkodami i kolizje z uzbrojeniem
	 
	 
	 
	 

	176
	D27
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.05.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.09.00 ST 01.10.00 ST 01.13.00 
	Przewiert sterowany  rura ochronna stalowa Dz355,6 x 8,0 mm wraz z robotami towarzyszącymi
	m
	24,00
	 
	 

	177
	D28
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.05.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.09.00 ST 01.10.00 ST 01.13.00 
	Przewiert sterowany  rura ochronna stalowa Dz273,1 x 7,0 mm wraz z robotami towarzyszącymi
	m
	12,00
	 
	 

	178
	D29
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.05.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.09.00 ST 01.10.00 ST 01.13.00 
	Przewiert sterowany  rura ochronna stalowa Dz139,7 x 4,0 mm wraz z robotami towarzyszącymi
	m
	6,00
	 
	 

	179
	D30
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.05.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.09.00 ST 01.10.00 ST 01.13.00 
	Przewiert sterowany  rura ochronna stalowa Dz114,3 x 4,0 m wraz z robotami towarzyszącymi
	m
	24,00
	 
	 

	180
	D31
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.05.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.09.00 ST 01.10.00 ST 01.13.00 
	Przewiert sterowany  rurami kamionkowymi o średnicy 250 mm  wraz z robotami towarzyszącymi
	m
	8,00
	 
	 

	181
	D32
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.05.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.09.00 ST 01.10.00 ST 01.13.00 
	Przewiert sterowany  rurami kamionkowymi o średnicy 200 mm  wraz z robotami towarzyszącymi
	m
	45,00
	 
	 

	182
	D33
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.05.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.09.00 ST 01.10.00 ST 01.13.00 
	Wykonanie umocnienie cieku płytami ażurowymi ciężkimi typu „Krata” o wymiarach 500x700x100 z przybiciem kołkami i wypełnieniem płyt pospółką 
	m2
	20,00
	 
	 

	Roboty drogowe - drogi gminne
	 
	 
	 
	 

	183
	D34
	ST 03.01.00 
	Rozebranie nawierzchni żwirowej i podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie, na całej szerokości drogi - grubość do 35·cm
	m2
	1 576,00
	 
	 

	184
	D35
	ST 03.01.00 
	Odtworzenie podbudowy z tłucznia kamiennego, na całej szerokości grubość warstwy po uwałowaniu do 30·cm. 
	m2
	1 576,00
	 
	 

	185
	D36
	ST 03.01.00 
	Odtworzenie nawierzchni z tłucznia kamiennego na całej szerokości , grubość warstwy po uwałowaniu do 15·cm.
	m2
	1 576,00
	 
	 

	186
	D37
	ST 03.01.00 
	Rozebranie nawierzchni z płyt wielootworowych, rozebranie nawierzchni z płyt ażurowych
	m2
	2,00
	 
	 

	187
	D38
	ST 03.01.00 
	Odtworzenie nawierzchni z płyt wielootworowych (100% materiał nowy)
	m2
	2,00
	 
	 

	188
	D39
	ST 03.01.00 
	Rozebranie nawierzchni z betonu grubość 15·cm
	m2
	3,00
	 
	 

	189
	D40
	ST 03.01.00 
	Odtworzenie nawierzchni  z betonu grubość 15·cm
	m2
	3,00
	 
	 

	190
	D41
	ST 03.01.00 
	Rozebranie nawierzchni i chodników z płyt betonowych, chodniki, na podsypce piaskowej 50x50x7·cm
	m2
	9,00
	 
	 

	191
	D42
	ST 03.01.00 
	Odtworzenie nawierzchni i chodników z płyt betonowych, chodniki, na podsypce piaskowej 50x50x7·cm (100% materiał nowy)
	m2
	9,00
	 
	 

	192
	D43
	ST 03.01.00 
	Rozebranie nawierzchni  z kostki brukowej
	m2
	7,00
	 
	 

	193
	D44
	ST 03.01.00 
	Odtworzenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej, grubość 6·cm, podsypka piaskowa z wypełnieniem spoin piaskiem (50% materiał nowy)
	m2
	7,00
	 
	 

	Roboty drogowe - drogi powiatowe
	 
	 
	 
	 

	194
	D45
	ST 02.01.00 
	Mechaniczne frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno na głębokość 11 cm wraz z odwozem
	m2
	180,00
	 
	 

	195
	D46
	ST 02.01.00 
	Rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego mechanicznie, grubość podbudowy do 40 cm
	m2
	90,00
	 
	 

	196
	D47
	ST 02.01.00 
	Odtworzenie podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna i górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 30 cm
	m2
	90,00
	 
	 

	197
	D48
	ST 02.01.00 
	Odtworzenie podbudowy z betonu asfaltowego, grubość warstwy po zagęszczeniu 7 cm
	m2
	90,00
	 
	 

	198
	D49
	ST 02.01.00 
	Geosyntetyk na szerokości wykopu + zakładki po 0,5 m
	m2
	93,00
	 
	 

	199
	D50
	ST 02.01.00 
	Odtworzenie nawierzchni dróg z mieszanek mineralno-bitumicznych-warstwa wiążąca gr. 6cm
	m2
	180,00
	 
	 

	200
	D51
	ST 02.01.00 
	Odtworzenie nawierzchni dróg z mieszanek mineralno-bitumicznych-warstwa ścieralna gr. 5cm
	m2
	180,00
	 
	 

	Sieć kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w dzielnicy Pola Lisickich w zakresie niekwalifikowanym zgodnie z POIiŚ
	 
	 
	 
	 

	Roboty montażowe - kanalizacja sanitarna
	 
	 
	 
	 

	201
	D52
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.09.00 ST 01.13.00 
	Przyłącza kanalizacyjne z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC, o średnicy Dz 160 mm, łączonych na wcisk, wraz z niezbędnymi robotami ziemnymi, montażem i osprzętem, próbami szczelności, inspekcją kamerą
	m
	45,00
	 
	 

	Roboty montażowe - sieć wodociągowa
	 
	 
	 
	 

	202
	D53
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.10.00 ST 01.13.00 
	Sieć wodociągowa z rur polietylenowych PEHD o średnicy DN 40 mm, z niezbędnymi robotami towarzyszącymi w tym robotami ziemnymi, odwodnieniem ,montażem i osprzętem, próbą szczelności, dezynfekcją, płukaniem i oznakowaniem taśmą
	m
	40,00
	 
	 

	203
	D54
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.10.00 ST 01.13.00 
	Dostawa i montaż zasuw o średnicy 32 mm
	kpl.
	4,00
	 
	 

	204
	D55
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.10.00 ST 01.13.00 
	Dostawa i montaż kompletnego zestawu wodomierzowego wraz z konsolą i reduktorem ciśnienia
	kpl.
	3,00
	 
	 

	Razem Sieć kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w dzielnicy Pola Lisickich 
	 

	przenieść do zbiorczego zestawienia kosztów 
	


	Sieć kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w dzielnicy Drewniaki 

	Lp.
	Kod poz.    przedm.
	Nr S.T.
	Wyszczególnienie Elementów Rozliczeniowych
	Jednostka
	Cena
	Wartość (PLN)

	
	
	
	
	Nazwa
	Ilość
	Jedn. (PLN)
	

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.

	Sieć kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w dzielnicy Drewniaki w zakresie kwalifikowanym zgodnie z POIiŚ
	 
	 
	 
	 

	Roboty przygotowawcze, rozbiórkowe i odtworzeniowe 
	 
	 
	 
	 

	205
	E1
	ST 01.04.00
	Roboty rozbiórkowe ogrodzeń z siatki
	m
	56,00
	 
	 

	206
	E2
	ST 01.13.00
	Odtworzenie ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych z kształtowników walcowych o średnicy 76mm,
obetonowanych
	m
	56,00
	 
	 

	Roboty montażowe - kanalizacja sanitarna
	 
	 
	 
	 

	207
	E3
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.09.00 ST 01.13.00 
	Kanały grawitacyjne z rur kamionkowych o średnicy 250 mm z niezbędnymi robotami towarzyszącymi w tym robotami
ziemnymi, odwodnieniem, montażem i osprzętem, próbą szczelności, inspekcją kamerą oraz oznakowaniem taśmą
	m
	18,00
	 
	 

	208
	E4
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.09.00 ST 01.13.00 
	Kanały grawitacyjne z rur kamionkowych o średnicy 200 mm z niezbędnymi robotami towarzyszącymi w tym robotami
ziemnymi, odwodnieniem, montażem i osprzętem, próbą szczelności, inspekcją kamerą oraz oznakowaniem taśmą
	m
	1 655,00
	 
	 

	209
	E5
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.09.00 ST 01.13.00 
	Kanały grawitacyjne z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC, o średnicy Dz 160 mm, łączonych na wcisk, wraz z niezbędnymi robotami ziemnymi, montażem i osprzętem, próbami szczelności, inspekcją kamerą oraz oznakowaniem taśmą 
	m
	305,00
	 
	 

	210
	E6
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.09.00 ST 01.13.00 
	Studnie kanalizacyjne z kręgów żelbetowych o średnicy 1200 mm wraz z niezbędnymi robotami ziemnymi, montażem i osprzętem, próbami szczelności, inspekcją kamerą
	kpl.
	5,00
	 
	 

	211
	E7
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.09.00 ST 01.13.00 
	Studnie kanalizacyjne z kręgów żelbetowych o średnicy 1000 mm wraz z niezbędnymi robotami ziemnymi, montażem i osprzętem, próbami szczelności, inspekcją kamerą
	kpl.
	40,00
	 
	 

	212
	E8
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.09.00 ST 01.13.00 
	Studnie rewizyjne z tworzyw sztucznych o średnicy min 400 mm wraz z niezbędnymi robotami ziemnymi, montażem i osprzętem, próbami szczelności, inspekcją kamerą 
	kpl.
	13,00
	 
	 

	Roboty montażowe - sieć wodociągowa
	 
	 
	 
	 

	213
	E9
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.10.00 ST 01.13.00 
	Sieć wodociągowa z rur polietylenowych PEHD o średnicy DN 110 mm , z niezbędnymi robotami towarzyszącymi w tym robotami ziemnymi, odwodnieniem ,montażem i osprzętem, próbą szczelności, dezynfekcją, płukaniem i oznakowaniem taśmą
	m
	1 395,00
	 
	 

	214
	E10
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.10.00 ST 01.13.00 
	Sieć wodociągowa z rur polietylenowych PEHD o średnicy DN 90 mm, z niezbędnymi robotami towarzyszącymi w tym robotami ziemnymi, odwodnieniem ,montażem i osprzętem, próbą szczelności, dezynfekcją, płukaniem i oznakowaniem taśmą
	m
	253,00
	 
	 

	215
	E11
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.10.00 ST 01.13.00 
	Sieć wodociągowa z rur polietylenowych PEHD o średnicy DN 50mm, z niezbędnymi robotami towarzyszącymi w tym robotami ziemnymi, odwodnieniem , montażem i osprzętem, próbą szczelności, dezynfekcją, płukaniem i oznakowaniem taśmą
	m
	30,00
	 
	 

	216
	E12
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.10.00 ST 01.13.00 
	Sieć wodociągowa z rur polietylenowych PEHD o średnicy DN 40mm, z niezbędnymi robotami towarzyszącymi w tym robotami ziemnymi, odwodnieniem , montażem i osprzętem, próbą szczelności, dezynfekcją, płukaniem i oznakowaniem taśmą
	m
	105,00
	 
	 

	217
	E13
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.10.00 ST 01.13.00 
	Dostawa i montaż hydrantów przeciwpożarowych z zasuwą o średnicy 80 mm
	kpl.
	12,00
	 
	 

	218
	E14
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.10.00 ST 01.13.00 
	Dostawa i montaż zasuw o średnicy 150 mm
	kpl.
	2,00
	 
	 

	219
	E15
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.10.00 ST 01.13.00 
	Dostawa i montaż zasuw o średnicy 100 mm
	kpl.
	7,00
	 
	 

	220
	E16
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.10.00 ST 01.13.00 
	Dostawa i montaż zasuw o średnicy 80 mm
	kpl.
	7,00
	 
	 

	221
	E17
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.10.00 ST 01.13.00 
	Dostawa i montaż zasuw o średnicy 50 mm
	kpl.
	5,00
	 
	 

	222
	E18
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.10.00 ST 01.13.00 
	Dostawa i montaż zasuw o średnicy 40 mm
	kpl.
	2,00
	 
	 

	223
	E19
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.10.00 ST 01.13.00 
	Studnie z kręgów żelbetowych o średnicy Ø1200 napowietrzająco -  odpowietrzająca  wraz z niezbędnymi robotami ziemnymi, montażem i wyposażeniem, próbami szczelności, 
	kpl.
	5,00
	 
	 

	224
	E20
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.10.00 ST 01.13.00 
	Studnie z kręgów żelbetowych o średnicy Ø1200 spustowa  wraz z niezbędnymi robotami ziemnymi, montażem i wyposażeniem, próbami szczelności, 
	kpl.
	4,00
	 
	 

	225
	E21
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.10.00 ST 01.13.00 
	Dostawa i montaż opasek do nawiercania do rur  Dz 110/50 mm
	kpl.
	1,00
	 
	 

	226
	E22
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.10.00 ST 01.13.00 
	Dostawa i montaż opasek do nawiercania do rur  Dz 110/40 mm
	kpl.
	1,00
	 
	 

	227
	E23
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.10.00 ST 01.13.00 
	Dostawa i montaż opasek do nawiercania do rur  Dz 110/32 mm
	kpl.
	8,00
	 
	 

	228
	E24
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.10.00 ST 01.13.00 
	Dostawa i montaż punktów pomiarowych na sieci
	kpl.
	8,00
	 
	 

	Przejścia pod przeszkodami i kolizje z uzbrojeniem
	 
	 
	 
	 

	229
	E25
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.05.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.09.00 ST 01.10.00 ST 01.13.00 
	Przewiert sterowany  rura ochronna stalowa Dz219,1 x 6,3 mm wraz z robotami towarzyszącymi
	m
	15,00
	 
	 

	230
	E26
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.05.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.09.00 ST 01.10.00 ST 01.13.00 
	Przewiert sterowany  rura ochronna stalowa Dz193,7 x 5,6 mm wraz z robotami towarzyszącymi
	m
	14,00
	 
	 

	231
	E27
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.05.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.09.00 ST 01.10.00 ST 01.13.00 
	Rury stalowe ochronne o złączach spawanych Dz 273,0 x 7,1 mm wraz z robotami towarzyszącymi
	m
	6,00
	 
	 

	232
	E28
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.05.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.09.00 ST 01.10.00 ST 01.13.00 
	Przewiert sterowany  rurami kamionkowymi o średnicy 200 mm  wraz z robotami towarzyszącymi
	m
	71,00
	 
	 

	Roboty drogowe - drogi gminne
	 
	 
	 
	 

	233
	E29
	ST 03.01.00 
	Rozebranie nawierzchni żwirowej i podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie, na całej szerokości drogi - grubość do 35·cm
	m2
	2 220,00
	 
	 

	234
	E30
	ST 03.01.00 
	Odtworzenie podbudowy z tłucznia kamiennego, na całej szerokości grubość warstwy po uwałowaniu do 30·cm. 
	m2
	2 220,00
	 
	 

	235
	E31
	ST 03.01.00 
	Odtworzenie nawierzchni z tłucznia kamiennego na całej szerokości , grubość warstwy po uwałowaniu do 15·cm.
	m2
	2 220,00
	 
	 

	236
	E32
	ST 03.01.00 
	Rozebranie nawierzchni z płyt wielootworowych, rozebranie nawierzchni z płyt ażurowych
	m2
	6,00
	 
	 

	237
	E33
	ST 03.01.00 
	Odtworzenie nawierzchni z płyt wielootworowych (100% materiał nowy)
	m2
	6,00
	 
	 

	238
	E34
	ST 03.01.00 
	Rozebranie nawierzchni z betonu grubość 15·cm
	m2
	68,00
	 
	 

	239
	E35
	ST 03.01.00 
	Odtworzenie nawierzchni  z betonu grubość 15·cm
	m2
	68,00
	 
	 

	240
	E36
	ST 03.01.00 
	Mechaniczne frezowanie nawierzchni asfaltowej na głębokość do 12 cm na całej szerokości jezdni z odwozem destruktu
	m2
	7 495,00
	 
	 

	241
	E37
	ST 03.01.00 
	Rozebranie podbudowy dróg o nawierzchni asfaltowej, z kruszywa kamiennego mechanicznie, grubość podbudowy do 45·cm
	m2
	2 040,00
	 
	 

	242
	E38
	ST 03.01.00 
	Odtworzenie podbudowy z tłucznia kamiennego, grubość warstwy po uwałowaniu do 45·cm.
	m2
	2 040,00
	 
	 

	243
	E39
	ST 03.01.00 
	Odtworzenie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych , warstwa asfaltowa wiążąca, grubości 7·cm - na całej szerokości jezdni.
	m2
	7 495,00
	 
	 

	244
	E40
	ST 03.01.00 
	Odtworzenie nawierzchni  z mieszanek mineralno-bitumicznych , warstwa asfaltowa ścieralna, grubości 5·cm - na całej szerokości jezdni.
	m2
	7 495,00
	 
	 

	245
	E41
	ST 03.01.00 
	Pobocze z tłucznia kamiennego, warstwa górna z tłucznia, grubość warstwy po uwałowaniu 20·cm
	m2
	1 400,00
	 
	 

	246
	E42
	ST 03.01.00 
	Rozebranie nawierzchni i chodników z płyt betonowych, chodniki, na podsypce piaskowej 50x50x7·cm
	m2
	11,00
	 
	 

	247
	E43
	ST 03.01.00 
	Odtworzenie nawierzchni i chodników z płyt betonowych, chodniki, na podsypce piaskowej 50x50x7·cm (100% materiał nowy)
	m2
	11,00
	 
	 

	248
	E44
	ST 03.01.00 
	Rozebranie nawierzchni  z kostki brukowej
	m2
	10,00
	 
	 

	249
	E45
	ST 03.01.00 
	Odtworzenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej, grubość 6·cm, podsypka piaskowa z wypełnieniem spoin piaskiem (50% materiał nowy)
	m2
	10,00
	 
	 

	Sieć kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w dzielnicy Drewniaki w zakresie niekwalifikowanym zgodnie z POIiŚ
	 
	 
	 
	 

	Roboty montażowe - kanalizacja sanitarna
	 
	 
	 
	 

	250
	E45
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.09.00 ST 01.13.00 
	Przyłącza kanalizacyjne z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC, o średnicy Dz 160 mm, łączonych na wcisk, wraz z niezbędnymi robotami ziemnymi, montażem i osprzętem, próbami szczelności, inspekcją kamerą
	m
	44,00
	 
	 

	Roboty montażowe - sieć wodociągowa
	 
	 
	 
	 

	251
	E46
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.10.00 ST 01.13.00 
	Sieć wodociągowa z rur polietylenowych PEHD o średnicy DN 40 mm, z niezbędnymi robotami towarzyszącymi w tym robotami ziemnymi, odwodnieniem ,montażem i osprzętem, próbą szczelności, dezynfekcją, płukaniem i oznakowaniem taśmą
	m
	175,00
	 
	 

	252
	D54
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.10.00 ST 01.13.00 
	Dostawa i montaż zasuw o średnicy 32 mm
	kpl.
	8,00
	 
	 

	253
	D55
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.10.00 ST 01.13.00 
	Dostawa i montaż kompletnego zestawu wodomierzowego wraz z konsolą i reduktorem ciśnienia
	kpl.
	9,00
	 
	 

	Razem Sieć kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w dzielnicy Drewniaki 
	 

	przenieść do zbiorczego zestawienia kosztów 
	


	Sieć kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w dzielnicy Grapa 

	Lp.
	Kod poz.    przedm.
	Nr S.T.
	Wyszczególnienie Elementów Rozliczeniowych
	Jednostka
	Cena
	Wartość (PLN)

	
	
	
	
	Nazwa
	Ilość
	Jedn. (PLN)
	

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.

	Sieć kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w dzielnicy Grapa w zakresie kwalifikowanym zgodnie z POIiŚ
	 
	 
	 
	 

	Roboty przygotowawcze, rozbiórkowe i odtworzeniowe 
	 
	 
	 
	 

	254
	F1
	ST 01.04.00
	Roboty rozbiórkowe ogrodzeń z siatki
	m
	24,00
	 
	 

	255
	F2
	ST 01.13.00
	Odtworzenie ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych z kształtowników walcowych o średnicy 76mm,
obetonowanych
	m
	24,00
	 
	 

	Roboty montażowe - kanalizacja sanitarna
	 
	 
	 
	 

	256
	F3
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.09.00 ST 01.13.00 
	Kanały grawitacyjne z rur kamionkowych o średnicy 200 mm z niezbędnymi robotami towarzyszącymi w tym robotami
ziemnymi, odwodnieniem, montażem i osprzętem, próbą szczelności, inspekcją kamerą oraz oznakowaniem taśmą
	m
	2 230,00
	 
	 

	257
	F4
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.09.00 ST 01.13.00 
	Kanały grawitacyjne z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC, o średnicy Dz 160 mm, łączonych na wcisk, wraz z niezbędnymi robotami ziemnymi, montażem i osprzętem, próbami szczelności, inspekcją kamerą oraz oznakowaniem taśmą 
	m
	220,00
	 
	 

	258
	F5
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.09.00 ST 01.13.00 
	Studnie kanalizacyjne z kręgów żelbetowych o średnicy 1200 mm wraz z niezbędnymi robotami ziemnymi, montażem i osprzętem, próbami szczelności, inspekcją kamerą
	kpl.
	3,00
	 
	 

	259
	F6
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.09.00 ST 01.13.00 
	Studnie kanalizacyjne z kręgów żelbetowych o średnicy 1000 mm wraz z niezbędnymi robotami ziemnymi, montażem i osprzętem, próbami szczelności, inspekcją kamerą
	kpl.
	71,00
	 
	 

	260
	F7
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.09.00 ST 01.13.00 
	Studnie rewizyjne z tworzyw sztucznych o średnicy 600 mm wraz z niezbędnymi robotami ziemnymi, montażem i osprzętem, próbami szczelności, inspekcją kamerą 
	kpl.
	4,00
	 
	 

	261
	F8
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.09.00 ST 01.13.00 
	Studnie rewizyjne z tworzyw sztucznych o średnicy min 400 mm wraz z niezbędnymi robotami ziemnymi, montażem i osprzętem, próbami szczelności, inspekcją kamerą 
	kpl.
	10,00
	 
	 

	Roboty montażowe - sieć wodociągowa
	 
	 
	 
	 

	262
	F9
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.10.00 ST 01.13.00 
	Sieć wodociągowa z rur polietylenowych PEHD o średnicy DN 110 mm , z niezbędnymi robotami towarzyszącymi w tym robotami ziemnymi, odwodnieniem ,montażem i osprzętem, próbą szczelności, dezynfekcją, płukaniem i oznakowaniem taśmą
	m
	2 380,00
	 
	 

	263
	F10
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.10.00 ST 01.13.00 
	Sieć wodociągowa z rur polietylenowych PEHD o średnicy DN 63 mm, z niezbędnymi robotami towarzyszącymi w tym robotami ziemnymi, odwodnieniem ,montażem i osprzętem, próbą szczelności, dezynfekcją, płukaniem i oznakowaniem taśmą
	m
	70,00
	 
	 

	264
	F11
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.10.00 ST 01.13.00 
	Sieć wodociągowa z rur polietylenowych PEHD o średnicy DN 40mm, z niezbędnymi robotami towarzyszącymi w tym robotami ziemnymi, odwodnieniem , montażem i osprzętem, próbą szczelności, dezynfekcją, płukaniem i oznakowaniem taśmą
	m
	45,00
	 
	 

	265
	F12
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.10.00 ST 01.13.00 
	Dostawa i montaż hydrantów przeciwpożarowych z zasuwą o średnicy 80 mm
	kpl.
	6,00
	 
	 

	266
	F13
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.10.00 ST 01.13.00 
	Dostawa i montaż zasuw o średnicy 100 mm
	kpl.
	23,00
	 
	 

	267
	F14
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.10.00 ST 01.13.00 
	Dostawa i montaż zasuw o średnicy 80 mm
	kpl.
	3,00
	 
	 

	268
	F15
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.10.00 ST 01.13.00 
	Dostawa i montaż zasuw o średnicy 50 mm
	kpl.
	5,00
	 
	 

	269
	F16
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.10.00 ST 01.13.00 
	Studnie z kręgów żelbetowych o średnicy Ø1200 napowietrzająco -  odpowietrzająca wraz z niezbędnymi robotami ziemnymi, montażem i wyposażeniem, próbami szczelności, 
	kpl.
	4,00
	 
	 

	270
	F17
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.10.00 ST 01.13.00 
	Studnie z kręgów żelbetowych o średnicy Ø1200 spustowa  wraz z niezbędnymi robotami ziemnymi, montażem i wyposażeniem, próbami szczelności, 
	kpl.
	2,00
	 
	 

	271
	F18
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.10.00 ST 01.13.00 
	Dostawa i montaż opasek do nawiercania do rur  Dz 110/32 mm
	kpl.
	4,00
	 
	 

	272
	F19
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.10.00 ST 01.13.00 
	Dostawa i montaż punktów pomiarowych na sieci
	kpl.
	11,00
	 
	 

	Przejścia pod przeszkodami i kolizje z uzbrojeniem
	 
	 
	 
	 

	273
	F20
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.05.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.09.00 ST 01.10.00 ST 01.13.00 
	Rury stalowe ochronne o złączach spawanych Dz193,7 x 5,6 mm wraz z robotami towarzyszącymi 
	m
	23,00
	 
	 

	Roboty drogowe - drogi gminne
	 
	 
	 
	 

	274
	F21
	ST 03.01.00 
	Rozebranie nawierzchni żwirowej i podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie, na całej szerokości drogi - grubość do 35·cm
	m2
	760,00
	 
	 

	275
	F22
	ST 03.01.00 
	Odtworzenie podbudowy z tłucznia kamiennego, na całej szerokości grubość warstwy po uwałowaniu do 30·cm. 
	m2
	760,00
	 
	 

	276
	F23
	ST 03.01.00 
	Odtworzenie nawierzchni z tłucznia kamiennego na całej szerokości , grubość warstwy po uwałowaniu do 15·cm.
	m2
	760,00
	 
	 

	277
	F24
	ST 03.01.00 
	Rozebranie nawierzchni z płyt wielootworowych, rozebranie nawierzchni z płyt ażurowych
	m2
	4,00
	 
	 

	278
	F25
	ST 03.01.00 
	Odtworzenie nawierzchni z płyt wielootworowych (100% materiał nowy)
	m2
	4,00
	 
	 

	279
	F26
	ST 03.01.00 
	Rozebranie nawierzchni z betonu grubość 15·cm
	m2
	4,00
	 
	 

	280
	F27
	ST 03.01.00 
	Odtworzenie nawierzchni  z betonu grubość 15·cm
	m2
	4,00
	 
	 

	281
	F28
	ST 03.01.00 
	Mechaniczne frezowanie nawierzchni asfaltowej na głębokość do 12 cm na całej szerokości jezdni z odwozem destruktu
	m2
	145,00
	 
	 

	282
	F29
	ST 03.01.00 
	Rozebranie podbudowy dróg o nawierzchni asfaltowej, z kruszywa kamiennego mechanicznie, grubość podbudowy do 45·cm
	m2
	40,00
	 
	 

	283
	F30
	ST 03.01.00 
	Odtworzenie podbudowy z tłucznia kamiennego, grubość warstwy po uwałowaniu do 45·cm.
	m2
	40,00
	 
	 

	284
	F31
	ST 03.01.00 
	Odtworzenie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych , warstwa asfaltowa wiążąca, grubości 7·cm - na całej szerokości jezdni.
	m2
	145,00
	 
	 

	285
	F32
	ST 03.01.00 
	Odtworzenie nawierzchni  z mieszanek mineralno-bitumicznych , warstwa asfaltowa ścieralna, grubości 5·cm - na całej szerokości jezdni.
	m2
	145,00
	 
	 

	286
	F33
	ST 03.01.00 
	Rozebranie nawierzchni i chodników z płyt betonowych, chodniki, na podsypce piaskowej 50x50x7·cm
	m2
	21,00
	 
	 

	287
	F34
	ST 03.01.00 
	Odtworzenie nawierzchni i chodników z płyt betonowych, chodniki, na podsypce piaskowej 50x50x7·cm (100% materiał nowy)
	m2
	21,00
	 
	 

	288
	F35
	ST 03.01.00 
	Rozebranie nawierzchni  z kostki brukowej
	m2
	11,00
	 
	 

	289
	F36
	ST 03.01.00 
	Odtworzenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej, grubość 6·cm, podsypka piaskowa z wypełnieniem spoin piaskiem (50% materiał nowy)
	m2
	11,00
	 
	 

	Sieć kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w dzielnicy Grapa  w zakresie niekwalifikowanym zgodnie z POIiŚ
	 
	 
	 
	 

	Roboty montażowe - kanalizacja sanitarna
	 
	 
	 
	 

	290
	F37
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.09.00 ST 01.13.00 
	Przyłącza kanalizacyjne z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC, o średnicy Dz 160 mm, łączonych na wcisk, wraz z niezbędnymi robotami ziemnymi, montażem i osprzętem, próbami szczelności, inspekcją kamerą
	m
	105,00
	 
	 

	Roboty montażowe - sieć wodociągowa
	 
	 
	 
	 

	291
	F38
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.10.00 ST 01.13.00 
	Sieć wodociągowa z rur polietylenowych PEHD o średnicy DN 40 mm, z niezbędnymi robotami towarzyszącymi w tym robotami ziemnymi, odwodnieniem ,montażem i osprzętem, próbą szczelności, dezynfekcją, płukaniem i oznakowaniem taśmą
	m
	75,00
	 
	 

	292
	F39
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.10.00 ST 01.13.00 
	Dostawa i montaż zasuw o średnicy 32 mm
	kpl.
	5,00
	 
	 

	293
	F40
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.10.00 ST 01.13.00 
	Dostawa i montaż kompletnego zestawu wodomierzowego wraz z konsolą i reduktorem ciśnienia
	kpl.
	5,00
	 
	 

	294
	F41
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.10.00 ST 01.13.00 
	Dostawa i montaż regulatorów ciśnienia DN 25 mm
	kpl.
	5,00
	 
	 

	295
	F42
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.10.00 ST 01.13.00 
	Dostawa i montaż studzienki wodomierzowej  o średnicy DN 800 mm wraz z wyposażeniem
	kpl.
	3,00
	 
	 

	Razem Sieć kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w dzielnicy Grapa 
	 

	przenieść do zbiorczego zestawienia kosztów 
	


	Sieć kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w dzielnicy Za Łyską 

	Lp.
	Kod poz.    przedm.
	Nr S.T.
	Wyszczególnienie Elementów Rozliczeniowych
	Jednostka
	Cena
	Wartość (PLN)

	
	
	
	
	Nazwa
	Ilość
	Jedn. (PLN)
	

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.

	Sieć kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w dzielnicy Za Łyską  w zakresie kwalifikowanym zgodnie z POIiŚ
	 
	 
	 
	 

	Roboty przygotowawcze, rozbiórkowe i odtworzeniowe 
	 
	 
	 
	 

	296
	G1
	ST 01.04.00
	Roboty rozbiórkowe ogrodzeń z siatki
	m
	132,00
	 
	 

	297
	G2
	ST 01.13.00
	Odtworzenie ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych z kształtowników walcowych o średnicy 76mm,
obetonowanych
	m
	132,00
	 
	 

	Roboty montażowe - kanalizacja sanitarna
	 
	 
	 
	 

	298
	G3
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.09.00 ST 01.13.00 
	Kanały grawitacyjne z rur kamionkowych o średnicy 200 mm z niezbędnymi robotami towarzyszącymi w tym robotami
ziemnymi, odwodnieniem, montażem i osprzętem, próbą szczelności, inspekcją kamerą oraz oznakowaniem taśmą
	m
	3 910,00
	 
	 

	299
	G4
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.09.00 ST 01.13.00 
	Kanały grawitacyjne z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC, o średnicy Dz 200 mm, łączonych na wcisk, wraz z niezbędnymi robotami ziemnymi, montażem i osprzętem, próbami szczelności, inspekcją kamerą oraz oznakowaniem taśmą 
	m
	66,00
	 
	 

	300
	G5
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.09.00 ST 01.13.00 
	Kanały grawitacyjne z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC, o średnicy Dz 160 mm, łączonych na wcisk, wraz z niezbędnymi robotami ziemnymi, montażem i osprzętem, próbami szczelności, inspekcją kamerą oraz oznakowaniem taśmą 
	m
	1 340,00
	 
	 

	301
	G6
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.09.00 ST 01.13.00 
	Kanały grawitacyjne z rur PE, o średnicy Dz 200 mm, łączonych na wcisk, wraz z niezbędnymi robotami ziemnymi, montażem i osprzętem, próbami szczelności, inspekcją kamerą oraz oznakowaniem taśmą 
	m
	785,00
	 
	 

	302
	G7
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.09.00 ST 01.13.00 
	Rurociągi tłoczne z rur polietylenowych PEHD o średnicy DN 90, z niezbędnymi robotami towarzyszącymi w tym robotami ziemnymi, odwodnieniem ,montażem i osprzętem, próbą szczelności, oznakowaniem taśmą
	m
	875,00
	 
	 

	303
	G8
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.09.00 ST 01.13.00 
	Studnie kanalizacyjne z kręgów żelbetowych o średnicy 1500 mm napowietrzająco - odpowietrzającej wraz z wyposażeniem, niezbędnymi robotami ziemnymi, montażem i osprzętem, próbami szczelności, inspekcją kamerą
	kpl.
	3,00
	 
	 

	304
	G9
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.09.00 ST 01.13.00 
	Studnie kanalizacyjne z kręgów żelbetowych o średnicy 1500 mm płuczącej wraz z wyposażeniem, niezbędnymi robotami ziemnymi, montażem i osprzętem, próbami szczelności, inspekcją kamerą
	kpl.
	9,00
	 
	 

	305
	G10
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.09.00 ST 01.13.00 
	Studnie kanalizacyjne z kręgów żelbetowych o średnicy 1000 mm wraz z niezbędnymi robotami ziemnymi, montażem i osprzętem, próbami szczelności, inspekcją kamerą
	kpl.
	205,00
	 
	 

	306
	G11
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.09.00 ST 01.13.00 
	Studnie kanalizacyjne z kręgów żelbetowych o średnicy 1000 mm rozprężna wraz z niezbędnymi robotami ziemnymi, montażem i osprzętem, próbami szczelności, inspekcją kamerą
	kpl.
	2,00
	 
	 

	307
	G12
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.09.00 ST 01.13.00 
	Studnie kanalizacyjne z tworzyw sztucznych o średnicy 800 mm wraz z niezbędnymi robotami ziemnymi, montażem i osprzętem, próbami szczelności, inspekcją kamerą
	kpl.
	17,00
	 
	 

	308
	G13
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.09.00 ST 01.13.00 
	Studnie rewizyjne z tworzyw sztucznych o średnicy min 400 mm wraz z niezbędnymi robotami ziemnymi, montażem i osprzętem, próbami szczelności, inspekcją kamerą 
	kpl.
	88,00
	 
	 

	309
	G14
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.09.00 ST 01.13.00 
	Dostawa i montaż zaworów napowietrzająco-odpowietrzających Dn 80 PE100
	kpl.
	1,00
	 
	 

	Roboty budowlane i montażowe przepompowni ścieków
	 
	 
	 
	 

	310
	G15
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.11.00 ST 01.13.00 ST 02.01.00 
	Dostawa i montaż kompletnej pompownia ścieków PŁ-1 wraz z robotami budowlanymi, ziemnymi, drogą dojazdową, automatyką, monitoringiem, sterowaniem, robotami elektrycznymi, oświetleniem zewnętrznym, zagospodarowaniem i ogrodzeniem pompowni, rozruch i odbiór.
	kpl.
	1,00
	 
	 

	311
	G16
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.11.00 ST 01.13.00 ST 02.01.00 
	Dostawa i montaż kompletnej pompownia ścieków PŁ-2 wraz z robotami budowlanymi, ziemnymi, drogą dojazdową, automatyką, monitoringiem, sterowaniem, robotami elektrycznymi, oświetleniem zewnętrznym, zagospodarowaniem i ogrodzeniem pompowni, rozruch i odbiór.
	kpl.
	1,00
	 
	 

	312
	G17
	ST 02.01.00
	Dostawa agregatów prądotwórczych moc min 9,0  [kW]
	kpl.
	2,00
	 
	 

	Roboty montażowe - sieć wodociągowa
	 
	 
	 
	 

	313
	G18
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.10.00 ST 01.13.00 
	Sieć wodociągowa z rur polietylenowych PEHD o średnicy DN 125 mm , z niezbędnymi robotami towarzyszącymi w tym robotami ziemnymi, odwodnieniem ,montażem i osprzętem, próbą szczelności, dezynfekcją, płukaniem i oznakowaniem taśmą
	m
	780,00
	 
	 

	314
	G19
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.10.00 ST 01.13.00 
	Sieć wodociągowa z rur polietylenowych PEHD o średnicy DN 110 mm , z niezbędnymi robotami towarzyszącymi w tym robotami ziemnymi, odwodnieniem ,montażem i osprzętem, próbą szczelności, dezynfekcją, płukaniem i oznakowaniem taśmą
	m
	3 082,00
	 
	 

	315
	G20
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.10.00 ST 01.13.00 
	Sieć wodociągowa z rur polietylenowych PEHD o średnicy DN 90 mm, z niezbędnymi robotami towarzyszącymi w tym robotami ziemnymi, odwodnieniem ,montażem i osprzętem, próbą szczelności, dezynfekcją, płukaniem i oznakowaniem taśmą
	m
	915,00
	 
	 

	316
	G21
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.10.00 ST 01.13.00 
	Sieć wodociągowa z rur polietylenowych PEHD o średnicy DN 63 mm, z niezbędnymi robotami towarzyszącymi w tym robotami ziemnymi, odwodnieniem ,montażem i osprzętem, próbą szczelności, dezynfekcją, płukaniem i oznakowaniem taśmą
	m
	360,00
	 
	 

	317
	G22
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.10.00 ST 01.13.00 
	Sieć wodociągowa z rur polietylenowych PEHD o średnicy DN 50mm, z niezbędnymi robotami towarzyszącymi w tym robotami ziemnymi, odwodnieniem , montażem i osprzętem, próbą szczelności, dezynfekcją, płukaniem i oznakowaniem taśmą
	m
	172,00
	 
	 

	318
	G23
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.10.00 ST 01.13.00 
	Sieć wodociągowa z rur polietylenowych PEHD o średnicy DN 40 mm, z niezbędnymi robotami towarzyszącymi w tym robotami ziemnymi, odwodnieniem , montażem i osprzętem, próbą szczelności, dezynfekcją, płukaniem i oznakowaniem taśmą
	m
	160,00
	 
	 

	319
	G24
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.10.00 ST 01.13.00 
	Dostawa i montaż hydrantów przeciwpożarowych z zasuwą o średnicy 80 mm
	kpl.
	31,00
	 
	 

	320
	G25
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.10.00 ST 01.13.00 
	Dostawa i montaż zasuw o średnicy 100 mm
	kpl.
	57,00
	 
	 

	321
	G26
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.10.00 ST 01.13.00 
	Dostawa i montaż zasuw o średnicy 50 mm
	kpl.
	11,00
	 
	 

	322
	G27
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.10.00 ST 01.13.00 
	Dostawa i montaż zasuw o średnicy 40 mm
	kpl.
	2,00
	 
	 

	323
	G28
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.10.00 ST 01.13.00 
	Studnie z kręgów żelbetowych o średnicy Ø1200 napowietrzająco -  odpowietrzająca  wraz z niezbędnymi robotami ziemnymi, montażem i wyposażeniem, próbami szczelności, 
	kpl.
	6,00
	 
	 

	324
	G29
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.10.00 ST 01.13.00 
	Studnie z kręgów żelbetowych o średnicy Ø1200 spustowa  wraz z niezbędnymi robotami ziemnymi, montażem i wyposażeniem, próbami szczelności, 
	kpl.
	6,00
	 
	 

	325
	G30
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.10.00 ST 01.13.00 
	Studnie z kręgów żelbetowych o średnicy Ø 2000 redukcyjne  wraz z niezbędnymi robotami ziemnymi, montażem i wyposażeniem, próbami szczelności, 
	kpl.
	3,00
	 
	 

	326
	G31
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.10.00 ST 01.13.00 
	Dostawa i montaż opasek do nawiercania do rur  Dz Dz110/ 50 mm
	kpl.
	2,00
	 
	 

	327
	G32
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.10.00 ST 01.13.00 
	Dostawa i montaż opasek do nawiercania do rur  Dz110/40 mm
	kpl.
	2,00
	 
	 

	328
	G33
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.10.00 ST 01.13.00 
	Dostawa i montaż opasek do nawiercania do rur  Dz110/32 mm
	kpl.
	19,00
	 
	 

	329
	G34
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.10.00 ST 01.13.00 
	Dostawa i montaż opasek do nawiercania do rur  Dz90/ Dn 50 mm
	kpl.
	2,00
	 
	 

	330
	G35
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.10.00 ST 01.13.00 
	Dostawa i montaż opasek do nawiercania do rur  Dz90/ Dn 40 mm
	kpl.
	1,00
	 
	 

	331
	G36
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.10.00 ST 01.13.00 
	Dostawa i montaż opasek do nawiercania do rur Dz90/ Dn 32 mm
	kpl.
	13,00
	 
	 

	332
	G37
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.10.00 ST 01.13.00 
	Dostawa i montaż opasek do nawiercania do rur  Dz63/ Dn 32 mm
	kpl.
	6,00
	 
	 

	333
	G38
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.10.00 ST 01.13.00 
	Dostawa i montaż opasek do nawiercania do rur  Dz63/ Dn 40 mm
	kpl.
	1,00
	 
	 


	334
	G39
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.10.00 ST 01.13.00 
	Dostawa i montaż punktów pomiarowych na sieci
	kpl.
	26,00
	 
	 

	Roboty budowlane i montażowe hydroforni
	 
	 
	 
	 

	335
	G40
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.08.00 ST 01.12.00 ST 01.13.00 ST 02.01.00 
	Wykonanie pełnego zakresu robót demontażowych
	kpl.
	1,00
	 
	 

	336
	G41
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.08.00 ST 01.12.00 ST 01.13.00 ST 02.01.00 
	Wykonanie pełnego zakresu robót budowlanych istniejącego budynku
	kpl.
	1,00
	 
	 

	337
	G42
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.08.00 ST 01.12.00 ST 01.13.00 ST 02.01.00 
	Wykonanie pełnego zakresu robót elektrycznych w istniejącym budynku
	kpl.
	1,00
	 
	 

	338
	G43
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.08.00 ST 01.12.00 ST 01.13.00 ST 02.01.00 
	Dostawa i montaż zestawu hydroforowego wraz z przepływomierzem DN 50 mm, automatyką, monitoringiem, sterowaniem, rozruch i odbiór.
	kpl.
	1,00
	 
	 

	339
	G44
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.08.00 ST 01.12.00 ST 01.13.00 ST 02.01.00 
	Wykonanie pełnego zakresu zagospodarowania terenu wraz z ogrodzeniem terenu hydroforni
	kpl.
	1,00
	 
	 

	340
	G45
	ST 02.01.00
	Dostawa agregatów prądotwórczych moc min 40,0  [kW]
	kpl.
	1,00
	 
	 

	Przejścia pod przeszkodami i kolizje z uzbrojeniem
	 
	 
	 
	 

	341
	G46
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.05.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.09.00 ST 01.10.00 ST 01.13.00 
	Wykonanie przekroczenia nad ciekiem w  rurze ochronnej stalowej  Dz 457,0 x 8,0mm wraz z robotami towarzyszącymi
	m
	45,00
	 
	 

	342
	G47
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.05.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.09.00 ST 01.10.00 ST 01.13.00 
	Wykonanie przekroczenia nad ciekiem w  rurze ochronnej stalowej  Dz 323,9 x 8,0mm  wraz z robotami towarzyszącymi
	m
	90,00
	 
	 

	343
	G48
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.05.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.09.00 ST 01.10.00 ST 01.13.00 
	Wykonanie podwieszenia pod mostem w  rurze ochronnej stalowej  Dz 219,1 x 5,0mm  wraz z robotami towarzyszącymi
	m
	76,00
	 
	 

	344
	G49
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.05.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.09.00 ST 01.10.00 ST 01.13.00 
	Przewiert sterowany  rura ochronna Dz219,1 x 6,3 mm wraz z robotami towarzyszącymi
	m
	18,00
	 
	 

	345
	G50
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.05.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.09.00 ST 01.10.00 ST 01.13.00 
	Przewiert sterowany  rura ochronna Dz 159,0 x 8,0 mm wraz z robotami towarzyszącymi - przekroczenie torów PKP
	m
	34,00
	 
	 

	346
	G51
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.05.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.09.00 ST 01.10.00 ST 01.13.00 
	Przewiert sterowany  rura ochronna Dz193,7 x 5,6 mm wraz z robotami towarzyszącymi
	m
	33,00
	 
	 

	347
	G52
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.05.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.09.00 ST 01.10.00 ST 01.13.00 
	Przewiert sterowany  rura ochronna Dz139,7 x 4,0 mm wraz z robotami towarzyszącymi
	m
	16,00
	 
	 

	348
	G53
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.05.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.09.00 ST 01.10.00 ST 01.13.00 
	Rury stalowe ochronne o złączach spawanych Dz323,9 x 8,0 mm wraz z robotami towarzyszącymi.
	m
	12,00
	 
	 

	349
	G54
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.05.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.09.00 ST 01.10.00 ST 01.13.00 
	Rury stalowe ochronne o złączach spawanych Dz273,0 x 7,1 mm wraz z robotami towarzyszącymi.
	m
	12,00
	 
	 

	350
	G55
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.05.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.09.00 ST 01.10.00 ST 01.13.00 
	Rury stalowe ochronne o złączach spawanych Dz219,1 x 6,3 mm wraz z robotami towarzyszącymi.
	m
	9,00
	 
	 

	351
	G56
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.05.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.09.00 ST 01.10.00 ST 01.13.00 
	Rury stalowe ochronne o złączach spawanych Dz139,7 x 4,0 mm wraz z robotami towarzyszącymi.
	m
	2,00
	 
	 

	352
	G57
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.05.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.09.00 ST 01.10.00 ST 01.13.00 
	Rury stalowe ochronne o złączach spawanych Dz114,3 x 4,0 mm wraz z robotami towarzyszącymi.
	m
	20,00
	 
	 

	353
	G58
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.05.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.09.00 ST 01.10.00 ST 01.13.00 
	Przewiert sterowany  rurami kamionkowymi o średnicy 200 mm  wraz z robotami towarzyszącymi
	m
	60,00
	 
	 

	Roboty drogowe - drogi gminne
	 
	 
	 
	 

	354
	G59
	ST 03.01.00 
	Rozebranie nawierzchni żwirowej i podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie, na całej szerokości drogi - grubość do 35·cm
	m2
	4 657,00
	 
	 

	355
	G60
	ST 03.01.00 
	Odtworzenie podbudowy z tłucznia kamiennego, na całej szerokości grubość warstwy po uwałowaniu do 30·cm. 
	m2
	4 657,00
	 
	 

	356
	G61
	ST 03.01.00 
	Odtworzenie nawierzchni z tłucznia kamiennego na całej szerokości , grubość warstwy po uwałowaniu do 15·cm.
	m2
	4 657,00
	 
	 

	357
	G62
	ST 03.01.00 
	Rozebranie nawierzchni z płyt żelbetowych pełnych
	m2
	22,00
	 
	 

	358
	G63
	ST 03.01.00 
	Odtworzenie nawierzchni z płyt żelbetowych pełnych (100% materiał nowy)
	m2
	22,00
	 
	 

	359
	G64
	ST 03.01.00 
	Rozebranie nawierzchni z płyt wielootworowych, rozebranie nawierzchni z płyt ażurowych
	m2
	20,00
	 
	 

	360
	G65
	ST 03.01.00 
	Odtworzenie nawierzchni z płyt wielootworowych (100% materiał nowy)
	m2
	20,00
	 
	 

	361
	G66
	ST 03.01.00 
	Rozebranie nawierzchni z betonu grubość 15·cm
	m2
	29,00
	 
	 

	362
	G67
	ST 03.01.00 
	Odtworzenie nawierzchni  z betonu grubość 15·cm
	m2
	29,00
	 
	 

	363
	G68
	ST 03.01.00 
	Mechaniczne frezowanie nawierzchni asfaltowej na głębokość do 12 cm na całej szerokości jezdni z odwozem destruktu
	m2
	1 170,00
	 
	 

	364
	G69
	ST 03.01.00 
	Rozebranie podbudowy dróg o nawierzchni asfaltowej, z kruszywa kamiennego mechanicznie, grubość podbudowy do 45·cm
	m2
	1 170,00
	 
	 

	365
	G70
	ST 03.01.00 
	Odtworzenie podbudowy z tłucznia kamiennego, grubość warstwy po uwałowaniu do 45·cm.
	m2
	1 170,00
	 
	 

	366
	G71
	ST 03.01.00 
	Odtworzenie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych , warstwa asfaltowa wiążąca, grubości 7·cm - na całej szerokości jezdni.
	m2
	1 170,00
	 
	 

	367
	G72
	ST 03.01.00 
	Odtworzenie nawierzchni  z mieszanek mineralno-bitumicznych , warstwa asfaltowa ścieralna, grubości 5·cm - na całej szerokości jezdni.
	m2
	1 170,00
	 
	 

	368
	G73
	ST 03.01.00 
	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej grubość 8·cm  i podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie,- grubość do 45·cm
	m2
	450,00
	 
	 

	369
	G74
	ST 03.01.00 
	Odtworzenie podbudowy dróg o nawierzchni z kostki betonowej z kruszywa kamiennego mechanicznie, grubość podbudowy do 45·cm
	m2
	450,00
	 
	 

	370
	G75
	ST 03.01.00 
	Odtworzenie nawierzchni z kostki betonowej grubość 8·cm  podsypka piaskowa z wypełnieniem spoin piaskiem (50% materiał nowy)
	m2
	450,00
	 
	 

	371
	G76
	ST 03.01.00 
	Pobocze z tłucznia kamiennego, warstwa górna z tłucznia, grubość warstwy po uwałowaniu 20·cm
	m2
	390,00
	 
	 

	372
	G77
	ST 03.01.00 
	Rozebranie nawierzchni i chodników z płyt betonowych, chodniki, na podsypce piaskowej 50x50x7·cm
	m2
	175,00
	 
	 

	373
	G78
	ST 03.01.00 
	Odtworzenie nawierzchni i chodników z płyt betonowych, chodniki, na podsypce piaskowej 50x50x7·cm (100% materiał nowy)
	m2
	175,00
	 
	 

	374
	G79
	ST 03.01.00 
	Rozebranie nawierzchni  z kostki brukowej
	m2
	57,00
	 
	 

	375
	G80
	ST 03.01.00 
	Odtworzenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej, grubość 6·cm, podsypka piaskowa z wypełnieniem spoin piaskiem (50% materiał nowy)
	m2
	57,00
	 
	 

	Sieć kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w dzielnicy Za Łyską  w zakresie niekwalifikowanym zgodnie z POIiŚ
	 
	 
	 
	 

	Roboty montażowe - kanalizacja sanitarna
	 
	 
	 
	 

	376
	G81
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.09.00 ST 01.13.00 
	Przyłącza kanalizacyjne z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC, o średnicy Dz 160 mm, łączonych na wcisk, wraz z niezbędnymi robotami ziemnymi, montażem i osprzętem, próbami szczelności, inspekcją kamerą
	m
	170,00
	 
	 

	Roboty montażowe - sieć wodociągowa
	 
	 
	 
	 

	377
	G82
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.10.00 ST 01.13.00 
	Sieć wodociągowa z rur polietylenowych PEHD o średnicy DN 40 mm, z niezbędnymi robotami towarzyszącymi w tym robotami ziemnymi, odwodnieniem ,montażem i osprzętem, próbą szczelności, dezynfekcją, płukaniem i oznakowaniem taśmą
	m
	755,00
	 
	 

	378
	G83
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.10.00 ST 01.13.00 
	Dostawa i montaż zasuw o średnicy 32 mm
	kpl.
	52,00
	 
	 

	379
	G84
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.10.00 ST 01.13.00 
	Dostawa i montaż kompletnego zestawu wodomierzowego wraz z konsolą i reduktorem ciśnienia
	kpl.
	40,00
	 
	 

	380
	G85
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.10.00 ST 01.13.00 
	Dostawa i montaż regulatorów ciśnienia DN 25 mm
	kpl.
	30,00
	 
	 

	381
	G86
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.10.00 ST 01.13.00 
	Dostawa i montaż studzienki wodomierzowej  o średnicy DN 800 mm wraz z wyposażeniem
	kpl.
	8,00
	 
	 

	Razem Sieć kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w dzielnicy Za Łyską 
	 

	przenieść do zbiorczego zestawienia kosztów 
	


	Sieć kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w dzielnicy Podlesie 

	Lp.
	Kod poz.    przedm.
	Nr S.T.
	Wyszczególnienie Elementów Rozliczeniowych
	Jednostka
	Cena
	Wartość (PLN)

	
	
	
	
	Nazwa
	Ilość
	Jedn. (PLN)
	

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.

	Sieć kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w dzielnicy Podlesie  w zakresie kwalifikowanym zgodnie z POIiŚ
	 
	 
	 
	 

	Roboty przygotowawcze, rozbiórkowe i odtworzeniowe 
	 
	 
	 
	 

	382
	H1
	ST 01.04.00
	Roboty rozbiórkowe ogrodzeń z siatki
	m
	8,00
	 
	 

	383
	H2
	ST 01.13.00
	Odtworzenie ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych z kształtowników walcowych o średnicy 76mm,
obetonowanych
	m
	8,00
	 
	 

	Roboty montażowe - kanalizacja sanitarna
	 
	 
	 
	 

	384
	H3
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.09.00 ST 01.13.00 
	Kanały grawitacyjne z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC, o średnicy Dz 200 mm, łączonych na wcisk, wraz z niezbędnymi robotami ziemnymi, montażem i osprzętem, próbami szczelności, inspekcją kamerą oraz oznakowaniem taśmą 
	m
	1 595,00
	 
	 

	385
	H4
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.09.00 ST 01.13.00 
	Studnie kanalizacyjne z kręgów żelbetowych o średnicy 1000 mm wraz z niezbędnymi robotami ziemnymi, montażem i osprzętem, próbami szczelności, inspekcją kamerą
	kpl.
	38,00
	 
	 

	386
	H5
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.09.00 ST 01.13.00 
	Studnie rewizyjne z tworzyw sztucznych o średnicy 600 mm wraz z niezbędnymi robotami ziemnymi, montażem i osprzętem, próbami szczelności, inspekcją kamerą 
	kpl.
	15,00
	 
	 

	Roboty montażowe - sieć wodociągowa
	 
	 
	 
	 

	387
	H6
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.10.00 ST 01.13.00 
	Sieć wodociągowa z rur polietylenowych PEHD o średnicy DN 110 mm , z niezbędnymi robotami towarzyszącymi w tym robotami ziemnymi, odwodnieniem ,montażem i osprzętem, próbą szczelności, dezynfekcją, płukaniem i oznakowaniem taśmą
	m
	281,00
	 
	 

	388
	H7
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.10.00 ST 01.13.00 
	Sieć wodociągowa z rur polietylenowych PEHD o średnicy DN 90 mm, z niezbędnymi robotami towarzyszącymi w tym robotami ziemnymi, odwodnieniem ,montażem i osprzętem, próbą szczelności, dezynfekcją, płukaniem i oznakowaniem taśmą
	m
	1 795,00
	 
	 

	389
	H8
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.10.00 ST 01.13.00 
	Sieć wodociągowa z rur polietylenowych PEHD o średnicy DN 50mm, z niezbędnymi robotami towarzyszącymi w tym robotami ziemnymi, odwodnieniem , montażem i osprzętem, próbą szczelności, dezynfekcją, płukaniem i oznakowaniem taśmą
	m
	47,00
	 
	 

	390
	H9
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.10.00 ST 01.13.00 
	Sieć wodociągowa z rur polietylenowych PEHD o średnicy DN 40mm, z niezbędnymi robotami towarzyszącymi w tym robotami ziemnymi, odwodnieniem , montażem i osprzętem, próbą szczelności, dezynfekcją, płukaniem i oznakowaniem taśmą
	m
	65,00
	 
	 

	391
	H10
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.10.00 ST 01.13.00 
	Dostawa i montaż hydrantów przeciwpożarowych z zasuwą o średnicy 80 mm
	kpl.
	16,00
	 
	 

	392
	H11
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.10.00 ST 01.13.00 
	Dostawa i montaż zasuw o średnicy 300 mm
	kpl.
	1,00
	 
	 

	393
	H12
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.10.00 ST 01.13.00 
	Dostawa i montaż zasuw o średnicy 250 mm
	kpl.
	2,00
	 
	 

	394
	H13
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.10.00 ST 01.13.00 
	Dostawa i montaż zasuw o średnicy 150 mm
	kpl.
	3,00
	 
	 

	395
	H14
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.10.00 ST 01.13.00 
	Dostawa i montaż zasuw o średnicy 100 mm
	kpl.
	2,00
	 
	 

	396
	H15
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.10.00 ST 01.13.00 
	Dostawa i montaż zasuw o średnicy 80 mm
	kpl.
	15,00
	 
	 

	397
	H16
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.10.00 ST 01.13.00 
	Dostawa i montaż zasuw o średnicy 40 mm
	kpl.
	1,00
	 
	 

	398
	H17
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.10.00 ST 01.13.00 
	Studnie z kręgów żelbetowych o średnicy Ø1200 napowietrzająco -  odpowietrzająca  wraz z niezbędnymi robotami ziemnymi, montażem i wyposażeniem, próbami szczelności, 
	kpl.
	11,00
	 
	 

	399
	H18
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.10.00 ST 01.13.00 
	Studnie z kręgów żelbetowych o średnicy Ø1200 spustowa  wraz z niezbędnymi robotami ziemnymi, montażem i wyposażeniem, próbami szczelności, 
	kpl.
	5,00
	 
	 

	400
	H19
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.10.00 ST 01.13.00 
	Dostawa i montaż opasek do nawiercania do rur  Dz160/80 mm.
	kpl.
	6,00
	 
	 

	401
	H20
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.10.00 ST 01.13.00 
	Dostawa i montaż opasek do nawiercania do rur  Dz110/80 mm.
	kpl.
	4,00
	 
	 

	402
	H21
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.10.00 ST 01.13.00 
	Dostawa i montaż opasek do nawiercania do rur Dz110/40 mm.
	kpl.
	5,00
	 
	 

	403
	H22
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.10.00 ST 01.13.00 
	Dostawa i montaż punktów pomiarowych na sieci
	kpl.
	2,00
	 
	 

	Przejścia pod przeszkodami i kolizje z uzbrojeniem
	 
	 
	 
	 

	404
	H23
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.05.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.09.00 ST 01.10.00 ST 01.13.00 
	Rury stalowe ochronne o złączach spawanych Dz273,0 x 6,3 mm wraz z robotami towarzyszącymi 
	m
	105,00
	 
	 

	405
	H24
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.05.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.09.00 ST 01.10.00 ST 01.13.00 
	Rury stalowe ochronne o złączach spawanych Dz193,7 x 5,6 mm wraz z robotami towarzyszącymi 
	m
	145,00
	 
	 

	406
	H25
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.05.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.09.00 ST 01.10.00 ST 01.13.00 
	Rury ochronne PE Dz 200 mm wraz z robotami towarzyszącymi 
	m
	10,00
	 
	 

	407
	H26
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.05.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.09.00 ST 01.10.00 ST 01.13.00 
	Rury ochronne PE Dz160 mm wraz z robotami towarzyszącymi 
	m
	18,00
	 
	 

	Roboty drogowe - drogi gminne
	 
	 
	 
	 

	408
	H27
	ST 03.01.00 
	Rozebranie nawierzchni żwirowej i podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie, na całej szerokości drogi - grubość do 35·cm
	m2
	5 335,00
	 
	 

	409
	H28
	ST 03.01.00 
	Odtworzenie podbudowy z tłucznia kamiennego, na całej szerokości grubość warstwy po uwałowaniu do 30·cm. 
	m2
	5 335,00
	 
	 

	410
	H29
	ST 03.01.00 
	Odtworzenie nawierzchni z tłucznia kamiennego na całej szerokości , grubość warstwy po uwałowaniu do 15·cm.
	m2
	5 335,00
	 
	 

	411
	H30
	ST 03.01.00 
	Rozebranie nawierzchni z betonu grubość 15·cm
	m2
	4,00
	 
	 

	412
	H31
	ST 03.01.00 
	Odtworzenie nawierzchni  z betonu grubość 15·cm
	m2
	4,00
	 
	 

	413
	H32
	ST 03.01.00 
	Rozebranie nawierzchni i chodników z płyt betonowych, chodniki, na podsypce piaskowej 50x50x7·cm
	m2
	3,00
	 
	 

	414
	H33
	ST 03.01.00 
	Odtworzenie nawierzchni i chodników z płyt betonowych, chodniki, na podsypce piaskowej 50x50x7·cm (100% materiał nowy)
	m2
	3,00
	 
	 

	415
	H34
	ST 03.01.00 
	Rozebranie nawierzchni  z kostki brukowej
	m2
	6,00
	 
	 

	416
	H35
	ST 03.01.00 
	Odtworzenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej, grubość 6·cm, podsypka piaskowa z wypełnieniem spoin piaskiem (50% materiał nowy)
	m2
	6,00
	 
	 

	Roboty drogowe - drogi powiatowe
	 
	 
	 
	 

	417
	H36
	ST 02.01.00 
	Mechaniczne frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno na głębokość 11 cm wraz z odwozem
	m2
	1 010,00
	 
	 

	418
	H37
	ST 02.01.00 
	Rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego mechanicznie, grubość podbudowy do 40 cm
	m2
	480,00
	 
	 

	419
	H38
	ST 02.01.00 
	Odtworzenie podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna i górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 30 cm
	m2
	480,00
	 
	 

	420
	H39
	ST 02.01.00 
	Odtworzenie podbudowy z betonu asfaltowego, grubość warstwy po zagęszczeniu 7 cm
	m2
	480,00
	 
	 

	421
	H40
	ST 02.01.00 
	Geosyntetyk na szerokości wykopu + zakładki po 0,5 m
	m2
	490,00
	 
	 

	422
	H41
	ST 02.01.00 
	Odtworzenie nawierzchni dróg z mieszanek mineralno-bitumicznych-warstwa wiążąca gr. 6cm
	m2
	1 010,00
	 
	 

	423
	H42
	ST 02.01.00 
	Odtworzenie nawierzchni dróg z mieszanek mineralno-bitumicznych-warstwa ścieralna gr. 5cm
	m2
	1 010,00
	 
	 

	Sieć kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w dzielnicy Podlesie  w zakresie niekwalifikowanym zgodnie z POIiŚ
	 
	 
	 
	 

	Roboty montażowe - sieć wodociągowa
	 
	 
	 
	 

	424
	H43
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.10.00 ST 01.13.00 
	Sieć wodociągowa z rur polietylenowych PEHD o średnicy DN 40 mm, z niezbędnymi robotami towarzyszącymi w tym robotami ziemnymi, odwodnieniem ,montażem i osprzętem, próbą szczelności, dezynfekcją, płukaniem i oznakowaniem taśmą
	m
	30,00
	 
	 

	425
	H44
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.10.00 ST 01.13.00 
	Dostawa i montaż zasuw o średnicy 32 mm
	kpl.
	7,00
	 
	 

	426
	H45
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.10.00 ST 01.13.00 
	Dostawa i montaż kompletnego zestawu wodomierzowego wraz z konsolą i reduktorem ciśnienia
	kpl.
	7,00
	 
	 

	Razem Sieć kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w dzielnicy Podlesie 
	 

	przenieść do zbiorczego zestawienia kosztów 
	


	Sieć kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w dzielnicy Zabłocie wzdłuż Młynówki 

	Lp.
	Kod poz.    przedm.
	Nr S.T.
	Wyszczególnienie Elementów Rozliczeniowych
	Jednostka
	Cena
	Wartość (PLN)

	
	
	
	
	Nazwa
	Ilość
	Jedn. (PLN)
	

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.

	Sieć kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w dzielnicy Zabłocie wzdłuż Młynówki w zakresie kwalifikowanym zgodnie z POIiŚ
	 
	 
	 
	 

	Roboty przygotowawcze, rozbiórkowe i odtworzeniowe 
	 
	 
	 
	 

	427
	I1
	ST 01.04.00
	Roboty rozbiórkowe ogrodzeń z siatki
	m
	15,00
	 
	 

	428
	I2
	ST 01.13.00
	Odtworzenie ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych z kształtowników walcowych o średnicy 76mm,
obetonowanych
	m
	15,00
	 
	 

	Roboty montażowe - kanalizacja sanitarna
	 
	 
	 
	 

	429
	I3
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.09.00 ST 01.13.00 
	Kanały grawitacyjne z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC, o średnicy Dz 200 mm, łączonych na wcisk, wraz z niezbędnymi robotami ziemnymi, montażem i osprzętem, próbami szczelności, inspekcją kamerą oraz oznakowaniem taśmą 
	m
	295,00
	 
	 

	430
	I4
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.09.00 ST 01.13.00 
	Kanały grawitacyjne z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC, o średnicy Dz 160 mm, łączonych na wcisk, wraz z niezbędnymi robotami ziemnymi, montażem i osprzętem, próbami szczelności, inspekcją kamerą oraz oznakowaniem taśmą 
	m
	42,00
	 
	 

	431
	I5
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.09.00 ST 01.13.00 
	Rurociągi tłoczne z rur polietylenowych PEHD o średnicy DN63, z niezbędnymi robotami towarzyszącymi w tym robotami ziemnymi, odwodnieniem ,montażem i osprzętem, próbą szczelności, oznakowaniem taśmą
	m
	190,00
	 
	 

	432
	I6
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.09.00 ST 01.13.00 
	Rurociągi tłoczne z rur polietylenowych PEHD o średnicy DN50, z niezbędnymi robotami towarzyszącymi w tym robotami ziemnymi, odwodnieniem ,montażem i osprzętem, próbą szczelności, oznakowaniem taśmą
	m
	110,00
	 
	 

	433
	I7
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.09.00 ST 01.13.00 
	Studnie kanalizacyjne z kręgów żelbetowych o średnicy 1000 mm wraz z niezbędnymi robotami ziemnymi, montażem i osprzętem, próbami szczelności, inspekcją kamerą
	kpl.
	10,00
	 
	 

	434
	I8
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.09.00 ST 01.13.00 
	Studnie kanalizacyjne z kręgów żelbetowych o średnicy 1000 mm rozprężna wraz z niezbędnymi robotami ziemnymi, montażem i osprzętem, próbami szczelności, inspekcją kamerą
	kpl.
	1,00
	 
	 

	435
	I9
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.09.00 ST 01.13.00 
	Studnie rewizyjne z tworzyw sztucznych o średnicy min 400 mm wraz z niezbędnymi robotami ziemnymi, montażem i osprzętem, próbami szczelności, inspekcją kamerą 
	kpl.
	4,00
	 
	 

	Roboty budowlane i montażowe przepompowni ścieków
	 
	 
	 
	 

	436
	I10
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.11.00 ST 01.13.00 ST 02.01.00 
	Dostawa i montaż kompletnej pompownia ścieków PB-2 wraz z robotami budowlanymi, ziemnymi, automatyką, monitoringiem, sterowaniem, robotami elektrycznymi, rozruch i odbiór.
	kpl.
	1,00
	 
	 

	437
	I11
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.11.00 ST 01.13.00 ST 02.01.00 
	Dostawa i montaż przydomowej przepompowni ścieków wraz z robotami budowlanymi i ziemnymi - systemem sterującym,  zbiornikiem przepompowni, rozruchem i odbiorem oraz przyłączem energetycznym.
	kpl.
	1,00
	 
	 

	438
	I12
	ST 02.01.00
	Dostawa agregatów prądotwórczych moc min 7,5  [kW]
	kpl.
	1,00
	 
	 

	Roboty montażowe - sieć wodociągowa
	 
	 
	 
	 

	439
	I13
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.10.00 ST 01.13.00 
	Sieć wodociągowa z rur polietylenowych PEHD o średnicy DN 160 mm , z niezbędnymi robotami towarzyszącymi w tym robotami ziemnymi, odwodnieniem ,montażem i osprzętem, próbą szczelności, dezynfekcją, płukaniem i oznakowaniem taśmą
	m
	505,00
	 
	 

	440
	I14
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.10.00 ST 01.13.00 
	Sieć wodociągowa z rur polietylenowych PEHD o średnicy DN 90 mm, z niezbędnymi robotami towarzyszącymi w tym robotami ziemnymi, odwodnieniem ,montażem i osprzętem, próbą szczelności, dezynfekcją, płukaniem i oznakowaniem taśmą
	m
	812,00
	 
	 

	441
	I15
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.10.00 ST 01.13.00 
	Sieć wodociągowa z rur polietylenowych PEHD o średnicy DN 63 mm, z niezbędnymi robotami towarzyszącymi w tym robotami ziemnymi, odwodnieniem ,montażem i osprzętem, próbą szczelności, dezynfekcją, płukaniem i oznakowaniem taśmą
	m
	170,00
	 
	 

	442
	I16
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.10.00 ST 01.13.00 
	Sieć wodociągowa z rur polietylenowych PEHD o średnicy DN 40 mm, z niezbędnymi robotami towarzyszącymi w tym robotami ziemnymi, odwodnieniem , montażem i osprzętem, próbą szczelności, dezynfekcją, płukaniem i oznakowaniem taśmą
	m
	30,00
	 
	 

	443
	I17
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.10.00 ST 01.13.00 
	Dostawa i montaż hydrantów przeciwpożarowych z zasuwą o średnicy 80 mm
	kpl.
	11,00
	 
	 

	444
	I18
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.10.00 ST 01.13.00 
	Dostawa i montaż zasuw o średnicy 80 mm
	kpl.
	5,00
	 
	 

	445
	I19
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.10.00 ST 01.13.00 
	Dostawa i montaż zasuw o średnicy 50 mm
	kpl.
	7,00
	 
	 

	446
	I20
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.10.00 ST 01.13.00 
	Studnie z kręgów żelbetowych o średnicy Ø1200 napowietrzająco -  odpowietrzająca  wraz z niezbędnymi robotami ziemnymi, montażem i wyposażeniem, próbami szczelności, 
	kpl.
	1,00
	 
	 

	447
	I21
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.10.00 ST 01.13.00 
	Studnie z kręgów żelbetowych o średnicy Ø1200 spustowa  wraz z niezbędnymi robotami ziemnymi, montażem i wyposażeniem, próbami szczelności, 
	kpl.
	6,00
	 
	 

	448
	I22
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.10.00 ST 01.13.00 
	Dostawa i montaż opasek do nawiercania do rur Dz 160 / Dn 32 mm.
	kpl.
	5,00
	 
	 

	449
	I23
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.10.00 ST 01.13.00 
	Dostawa i montaż opasek do nawiercania do rur  Dz 90 / Dn 32 mm
	kpl.
	8,00
	 
	 

	450
	I24
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.10.00 ST 01.13.00 
	Dostawa i montaż opasek do nawiercania do rur  Dz 63/ Dn 32 mm
	kpl.
	1,00
	 
	 

	451
	I25
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.10.00 ST 01.13.00 
	Dostawa i montaż punktów pomiarowych na sieci
	kpl.
	13,00
	 
	 

	Przejścia pod przeszkodami i kolizje z uzbrojeniem
	 
	 
	 
	 

	452
	I26
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.05.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.09.00 ST 01.10.00 ST 01.13.00 
	Przewiert sterowany  rura ochronna Dz273 x 7,1 mm wraz z robotami towarzyszącymi 
	m
	30,00
	 
	 

	453
	I27
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.05.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.09.00 ST 01.10.00 ST 01.13.00 
	Rury ochronne Dz250 mm wraz z robotami towarzyszącymi 
	m
	9,00
	 
	 

	454
	I28
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.05.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.09.00 ST 01.10.00 ST 01.13.00 
	Rury ochronne Dz200 mm wraz z robotami towarzyszącymi 
	m
	3,00
	 
	 

	455
	I29
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.05.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.09.00 ST 01.10.00 ST 01.13.00 
	Rury ochronne Dz160 mm wraz z robotami towarzyszącymi 
	m
	3,00
	 
	 

	Roboty drogowe - drogi gminne
	 
	 
	 
	 

	456
	I30
	ST 03.01.00 
	Rozebranie nawierzchni żwirowej i podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie, na całej szerokości drogi - grubość do 35·cm
	m2
	1 100,00
	 
	 

	457
	I31
	ST 03.01.00 
	Odtworzenie podbudowy z tłucznia kamiennego, na całej szerokości grubość warstwy po uwałowaniu do 30·cm. 
	m2
	1 100,00
	 
	 

	458
	I32
	ST 03.01.00 
	Odtworzenie nawierzchni z tłucznia kamiennego na całej szerokości , grubość warstwy po uwałowaniu do 15·cm.
	m2
	1 100,00
	 
	 

	459
	I33
	ST 03.01.00 
	Mechaniczne frezowanie nawierzchni asfaltowej na głębokość do 12 cm na całej szerokości jezdni z odwozem destruktu
	m2
	2 390,00
	 
	 

	460
	I34
	ST 03.01.00 
	Rozebranie podbudowy dróg o nawierzchni asfaltowej, z kruszywa kamiennego mechanicznie, grubość podbudowy do 45·cm
	m2
	2 390,00
	 
	 

	461
	I35
	ST 03.01.00 
	Odtworzenie podbudowy z tłucznia kamiennego, grubość warstwy po uwałowaniu do 45·cm.
	m2
	2 390,00
	 
	 

	462
	I36
	ST 03.01.00 
	Odtworzenie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych , warstwa asfaltowa wiążąca, grubości 7·cm - na całej szerokości jezdni.
	m2
	2 390,00
	 
	 

	463
	I37
	ST 03.01.00 
	Odtworzenie nawierzchni  z mieszanek mineralno-bitumicznych , warstwa asfaltowa ścieralna, grubości 5·cm - na całej szerokości jezdni.
	m2
	2 390,00
	 
	 

	464
	I38
	ST 03.01.00 
	Pobocze z tłucznia kamiennego, warstwa górna z tłucznia, grubość warstwy po uwałowaniu 20·cm
	m2
	800,00
	 
	 

	465
	I39
	ST 03.01.00 
	Rozebranie nawierzchni i chodników z płyt betonowych, chodniki, na podsypce piaskowej 50x50x7·cm
	m2
	7,00
	 
	 

	466
	I40
	ST 03.01.00 
	Odtworzenie nawierzchni i chodników z płyt betonowych, chodniki, na podsypce piaskowej 50x50x7·cm (100% materiał nowy)
	m2
	7,00
	 
	 

	467
	I41
	ST 03.01.00 
	Rozebranie nawierzchni  z kostki brukowej
	m2
	7,00
	 
	 

	468
	I42
	ST 03.01.00 
	Odtworzenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej, grubość 6·cm, podsypka piaskowa z wypełnieniem spoin piaskiem (50% materiał nowy)
	m2
	7,00
	 
	 

	Sieć kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w dzielnicy Zabłocie wzdłuż Młynówki w zakresie niekwalifikowanym zgodnie z POIiŚ
	 
	 
	 
	 

	Roboty montażowe - kanalizacja sanitarna
	 
	 
	 
	 

	469
	I43
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.09.00 ST 01.13.00 
	Przyłącza kanalizacyjne z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC, o średnicy Dz 160 mm, łączonych na wcisk, wraz z niezbędnymi robotami ziemnymi, montażem i osprzętem, próbami szczelności, inspekcją kamerą
	m
	25,00
	 
	 

	Roboty montażowe - sieć wodociągowa
	 
	 
	 
	 

	470
	I44
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.10.00 ST 01.13.00 
	Sieć wodociągowa z rur polietylenowych PEHD o średnicy DN 40 mm, z niezbędnymi robotami towarzyszącymi w tym robotami ziemnymi, odwodnieniem ,montażem i osprzętem, próbą szczelności, dezynfekcją, płukaniem i oznakowaniem taśmą
	m
	55,00
	 
	 

	471
	I45
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.10.00 ST 01.13.00 
	Dostawa i montaż zasuw o średnicy 32 mm
	kpl.
	13,00
	 
	 

	472
	I46
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.10.00 ST 01.13.00 
	Dostawa i montaż kompletnego zestawu wodomierzowego wraz z konsolą i reduktorem ciśnienia
	kpl.
	4,00
	 
	 

	473
	I47
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.10.00 ST 01.13.00 
	Dostawa i montaż studzienki wodomierzowej  o średnicy DN 800 mm wraz z wyposażeniem
	kpl.
	2,00
	 
	 

	Razem Sieć kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w dzielnicy Zabłocie wzdłuż Młynówki 
	 

	przenieść do zbiorczego zestawienia kosztów 
	


	Sieć kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w rejonie ul. Ks. Słonki

	Lp.
	Kod poz.    przedm.
	Nr S.T.
	Wyszczególnienie Elementów Rozliczeniowych
	Jednostka
	Cena
	Wartość (PLN)

	
	
	
	
	Nazwa
	Ilość
	Jedn. (PLN)
	

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.

	Sieć kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w rejonie ul. Ks. Słonki  w zakresie kwalifikowanym zgodnie z POIiŚ
	 
	 
	 
	 

	Roboty przygotowawcze, rozbiórkowe i odtworzeniowe 
	 
	 
	 
	 

	474
	J1
	ST 01.04.00
	Roboty rozbiórkowe ogrodzeń z siatki
	m
	64,00
	 
	 

	475
	J2
	ST 01.13.00
	Odtworzenie ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych z kształtowników walcowych o średnicy 76mm,
obetonowanych
	m
	64,00
	 
	 

	Roboty montażowe - kanalizacja sanitarna
	 
	 
	 
	 

	476
	J3
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.09.00 ST 01.13.00 
	Kanały grawitacyjne z rur kamionkowych o średnicy 200 mm z niezbędnymi robotami towarzyszącymi w tym robotami
ziemnymi, odwodnieniem, montażem i osprzętem, próbą szczelności, inspekcją kamerą oraz oznakowaniem taśmą
	m
	595,00
	 
	 

	477
	J4
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.09.00 ST 01.13.00 
	Kanały grawitacyjne z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC, o średnicy Dz 200 mm, łączonych na wcisk, wraz z niezbędnymi robotami ziemnymi, montażem i osprzętem, próbami szczelności, inspekcją kamerą oraz oznakowaniem taśmą 
	m
	16,00
	 
	 

	478
	J5
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.09.00 ST 01.13.00 
	Kanały grawitacyjne z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC, o średnicy Dz 160 mm, łączonych na wcisk, wraz z niezbędnymi robotami ziemnymi, montażem i osprzętem, próbami szczelności, inspekcją kamerą oraz oznakowaniem taśmą 
	m
	225,00
	 
	 

	479
	J6
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.09.00 ST 01.13.00 
	Studnie kanalizacyjne z kręgów żelbetowych o średnicy 1000 mm wraz z niezbędnymi robotami ziemnymi, montażem i osprzętem, próbami szczelności, inspekcją kamerą
	kpl.
	46,00
	 
	 

	480
	J7
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.09.00 ST 01.13.00 
	Studnie rewizyjne z tworzyw sztucznych o średnicy min 400 mm wraz z niezbędnymi robotami ziemnymi, montażem i osprzętem, próbami szczelności, inspekcją kamerą 
	kpl.
	24,00
	 
	 

	Roboty montażowe - sieć wodociągowa
	 
	 
	 
	 

	481
	J8
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.10.00 ST 01.13.00 
	Sieć wodociągowa z rur polietylenowych PEHD o średnicy DN 110 mm , z niezbędnymi robotami towarzyszącymi w tym robotami ziemnymi, odwodnieniem ,montażem i osprzętem, próbą szczelności, dezynfekcją, płukaniem i oznakowaniem taśmą
	m
	305,00
	 
	 

	482
	J9
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.10.00 ST 01.13.00 
	Sieć wodociągowa z rur polietylenowych PEHD o średnicy DN 75 mm, z niezbędnymi robotami towarzyszącymi w tym robotami ziemnymi, odwodnieniem ,montażem i osprzętem, próbą szczelności, dezynfekcją, płukaniem i oznakowaniem taśmą
	m
	102,00
	 
	 

	483
	J10
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.10.00 ST 01.13.00 
	Sieć wodociągowa z rur polietylenowych PEHD o średnicy DN 63mm, z niezbędnymi robotami towarzyszącymi w tym robotami ziemnymi, odwodnieniem , montażem i osprzętem, próbą szczelności, dezynfekcją, płukaniem i oznakowaniem taśmą
	m
	192,00
	 
	 

	484
	J11
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.10.00 ST 01.13.00 
	Sieć wodociągowa z rur polietylenowych PEHD o średnicy DN 50mm, z niezbędnymi robotami towarzyszącymi w tym robotami ziemnymi, odwodnieniem , montażem i osprzętem, próbą szczelności, dezynfekcją, płukaniem i oznakowaniem taśmą
	m
	91,00
	 
	 

	485
	J12
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.10.00 ST 01.13.00 
	Sieć wodociągowa z rur polietylenowych PEHD o średnicy DN 40mm, z niezbędnymi robotami towarzyszącymi w tym robotami ziemnymi, odwodnieniem , montażem i osprzętem, próbą szczelności, dezynfekcją, płukaniem i oznakowaniem taśmą
	m
	103,00
	 
	 

	486
	J13
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.10.00 ST 01.13.00 
	Dostawa i montaż hydrantów przeciwpożarowych z zasuwą o średnicy 80 mm
	kpl.
	3,00
	 
	 

	487
	J14
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.10.00 ST 01.13.00 
	Dostawa i montaż zasuw o średnicy 100 mm
	kpl.
	5,00
	 
	 

	488
	J15
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.10.00 ST 01.13.00 
	Dostawa i montaż zasuw o średnicy 80 mm
	kpl.
	1,00
	 
	 

	489
	J16
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.10.00 ST 01.13.00 
	Dostawa i montaż zasuw o średnicy 65mm
	kpl.
	1,00
	 
	 

	490
	J17
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.10.00 ST 01.13.00 
	Dostawa i montaż zasuw o średnicy 50 mm
	kpl.
	5,00
	 
	 

	491
	J18
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.10.00 ST 01.13.00 
	Dostawa i montaż zasuw o średnicy 40 mm
	kpl.
	2,00
	 
	 

	492
	J19
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.10.00 ST 01.13.00 
	Studnie z kręgów żelbetowych o średnicy Ø1200 napowietrzająco -  odpowietrzająca  wraz z niezbędnymi robotami ziemnymi, montażem i wyposażeniem, próbami szczelności, 
	kpl.
	1,00
	 
	 

	493
	J20
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.10.00 ST 01.13.00 
	Studnie z kręgów żelbetowych o średnicy Ø1200 spustowa  wraz z niezbędnymi robotami ziemnymi, montażem i wyposażeniem, próbami szczelności, 
	kpl.
	3,00
	 
	 

	494
	J21
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.10.00 ST 01.13.00 
	Dostawa i montaż opasek do nawiercania do rur Dz 250/ 32 mm.
	kpl.
	1,00
	 
	 

	495
	J22
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.10.00 ST 01.13.00 
	Dostawa i montaż opasek do nawiercania do rur Dz 160 / Dn 40 mm
	kpl.
	1,00
	 
	 

	496
	J23
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.10.00 ST 01.13.00 
	Dostawa i montaż opasek do nawiercania do rur Dz110/50 mm.
	kpl.
	3,00
	 
	 

	497
	J24
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.10.00 ST 01.13.00 
	Dostawa i montaż opasek do nawiercania do rur Dz110/40 mm.
	kpl.
	1,00
	 
	 

	498
	J25
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.10.00 ST 01.13.00 
	Dostawa i montaż opasek do nawiercania do rur Dz110/32 mm.
	kpl.
	3,00
	 
	 

	499
	J26
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.10.00 ST 01.13.00 
	Dostawa i montaż opasek do nawiercania do rur Dz63/32 mm.
	kpl.
	3,00
	 
	 

	500
	J27
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.10.00 ST 01.13.00 
	Dostawa i montaż punktów pomiarowych na sieci
	kpl.
	3,00
	 
	 

	Przejścia pod przeszkodami i kolizje z uzbrojeniem
	 
	 
	 
	 

	501
	J28
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.05.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.09.00 ST 01.10.00 ST 01.13.00 
	Przewiert sterowany  rura ochronna Dz219,1 x 6,3 mm wraz z robotami towarzyszącymi 
	m
	12,00
	 
	 

	502
	J29
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.05.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.09.00 ST 01.10.00 ST 01.13.00 
	Przewiert sterowany  rura ochronna Dz139,7 x 4,0 mm wraz z robotami towarzyszącymi 
	m
	11,00
	 
	 

	503
	J30
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.05.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.09.00 ST 01.10.00 ST 01.13.00 
	Przewiert sterowany  rura ochronna Dz114,3 x 4,0 mm wraz z robotami towarzyszącymi 
	m
	11,00
	 
	 

	504
	J31
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.05.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.09.00 ST 01.10.00 ST 01.13.00 
	Rury stalowe ochronne o złączach spawanych Dz323,9 x 8,0 mm wraz z robotami towarzyszącymi 
	m
	3,00
	 
	 

	505
	J32
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.05.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.09.00 ST 01.10.00 ST 01.13.00 
	Rury stalowe ochronne o złączach spawanych Dz273,0 x 7,1 mm wraz z robotami towarzyszącymi 
	m
	13,00
	 
	 

	506
	J33
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.05.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.09.00 ST 01.10.00 ST 01.13.00 
	Rury stalowe ochronne o złączach spawanych Dz219,1 x 6,3 mm wraz z robotami towarzyszącymi 
	m
	13,00
	 
	 

	507
	J34
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.05.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.09.00 ST 01.10.00 ST 01.13.00 
	Rury stalowe ochronne o złączach spawanych Dz139,7 x 4,0 mm wraz z robotami towarzyszącymi 
	m
	4,00
	 
	 

	508
	J35
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.05.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.09.00 ST 01.10.00 ST 01.13.00 
	Rury stalowe ochronne o złączach spawanych Dz114,3 x 4,0 mm wraz z robotami towarzyszącymi 
	m
	8,00
	 
	 

	509
	J36
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.05.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.09.00 ST 01.10.00 ST 01.13.00 
	Przewiert sterowany  rurami kamionkowymi o średnicy 200 mm  wraz z robotami towarzyszącymi
	m
	75,00
	 
	 

	Roboty drogowe - drogi gminne
	 
	 
	 
	 

	510
	J37
	ST 03.01.00 
	Rozebranie nawierzchni żwirowej i podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie, na całej szerokości drogi - grubość do 35·cm
	m2
	155,00
	 
	 

	511
	J38
	ST 03.01.00 
	Odtworzenie podbudowy z tłucznia kamiennego, na całej szerokości grubość warstwy po uwałowaniu do 30·cm. 
	m2
	155,00
	 
	 

	512
	J39
	ST 03.01.00 
	Odtworzenie nawierzchni z tłucznia kamiennego na całej szerokości , grubość warstwy po uwałowaniu do 15·cm.
	m2
	155,00
	 
	 

	513
	J40
	ST 03.01.00 
	Rozebranie nawierzchni z betonu grubość 15·cm
	m2
	18,00
	 
	 

	514
	J41
	ST 03.01.00 
	Odtworzenie nawierzchni  z betonu grubość 15·cm
	m2
	18,00
	 
	 

	515
	J42
	ST 03.01.00 
	Mechaniczne frezowanie nawierzchni asfaltowej na głębokość do 12 cm na całej szerokości jezdni z odwozem destruktu
	m2
	1 630,00
	 
	 

	516
	J43
	ST 03.01.00 
	Rozebranie podbudowy dróg o nawierzchni asfaltowej, z kruszywa kamiennego mechanicznie, grubość podbudowy do 45·cm
	m2
	805,00
	 
	 

	517
	J44
	ST 03.01.00 
	Odtworzenie podbudowy z tłucznia kamiennego, grubość warstwy po uwałowaniu do 45·cm.
	m2
	805,00
	 
	 

	518
	J45
	ST 03.01.00 
	Odtworzenie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych , warstwa asfaltowa wiążąca, grubości 7·cm - na całej szerokości jezdni.
	m2
	1 630,00
	 
	 

	519
	J46
	ST 03.01.00 
	Odtworzenie nawierzchni  z mieszanek mineralno-bitumicznych , warstwa asfaltowa ścieralna, grubości 5·cm - na całej szerokości jezdni.
	m2
	1 630,00
	 
	 

	520
	J47
	ST 03.01.00 
	Pobocze z tłucznia kamiennego, warstwa górna z tłucznia, grubość warstwy po uwałowaniu 20·cm
	m2
	250,00
	 
	 

	521
	J48
	ST 03.01.00 
	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej grubość 8·cm  i podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie,- grubość do 45·cm
	m2
	280,00
	 
	 

	522
	J49
	ST 03.01.00 
	Odtworzenie podbudowy dróg o nawierzchni z kostki betonowej z kruszywa kamiennego mechanicznie, grubość podbudowy do 45·cm
	m2
	280,00
	 
	 

	523
	J50
	ST 03.01.00 
	Odtworzenie nawierzchni z kostki betonowej grubość 8·cm  podsypka piaskowa z wypełnieniem spoin piaskiem (50% materiał nowy)
	m2
	280,00
	 
	 

	524
	J51
	ST 03.01.00 
	Rozebranie nawierzchni i chodników z płyt betonowych, chodniki, na podsypce piaskowej 50x50x7·cm
	m2
	78,00
	 
	 

	525
	J52
	ST 03.01.00 
	Odtworzenie nawierzchni i chodników z płyt betonowych, chodniki, na podsypce piaskowej 50x50x7·cm (100% materiał nowy)
	m2
	78,00
	 
	 

	526
	J53
	ST 03.01.00 
	Rozebranie nawierzchni  z kostki brukowej
	m2
	123,00
	 
	 

	527
	J54
	ST 03.01.00 
	Odtworzenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej, grubość 6·cm, podsypka piaskowa z wypełnieniem spoin piaskiem (50% materiał nowy)
	m2
	123,00
	 
	 

	528
	J55
	ST 03.01.00 
	Rozebranie krawężników betonowych
	m
	140,00
	 
	 

	529
	J56
	ST 03.01.00 
	Odtworzenie krawężników betonowych wraz z wykonaniem ław, betonowych 15x30·cm (100% materiał nowy)
	m
	140,00
	 
	 

	Sieć kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w rejonie ul. Ks. Słonki w zakresie niekwalifikowanym zgodnie z POIiŚ
	 
	 
	 
	 

	Roboty montażowe - kanalizacja sanitarna
	 
	 
	 
	 

	530
	J57
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.09.00 ST 01.13.00 
	Przyłącza kanalizacyjne z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC, o średnicy Dz 160 mm, łączonych na wcisk, wraz z niezbędnymi robotami ziemnymi, montażem i osprzętem, próbami szczelności, inspekcją kamerą
	m
	115,00
	 
	 

	Roboty montażowe - sieć wodociągowa
	 
	 
	 
	 

	531
	J58
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.10.00 ST 01.13.00 
	Sieć wodociągowa z rur polietylenowych PEHD o średnicy DN 40 mm, z niezbędnymi robotami towarzyszącymi w tym robotami ziemnymi, odwodnieniem ,montażem i osprzętem, próbą szczelności, dezynfekcją, płukaniem i oznakowaniem taśmą
	m
	110,00
	 
	 

	532
	J59
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.10.00 ST 01.13.00 
	Dostawa i montaż zasuw o średnicy 32 mm
	kpl.
	17,00
	 
	 

	533
	J60
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.10.00 ST 01.13.00 
	Dostawa i montaż kompletnego zestawu wodomierzowego wraz z konsolą i reduktorem ciśnienia
	kpl.
	16,00
	 
	 

	534
	J61
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.10.00 ST 01.13.00 
	Dostawa i montaż studzienki wodomierzowej  o średnicy DN 1000 mm wraz z wyposażeniem
	kpl.
	1,00
	 
	 

	Razem Sieć kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w rejonie ul. Ks. Słonki
	 

	przenieść do zbiorczego zestawienia kosztów 
	


	Sieć kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w dzielnicy przemysłowej Zabłocie 

	Lp.
	Kod poz.    przedm.
	Nr S.T.
	Wyszczególnienie Elementów Rozliczeniowych
	Jednostka
	Cena
	Wartość (PLN)

	
	
	
	
	Nazwa
	Ilość
	Jedn. (PLN)
	

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.

	Sieć kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w dzielnicy przemysłowej Zabłocie   w zakresie kwalifikowanym zgodnie z POIiŚ
	 
	 
	 
	 

	Roboty przygotowawcze, rozbiórkowe i odtworzeniowe 
	 
	 
	 
	 

	535
	K1
	ST 01.04.00
	Roboty rozbiórkowe ogrodzeń z siatki
	m
	150,00
	 
	 

	536
	K2
	ST 01.13.00
	Odtworzenie ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych z kształtowników walcowych o średnicy 76mm,
obetonowanych
	m
	150,00
	 
	 

	Roboty montażowe - kanalizacja sanitarna
	 
	 
	 
	 

	537
	K3
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.09.00 ST 01.13.00 
	Kanały grawitacyjne z rur kamionkowych o średnicy 250 mm z niezbędnymi robotami towarzyszącymi w tym robotami
ziemnymi, odwodnieniem, montażem i osprzętem, próbą szczelności, inspekcją kamerą oraz oznakowaniem taśmą
	m
	330,00
	 
	 

	538
	K4
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.09.00 ST 01.13.00 
	Kanały grawitacyjne z rur kamionkowych o średnicy 200 mm z niezbędnymi robotami towarzyszącymi w tym robotami
ziemnymi, odwodnieniem, montażem i osprzętem, próbą szczelności, inspekcją kamerą oraz oznakowaniem taśmą
	m
	2 375,00
	 
	 

	539
	K5
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.09.00 ST 01.13.00 
	Kanały grawitacyjne z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC, o średnicy Dz 250 mm, łączonych na wcisk, wraz z niezbędnymi robotami ziemnymi, montażem i osprzętem, próbami szczelności, inspekcją kamerą oraz oznakowaniem taśmą 
	m
	40,00
	 
	 

	540
	K6
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.09.00 ST 01.13.00 
	Kanały grawitacyjne z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC, o średnicy Dz 200 mm, łączonych na wcisk, wraz z niezbędnymi robotami ziemnymi, montażem i osprzętem, próbami szczelności, inspekcją kamerą oraz oznakowaniem taśmą 
	m
	190,00
	 
	 

	541
	K7
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.09.00 ST 01.13.00 
	Kanały grawitacyjne z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC, o średnicy Dz 160 mm, łączonych na wcisk, wraz z niezbędnymi robotami ziemnymi, montażem i osprzętem, próbami szczelności, inspekcją kamerą oraz oznakowaniem taśmą 
	m
	375,00
	 
	 

	542
	K8
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.09.00 ST 01.13.00 
	Studnie kanalizacyjne z kręgów żelbetowych o średnicy 1200 mm wraz z niezbędnymi robotami ziemnymi, montażem i osprzętem, próbami szczelności, inspekcją kamerą
	kpl.
	1,00
	 
	 

	543
	K9
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.09.00 ST 01.13.00 
	Studnie kanalizacyjne z kręgów żelbetowych o średnicy 1000 mm wraz z niezbędnymi robotami ziemnymi, montażem i osprzętem, próbami szczelności, inspekcją kamerą
	kpl.
	80,00
	 
	 

	544
	K10
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.09.00 ST 01.13.00 
	Studnie rewizyjne z tworzyw sztucznych o średnicy 600 mm wraz z niezbędnymi robotami ziemnymi, montażem i osprzętem, próbami szczelności, inspekcją kamerą 
	kpl.
	10,00
	 
	 

	545
	K11
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.09.00 ST 01.13.00 
	Studnie rewizyjne z tworzyw sztucznych o średnicy min 400 mm wraz z niezbędnymi robotami ziemnymi, montażem i osprzętem, próbami szczelności, inspekcją kamerą 
	kpl.
	28,00
	 
	 

	Roboty montażowe - sieć wodociągowa
	 
	 
	 
	 

	546
	K12
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.10.00 ST 01.13.00 
	Sieć wodociągowa z rur polietylenowych PEHD o średnicy DN 110 mm , z niezbędnymi robotami towarzyszącymi w tym robotami ziemnymi, odwodnieniem ,montażem i osprzętem, próbą szczelności, dezynfekcją, płukaniem i oznakowaniem taśmą
	m
	2 300,00
	 
	 

	547
	K13
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.10.00 ST 01.13.00 
	Sieć wodociągowa z rur polietylenowych PEHD o średnicy DN 90 mm, z niezbędnymi robotami towarzyszącymi w tym robotami ziemnymi, odwodnieniem ,montażem i osprzętem, próbą szczelności, dezynfekcją, płukaniem i oznakowaniem taśmą
	m
	35,00
	 
	 

	548
	K14
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.10.00 ST 01.13.00 
	Sieć wodociągowa z rur polietylenowych PEHD o średnicy DN 50mm, z niezbędnymi robotami towarzyszącymi w tym robotami ziemnymi, odwodnieniem , montażem i osprzętem, próbą szczelności, dezynfekcją, płukaniem i oznakowaniem taśmą
	m
	47,00
	 
	 

	549
	K15
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.10.00 ST 01.13.00 
	Sieć wodociągowa z rur polietylenowych PEHD o średnicy DN 40mm, z niezbędnymi robotami towarzyszącymi w tym robotami ziemnymi, odwodnieniem , montażem i osprzętem, próbą szczelności, dezynfekcją, płukaniem i oznakowaniem taśmą
	m
	38,00
	 
	 

	550
	K16
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.10.00 ST 01.13.00 
	Dostawa i montaż hydrantów przeciwpożarowych z zasuwą o średnicy 80 mm
	kpl.
	15,00
	 
	 

	551
	K17
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.10.00 ST 01.13.00 
	Dostawa i montaż zasuw o średnicy 100 mm
	kpl.
	14,00
	 
	 

	552
	K18
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.10.00 ST 01.13.00 
	Dostawa i montaż zasuw o średnicy 80 mm
	kpl.
	2,00
	 
	 

	553
	K19
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.10.00 ST 01.13.00 
	Dostawa i montaż zasuw o średnicy 50 mm
	kpl.
	4,00
	 
	 

	554
	K20
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.10.00 ST 01.13.00 
	Studnie z kręgów żelbetowych o średnicy Ø1200 napowietrzająco -  odpowietrzająca  wraz z niezbędnymi robotami ziemnymi, montażem i wyposażeniem, próbami szczelności, 
	kpl.
	2,00
	 
	 

	555
	K21
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.10.00 ST 01.13.00 
	Studnie z kręgów żelbetowych o średnicy Ø1200 spustowa  wraz z niezbędnymi robotami ziemnymi, montażem i wyposażeniem, próbami szczelności, 
	kpl.
	1,00
	 
	 

	556
	K22
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.10.00 ST 01.13.00 
	Dostawa i montaż opasek do nawiercania do rur Dz 160 / Dn 110 mm
	kpl.
	1,00
	 
	 

	557
	K23
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.10.00 ST 01.13.00 
	Dostawa i montaż opasek do nawiercania do rur Dz110/ Dn 40 mm.
	kpl.
	1,00
	 
	 

	558
	K24
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.10.00 ST 01.13.00 
	Dostawa i montaż opasek do nawiercania do rur Dz110/ Dn 32 mm.
	kpl.
	10,00
	 
	 

	559
	K25
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.10.00 ST 01.13.00 
	Dostawa i montaż opasek do nawiercania do rur Dz 90 / Dn 40 mm
	kpl.
	1,00
	 
	 

	560
	K26
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.10.00 ST 01.13.00 
	Dostawa i montaż opasek do nawiercania do rur PEDz63/32 mm.
	kpl.
	4,00
	 
	 

	561
	K27
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.10.00 ST 01.13.00 
	Dostawa i montaż punktów pomiarowych na sieci
	kpl.
	8,00
	 
	 

	Przejścia pod przeszkodami i kolizje z uzbrojeniem
	 
	 
	 
	 

	562
	K28
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.05.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.09.00 ST 01.10.00 ST 01.13.00 
	Rury stalowe ochronne o złączach spawanych Dz323,9 x 8,0 mm wraz z robotami towarzyszącymi 
	m
	4,00
	 
	 

	563
	K29
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.05.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.09.00 ST 01.10.00 ST 01.13.00 
	Rury stalowe ochronne o złączach spawanych Dz 244,5 x 5,0 mm wraz z robotami towarzyszącymi 
	m
	2,00
	 
	 

	564
	K30
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.05.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.09.00 ST 01.10.00 ST 01.13.00 
	Rury stalowe ochronne o złączach spawanych Dz219,1 x 6,3 mm wraz z robotami towarzyszącymi 
	m
	30,00
	 
	 

	565
	K31
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.05.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.09.00 ST 01.10.00 ST 01.13.00 
	Przewiert sterowany  rurami kamionkowymi o średnicy 200 mm  wraz z robotami towarzyszącymi
	m
	36,00
	 
	 

	Roboty drogowe - drogi gminne
	 
	 
	 
	 

	566
	K32
	ST 03.01.00 
	Rozebranie nawierzchni żwirowej i podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie, na całej szerokości drogi - grubość do 35·cm
	m2
	4 672,00
	 
	 

	567
	K33
	ST 03.01.00 
	Odtworzenie podbudowy z tłucznia kamiennego, na całej szerokości grubość warstwy po uwałowaniu do 30·cm. 
	m2
	4 672,00
	 
	 

	568
	K34
	ST 03.01.00 
	Odtworzenie nawierzchni z tłucznia kamiennego na całej szerokości , grubość warstwy po uwałowaniu do 15·cm.
	m2
	4 672,00
	 
	 

	569
	K35
	ST 03.01.00 
	Rozebranie nawierzchni z płyt wielootworowych, rozebranie nawierzchni z płyt ażurowych
	m2
	8,00
	 
	 

	570
	K36
	ST 03.01.00 
	Odtworzenie nawierzchni z płyt wielootworowych (100% materiał nowy)
	m2
	8,00
	 
	 

	571
	K37
	ST 03.01.00 
	Rozebranie nawierzchni z betonu grubość 15·cm
	m2
	7,00
	 
	 

	572
	K38
	ST 03.01.00 
	Odtworzenie nawierzchni  z betonu grubość 15·cm
	m2
	7,00
	 
	 

	573
	K39
	ST 03.01.00 
	Mechaniczne frezowanie nawierzchni asfaltowej na głębokość do 12 cm na całej szerokości jezdni z odwozem destruktu
	m2
	2 210,00
	 
	 

	574
	K40
	ST 03.01.00 
	Rozebranie podbudowy dróg o nawierzchni asfaltowej, z kruszywa kamiennego mechanicznie, grubość podbudowy do 45·cm
	m2
	1 070,00
	 
	 

	575
	K41
	ST 03.01.00 
	Odtworzenie podbudowy z tłucznia kamiennego, grubość warstwy po uwałowaniu do 45·cm.
	m2
	1 070,00
	 
	 

	576
	K42
	ST 03.01.00 
	Odtworzenie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych , warstwa asfaltowa wiążąca, grubości 7·cm - na całej szerokości jezdni.
	m2
	2 210,00
	 
	 

	577
	K43
	ST 03.01.00 
	Odtworzenie nawierzchni  z mieszanek mineralno-bitumicznych , warstwa asfaltowa ścieralna, grubości 5·cm - na całej szerokości jezdni.
	m2
	2 210,00
	 
	 

	578
	K44
	ST 03.01.00 
	Pobocze z tłucznia kamiennego, warstwa górna z tłucznia, grubość warstwy po uwałowaniu 20·cm
	m2
	563,00
	 
	 

	579
	K45
	ST 03.01.00 
	Rozebranie nawierzchni i chodników z płyt betonowych, chodniki, na podsypce piaskowej 50x50x7·cm
	m2
	18,00
	 
	 

	580
	K46
	ST 03.01.00 
	Odtworzenie nawierzchni i chodników z płyt betonowych, chodniki, na podsypce piaskowej 50x50x7·cm (100% materiał nowy)
	m2
	18,00
	 
	 

	581
	K47
	ST 03.01.00 
	Rozebranie nawierzchni  z kostki brukowej
	m2
	20,00
	 
	 

	582
	K48
	ST 03.01.00 
	Odtworzenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej, grubość 6·cm, podsypka piaskowa z wypełnieniem spoin piaskiem (50% materiał nowy)
	m2
	20,00
	 
	 

	Sieć kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w dzielnicy przemysłowej Zabłocie  w zakresie niekwalifikowanym zgodnie z POIiŚ
	 
	 
	 
	 

	Roboty montażowe - kanalizacja sanitarna
	 
	 
	 
	 

	583
	K49
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.09.00 ST 01.13.00 
	Przyłącza kanalizacyjne z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC, o średnicy Dz 160 mm, łączonych na wcisk, wraz z niezbędnymi robotami ziemnymi, montażem i osprzętem, próbami szczelności, inspekcją kamerą
	m
	90,00
	 
	 

	Roboty montażowe - sieć wodociągowa
	 
	 
	 
	 

	584
	K50
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.10.00 ST 01.13.00 
	Sieć wodociągowa z rur polietylenowych PEHD o średnicy DN 40 mm, z niezbędnymi robotami towarzyszącymi w tym robotami ziemnymi, odwodnieniem ,montażem i osprzętem, próbą szczelności, dezynfekcją, płukaniem i oznakowaniem taśmą
	m
	280,00
	 
	 

	585
	K51
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.10.00 ST 01.13.00 
	Dostawa i montaż zasuw o średnicy 32 mm
	kpl.
	11,00
	 
	 

	586
	K52
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.10.00 ST 01.13.00 
	Dostawa i montaż kompletnego zestawu wodomierzowego wraz z konsolą i reduktorem ciśnienia
	kpl.
	10,00
	 
	 

	587
	K53
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.10.00 ST 01.13.00 
	Dostawa i montaż studzienki wodomierzowej  o średnicy DN 1000 mm wraz z wyposażeniem
	kpl.
	1,00
	 
	 

	Razem Sieć kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w dzielnicy przemysłowej Zabłocie 
	 

	przenieść do zbiorczego zestawienia kosztów 
	


	Sieć kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w dzielnicy przemysłowo-handlowej Kabaty

	Lp.
	Kod poz.    przedm.
	Nr S.T.
	Wyszczególnienie Elementów Rozliczeniowych
	Jednostka
	Cena
	Wartość (PLN)

	
	
	
	
	Nazwa
	Ilość
	Jedn. (PLN)
	

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.

	Sieć kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w dzielnicy przemysłowo-handlowej Kabaty w zakresie kwalifikowanym zgodnie z POIiŚ
	 
	 
	 
	 

	Roboty przygotowawcze, rozbiórkowe i odtworzeniowe 
	 
	 
	 
	 

	588
	L1
	ST 01.04.00
	Roboty rozbiórkowe ogrodzeń z siatki
	m
	76,00
	 
	 

	589
	L2
	ST 01.13.00
	Odtworzenie ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych z kształtowników walcowych o średnicy 76mm,
obetonowanych
	m
	76,00
	 
	 

	Roboty montażowe - kanalizacja sanitarna
	 
	 
	 
	 

	590
	L3
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.09.00 ST 01.13.00 
	Kanały grawitacyjne z rur kamionkowych o średnicy 200 mm z niezbędnymi robotami towarzyszącymi w tym robotami
ziemnymi, odwodnieniem, montażem i osprzętem, próbą szczelności, inspekcją kamerą oraz oznakowaniem taśmą
	m
	985,00
	 
	 

	591
	L4
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.09.00 ST 01.13.00 
	Kanały grawitacyjne z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC, o średnicy Dz 200 mm, łączonych na wcisk, wraz z niezbędnymi robotami ziemnymi, montażem i osprzętem, próbami szczelności, inspekcją kamerą oraz oznakowaniem taśmą 
	m
	686,00
	 
	 

	592
	L5
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.09.00 ST 01.13.00 
	Kanały grawitacyjne z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC, o średnicy Dz 160 mm, łączonych na wcisk, wraz z niezbędnymi robotami ziemnymi, montażem i osprzętem, próbami szczelności, inspekcją kamerą oraz oznakowaniem taśmą 
	m
	575,00
	 
	 

	593
	L6
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.09.00 ST 01.13.00 
	Studnie kanalizacyjne z kręgów żelbetowych o średnicy 1000 mm wraz z niezbędnymi robotami ziemnymi, montażem i osprzętem, próbami szczelności, inspekcją kamerą
	kpl.
	65,00
	 
	 

	594
	L7
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.09.00 ST 01.13.00 
	Studnie rewizyjne z tworzyw sztucznych o średnicy 600 mm wraz z niezbędnymi robotami ziemnymi, montażem i osprzętem, próbami szczelności, inspekcją kamerą 
	kpl.
	6,00
	 
	 

	595
	L8
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.09.00 ST 01.13.00 
	Studnie rewizyjne z tworzyw sztucznych o średnicy min 400 mm wraz z niezbędnymi robotami ziemnymi, montażem i osprzętem, próbami szczelności, inspekcją kamerą 
	kpl.
	32,00
	 
	 

	Roboty montażowe - sieć wodociągowa
	 
	 
	 
	 

	596
	L9
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.10.00 ST 01.13.00 
	Sieć wodociągowa z rur polietylenowych PEHD o średnicy DN 110 mm , z niezbędnymi robotami towarzyszącymi w tym robotami ziemnymi, odwodnieniem ,montażem i osprzętem, próbą szczelności, dezynfekcją, płukaniem i oznakowaniem taśmą
	m
	758,00
	 
	 

	597
	L10
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.10.00 ST 01.13.00 
	Sieć wodociągowa z rur polietylenowych PEHD o średnicy DN 90 mm, z niezbędnymi robotami towarzyszącymi w tym robotami ziemnymi, odwodnieniem ,montażem i osprzętem, próbą szczelności, dezynfekcją, płukaniem i oznakowaniem taśmą
	m
	640,00
	 
	 

	598
	L11
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.10.00 ST 01.13.00 
	Sieć wodociągowa z rur polietylenowych PEHD o średnicy DN 75mm, z niezbędnymi robotami towarzyszącymi w tym robotami ziemnymi, odwodnieniem , montażem i osprzętem, próbą szczelności, dezynfekcją, płukaniem i oznakowaniem taśmą
	m
	98,00
	 
	 

	599
	L12
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.10.00 ST 01.13.00 
	Sieć wodociągowa z rur polietylenowych PEHD o średnicy DN 40mm, z niezbędnymi robotami towarzyszącymi w tym robotami ziemnymi, odwodnieniem , montażem i osprzętem, próbą szczelności, dezynfekcją, płukaniem i oznakowaniem taśmą
	m
	4,00
	 
	 

	600
	L13
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.10.00 ST 01.13.00 
	Dostawa i montaż hydrantów przeciwpożarowych z zasuwą o średnicy 80 mm
	kpl.
	8,00
	 
	 

	601
	L14
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.10.00 ST 01.13.00 
	Dostawa i montaż zasuw o średnicy 200 mm
	kpl.
	4,00
	 
	 

	602
	L15
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.10.00 ST 01.13.00 
	Dostawa i montaż zasuw o średnicy 100 mm
	kpl.
	6,00
	 
	 

	603
	L16
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.10.00 ST 01.13.00 
	Dostawa i montaż zasuw o średnicy 50 mm
	kpl.
	3,00
	 
	 

	604
	L17
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.10.00 ST 01.13.00 
	Studnie z kręgów żelbetowych o średnicy Ø1200 napowietrzająco -  odpowietrzająca  wraz z niezbędnymi robotami ziemnymi, montażem i wyposażeniem, próbami szczelności, 
	kpl.
	2,00
	 
	 

	605
	L18
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.10.00 ST 01.13.00 
	Studnie z kręgów żelbetowych o średnicy Ø1200 spustowa  wraz z niezbędnymi robotami ziemnymi, montażem i wyposażeniem, próbami szczelności, 
	kpl.
	2,00
	 
	 

	606
	L19
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.10.00 ST 01.13.00 
	Dostawa i montaż opasek do nawiercania do rur Dz200/Dn80 mm
	kpl.
	1,00
	 
	 

	607
	L20
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.10.00 ST 01.13.00 
	Dostawa i montaż opasek do nawiercania do rur Dz110/ Dn 32 mm.
	kpl.
	1,00
	 
	 

	608
	L21
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.10.00 ST 01.13.00 
	Dostawa i montaż opasek do nawiercania do rur Dz 90 / Dn 32 mm
	kpl.
	2,00
	 
	 

	609
	L22
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.10.00 ST 01.13.00 
	Dostawa i montaż punktów pomiarowych na sieci
	kpl.
	22,00
	 
	 

	Przejścia pod przeszkodami i kolizje z uzbrojeniem
	 
	 
	 
	 

	610
	L23
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.05.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.09.00 ST 01.10.00 ST 01.13.00 
	Rury stalowe ochronne o złączach spawanych Dz 244,5 x 5,0 mm wraz z robotami towarzyszącymi 
	m
	12,00
	 
	 

	611
	L24
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.05.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.09.00 ST 01.10.00 ST 01.13.00 
	Przewiert sterowany  rurami PE Dz 110 mm. wraz z robotami towarzyszącymi
	m
	110,00
	 
	 

	612
	L25
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.05.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.09.00 ST 01.10.00 ST 01.13.00 
	Przewiert sterowany  rurami PE Dz 90 mm. wraz z robotami towarzyszącymi
	m
	68,00
	 
	 

	613
	L26
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.05.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.09.00 ST 01.10.00 ST 01.13.00 
	Przewiert sterowany  rurami kamionkowymi o średnicy 200 mm  wraz z robotami towarzyszącymi
	m
	110,00
	 
	 

	Roboty drogowe - drogi gminne
	 
	 
	 
	 

	614
	L27
	ST 03.01.00 
	Rozebranie nawierzchni żwirowej i podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie, na całej szerokości drogi - grubość do 35·cm
	m2
	2 410,00
	 
	 

	615
	L28
	ST 03.01.00 
	Odtworzenie podbudowy z tłucznia kamiennego, na całej szerokości grubość warstwy po uwałowaniu do 30·cm. 
	m2
	2 410,00
	 
	 

	616
	L29
	ST 03.01.00 
	Odtworzenie nawierzchni z tłucznia kamiennego na całej szerokości , grubość warstwy po uwałowaniu do 15·cm.
	m2
	2 410,00
	 
	 

	617
	L30
	ST 03.01.00 
	Rozebranie nawierzchni z betonu grubość 15·cm
	m2
	6,00
	 
	 

	618
	L31
	ST 03.01.00 
	Odtworzenie nawierzchni  z betonu grubość 15·cm
	m2
	6,00
	 
	 

	619
	L32
	ST 03.01.00 
	Mechaniczne frezowanie nawierzchni asfaltowej na głębokość do 12 cm na całej szerokości jezdni z odwozem destruktu
	m2
	2 115,00
	 
	 

	620
	L33
	ST 03.01.00 
	Rozebranie podbudowy dróg o nawierzchni asfaltowej, z kruszywa kamiennego mechanicznie, grubość podbudowy do 45·cm
	m2
	695,00
	 
	 

	621
	L34
	ST 03.01.00 
	Odtworzenie podbudowy z tłucznia kamiennego, grubość warstwy po uwałowaniu do 45·cm.
	m2
	695,00
	 
	 

	622
	L35
	ST 03.01.00 
	Odtworzenie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych , warstwa asfaltowa wiążąca, grubości 7·cm - na całej szerokości jezdni.
	m2
	2 115,00
	 
	 

	623
	L36
	ST 03.01.00 
	Odtworzenie nawierzchni  z mieszanek mineralno-bitumicznych , warstwa asfaltowa ścieralna, grubości 5·cm - na całej szerokości jezdni.
	m2
	2 115,00
	 
	 

	624
	L37
	ST 03.01.00 
	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej grubość 8·cm  i podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie,- grubość do 45·cm
	m2
	88,00
	 
	 

	625
	L38
	ST 03.01.00 
	Odtworzenie podbudowy dróg o nawierzchni z kostki betonowej z kruszywa kamiennego mechanicznie, grubość podbudowy do 45·cm
	m2
	88,00
	 
	 

	626
	L39
	ST 03.01.00 
	Odtworzenie nawierzchni z kostki betonowej grubość 8·cm  podsypka piaskowa z wypełnieniem spoin piaskiem (50% materiał nowy)
	m2
	88,00
	 
	 

	627
	L40
	ST 03.01.00 
	Pobocze z tłucznia kamiennego, warstwa górna z tłucznia, grubość warstwy po uwałowaniu 20·cm
	m2
	330,00
	 
	 

	628
	L41
	ST 03.01.00 
	Rozebranie nawierzchni i chodników z płyt betonowych, chodniki, na podsypce piaskowej 50x50x7·cm
	m2
	10,00
	 
	 

	629
	L42
	ST 03.01.00 
	Odtworzenie nawierzchni i chodników z płyt betonowych, chodniki, na podsypce piaskowej 50x50x7·cm (100% materiał nowy)
	m2
	10,00
	 
	 

	630
	L43
	ST 03.01.00 
	Rozebranie nawierzchni  z kostki brukowej
	m2
	26,00
	 
	 

	631
	L44
	ST 03.01.00 
	Odtworzenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej, grubość 6·cm, podsypka piaskowa z wypełnieniem spoin piaskiem (50% materiał nowy)
	m2
	26,00
	 
	 

	Sieć kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w dzielnicy przemysłowo-handlowej Kabaty w zakresie niekwalifikowanym zgodnie z POIiŚ
	 
	 
	 
	 

	Roboty montażowe - kanalizacja sanitarna
	 
	 
	 
	 

	632
	L45
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.09.00 ST 01.13.00 
	Przyłącza kanalizacyjne z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC, o średnicy Dz 160 mm, łączonych na wcisk, wraz z niezbędnymi robotami ziemnymi, montażem i osprzętem, próbami szczelności, inspekcją kamerą
	m
	85,00
	 
	 

	Roboty montażowe - sieć wodociągowa
	 
	 
	 
	 

	633
	L46
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.10.00 ST 01.13.00 
	Sieć wodociągowa z rur polietylenowych PEHD o średnicy DN 40 mm, z niezbędnymi robotami towarzyszącymi w tym robotami ziemnymi, odwodnieniem ,montażem i osprzętem, próbą szczelności, dezynfekcją, płukaniem i oznakowaniem taśmą
	m
	7,00
	 
	 

	634
	L47
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.10.00 ST 01.13.00 
	Dostawa i montaż zasuw o średnicy 32 mm
	kpl.
	3,00
	 
	 

	635
	L48
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.10.00 ST 01.13.00 
	Dostawa i montaż kompletnego zestawu wodomierzowego wraz z konsolą i reduktorem ciśnienia
	kpl.
	2,00
	 
	 

	636
	L49
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.10.00 ST 01.13.00 
	Dostawa i montaż studzienki wodomierzowej  o średnicy DN 800 mm wraz z wyposażeniem
	kpl.
	1,00
	 
	 

	Razem Sieć kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w dzielnicy przemysłowo-handlowej Kabaty
	 

	przenieść do zbiorczego zestawienia kosztów 
	


	Sieć kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w dzielnicy Niwy 

	Lp.
	Kod poz.    przedm.
	Nr S.T.
	Wyszczególnienie Elementów Rozliczeniowych
	Jednostka
	Cena
	Wartość (PLN)

	
	
	
	
	Nazwa
	Ilość
	Jedn. (PLN)
	

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.

	Sieć kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w dzielnicy Niwy w zakresie kwalifikowanym zgodnie z POIiŚ
	 
	 
	 
	 

	Roboty przygotowawcze, rozbiórkowe i odtworzeniowe 
	 
	 
	 
	 

	637
	M1
	ST 01.04.00
	Roboty rozbiórkowe ogrodzeń z siatki
	m
	20,00
	 
	 

	638
	M2
	ST 01.13.00
	Odtworzenie ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych z kształtowników walcowych o średnicy 76mm,
obetonowanych
	m
	20,00
	 
	 

	Roboty montażowe - kanalizacja sanitarna
	 
	 
	 
	 

	639
	M3
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.09.00 ST 01.13.00 
	Kanały grawitacyjne z rur kamionkowych o średnicy 200 mm z niezbędnymi robotami towarzyszącymi w tym robotami
ziemnymi, odwodnieniem, montażem i osprzętem, próbą szczelności, inspekcją kamerą oraz oznakowaniem taśmą
	m
	1 100,00
	 
	 

	640
	M4
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.09.00 ST 01.13.00 
	Kanały grawitacyjne z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC, o średnicy Dz 200 mm, łączonych na wcisk, wraz z niezbędnymi robotami ziemnymi, montażem i osprzętem, próbami szczelności, inspekcją kamerą oraz oznakowaniem taśmą 
	m
	5,00
	 
	 

	641
	M5
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.09.00 ST 01.13.00 
	Kanały grawitacyjne z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC, o średnicy Dz 160 mm, łączonych na wcisk, wraz z niezbędnymi robotami ziemnymi, montażem i osprzętem, próbami szczelności, inspekcją kamerą oraz oznakowaniem taśmą 
	m
	302,00
	 
	 

	642
	M6
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.09.00 ST 01.13.00 
	Rurociągi tłoczne z rur polietylenowych PEHD o średnicy DN 90, z niezbędnymi robotami towarzyszącymi w tym robotami ziemnymi, odwodnieniem ,montażem i osprzętem, próbą szczelności, oznakowaniem taśmą
	m
	200,00
	 
	 

	643
	M7
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.09.00 ST 01.13.00 
	Rurociągi tłoczne z rur polietylenowych PEHD o średnicy DN 63, z niezbędnymi robotami towarzyszącymi w tym robotami ziemnymi, odwodnieniem ,montażem i osprzętem, próbą szczelności, oznakowaniem taśmą
	m
	67,00
	 
	 

	644
	M8
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.09.00 ST 01.13.00 
	Rurociągi tłoczne z rur polietylenowych PEHD o średnicy DN 50, z niezbędnymi robotami towarzyszącymi w tym robotami ziemnymi, odwodnieniem ,montażem i osprzętem, próbą szczelności, oznakowaniem taśmą
	m
	198,00
	 
	 

	645
	M9
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.09.00 ST 01.13.00 
	Studnie kanalizacyjne z kręgów żelbetowych o średnicy 1000 mm wraz z niezbędnymi robotami ziemnymi, montażem i osprzętem, próbami szczelności, inspekcją kamerą
	kpl.
	70,00
	 
	 

	646
	M10
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.09.00 ST 01.13.00 
	Studnie kanalizacyjne z kręgów żelbetowych o średnicy 1000 mm rozprężna wraz z niezbędnymi robotami ziemnymi, montażem i osprzętem, próbami szczelności, inspekcją kamerą
	kpl.
	1,00
	 
	 

	647
	M11
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.09.00 ST 01.13.00 
	Studnie kanalizacyjne z tworzyw sztucznych o średnicy 800 mm wraz z niezbędnymi robotami ziemnymi, montażem i osprzętem, próbami szczelności, inspekcją kamerą
	kpl.
	1,00
	 
	 

	648
	M12
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.09.00 ST 01.13.00 
	Studnie rewizyjne z tworzyw sztucznych o średnicy min 400 mm wraz z niezbędnymi robotami ziemnymi, montażem i osprzętem, próbami szczelności, inspekcją kamerą 
	kpl.
	20,00
	 
	 

	649
	M13
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.09.00 ST 01.13.00 
	Dostawa i montaż zawór ównapowietrzająco-odpowietrzających Dn 80 PE100
	kpl.
	1,00
	 
	 

	Roboty budowlane i montażowe przepompowni ścieków
	 
	 
	 
	 

	650
	M13
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.11.00 ST 01.13.00 ST 02.01.00 
	Dostawa i montaż kompletnej pompownia ścieków PN-1 wraz z robotami budowlanymi, ziemnymi, drogą dojazdową, automatyką, monitoringiem, sterowaniem, robotami elektrycznymi, oświetleniem zewnętrznym, zagospodarowaniem i ogrodzeniem pompowni, rozruch i odbiór.
	kpl.
	1,00
	 
	 

	651
	M14
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.11.00 ST 01.13.00 ST 02.01.00 
	Dostawa i montaż kompletnej pompownia ścieków PN-2 wraz z robotami budowlanymi, ziemnymi, drogą dojazdową, automatyką, monitoringiem, sterowaniem, robotami elektrycznymi, agregatem prądotwórczym stacjonarnym, oświetleniem zewnętrznym, zagospodarowaniem i ogrodzeniem pompowni, rozruch i odbiór.
	kpl.
	1,00
	 
	 

	652
	M15
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.11.00 ST 01.13.00 ST 02.01.00 
	Dostawa i montaż przydomowej przepompowni ścieków wraz z robotami budowlanymi i ziemnymi - systemem sterującym,  zbiornikiem przepompowni, rozruchem i odbiorem oraz przyłączem energetycznym.
	kpl.
	2,00
	 
	 

	653
	M16
	ST 02.01.00
	Dostawa agregatów prądotwórczych moc min 7,5  [kW]
	kpl.
	1,00
	 
	 

	Roboty montażowe - sieć wodociągowa
	 
	 
	 
	 

	654
	M17
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.10.00 ST 01.13.00 
	Sieć wodociągowa z rur polietylenowych PEHD o średnicy DN 90 mm, z niezbędnymi robotami towarzyszącymi w tym robotami ziemnymi, odwodnieniem ,montażem i osprzętem, próbą szczelności, dezynfekcją, płukaniem i oznakowaniem taśmą
	m
	1 340,00
	 
	 

	655
	M18
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.10.00 ST 01.13.00 
	Sieć wodociągowa z rur polietylenowych PEHD o średnicy DN 50mm, z niezbędnymi robotami towarzyszącymi w tym robotami ziemnymi, odwodnieniem , montażem i osprzętem, próbą szczelności, dezynfekcją, płukaniem i oznakowaniem taśmą
	m
	60,00
	 
	 

	656
	M19
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.10.00 ST 01.13.00 
	Sieć wodociągowa z rur polietylenowych PEHD o średnicy DN 40 mm, z niezbędnymi robotami towarzyszącymi w tym robotami ziemnymi, odwodnieniem , montażem i osprzętem, próbą szczelności, dezynfekcją, płukaniem i oznakowaniem taśmą
	m
	60,00
	 
	 

	657
	M20
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.10.00 ST 01.13.00 
	Dostawa i montaż hydrantów przeciwpożarowych z zasuwą o średnicy 80 mm
	kpl.
	10,00
	 
	 

	658
	M21
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.10.00 ST 01.13.00 
	Dostawa i montaż zasuw o średnicy 80 mm
	kpl.
	13,00
	 
	 

	659
	M22
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.10.00 ST 01.13.00 
	Dostawa i montaż zasuw o średnicy 50 mm
	kpl.
	7,00
	 
	 

	660
	M23
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.10.00 ST 01.13.00 
	Dostawa i montaż zasuw o średnicy 40 mm
	kpl.
	6,00
	 
	 

	661
	M24
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.10.00 ST 01.13.00 
	Studnie z kręgów żelbetowych o średnicy Ø1200 napowietrzająco -  odpowietrzająca  wraz z niezbędnymi robotami ziemnymi, montażem i wyposażeniem, próbami szczelności, 
	kpl.
	4,00
	 
	 

	662
	M25
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.10.00 ST 01.13.00 
	Studnie z kręgów żelbetowych o średnicy Ø1200 spustowa  wraz z niezbędnymi robotami ziemnymi, montażem i wyposażeniem, próbami szczelności, 
	kpl.
	3,00
	 
	 

	663
	M26
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.09.00 ST 01.13.00 
	Dostawa i montaż zaworów napowietrzająco-odpowietrzających Dn 80 PE100
	kpl.
	1,00
	 
	 

	664
	M27
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.10.00 ST 01.13.00 
	Dostawa i montaż opasek do nawiercania do rur  Dz300/ 80 mm
	kpl.
	1,00
	 
	 

	665
	M28
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.10.00 ST 01.13.00 
	Dostawa i montaż opasek do nawiercania do rur  Dz80/50 mm
	kpl.
	10,00
	 
	 

	666
	M29
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.10.00 ST 01.13.00 
	Dostawa i montaż punktów pomiarowych na sieci
	kpl.
	10,00
	 
	 

	Roboty budowlane i montażowe hydroforni
	 
	 
	 
	 

	667
	M30
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.08.00 ST 01.12.00 ST 01.13.00 ST 02.01.00 
	Dostawa i montaż kompletnej kontenerowej hydroforni HN-1 wraz z przepływomierzem DN 40mm, z robotami budowlanymi, ziemnymi,  automatyką, monitoringiem, sterowaniem, robotami elektrycznymi, rozruch i odbiór.
	kpl.
	1,00
	 
	 

	Przejścia pod przeszkodami i kolizje z uzbrojeniem
	 
	 
	 
	 

	668
	M31
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.05.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.09.00 ST 01.10.00 ST 01.13.00 
	Wykonanie podwieszenia pod mostem w  rurze ochronnej stalowej  Dz 219,1 x 5,0mm  wraz z robotami towarzyszącymi
	m
	222,00
	 
	 

	669
	M32
	ST 02.01.00
	Dostawa agregatów prądotwórczych moc min 45,0  [kW]
	kpl.
	1,00
	 
	 

	Roboty drogowe - drogi gminne
	 
	 
	 
	 

	669
	M33
	ST 03.01.00 
	Rozebranie nawierzchni żwirowej i podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie,na całej szerokości drogi - grubość do 35·cm
	m2
	1 345,00
	 
	 

	670
	M34
	ST 03.01.00 
	Odtworzenie podbudowy z tłucznia kamiennego, na całej szerokości grubość warstwy po uwałowaniu do 30·cm. 
	m2
	1 345,00
	 
	 

	671
	M35
	ST 03.01.00 
	Odtworzenie nawierzchni z tłucznia kamiennego na całej szerokości , grubość warstwy po uwałowaniu do 15·cm.
	m2
	925,00
	 
	 

	672
	M36
	ST 03.01.00 
	Odtworzenie nawierzchni z z płyt ażurowych na całej szerokości 
	m2
	420,00
	 
	 

	673
	M37
	ST 03.01.00 
	Rozebranie nawierzchni z płyt wielootworowych, rozebranie nawierzchni z płyt ażurowych
	m2
	8,00
	 
	 

	674
	M38
	ST 03.01.00 
	Odtworzenie nawierzchni z płyt wielootworowych (100% materiał nowy)
	m2
	8,00
	 
	 

	675
	M39
	ST 03.01.00 
	Rozebranie nawierzchni z betonu grubość 15·cm
	m2
	11,00
	 
	 

	676
	M40
	ST 03.01.00 
	Odtworzenie nawierzchni  z betonu grubość 15·cm
	m2
	11,00
	 
	 

	677
	M41
	ST 03.01.00 
	Rozebranie nawierzchni i chodników z płyt betonowych, chodniki, na podsypce piaskowej 50x50x7·cm
	m2
	50,00
	 
	 

	678
	M42
	ST 03.01.00 
	Odtworzenie nawierzchni i chodników z płyt betonowych, chodniki, na podsypce piaskowej 50x50x7·cm (100% materiał nowy)
	m2
	50,00
	 
	 

	679
	M43
	ST 03.01.00 
	Rozebranie nawierzchni  z kostki brukowej
	m2
	21,00
	 
	 

	680
	M44
	ST 03.01.00 
	Odtworzenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej, grubość 6·cm, podsypka piaskowa z wypełnieniem spoin piaskiem (50% materiał nowy)
	m2
	21,00
	 
	 

	Sieć kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w dzielnicy Niwy  w zakresie niekwalifikowanym zgodnie z POIiŚ
	 
	 
	 
	 

	Roboty montażowe - kanalizacja sanitarna
	 
	 
	 
	 

	681
	M45
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.09.00 ST 01.13.00 
	Przyłącza kanalizacyjne z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC, o średnicy Dz 160 mm, łączonych na wcisk, wraz z niezbędnymi robotami ziemnymi, montażem i osprzętem, próbami szczelności, inspekcją kamerą
	m
	60,00
	 
	 

	682
	M46
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.09.00 ST 01.13.00 
	Przyłącza kanalizacyjne z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC, o średnicy Dz 110 mm, łączonych na wcisk, wraz z niezbędnymi robotami ziemnymi, montażem i osprzętem, próbami szczelności, inspekcją kamerą
	m
	5,00
	 
	 

	Roboty montażowe - sieć wodociągowa
	 
	 
	 
	 

	683
	M47
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.10.00 ST 01.13.00 
	Sieć wodociągowa z rur polietylenowych PEHD o średnicy DN 40 mm, z niezbędnymi robotami towarzyszącymi w tym robotami ziemnymi, odwodnieniem ,montażem i osprzętem, próbą szczelności, dezynfekcją, płukaniem i oznakowaniem taśmą
	m
	195,00
	 
	 

	684
	M48
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.10.00 ST 01.13.00 
	Dostawa i montaż zasuw o średnicy 32 mm
	kpl.
	15,00
	 
	 

	685
	M49
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.10.00 ST 01.13.00 
	Dostawa i montaż kompletnego zestawu wodomierzowego wraz z konsolą i reduktorem ciśnienia
	kpl.
	15,00
	 
	 

	686
	M50
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.10.00 ST 01.13.00 
	Dostawa i montaż regulatorów ciśnienia DN 25 mm
	kpl.
	15,00
	 
	 

	Razem Sieć kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w dzielnicy Niwy 
	 

	przenieść do zbiorczego zestawienia kosztów 
	

	Sieć kanalizacji sanitarnej i wodociągowej osiedle Zgody – rejon ulicy Lelewela 

	Lp.
	Kod poz.    przedm.
	Nr S.T.
	Wyszczególnienie Elementów Rozliczeniowych
	Jednostka
	Cena
	Wartość (PLN)

	
	
	
	
	Nazwa
	Ilość
	Jedn. (PLN)
	

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.

	Sieć kanalizacji sanitarnej i wodociągowej osiedle Zgody – rejon ulicy Lelewela  w zakresie kwalifikowanym zgodnie z POIiŚ
	 
	 
	 
	 

	Roboty przygotowawcze, rozbiórkowe i odtworzeniowe 
	 
	 
	 
	 

	687
	N1
	ST 01.04.00
	Roboty rozbiórkowe ogrodzeń z siatki
	m
	20,00
	 
	 

	688
	N2
	ST 01.13.00
	Odtworzenie ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych z kształtowników walcowych o średnicy 76mm,
obetonowanych
	m
	20,00
	 
	 

	Roboty montażowe - kanalizacja sanitarna
	 
	 
	 
	 

	689
	N3
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.09.00 ST 01.13.00 
	Kanały grawitacyjne z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC, o średnicy Dz 200 mm, łączonych na wcisk, wraz z niezbędnymi robotami ziemnymi, montażem i osprzętem, próbami szczelności, inspekcją kamerą oraz oznakowaniem taśmą 
	m
	635,00
	 
	 

	690
	N4
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.09.00 ST 01.13.00 
	Kanały grawitacyjne z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC, o średnicy Dz 160 mm, łączonych na wcisk, wraz z niezbędnymi robotami ziemnymi, montażem i osprzętem, próbami szczelności, inspekcją kamerą oraz oznakowaniem taśmą 
	m
	170,00
	 
	 

	691
	N5
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.09.00 ST 01.13.00 
	Studnie kanalizacyjne z kręgów żelbetowych o średnicy 1000 mm wraz z niezbędnymi robotami ziemnymi, montażem i osprzętem, próbami szczelności, inspekcją kamerą
	kpl.
	31,00
	 
	 

	692
	N6
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.09.00 ST 01.13.00 
	Studnie rewizyjne z tworzyw sztucznych o średnicy 600 mm wraz z niezbędnymi robotami ziemnymi, montażem i osprzętem, próbami szczelności, inspekcją kamerą
	kpl.
	6,00
	 
	 

	693
	N7
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.09.00 ST 01.13.00 
	Studnie rewizyjne z tworzyw sztucznych o średnicy min 400 mm wraz z niezbędnymi robotami ziemnymi, montażem i osprzętem, próbami szczelności, inspekcją kamerą 
	kpl.
	10,00
	 
	 

	Roboty montażowe - sieć wodociągowa
	 
	 
	 
	 

	694
	N8
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.10.00 ST 01.13.00 
	Sieć wodociągowa z rur polietylenowych PEHD o średnicy DN 160 mm , z niezbędnymi robotami towarzyszącymi w tym robotami ziemnymi, odwodnieniem ,montażem i osprzętem, próbą szczelności, dezynfekcją, płukaniem i oznakowaniem taśmą
	m
	1 010,00
	 
	 

	695
	N9
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.10.00 ST 01.13.00 
	Sieć wodociągowa z rur polietylenowych PEHD o średnicy DN 110 mm , z niezbędnymi robotami towarzyszącymi w tym robotami ziemnymi, odwodnieniem ,montażem i osprzętem, próbą szczelności, dezynfekcją, płukaniem i oznakowaniem taśmą
	m
	390,00
	 
	 

	696
	N10
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.10.00 ST 01.13.00 
	Sieć wodociągowa z rur polietylenowych PEHD o średnicy DN 90 mm, z niezbędnymi robotami towarzyszącymi w tym robotami ziemnymi, odwodnieniem ,montażem i osprzętem, próbą szczelności, dezynfekcją, płukaniem i oznakowaniem taśmą
	m
	25,00
	 
	 

	697
	N11
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.10.00 ST 01.13.00 
	Sieć wodociągowa z rur polietylenowych PEHD o średnicy DN 63mm, z niezbędnymi robotami towarzyszącymi w tym robotami ziemnymi, odwodnieniem , montażem i osprzętem, próbą szczelności, dezynfekcją, płukaniem i oznakowaniem taśmą
	m
	245,00
	 
	 

	698
	N12
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.10.00 ST 01.13.00 
	Sieć wodociągowa z rur polietylenowych PEHD o średnicy DN 50mm, z niezbędnymi robotami towarzyszącymi w tym robotami ziemnymi, odwodnieniem , montażem i osprzętem, próbą szczelności, dezynfekcją, płukaniem i oznakowaniem taśmą
	m
	8,00
	 
	 

	699
	N13
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.10.00 ST 01.13.00 
	Dostawa i montaż hydrantów przeciwpożarowych z zasuwą o średnicy 80 mm
	kpl.
	7,00
	 
	 

	700
	N14
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.10.00 ST 01.13.00 
	Dostawa i montaż zasuw o średnicy 150 mm
	kpl.
	5,00
	 
	 

	701
	N15
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.10.00 ST 01.13.00 
	Dostawa i montaż zasuw o średnicy 100 mm
	kpl.
	1,00
	 
	 

	702
	N16
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.10.00 ST 01.13.00 
	Dostawa i montaż zasuw o średnicy 80 mm
	kpl.
	1,00
	 
	 

	703
	N17
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.10.00 ST 01.13.00 
	Dostawa i montaż zasuw o średnicy 50 mm
	kpl.
	8,00
	 
	 

	704
	N18
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.10.00 ST 01.13.00 
	Studnie z kręgów żelbetowych o średnicy Ø2000 odwadniająco - rozdzielcze  wraz z niezbędnymi robotami ziemnymi, montażem i wyposażeniem, próbami szczelności, 
	kpl.
	1,00
	 
	 

	705
	N19
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.10.00 ST 01.13.00 
	Studnie z kręgów żelbetowych o średnicy Ø1200 napowietrzająco -  odpowietrzająca  wraz z niezbędnymi robotami ziemnymi, montażem i wyposażeniem, próbami szczelności, 
	kpl.
	2,00
	 
	 

	706
	N20
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.10.00 ST 01.13.00 
	Studnie z kręgów żelbetowych o średnicy Ø1200 spustowa  wraz z niezbędnymi robotami ziemnymi, montażem i wyposażeniem, próbami szczelności, 
	kpl.
	1,00
	 
	 

	707
	N21
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.10.00 ST 01.13.00 
	Studnie żelbetowe pomiarowe  o wymiarach 2200x1000mm   wraz z niezbędnymi robotami ziemnymi, montażem i wyposażeniem, próbami szczelności, 
	kpl.
	1,00
	 
	 

	708
	N22
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.10.00 ST 01.13.00 
	Dostawa i montaż opasek do nawiercania do rur Dz160/Dn50 mm
	kpl.
	3,00
	 
	 

	709
	N23
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.10.00 ST 01.13.00 
	Dostawa i montaż opasek do nawiercania do rur Dz160/ Dn 32 mm.
	kpl.
	5,00
	 
	 

	710
	N24
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.10.00 ST 01.13.00 
	Dostawa i montaż opasek do nawiercania do rur Dz110/ Dn 32 mm.
	kpl.
	1,00
	 
	 

	711
	N25
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.10.00 ST 01.13.00 
	Dostawa i montaż punktów pomiarowych na sieci
	kpl.
	13,00
	 
	 

	Przejścia pod przeszkodami i kolizje z uzbrojeniem
	 
	 
	 
	 

	712
	N26
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.05.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.09.00 ST 01.10.00 ST 01.13.00 
	Rury stalowe ochronne o złączach spawanych Dz 244,5 x 5,0 mm wraz z robotami towarzyszącymi 
	m
	20,00
	 
	 

	713
	N27
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.05.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.09.00 ST 01.10.00 ST 01.13.00 
	Przewiert sterowany  rurami PE Dz 160 mm. wraz z robotami towarzyszącymi
	m
	347,00
	 
	 

	Roboty drogowe - drogi gminne
	 
	 
	 
	 

	714
	N28
	ST 03.01.00 
	Rozebranie nawierzchni żwirowej i podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie,na całej szerokości drogi - grubość do 35·cm
	m2
	1 930,00
	 
	 

	715
	N29
	ST 03.01.00 
	Odtworzenie podbudowy z tłucznia kamiennego, na całej szerokości grubość warstwy po uwałowaniu do 30·cm. 
	m2
	1 930,00
	 
	 

	716
	N30
	ST 03.01.00 
	Odtworzenie nawierzchni z tłucznia kamiennego na całej szerokości , grubość warstwy po uwałowaniu do 15·cm.
	m2
	1 930,00
	 
	 

	717
	N31
	ST 03.01.00 
	Rozebranie nawierzchni z płyt wielootworowych, rozebranie nawierzchni z płyt ażurowych
	m2
	9,00
	 
	 

	718
	N32
	ST 03.01.00 
	Odtworzenie nawierzchni z płyt wielootworowych (100% materiał nowy)
	m2
	9,00
	 
	 

	719
	N33
	ST 03.01.00 
	Rozebranie nawierzchni z betonu grubość 15·cm
	m2
	6,00
	 
	 

	720
	N34
	ST 03.01.00 
	Odtworzenie nawierzchni  z betonu grubość 15·cm
	m2
	6,00
	 
	 

	721
	N35
	ST 03.01.00 
	Mechaniczne frezowanie nawierzchni asfaltowej na głębokość do 12 cm na całej szerokości jezdni z odwozem destruktu
	m2
	1 246,00
	 
	 

	722
	N36
	ST 03.01.00 
	Rozebranie podbudowy dróg o nawierzchni asfaltowej, z kruszywa kamiennego mechanicznie, grubość podbudowy do 45·cm
	m2
	1 237,00
	 
	 

	723
	N37
	ST 03.01.00 
	Odtworzenie podbudowy z tłucznia kamiennego, grubość warstwy po uwałowaniu do 45·cm.
	m2
	1 237,00
	 
	 

	724
	N38
	ST 03.01.00 
	Odtworzenie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych , warstwa asfaltowa wiążąca, grubości 7·cm - na całej szerokości jezdni.
	m2
	1 246,00
	 
	 

	725
	N39
	ST 03.01.00 
	Odtworzenie nawierzchni  z mieszanek mineralno-bitumicznych , warstwa asfaltowa ścieralna, grubości 5·cm - na całej szerokości jezdni.
	m2
	1 246,00
	 
	 

	726
	N40
	ST 03.01.00 
	Pobocze z tłucznia kamiennego, warstwa górna z tłucznia, grubość warstwy po uwałowaniu 20·cm
	m2
	100,00
	 
	 

	727
	N41
	ST 03.01.00 
	Rozebranie nawierzchni i chodników z płyt betonowych, chodniki, na podsypce piaskowej 50x50x7·cm
	m2
	82,00
	 
	 

	728
	N42
	ST 03.01.00 
	Odtworzenie nawierzchni i chodników z płyt betonowych, chodniki, na podsypce piaskowej 50x50x7·cm (100% materiał nowy)
	m2
	82,00
	 
	 

	729
	N43
	ST 03.01.00 
	Rozebranie nawierzchni  z kostki brukowej
	m2
	10,00
	 
	 

	730
	N44
	ST 03.01.00 
	Odtworzenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej, grubość 6·cm, podsypka piaskowa z wypełnieniem spoin piaskiem (50% materiał nowy)
	m2
	10,00
	 
	 

	731
	N45
	ST 03.01.00 
	Rozebranie krawężników betonowych
	m
	112,00
	 
	 

	732
	N46
	ST 03.01.00 
	Odtworzenie krawężników betonowych wraz z wykonaniem ław, betonowych 15x30·cm (100% materiał nowy)
	m
	112,00
	 
	 

	733
	N47
	ST 03.01.00 
	Rozebranie obrzeży trawnikowych
	m
	40,00
	 
	 

	734
	N48
	ST 03.01.00 
	Odtworzenie obrzeży trawnikowych 30x8·cm, podsypka cementowo-piaskowa, wypełnienie spoin zaprawą cementową(100% materiał nowy)
	m
	40,00
	 
	 

	Sieć kanalizacji sanitarnej i wodociągowej osiedle Zgody – rejon ulicy Lelewela  w zakresie niekwalifikowanym zgodnie z POIiŚ
	 
	 
	 
	 

	Roboty montażowe - kanalizacja sanitarna
	 
	 
	 
	 

	735
	N49
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.09.00 ST 01.13.00 
	Przyłącza kanalizacyjne z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC, o średnicy Dz 160 mm, łączonych na wcisk, wraz z niezbędnymi robotami ziemnymi, montażem i osprzętem, próbami szczelności, inspekcją kamerą
	m
	60,00
	 
	 

	Roboty montażowe - sieć wodociągowa
	 
	 
	 
	 

	736
	N50
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.10.00 ST 01.13.00 
	Sieć wodociągowa z rur polietylenowych PEHD o średnicy DN 40 mm, z niezbędnymi robotami towarzyszącymi w tym robotami ziemnymi, odwodnieniem ,montażem i osprzętem, próbą szczelności, dezynfekcją, płukaniem i oznakowaniem taśmą
	m
	190,00
	 
	 

	737
	N51
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.10.00 ST 01.13.00 
	Dostawa i montaż zasuw o średnicy 32 mm
	kpl.
	18,00
	 
	 

	738
	N52
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.10.00 ST 01.13.00 
	Dostawa i montaż kompletnego zestawu wodomierzowego wraz z konsolą i reduktorem ciśnienia
	kpl.
	18,00
	 
	 

	738
	N53
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.10.00 ST 01.13.00 
	Dostawa i montaż studzienki wodomierzowej  o średnicy DN 1000 mm wraz z wyposażeniem
	kpl.
	1,00
	 
	 

	739
	N54
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.10.00 ST 01.13.00 
	Dostawa i montaż studzienki wodomierzowej  o średnicy DN 800 mm wraz z wyposażeniem
	kpl.
	4,00
	 
	 

	Razem Sieć kanalizacji sanitarnej i wodociągowej osiedle Zgody – rejon ulicy Lelewela 
	 

	przenieść do zbiorczego zestawienia kosztów 
	


	Sieć kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w dzielnicy Grapa Pierzeja Południowa 

	Lp.
	Kod poz.    przedm.
	Nr S.T.
	Wyszczególnienie Elementów Rozliczeniowych
	Jednostka
	Cena
	Wartość (PLN)

	
	
	
	
	Nazwa
	Ilość
	Jedn. (PLN)
	

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.

	Sieć kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w dzielnicy Grapa Pierzeja Południowa w zakresie kwalifikowanym zgodnie z POIiŚ
	 
	 
	 
	 

	Roboty przygotowawcze, rozbiórkowe i odtworzeniowe 
	 
	 
	 
	 

	740
	O1
	ST 01.04.00
	Roboty rozbiórkowe ogrodzeń z siatki
	m
	20,00
	 
	 

	741
	O2
	ST 01.13.00
	Odtworzenie ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych z kształtowników walcowych o średnicy 76mm,
obetonowanych
	m
	20,00
	 
	 

	Roboty montażowe - kanalizacja sanitarna
	 
	 
	 
	 

	742
	O3
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.09.00 ST 01.13.00 
	Kanały grawitacyjne z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC, o średnicy Dz 200 mm, łączonych na wcisk, wraz z niezbędnymi robotami ziemnymi, montażem i osprzętem, próbami szczelności, inspekcją kamerą oraz oznakowaniem taśmą 
	m
	450,00
	 
	 

	743
	O4
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.09.00 ST 01.13.00 
	Kanały grawitacyjne z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC, o średnicy Dz 160 mm, łączonych na wcisk, wraz z niezbędnymi robotami ziemnymi, montażem i osprzętem, próbami szczelności, inspekcją kamerą oraz oznakowaniem taśmą 
	m
	146,00
	 
	 

	744
	O5
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.09.00 ST 01.13.00 
	Studnie kanalizacyjne z kręgów żelbetowych o średnicy 1000 mm wraz z niezbędnymi robotami ziemnymi, montażem i osprzętem, próbami szczelności, inspekcją kamerą
	kpl.
	14,00
	 
	 

	745
	O6
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.09.00 ST 01.13.00 
	Studnie rewizyjne z tworzyw sztucznych o średnicy 600 mm wraz z niezbędnymi robotami ziemnymi, montażem i osprzętem, próbami szczelności, inspekcją kamerą 
	kpl.
	5,00
	 
	 

	746
	O7
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.09.00 ST 01.13.00 
	Studnie rewizyjne z tworzyw sztucznych o średnicy min 400 mm wraz z niezbędnymi robotami ziemnymi, montażem i osprzętem, próbami szczelności, inspekcją kamerą 
	kpl.
	13,00
	 
	 

	Roboty montażowe - sieć wodociągowa
	 
	 
	 
	 

	747
	O8
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.10.00 ST 01.13.00 
	Sieć wodociągowa z rur polietylenowych PEHD o średnicy DN 90 mm, z niezbędnymi robotami towarzyszącymi w tym robotami ziemnymi, odwodnieniem ,montażem i osprzętem, próbą szczelności, dezynfekcją, płukaniem i oznakowaniem taśmą
	m
	325,00
	 
	 

	748
	O9
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.10.00 ST 01.13.00 
	Dostawa i montaż hydrantów przeciwpożarowych z zasuwą o średnicy 80 mm
	kpl.
	1,00
	 
	 

	749
	O10
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.10.00 ST 01.13.00 
	Dostawa i montaż hydrantów ogrodowych z zasuwą o średnicy 50 mm
	kpl.
	1,00
	 
	 

	750
	O11
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.10.00 ST 01.13.00 
	Dostawa i montaż zasuw o średnicy 80 mm
	kpl.
	4,00
	 
	 

	751
	O12
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.10.00 ST 01.13.00 
	Dostawa i montaż opasek do nawiercania do rur Dz 90 / Dn 40 mm
	kpl.
	1,00
	 
	 

	752
	O13
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.10.00 ST 01.13.00 
	Dostawa i montaż opasek do nawiercania do rur Dz 90 / Dn 32 mm
	kpl.
	2,00
	 
	 

	Przejścia pod przeszkodami i kolizje z uzbrojeniem
	 
	 
	 
	 

	753
	O14
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.05.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.09.00 ST 01.10.00 ST 01.13.00 
	Rury stalowe ochronne o złączach spawanych Dz 273 x 6,3 mm wraz z robotami towarzyszącymi 
	m
	7,00
	 
	 

	754
	O15
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.05.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.09.00 ST 01.10.00 ST 01.13.00 
	Rury stalowe ochronne o złączach spawanych Dz 244,5 x 5,0 mm wraz z robotami towarzyszącymi 
	m
	3,00
	 
	 

	755
	O16
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.05.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.09.00 ST 01.10.00 ST 01.13.00 
	Rury stalowe ochronne o złączach spawanych Dz 159 x 4,5 mm wraz z robotami towarzyszącymi 
	m
	7,00
	 
	 

	Roboty drogowe - drogi gminne
	 
	 
	 
	 

	756
	O17
	ST 03.01.00 
	Rozebranie nawierzchni żwirowej i podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie,na całej szerokości drogi - grubość do 35·cm
	m2
	915,00
	 
	 

	757
	O18
	ST 03.01.00 
	Odtworzenie podbudowy z tłucznia kamiennego, na całej szerokości grubość warstwy po uwałowaniu do 30·cm. 
	m2
	915,00
	 
	 

	758
	O19
	ST 03.01.00 
	Odtworzenie nawierzchni z tłucznia kamiennego na całej szerokości , grubość warstwy po uwałowaniu do 15·cm.
	m2
	915,00
	 
	 

	759
	O20
	ST 03.01.00 
	Rozebranie nawierzchni z płyt wielootworowych, rozebranie nawierzchni z płyt ażurowych
	m2
	3,00
	 
	 

	760
	O21
	ST 03.01.00 
	Odtworzenie nawierzchni z płyt wielootworowych (100% materiał nowy)
	m2
	3,00
	 
	 

	761
	O22
	ST 03.01.00 
	Rozebranie nawierzchni z betonu grubość 15·cm
	m2
	2,00
	 
	 

	762
	O23
	ST 03.01.00 
	Odtworzenie nawierzchni  z betonu grubość 15·cm
	m2
	2,00
	 
	 

	763
	O24
	ST 03.01.00 
	Mechaniczne frezowanie nawierzchni asfaltowej na głębokość do 12 cm na całej szerokości jezdni z odwozem destruktu
	m2
	269,00
	 
	 

	764
	O25
	ST 03.01.00 
	Rozebranie podbudowy dróg o nawierzchni asfaltowej, z kruszywa kamiennego mechanicznie, grubość podbudowy do 45·cm
	m2
	169,00
	 
	 

	765
	O26
	ST 03.01.00 
	Odtworzenie podbudowy z tłucznia kamiennego, grubość warstwy po uwałowaniu do 45·cm.
	m2
	169,00
	 
	 

	766
	O27
	ST 03.01.00 
	Odtworzenie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych , warstwa asfaltowa wiążąca, grubości 7·cm - na całej szerokości jezdni.
	m2
	269,00
	 
	 

	767
	O28
	ST 03.01.00 
	Odtworzenie nawierzchni  z mieszanek mineralno-bitumicznych , warstwa asfaltowa ścieralna, grubości 5·cm - na całej szerokości jezdni.
	m2
	269,00
	 
	 

	768
	O29
	ST 03.01.00 
	Pobocze z tłucznia kamiennego, warstwa górna z tłucznia, grubość warstwy po uwałowaniu 20·cm
	m2
	61,00
	 
	 

	769
	O30
	ST 03.01.00 
	Rozebranie nawierzchni i chodników z płyt betonowych, chodniki, na podsypce piaskowej 50x50x7·cm
	m2
	5,00
	 
	 

	770
	O31
	ST 03.01.00 
	Odtworzenie nawierzchni i chodników z płyt betonowych, chodniki, na podsypce piaskowej 50x50x7·cm (100% materiał nowy)
	m2
	5,00
	 
	 

	771
	O32
	ST 03.01.00 
	Rozebranie nawierzchni  z kostki brukowej
	m2
	6,00
	 
	 

	772
	O33
	ST 03.01.00 
	Odtworzenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej, grubość 6·cm, podsypka piaskowa z wypełnieniem spoin piaskiem (50% materiał nowy)
	m2
	6,00
	 
	 

	Sieć kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w dzielnicy Grapa Pierzeja Południowa w zakresie niekwalifikowanym zgodnie z POIiŚ
	 
	 
	 
	 

	Roboty montażowe - kanalizacja sanitarna
	 
	 
	 
	 

	773
	O34
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.09.00 ST 01.13.00 
	Przyłącza kanalizacyjne z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC, o średnicy Dz 160 mm, łączonych na wcisk, wraz z niezbędnymi robotami ziemnymi, montażem i osprzętem, próbami szczelności, inspekcją kamerą
	m
	30,00
	 
	 

	Razem Sieć kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w dzielnicy Grapa Pierzeja Południowa 
	 

	przenieść do zbiorczego zestawienia kosztów 
	


	Sieć kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w rejonie ulicy Św. Wita 

	Lp.
	Kod poz.    przedm.
	Nr S.T.
	Wyszczególnienie Elementów Rozliczeniowych
	Jednostka
	Cena
	Wartość (PLN)

	
	
	
	
	Nazwa
	Ilość
	Jedn. (PLN)
	

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.

	Sieć kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w rejonie ulicy Św. Wita   w zakresie kwalifikowanym zgodnie z POIiŚ
	 
	 
	 
	 

	Roboty przygotowawcze, rozbiórkowe i odtworzeniowe 
	 
	 
	 
	 

	774
	P1
	ST 01.04.00
	Roboty rozbiórkowe ogrodzeń z siatki
	m
	32,00
	 
	 

	775
	P2
	ST 01.13.00
	Odtworzenie ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych z kształtowników walcowych o średnicy 76mm,
obetonowanych
	m
	32,00
	 
	 

	Roboty montażowe - kanalizacja sanitarna
	 
	 
	 
	 

	776
	P3
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.09.00 ST 01.13.00 
	Kanały grawitacyjne z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC, o średnicy Dz 200 mm, łączonych na wcisk, wraz z niezbędnymi robotami ziemnymi, montażem i osprzętem, próbami szczelności, inspekcją kamerą oraz oznakowaniem taśmą 
	m
	630,00
	 
	 

	777
	P4
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.09.00 ST 01.13.00 
	Kanały grawitacyjne z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC, o średnicy Dz 160 mm, łączonych na wcisk, wraz z niezbędnymi robotami ziemnymi, montażem i osprzętem, próbami szczelności, inspekcją kamerą oraz oznakowaniem taśmą 
	m
	25,00
	 
	 

	778
	P5
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.09.00 ST 01.13.00 
	Studnie kanalizacyjne z kręgów żelbetowych o średnicy 1000 mm wraz z niezbędnymi robotami ziemnymi, montażem i osprzętem, próbami szczelności, inspekcją kamerą
	kpl.
	28,00
	 
	 

	779
	P6
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.09.00 ST 01.13.00 
	Studnie rewizyjne z tworzyw sztucznych o średnicy min 400 mm wraz z niezbędnymi robotami ziemnymi, montażem i osprzętem, próbami szczelności, inspekcją kamerą 
	kpl.
	4,00
	 
	 

	Roboty montażowe - sieć wodociągowa
	 
	 
	 
	 

	780
	P7
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.10.00 ST 01.13.00 
	Sieć wodociągowa z rur polietylenowych PEHD o średnicy DN 90 mm, z niezbędnymi robotami towarzyszącymi w tym robotami ziemnymi, odwodnieniem ,montażem i osprzętem, próbą szczelności, dezynfekcją, płukaniem i oznakowaniem taśmą
	m
	385,00
	 
	 

	781
	P8
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.10.00 ST 01.13.00 
	Sieć wodociągowa z rur polietylenowych PEHD o średnicy DN 40mm, z niezbędnymi robotami towarzyszącymi w tym robotami ziemnymi, odwodnieniem , montażem i osprzętem, próbą szczelności, dezynfekcją, płukaniem i oznakowaniem taśmą
	m
	58,00
	 
	 

	782
	P9
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.10.00 ST 01.13.00 
	Dostawa i montaż hydrantów przeciwpożarowych z zasuwą o średnicy 80 mm
	kpl.
	4,00
	 
	 

	783
	P10
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.10.00 ST 01.13.00 
	Studnie z kręgów żelbetowych o średnicy Ø1200 napowietrzająco -  odpowietrzająca  wraz z niezbędnymi robotami ziemnymi, montażem i wyposażeniem, próbami szczelności, 
	kpl.
	1,00
	 
	 

	784
	P11
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.10.00 ST 01.13.00 
	Studnie z kręgów żelbetowych o średnicy Ø1200 spustowa  wraz z niezbędnymi robotami ziemnymi, montażem i wyposażeniem, próbami szczelności, 
	kpl.
	2,00
	 
	 

	785
	P12
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.10.00 ST 01.13.00 
	Dostawa i montaż opasek do nawiercania do rur Dz90/ Dn 32 mm.
	kpl.
	19,00
	 
	 

	786
	P13
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.10.00 ST 01.13.00 
	Dostawa i montaż punktów pomiarowych na sieci
	kpl.
	3,00
	 
	 

	Przejścia pod przeszkodami i kolizje z uzbrojeniem
	 
	 
	 
	 

	797
	P14
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.05.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.09.00 ST 01.10.00 ST 01.13.00 
	Rury ochronne PE Dz200 mm wraz z robotami towarzyszącymi 
	m
	6,00
	 
	 

	Roboty drogowe - drogi gminne
	 
	 
	 
	 

	798
	P15
	ST 03.01.00 
	Rozebranie nawierzchni żwirowej i podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie,na całej szerokości drogi - grubość do 35·cm
	m2
	1 650,00
	 
	 

	799
	P16
	ST 03.01.00 
	Odtworzenie podbudowy z tłucznia kamiennego, na całej szerokości grubość warstwy po uwałowaniu do 30·cm. 
	m2
	1 650,00
	 
	 

	800
	P17
	ST 03.01.00 
	Odtworzenie nawierzchni z tłucznia kamiennego na całej szerokości , grubość warstwy po uwałowaniu do 15·cm.
	m2
	1 650,00
	 
	 

	801
	P18
	ST 03.01.00 
	Rozebranie nawierzchni betonowej i podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie, - grubość do 45·cm
	m2
	60,00
	 
	 

	802
	P19
	ST 03.01.00 
	Odtworzenie podbudowy z tłucznia kamiennego, grubość warstwy po uwałowaniu do 30·cm. 
	m2
	60,00
	 
	 

	803
	P20
	ST 03.01.00 
	Odtworzenie nawierzchni z kostki betonowej, podsypka piaskowa z wypełnieniem spoin piaskiem (50% materiał nowy)
	m2
	60,00
	 
	 

	Sieć kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w rejonie ulicy Św. Wita   w zakresie niekwalifikowanym zgodnie z POIiŚ
	 
	 
	 
	 

	Roboty montażowe - kanalizacja sanitarna
	 
	 
	 
	 

	804
	P21
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.09.00 ST 01.13.00 
	Przyłącza kanalizacyjne z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC, o średnicy Dz 160 mm, łączonych na wcisk, wraz z niezbędnymi robotami ziemnymi, montażem i osprzętem, próbami szczelności, inspekcją kamerą
	m
	10,00
	 
	 

	Roboty montażowe - sieć wodociągowa
	 
	 
	 
	 

	805
	P22
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.10.00 ST 01.13.00 
	Sieć wodociągowa z rur polietylenowych PEHD o średnicy DN 40 mm, z niezbędnymi robotami towarzyszącymi w tym robotami ziemnymi, odwodnieniem ,montażem i osprzętem, próbą szczelności, dezynfekcją, płukaniem i oznakowaniem taśmą
	m
	40,00
	 
	 

	806
	P23
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.10.00 ST 01.13.00 
	Dostawa i montaż zasuw o średnicy 32 mm
	kpl.
	18,00
	 
	 

	807
	P24
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.10.00 ST 01.13.00 
	Dostawa i montaż kompletnego zestawu wodomierzowego wraz z konsolą i reduktorem ciśnienia
	kpl.
	18,00
	 
	 

	Razem Sieć kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w rejonie ulicy Św. Wita 
	 

	przenieść do zbiorczego zestawienia kosztów 
	


	Sieć kanalizacji sanitarnej – Kolektor nad Markiem 

	Lp.
	Kod poz.    przedm.
	Nr S.T.
	Wyszczególnienie Elementów Rozliczeniowych
	Jednostka
	Cena
	Wartość (PLN)

	
	
	
	
	Nazwa
	Ilość
	Jedn. (PLN)
	

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.

	Sieć kanalizacji sanitarnej – Kolektor nad Markiem  w zakresie kwalifikowanym zgodnie z POIiŚ
	 
	 
	 
	 

	Roboty przygotowawcze, rozbiórkowe i odtworzeniowe 
	 
	 
	 
	 

	808
	R1
	ST 01.04.00
	Roboty rozbiórkowe ogrodzeń z siatki
	m
	30,00
	 
	 

	809
	R2
	ST 01.13.00
	Odtworzenie ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych z kształtowników walcowych o średnicy 76mm,
obetonowanych
	m
	30,00
	 
	 

	Roboty montażowe - kanalizacja sanitarna
	 
	 
	 
	 

	810
	R3
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.09.00 ST 01.13.00 
	Kanały grawitacyjne z rur kamionkowych o średnicy 400 mm z niezbędnymi robotami towarzyszącymi w tym robotami
ziemnymi, odwodnieniem, montażem i osprzętem, próbą szczelności, inspekcją kamerą oraz oznakowaniem taśmą
	m
	141,00
	 
	 

	811
	R4
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.09.00 ST 01.13.00 
	Studnie kanalizacyjne z kręgów żelbetowych o średnicy 1000 mm wraz z niezbędnymi robotami ziemnymi, montażem i osprzętem, próbami szczelności, inspekcją kamerą
	kpl.
	7,00
	 
	 

	812
	R5
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.09.00 ST 01.13.00 
	Wykonanie robót demontażowych, wraz z ponownym montażem zdemontowanych elementów
	kpl.
	1,00
	 
	 

	Przejścia pod przeszkodami i kolizje z uzbrojeniem
	 
	 
	 
	 

	813
	R6
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.05.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.09.00 ST 01.10.00 ST 01.13.00 
	Przewiert sterowany  rurami kamionkowymi o średnicy 400 mm wraz z robotami towarzyszącymi
	m
	45,00
	 
	 

	Roboty drogowe - drogi gminne
	 
	 
	 
	 

	814
	R7
	ST 03.01.00 
	Rozebranie nawierzchni z brukowca gr. 16-20 cm
	m2
	115,00
	 
	 

	815
	R8
	ST 03.01.00 
	Odtworzenie nawierzchni z brukowca gr. 16-20 cm
	m2
	115,00
	 
	 

	816
	R9
	ST 03.01.00 
	Rozebranie nawierzchni i chodników z płyt betonowych, chodniki, na podsypce piaskowej 50x50x7·cm
	m2
	30,00
	 
	 

	817
	R10
	ST 03.01.00 
	Odtworzenie nawierzchni i chodników z płyt betonowych, chodniki, na podsypce piaskowej 50x50x7·cm (100% materiał nowy)
	m2
	30,00
	 
	 

	818
	R11
	ST 03.01.00 
	Rozebranie krawężników betonowych
	m
	80,00
	 
	 

	819
	R12
	ST 03.01.00 
	Odtworzenie krawężników betonowych wraz z wykonaniem ław, betonowych 15x30·cm (100% materiał nowy)
	m
	80,00
	 
	 

	Razem Sieć kanalizacji sanitarnej – Kolektor nad Markiem 
	 

	przenieść do zbiorczego zestawienia kosztów 
	


	Sieć kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w rejonie ulicy Baczyńskiego, przyłącza do sieci kanalizacyjnej oraz wodociągowej w dzielnicach Żywca: Moszczanica, Oczków, rędzina oraz ul. Kasztanowej.

	Lp.
	Kod poz.    przedm.
	Nr S.T.
	Wyszczególnienie Elementów Rozliczeniowych
	Jednostka
	Cena
	Wartość (PLN)

	
	
	
	
	Nazwa
	Ilość
	Jedn. (PLN)
	

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.

	Sieć kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w rejonie ulicy Baczyńskiego, przyłącza do sieci kanalizacyjnej oraz wodociągowej w dzielnicach Żywca: Moszczanica, Oczków, rędzina oraz ul. Kasztanowej w zakresie kwalifikowanym zgodnie z POIiŚ
	 
	 
	 
	 

	Roboty przygotowawcze, rozbiórkowe i odtworzeniowe 
	 
	 
	 
	 

	820
	S1
	ST 01.04.00
	Roboty rozbiórkowe ogrodzeń z siatki
	m
	45,00
	 
	 

	821
	S2
	ST 01.13.00
	Odtworzenie ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych z kształtowników walcowych o średnicy 76mm,
obetonowanych
	m
	45,00
	 
	 

	Roboty montażowe - kanalizacja sanitarna
	 
	 
	 
	 

	822
	S3
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.09.00 ST 01.13.00 
	Kanały grawitacyjne z rur kamionkowych o średnicy 200 mm z niezbędnymi robotami towarzyszącymi w tym robotami
ziemnymi, odwodnieniem, montażem i osprzętem, próbą szczelności, inspekcją kamerą oraz oznakowaniem taśmą
	m
	323,00
	 
	 

	823
	S4
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.09.00 ST 01.13.00 
	Kanały grawitacyjne z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC, o średnicy Dz 160 mm, łączonych na wcisk, wraz z niezbędnymi robotami ziemnymi, montażem i osprzętem, próbami szczelności, inspekcją kamerą oraz oznakowaniem taśmą 
	m
	400,00
	 
	 

	824
	S5
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.09.00 ST 01.13.00 
	Rurociągi tłoczne z rur polietylenowych PEHD o średnicy DN63, z niezbędnymi robotami towarzyszącymi w tym robotami ziemnymi, odwodnieniem ,montażem i osprzętem, próbą szczelności, oznakowaniem taśmą
	m
	96,00
	 
	 

	825
	S6
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.09.00 ST 01.13.00 
	Studnie kanalizacyjne z kręgów żelbetowych o średnicy 1000 mm wraz z niezbędnymi robotami ziemnymi, montażem i osprzętem, próbami szczelności, inspekcją kamerą
	kpl.
	10,00
	 
	 

	826
	S7
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.09.00 ST 01.13.00 
	Studnie kanalizacyjne z kręgów żelbetowych o średnicy 1000 mm rozprężna wraz z niezbędnymi robotami ziemnymi, montażem i osprzętem, próbami szczelności, inspekcją kamerą
	kpl.
	1,00
	 
	 

	827
	S8
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.09.00 ST 01.13.00 
	Studnie rewizyjne z tworzyw sztucznych o średnicy 600 mm wraz z niezbędnymi robotami ziemnymi, montażem i osprzętem, próbami szczelności, inspekcją kamerą 
	kpl.
	5,00
	 
	 

	828
	S9
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.09.00 ST 01.13.00 
	Studnie rewizyjne z tworzyw sztucznych o średnicy min 400 mm wraz z niezbędnymi robotami ziemnymi, montażem i osprzętem, próbami szczelności, inspekcją kamerą 
	kpl.
	15,00
	 
	 

	Roboty budowlane i montażowe przepompowni ścieków
	 
	 
	 
	 

	829
	S10
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.11.00 ST 01.13.00 ST 02.01.00 
	Dostawa i montaż przydomowej przepompowni ścieków wraz z robotami budowlanymi i ziemnymi - systemem sterującym,  zbiornikiem przepompowni, rozruchem i odbiorem oraz przyłączem energetycznym.
	kpl.
	1,00
	 
	 

	Roboty montażowe - sieć wodociągowa
	 
	 
	 
	 

	830
	S11
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.10.00 ST 01.13.00 
	Sieć wodociągowa z rur polietylenowych PEHD o średnicy DN 110 mm, z niezbędnymi robotami towarzyszącymi w tym robotami ziemnymi, odwodnieniem ,montażem i osprzętem, próbą szczelności, dezynfekcją, płukaniem i oznakowaniem taśmą
	m
	390,00
	 
	 

	831
	S12
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.10.00 ST 01.13.00 
	Sieć wodociągowa z rur polietylenowych PEHD o średnicy DN 90 mm, z niezbędnymi robotami towarzyszącymi w tym robotami ziemnymi, odwodnieniem ,montażem i osprzętem, próbą szczelności, dezynfekcją, płukaniem i oznakowaniem taśmą
	m
	3,00
	 
	 

	832
	S13
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.10.00 ST 01.13.00 
	Sieć wodociągowa z rur polietylenowych PEHD o średnicy DN 50 mm, z niezbędnymi robotami towarzyszącymi w tym robotami ziemnymi, odwodnieniem ,montażem i osprzętem, próbą szczelności, dezynfekcją, płukaniem i oznakowaniem taśmą
	m
	30,00
	 
	 

	833
	S14
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.10.00 ST 01.13.00 
	Sieć wodociągowa z rur polietylenowych PEHD o średnicy DN 40 mm, z niezbędnymi robotami towarzyszącymi w tym robotami ziemnymi, odwodnieniem ,montażem i osprzętem, próbą szczelności, dezynfekcją, płukaniem i oznakowaniem taśmą
	m
	120,00
	 
	 

	834
	S15
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.10.00 ST 01.13.00 
	Sieć wodociągowa z rur polietylenowych PEHD o średnicy DN 32 mm, z niezbędnymi robotami towarzyszącymi w tym robotami ziemnymi, odwodnieniem ,montażem i osprzętem, próbą szczelności, dezynfekcją, płukaniem i oznakowaniem taśmą
	m
	25,00
	 
	 

	835
	S16
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.10.00 ST 01.13.00 
	Dostawa i montaż hydrantów przeciwpożarowych z zasuwą o średnicy 80 mm
	kpl.
	1,00
	 
	 

	836
	S17
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.10.00 ST 01.13.00 
	Dostawa i montaż zasuw o średnicy 100 mm
	kpl.
	6,00
	 
	 

	837
	S18
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.10.00 ST 01.13.00 
	Dostawa i montaż opasek do nawiercania z gwintem przyłączeniowym DZ 110/1 1/4”
	kpl.
	8,00
	 
	 

	838
	S19
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.10.00 ST 01.13.00 
	Dostawa i montaż opasek do nawiercania z gwintem przyłączeniowym DZ 125/1 1/4”
	kpl.
	1,00
	 
	 

	839
	S20
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.10.00 ST 01.13.00 
	Dostawa i montaż opasek do nawiercania z gwintem przyłączeniowym DZ 160/1 1/4”
	kpl.
	3,00
	 
	 

	Przejścia pod przeszkodami i kolizje z uzbrojeniem
	 
	 
	 
	 

	840
	S21
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.05.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.09.00 ST 01.10.00 ST 01.13.00 
	Przewiert sterowany  rura ochronna Dz 273x6,3mm wraz z robotami towarzyszącymi
	m
	8,00
	 
	 

	841
	S22
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.05.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.09.00 ST 01.10.00 ST 01.13.00 
	Rury stalowe ochronne o złączach spawanych Dz 273x6,3mm wraz z robotami towarzyszącymi 
	m
	5,00
	 
	 

	842
	S23
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.05.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.09.00 ST 01.10.00 ST 01.13.00 
	Rury ochronne PE o średnicy 160, 200 wraz z robotami towarzyszącymi 
	m
	18,00
	 
	 

	843
	S24
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.05.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.09.00 ST 01.10.00 ST 01.13.00 
	Wykonanie umocnienie cieku płytami ażurowymi ciężkimi typu „Krata” płyty 90x60x10·cm z przybiciem kołkami i wypełnieniem płyt pospółką 
	m2
	20,00
	 
	 

	Roboty drogowe - drogi gminne
	 
	 
	 
	 

	844
	S25
	ST 03.01.00 
	Rozebranie nawierzchni żwirowej i podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie,na całej szerokości drogi - grubość do 35·cm
	m2
	300,00
	 
	 

	845
	S26
	ST 03.01.00 
	Odtworzenie podbudowy z tłucznia kamiennego, na całej szerokości grubość warstwy po uwałowaniu do 30·cm. 
	m2
	300,00
	 
	 

	846
	S27
	ST 03.01.00 
	Odtworzenie nawierzchni z tłucznia kamiennego na całej szerokości , grubość warstwy po uwałowaniu do 15·cm.
	m2
	300,00
	 
	 

	847
	S28
	ST 03.01.00 
	Rozebranie nawierzchni z betonu grubość do 20·cm
	m2
	20,00
	 
	 

	848
	S29
	ST 03.01.00 
	Odtworzenie nawierzchni  z betonu grubość do 20·cm
	m2
	20,00
	 
	 

	849
	S30
	ST 03.01.00 
	Mechaniczne frezowanie nawierzchni asfaltowej na głębokość do 12 cm na całej szerokości jezdni z odwozem destruktu
	m2
	80,00
	 
	 

	850
	S31
	ST 03.01.00 
	Rozebranie podbudowy dróg o nawierzchni asfaltowej, z kruszywa kamiennego mechanicznie, grubość podbudowy do 45·cm
	m2
	80,00
	 
	 

	851
	S32
	ST 03.01.00 
	Odtworzenie podbudowy z tłucznia kamiennego, grubość warstwy po uwałowaniu do 45·cm.
	m2
	80,00
	 
	 

	852
	S33
	ST 03.01.00 
	Odtworzenie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych , warstwa asfaltowa wiążąca, grubości 7·cm - na całej szerokości jezdni.
	m2
	80,00
	 
	 

	853
	S34
	ST 03.01.00 
	Odtworzenie nawierzchni  z mieszanek mineralno-bitumicznych , warstwa asfaltowa ścieralna, grubości 5·cm - na całej szerokości jezdni.
	m2
	80,00
	 
	 

	854
	S35
	ST 03.01.00 
	Rozebranie nawierzchni  z kostki brukowej
	m2
	6,00
	 
	 

	855
	S36
	ST 03.01.00 
	Odtworzenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej, grubość 6·cm, podsypka piaskowa z wypełnieniem spoin piaskiem (50% materiał nowy)
	m2
	6,00
	 
	 

	Sieć kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w rejonie ulicy Baczyńskiego, przyłącza do sieci kanalizacyjnej oraz wodociągowej w dzielnicach Żywca: Moszczanica, Oczków, rędzina oraz ul. Kasztanowej w zakresie niekwalifikowanym zgodnie z POIiŚ
	 
	 
	 
	 

	Roboty montażowe - kanalizacja sanitarna
	 
	 
	 
	 

	856
	S37
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.09.00 ST 01.13.00 
	Przyłącza kanalizacyjne z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC, o średnicy Dz 160 mm, łączonych na wcisk, wraz z niezbędnymi robotami ziemnymi, montażem i osprzętem, próbami szczelności, inspekcją kamerą
	m
	50,00
	 
	 

	Roboty montażowe - sieć wodociągowa
	 
	 
	 
	 

	857
	S38
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.10.00 ST 01.13.00 
	Sieć wodociągowa z rur polietylenowych PEHD o średnicy DN 40 mm, z niezbędnymi robotami towarzyszącymi w tym robotami ziemnymi, odwodnieniem ,montażem i osprzętem, próbą szczelności, dezynfekcją, płukaniem i oznakowaniem taśmą
	m
	170,00
	 
	 

	858
	S39
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.10.00 ST 01.13.00 
	Sieć wodociągowa z rur polietylenowych PEHD o średnicy DN 32 mm, z niezbędnymi robotami towarzyszącymi w tym robotami ziemnymi, odwodnieniem ,montażem i osprzętem, próbą szczelności, dezynfekcją, płukaniem i oznakowaniem taśmą
	m
	2,00
	 
	 

	859
	S40
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.10.00 ST 01.13.00 
	Dostawa i montaż zasuw o średnicy 32 mm
	kpl.
	12,00
	 
	 

	860
	S41
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.10.00 ST 01.13.00 
	Dostawa i montaż kompletnego zestawu wodomierzowego wraz z konsolą i reduktorem ciśnienia
	kpl.
	12,00
	 
	 

	861
	S42
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.10.00 ST 01.13.00 
	Dostawa i montaż studzienki wodomierzowej  o średnicy DN 1000 mm wraz z wyposażeniem
	kpl.
	4,00
	 
	 

	Razem Sieć kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w rejonie ulicy Baczyńskiego, przyłącza do sieci kanalizacyjnej oraz wodociągowej w dzielnicach Żywca: Moszczanica, Oczków, rędzina oraz ul. Kasztanowej.
	 

	przenieść do zbiorczego zestawienia kosztów 
	


	Kanalizacja sanitarna wraz z przyłączami domowymi w dzielnicy Moszczanica w Żywcu – rejon ul. Asnyka

	Lp.
	Kod poz.    przedm.
	Nr S.T.
	Wyszczególnienie Elementów Rozliczeniowych
	Jednostka
	Cena
	Wartość (PLN)

	
	
	
	
	Nazwa
	Ilość
	Jedn. (PLN)
	

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.

	Sieć kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w rejonie ulicy Baczyńskiego w zakresie kwalifikowanym zgodnie z POIiŚ
	 
	 
	 
	 

	Roboty przygotowawcze, rozbiórkowe i odtworzeniowe 
	 
	 
	 
	 

	862
	T1
	ST 01.04.00
	Roboty rozbiórkowe ogrodzeń z siatki
	m
	15,00
	 
	 

	863
	T2
	ST 01.13.00
	Odtworzenie ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych z kształtowników walcowych o średnicy 76mm,
obetonowanych
	m
	15,00
	 
	 

	Roboty montażowe - kanalizacja sanitarna
	 
	 
	 
	 

	864
	T3
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.09.00 ST 01.13.00 
	Kanały grawitacyjne z rur kamionkowych o średnicy 200 mm z niezbędnymi robotami towarzyszącymi w tym robotami
ziemnymi, odwodnieniem, montażem i osprzętem, próbą szczelności, inspekcją kamerą oraz oznakowaniem taśmą
	m
	12,00
	 
	 

	865
	T4
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.09.00 ST 01.13.00 
	Kanały grawitacyjne z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC, o średnicy Dz 160 mm, łączonych na wcisk, wraz z niezbędnymi robotami ziemnymi, montażem i osprzętem, próbami szczelności, inspekcją kamerą oraz oznakowaniem taśmą 
	m
	13,00
	 
	 

	866
	T5
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.09.00 ST 01.13.00 
	Rurociągi tłoczne z rur polietylenowych PEHD o średnicy DN63, z niezbędnymi robotami towarzyszącymi w tym robotami ziemnymi, odwodnieniem ,montażem i osprzętem, próbą szczelności, oznakowaniem taśmą
	m
	27,00
	 
	 

	867
	T6
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.09.00 ST 01.13.00 
	Studnie kanalizacyjne z kręgów żelbetowych o średnicy 1000 mm wraz z niezbędnymi robotami ziemnymi, montażem i osprzętem, próbami szczelności, inspekcją kamerą
	kpl.
	3,00
	 
	 

	868
	T7
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.09.00 ST 01.13.00 
	Studnie rewizyjne z tworzyw sztucznych o średnicy min 400 mm wraz z niezbędnymi robotami ziemnymi, montażem i osprzętem, próbami szczelności, inspekcją kamerą 
	kpl.
	3,00
	 
	 

	Roboty budowlane i montażowe przepompowni ścieków
	 
	 
	 
	 

	869
	T8
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.11.00 ST 01.13.00 ST 02.01.00 
	Dostawa i montaż kompletnej pompownia ścieków P wraz z robotami budowlanymi, ziemnymi, drogą dojazdową, automatyką, monitoringiem, sterowaniem, robotami elektrycznymi, oświetleniem zewnętrznym, zagospodarowaniem i ogrodzeniem pompowni, rozruch i odbiór.
	kpl.
	1,00
	 
	 

	Przejścia pod przeszkodami i kolizje z uzbrojeniem
	 
	 
	 
	 

	870
	T9
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.05.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.09.00 ST 01.10.00 ST 01.13.00 
	Przewiert sterowany rura ochronna Dz 125x7mm wraz z robotami towarzyszącymi
	m
	6,00
	 
	 

	871
	T10
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.05.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.09.00 ST 01.10.00 ST 01.13.00 
	Przewiert sterowany  rurami kamionkowymi o średnicy 200 mm  wraz z robotami towarzyszącymi
	m
	10,00
	 
	 

	Roboty drogowe - drogi gminne
	 
	 
	 
	 

	872
	T11
	ST 03.01.00 
	Rozebranie nawierzchni żwirowej i podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie,na całej szerokości drogi - grubość do 35·cm
	m2
	180,00
	 
	 

	873
	T12
	ST 03.01.00 
	Odtworzenie podbudowy z tłucznia kamiennego, grubość warstwy po uwałowaniu do 45·cm.
	m2
	180,00
	 
	 

	874
	T13
	ST 03.01.00 
	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych , warstwa asfaltowa wiążąca, grubości 7·cm - na całej szerokości jezdni.
	m2
	180,00
	 
	 

	875
	T14
	ST 03.01.00 
	Nawierzchnie  z mieszanek mineralno-bitumicznych , warstwa asfaltowa ścieralna, grubości 5·cm - na całej szerokości jezdni.
	m2
	180,00
	 
	 

	876
	T15
	ST 03.01.00 
	Rozebranie nawierzchni z płyt betonowych, chodniki, na podsypce piaskowej 50x50x7·cm
	m2
	3,00
	 
	 

	877
	T16
	ST 03.01.00 
	Odtworzenie nawierzchni i chodników z płyt betonowych, chodniki, na podsypce piaskowej 50x50x7·cm (100% materiał nowy)
	m2
	3,00
	 
	 

	878
	T17
	ST 03.01.00 
	Rozebranie nawierzchni  z kostki brukowej
	m2
	3,00
	 
	 

	879
	T18
	ST 03.01.00 
	Odtworzenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej, grubość 6·cm, podsypka piaskowa z wypełnieniem spoin piaskiem (50% materiał nowy)
	m2
	3,00
	 
	 

	Sieć kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w rejonie ulicy Baczyńskiego w zakresie niekwalifikowanym zgodnie z POIiŚ
	 
	 
	 
	 

	Roboty montażowe - kanalizacja sanitarna
	 
	 
	 
	 

	880
	T19
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.09.00 ST 01.13.00 
	Przyłącza kanalizacyjne z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC, o średnicy Dz 160 mm, łączonych na wcisk, wraz z niezbędnymi robotami ziemnymi, montażem i osprzętem, próbami szczelności, inspekcją kamerą
	m
	25,00
	 
	 

	Razem Kanalizacja sanitarna wraz z przyłączami domowymi w dzielnicy Moszczanica w Żywcu – rejon ul. Asnyka
	 

	przenieść do zbiorczego zestawienia kosztów 
	


	Zbiornik wody pitnej Leśniaka wraz z modernizacją istniejących zbiorników oraz hydroforni

	Lp.
	Kod poz.    przedm.
	Nr S.T.
	Wyszczególnienie Elementów Rozliczeniowych
	Jednostka
	Cena
	Wartość (PLN)

	
	
	
	
	Nazwa
	Ilość
	Jedn. (PLN)
	

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.

	Zbiornik wody pitnej Leśniaka wraz z modernizacją istniejących zbiorników oraz hydroforni w zakresie kwalifikowanym zgodnie z POIiŚ
	 
	 
	 
	 

	Roboty budowlane i wykończeniowe
	 
	 
	 
	 

	Zbiornik wody czystej
	 
	 
	 
	 

	881
	U1
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.08.00  ST 01.13.00 
	Wykonanie Robót ziemnych - wykopy, zabezpieczenie wykopów, wymiana gruntu, odwodnienie, zasypanie wykopów, humusowanie skarp wraz z obsianiem trawą
	kpl.
	1,00
	 
	 

	882
	U2
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.08.00  ST 01.13.00 
	Wykonanie Robót budowlanych - podkłady betonowe, izolacje poziome, konstrukcje żelbetowe, konstrukcje betonowe, izolacje termiczne, izolacje pionowe, uszczelnianie przejść szczelnych,ściany z cegły kilnkierowej itp.. 
	kpl.
	1,00
	 
	 

	883
	U3
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.08.00  ST 01.13.00 
	Wykonanie elewacji z blachy falowanej wraz z obróbką blacharską oraz systemem mocowań
	kpl.
	1,00
	 
	 

	884
	U4
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.08.00  ST 01.13.00 
	Dostawa i montaż włazów ocieplanych 80x100 cm
	kpl.
	2,00
	 
	 

	885
	U5
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.08.00  ST 01.13.00 
	Dostawa i montaż elementów stalowych - drabiny, barierki, barierki ochronne, podesty robocze itp.. 
	kpl.
	1,00
	 
	 

	Komora K1
	 
	 
	 
	 

	886
	U6
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.08.00  ST 01.13.00 
	Wykonanie Robót ziemnych - wykopy, zabezpieczenie wykopów, wymiana gruntu, odwodnienie, zasypanie wykopów, humusowanie skarp wraz z obsianiem trawą
	kpl.
	1,00
	 
	 

	887
	U7
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.08.00  ST 01.13.00 
	Wykonanie Robót budowlanych - podkłady betonowe, izolacje poziome, konstrukcje żelbetowe, konstrukcje betonowe, izolacje termiczne, izolacje pionowe, uszczelnianie przejść szczelnych,  tynk cementowo - wapienny,  itp.. 
	kpl.
	1,00
	 
	 

	888
	U8
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.08.00  ST 01.13.00 
	Wykonanie elewazji z blachy falowanej wraz z obróbką blacharską oraz systemem mocowań
	kpl.
	1,00
	 
	 

	889
	U9
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.08.00  ST 01.13.00 
	Dostawa i montaż włazów wejściowych z wentyalcją 80x80 cm
	kpl.
	2,00
	 
	 

	890
	U10
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.08.00  ST 01.13.00 
	Dostawa i montaż stopni złazowych 
	kpl.
	1,00
	 
	 

	891
	U11
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.08.00  ST 01.13.00 
	Dostawa i montaż schodów terenowych z barierką ochronną
	kpl.
	1,00
	 
	 

	892
	U12
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.08.00  ST 01.13.00 
	Posadzki z płytek terakotowych wraz z przygotowaniem podłoża
	kpl.
	1,00
	 
	 

	893
	U13
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.08.00  ST 01.13.00 
	Licowanie ścian płytkami glazurowanymi wraz z przygotowaniem podłoża
	kpl.
	1,00
	 
	 

	Komora K2
	 
	 
	 
	 

	894
	U14
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.08.00  ST 01.13.00 
	Wykonanie Robót ziemnych - wykopy, zabezpieczenie wykopów, wymiana gruntu, odwodnienie, zasypanie wykopów, humusowanie skarp wraz z obsianiem trawą
	kpl.
	1,00
	 
	 

	895
	U15
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.08.00  ST 01.13.00 
	Wykonanie Robót budowlanych - podkłady betonowe, izolacje poziome, konstrukcje żelbetowe, konstrukcje betonowe, izolacje termiczne, izolacje pionowe, uszczelnianie przejść szczelnych,  tynk cementowo - wapienny,  itp.. 
	kpl.
	1,00
	 
	 

	896
	U16
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.08.00  ST 01.13.00 
	Wykonanie elewazji z blachy falowanej wraz z obróbką blacharską oraz systemem mocowań
	kpl.
	1,00
	 
	 

	897
	U17
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.08.00  ST 01.13.00 
	Dostawa i montaż włazów wejściowych z wentyalcją 80x80 cm
	kpl.
	2,00
	 
	 

	898
	U18
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.08.00  ST 01.13.00 
	Dostawa i montaż stopni złazowych 
	kpl.
	1,00
	 
	 

	899
	U19
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.08.00  ST 01.13.00 
	Dostawa i montaż schodów terenowych z barierką ochronną
	kpl.
	1,00
	 
	 

	900
	U20
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.08.00  ST 01.13.00 
	Posadzki z płytek terakotowych wraz z przygotowaniem podłoża
	kpl.
	1,00
	 
	 

	901
	U21
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.08.00  ST 01.13.00 
	Licowanie ścian płytkami glazurowanymi wraz z przygotowaniem podłoża
	kpl.
	1,00
	 
	 

	Modernizacja budynku hydroforni
	 
	 
	 
	 

	902
	U22
	 ST 01.07.00 ST 01.08.00  
	Wykonanie Robót rpzbiórkowych 
	kpl.
	1,00
	 
	 

	903
	U23
	 ST 01.07.00 ST 01.08.00  
	Wykonanie Robót budowlanych - murów, konstrukcji żelbetowych,  itp.. 
	kpl.
	1,00
	 
	 

	904
	U24
	 ST 01.07.00 ST 01.08.00  
	Wykonanie konstrukcji i pokrycia dachowego wraz z robotami wykończeniowymi i izolacyjnymi
	kpl.
	1,00
	 
	 

	905
	U25
	 ST 01.07.00 ST 01.08.00  
	Uzupełnienie tynków wewnetrzrnych i malowanie ścian farbami emulsyjnymi 
	kpl.
	1,00
	 
	 

	906
	U26
	 ST 01.07.00 ST 01.08.00  
	Posadzki z płytek terakotowych wraz z przygotowaniem podłoża
	kpl.
	1,00
	 
	 

	907
	U27
	 ST 01.07.00 ST 01.08.00  
	Licowanie ścian płytkami glazurowanymi wraz z przygotowaniem podłoża
	kpl.
	1,00
	 
	 

	908
	U28
	 ST 01.07.00 ST 01.08.00  
	Malowanie konstrukcji stalowej dachu wraz z blachą 
	kpl.
	1,00
	 
	 

	909
	U29
	 ST 01.07.00 ST 01.08.00  
	Wykonanie robót elewacyjnych - uzupełnienie tynków, wyrównanie klejem na siatce polipropylenowej, wykończenie tynkiem akrylowym 
	kpl.
	1,00
	 
	 

	910
	U30
	 ST 01.07.00 ST 01.08.00  
	Dostawa i montaż stolarki okiennej i drzwiowej 
	kpl.
	1,00
	 
	 

	911
	U31
	 ST 01.07.00 ST 01.08.00  
	Dostawa i montaż rynien i rur spustowych z PCV
	kpl.
	1,00
	 
	 

	Modernizacja istniejących zbiorników wody wraz z zagospodarowaniem terenu
	 
	 
	 
	 

	912
	U32
	 ST 01.07.00 ST 01.08.00  
	Dostawa i montaż elementów stalowych - drabiny, barierki ochronne, podesty robocze itp.. 
	kpl.
	1,00
	 
	 

	913
	U33
	 ST 01.07.00 ST 01.08.00  
	Wykonanie robót elewacyjnych - ocieplenie i wykończenie
	kpl.
	1,00
	 
	 

	914
	U34
	 ST 01.07.00 ST 01.08.00  
	Dostawa i montaż stolarki okiennej i drzwiowej 
	kpl.
	1,00
	 
	 

	915
	U35
	 ST 01.07.00 ST 01.08.00  
	Dach - ocieplenie i wykończenie
	kpl.
	1,00
	 
	 

	916
	U36
	 ST 01.07.00 ST 01.08.00  
	Posadzki z płytek terakotowych wraz z przygotowaniem podłoża
	kpl.
	1,00
	 
	 

	917
	U37
	 ST 01.07.00 ST 01.08.00  
	Licowanie ścian płytkami glazurowanymi wraz z przygotowaniem podłoża
	kpl.
	1,00
	 
	 

	918
	U38
	 ST 01.07.00 ST 01.08.00  
	Dostawa i montaż ogrodzenia na słupkach wraz z bramą wjazdową i furtką 
	kpl.
	1,00
	 
	 

	Roboty sanitarne
	 
	 
	 
	 

	Sieci wokół zbiornika
	 
	 
	 
	 

	919
	U39
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.09.00 ST 01.10.00  ST 01.12.00 ST 01.13.00 
	Wykonanie robót demontażowych
	kpl.
	1,00
	 
	 

	920
	U40
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.09.00 ST 01.10.00  ST 01.12.00 ST 01.13.00 
	Kanały grawitacyjne z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC, o średnicy Dz 250 mm, łączonych na wcisk, wraz z niezbędnymi robotami ziemnymi, montażem i osprzętem, próbami szczelności, inspekcją kamerą oraz oznakowaniem taśmą 
	m
	67,00
	 
	 

	921
	U41
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.09.00 ST 01.10.00  ST 01.12.00 ST 01.13.00 
	Kanały grawitacyjne z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC, o średnicy Dz 200 mm, łączonych na wcisk, wraz z niezbędnymi robotami ziemnymi, montażem i osprzętem, próbami szczelności, inspekcją kamerą oraz oznakowaniem taśmą 
	m
	40,00
	 
	 

	922
	U42
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.09.00 ST 01.10.00  ST 01.12.00 ST 01.13.00 
	Kanały grawitacyjne z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC, o średnicy Dz 160 mm, łączonych na wcisk, wraz z niezbędnymi robotami ziemnymi, montażem i osprzętem, próbami szczelności, inspekcją kamerą oraz oznakowaniem taśmą 
	m
	49,00
	 
	 

	923
	U43
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.09.00 ST 01.10.00  ST 01.12.00 ST 01.13.00 
	Studnie kanalizacyjne z kręgów żelbetowych o średnicy 1000 mm wraz z niezbędnymi robotami ziemnymi, montażem, wyposażeniem  i osprzętem, próbami szczelności, inspekcją kamerą
	kpl.
	7,00
	 
	 

	924
	U44
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.09.00 ST 01.10.00  ST 01.12.00 ST 01.13.00 
	Studnie rewizyjne z tworzyw sztucznych o średnicy 600 mm wraz z niezbędnymi robotami ziemnymi, montażem i osprzętem, próbami szczelności, inspekcją kamerą 
	kpl.
	9,00
	 
	 

	925
	U45
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.09.00 ST 01.10.00  ST 01.12.00 ST 01.13.00 
	Studnie kanalizacyjne z kręgów żelbetowych o średnicy 1500 mm dechloratora wraz z niezbędnymi robotami ziemnymi, montażem, wyposażeniem  i osprzętem, próbami szczelności, inspekcją kamerą
	kpl.
	5,00
	 
	 

	926
	U46
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.09.00 ST 01.10.00  ST 01.12.00 ST 01.13.00 
	Rurociągi z rur polietylenowych PEHD o średnicy DN 315 mm, z niezbędnymi robotami towarzyszącymi w tym robotami ziemnymi, odwodnieniem ,montażem i osprzętem, próbą szczelności, dezynfekcją, płukaniem i oznakowaniem taśmą
	m
	97,00
	 
	 

	927
	U47
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.09.00 ST 01.10.00  ST 01.12.00 ST 01.13.00 
	Rurociągi z rur polietylenowych PEHD o średnicy DN 250 mm, z niezbędnymi robotami towarzyszącymi w tym robotami ziemnymi, odwodnieniem ,montażem i osprzętem, próbą szczelności, dezynfekcją, płukaniem i oznakowaniem taśmą
	m
	22,00
	 
	 

	928
	U48
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.09.00 ST 01.10.00  ST 01.12.00 ST 01.13.00 
	Rurociągi z rur polietylenowych PEHD o średnicy DN 200 mm, z niezbędnymi robotami towarzyszącymi w tym robotami ziemnymi, odwodnieniem ,montażem i osprzętem, próbą szczelności, dezynfekcją, płukaniem i oznakowaniem taśmą
	m
	2,00
	 
	 

	929
	U49
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.09.00 ST 01.10.00  ST 01.12.00 ST 01.13.00 
	Rurociągi z rur polietylenowych PEHD o średnicy DN 40 mm, z niezbędnymi robotami towarzyszącymi w tym robotami ziemnymi, odwodnieniem ,montażem i osprzętem, próbą szczelności, dezynfekcją, płukaniem i oznakowaniem taśmą
	m
	11,00
	 
	 

	930
	U50
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.09.00 ST 01.10.00  ST 01.12.00 ST 01.13.00 
	Ułożenie drenażu z rur z  tworzyw sztucznyc o srednicy DN 150, wraz z niezbędnymi robotami towarzyszącymi w tym robotami ziemnymi, odwodnieniem ,montażem i osprzętem, i obsypka żwirem rur drenarskich
	m
	60,00
	 
	 

	931
	U51
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.09.00 ST 01.10.00  ST 01.12.00 ST 01.13.00 
	Dostawa i montaz trójników kołnierzowych osrednicy 300
	kpl.
	2,00
	 
	 

	932
	U52
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.09.00 ST 01.10.00  ST 01.12.00 ST 01.13.00 
	Dostawa i montaż zasuw kołnierzowych z obudowa o srednicy 300
	kpl.
	5,00
	 
	 

	933
	U53
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.09.00 ST 01.10.00  ST 01.12.00 ST 01.13.00 
	Dostawa i montaż przepywomierza z wyjściem impulsowym i analogicznym 
	kpl.
	2,00
	 
	 

	Zbiornik (nowy) z Komorą zasuw K1
	 
	 
	 
	 

	934
	U54
	ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.09.00 ST 01.10.00  
	Rurociągi z rur polietylenowych PEHD o średnicy DN 315 mm, z niezbędnymi robotami towarzyszącymi w tym montażem i osprzętem, próbą szczelności, dezynfekcją, płukaniem 
	m
	43,00
	 
	 

	935
	U55
	ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.09.00 ST 01.10.00  
	Rurociągi z rur polietylenowych PEHD o średnicy DN 250 mm, z niezbędnymi robotami towarzyszącymi w tym montażem i osprzętem, próbą szczelności, dezynfekcją, płukaniem 
	m
	11,00
	 
	 

	936
	U56
	ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.09.00 ST 01.10.00  
	Rurociągi z rur polietylenowych PEHD o średnicy DN 200 mm, z niezbędnymi robotami towarzyszącymi w tym montażem i osprzętem, próbą szczelności, dezynfekcją, płukaniem 
	m
	7,00
	 
	 

	937
	U57
	ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.09.00 ST 01.10.00  
	Rurociągi z rur polietylenowych PEHD o średnicy DN 40 mm, z niezbędnymi robotami towarzyszącymi w tym robotami ziemnymi, odwodnieniem ,montażem i osprzętem, próbą szczelności, dezynfekcją, płukaniem
	m
	4,00
	 
	 

	938
	U58
	ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.09.00 ST 01.10.00  
	Dostawa i montaż kompensatora o średnicy 300
	kpl.
	2,00
	 
	 

	939
	U59
	ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.09.00 ST 01.10.00  
	Dostawa i montaż zasuw żeliwnych klinowych, owalnych kołnierzowych z obudową i napedem elektrycznym  o średnicy 300
	kpl.
	2,00
	 
	 

	940
	U60
	ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.09.00 ST 01.10.00  
	Dostawa i montaż  przedustnicy z napedem elektrycznym  o średnicy 300
	kpl.
	1,00
	 
	 

	941
	U61
	ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.09.00 ST 01.10.00  
	Redukcja dwukołnierzowa 300/150
	kpl.
	2,00
	 
	 

	942
	U62
	ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.09.00 ST 01.10.00  
	Dostawa i montaż przepywomierza z wyjściem impulsowym i analogicznym 
	kpl.
	1,00
	 
	 

	943
	U63
	ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.09.00 ST 01.10.00  
	Dostawa i montaż kompensatora o średnicy 250
	kpl.
	1,00
	 
	 

	944
	U64
	ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.09.00 ST 01.10.00  
	Dostawa i montaż kompensatora o średnicy 200
	kpl.
	1,00
	 
	 

	945
	U65
	ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.09.00 ST 01.10.00  
	Dostawa i montaż zasuw żeliwnych klinowych, owalnych kołnierzowych z obudową i napedem elektrycznym  o średnicy 250
	kpl.
	1,00
	 
	 

	946
	U66
	ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.09.00 ST 01.10.00  
	Dostawa i montaż zasuw żeliwnych klinowych, owalnych kołnierzowych z obudową i napedem elektrycznym  o średnicy 200
	kpl.
	1,00
	 
	 

	947
	U67
	ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.09.00 ST 01.10.00  
	Dostawa i montaż kosza ssawnego 
	kpl.
	1,00
	 
	 

	948
	U68
	ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.09.00 ST 01.10.00  
	Dostawa i montaż pompy odwadniającej 
	kpl.
	1,00
	 
	 

	949
	U69
	ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.09.00 ST 01.10.00  
	Dostawa i montaż zaworu pływakowego wraz z przewodami łączącymi zawór głowny z zaworem sterującym 
	kpl.
	1,00
	 
	 

	950
	U70
	ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.09.00 ST 01.10.00  
	Dostawa i montaż złącza kołinierzowego o średnicy 300
	kpl.
	1,00
	 
	 

	951
	U71
	ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.09.00 ST 01.10.00  
	Dostawa i montaż wywietrznika z filtrem węglowo-tkaninowym o średnicy 200
	kpl.
	4,00
	 
	 

	952
	U72
	ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.09.00 ST 01.10.00  
	Dostawa i montaż przejść szczelnych dla rur o srednicach 315,250, 200
	kpl.
	17,00
	 
	 

	Zbiornik (istniejący) z Komorą zasuw K2
	 
	 
	 
	 

	953
	U73
	ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.09.00 ST 01.10.00  
	Wykonanie robót demontażowych istniejącego zbiornika
	kpl.
	1,00
	 
	 

	954
	U74
	ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.09.00 ST 01.10.00  
	Wyłożenie zbiorrnika płytami z polietylenu PE 80 koloru niebieskiego
	kpl.
	1,00
	 
	 

	955
	U75
	ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.09.00 ST 01.10.00  
	Rurociągi z rur polietylenowych PEHD o średnicy DN 315 mm, z niezbędnymi robotami towarzyszącymi w tym montażem i osprzętem, próbą szczelności, dezynfekcją, płukaniem 
	m
	20,00
	 
	 

	956
	U76
	ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.09.00 ST 01.10.00  
	Rurociągi z rur polietylenowych PEHD o średnicy DN 250 mm, z niezbędnymi robotami towarzyszącymi w tym montażem i osprzętem, próbą szczelności, dezynfekcją, płukaniem 
	m
	14,00
	 
	 

	957
	U77
	ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.09.00 ST 01.10.00  
	Rurociągi z rur polietylenowych PEHD o średnicy DN 200 mm, z niezbędnymi robotami towarzyszącymi w tym montażem i osprzętem, próbą szczelności, dezynfekcją, płukaniem 
	m
	11,00
	 
	 

	958
	U78
	ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.09.00 ST 01.10.00  
	Rurociągi z rur polietylenowych PEHD o średnicy DN 40 mm, z niezbędnymi robotami towarzyszącymi w tym robotami ziemnymi, odwodnieniem ,montażem i osprzętem, próbą szczelności, dezynfekcją, płukaniem
	m
	4,00
	 
	 

	959
	U79
	ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.09.00 ST 01.10.00  
	Dostawa i montaż kompensatora o średnicy 300
	kpl.
	1,00
	 
	 

	960
	U80
	ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.09.00 ST 01.10.00  
	Dostawa i montaż zasuw żeliwnych klinowych, owalnych kołnierzowych z obudową i napedem elektrycznym  o średnicy 300
	kpl.
	1,00
	 
	 

	961
	U81
	ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.09.00 ST 01.10.00  
	Dostawa i montaż  przedustnicy z napedem elektrycznym  o średnicy 300
	kpl.
	2,00
	 
	 

	962
	U82
	ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.09.00 ST 01.10.00  
	Redukcja dwukołnierzowa 300/150
	kpl.
	2,00
	 
	 

	963
	U83
	ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.09.00 ST 01.10.00  
	Dostawa i montaż przepywomierza z wyjściem impulsowym i analogicznym 
	kpl.
	1,00
	 
	 

	964
	U84
	ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.09.00 ST 01.10.00  
	Dostawa i montaż kompensatora o średnicy 250
	kpl.
	2,00
	 
	 

	965
	U85
	ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.09.00 ST 01.10.00  
	Dostawa i montaż zasuw żeliwnych klinowych, owalnych kołnierzowych z obudową i napedem elektrycznym  o średnicy 250
	kpl.
	2,00
	 
	 

	966
	U86
	ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.09.00 ST 01.10.00  
	Dostawa i montaż kosza ssawnego 
	kpl.
	1,00
	 
	 

	967
	U87
	ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.09.00 ST 01.10.00  
	Dostawa i montaż pompy odwadniającej 
	kpl.
	1,00
	 
	 

	968
	U88
	ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.09.00 ST 01.10.00  
	Dostawa i montaż zaworu pływakowego wraz z przewodami łączącymi zawór głowny z zaworem sterującym 
	kpl.
	1,00
	 
	 

	969
	U89
	ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.09.00 ST 01.10.00  
	Dostawa i montaż złącza kołinierzowego o średnicy 300
	kpl.
	1,00
	 
	 

	970
	U90
	ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.09.00 ST 01.10.00  
	Dostawa i montaż wywietrznika z filtrem węglowo-tkaninowym o średnicy 200
	kpl.
	4,00
	 
	 

	971
	U91
	ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.09.00 ST 01.10.00  
	Dostawa i montaż przejść szczelnych dla rur o srednicach 315,250
	kpl.
	9,00
	 
	 

	Budynek Hydroforni
	 
	 
	 
	 

	972
	U92
	ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.09.00 ST 01.10.00  
	Wykonanie robót demontażowych wyposażenie istniejącej hydrforni
	kpl.
	1,00
	 
	 

	973
	U93
	ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.09.00 ST 01.10.00  
	Dostawa i montaż kompensatora o średnicy 300
	kpl.
	4,00
	 
	 

	974
	U94
	ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.09.00 ST 01.10.00  
	Dostawa i montaż zasuw żeliwnych klinowych, owalnych kołnierzowych z obudową i napedem elektrycznym  o średnicy 300
	kpl.
	1,00
	 
	 

	975
	U95
	ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.09.00 ST 01.10.00  
	Dostawa i montaż trójników kołnierzowych  o średnicy 300
	kpl.
	1,00
	 
	 

	976
	U96
	ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.09.00 ST 01.10.00  
	Dostawa i montaż kompletnego zestawu hydroforowego
	kpl.
	1,00
	 
	 

	977
	U97
	ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.09.00 ST 01.10.00  
	Dostawa i montaż zaworów zwrotnych żeliwnych klapowych o średnicy 32 mm
	kpl.
	1,00
	 
	 

	978
	U98
	ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.09.00 ST 01.10.00  
	Rurociągi z rur polietylenowych PEHD o średnicy DN 315 mm, z niezbędnymi robotami towarzyszącymi w tym montażem i osprzętem, próbą szczelności, dezynfekcją, płukaniem 
	m
	13,00
	 
	 

	979
	U99
	ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.09.00 ST 01.10.00  
	Rurociągi z rur polietylenowych PEHD o średnicy DN 40 mm, z niezbędnymi robotami towarzyszącymi w tym montażem i osprzętem, próbą szczelności, dezynfekcją, płukaniem 
	m
	15,00
	 
	 

	980
	U100
	ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.09.00 ST 01.10.00  
	Dostawa i montaż muf kolan łukowych o srednicy 225 - 315
	kpl.
	6,00
	 
	 

	981
	U101
	ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.09.00 ST 01.10.00  
	Dostawa i montaż przejść szczelnych dla rur o srednicach 315
	kpl.
	3,00
	 
	 

	982
	U102
	ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.09.00 ST 01.10.00  
	Dostawa i montaż chloratora z pompa dozującą zabudowana w wannie
	kpl.
	1,00
	 
	 

	983
	U103
	ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.09.00 ST 01.10.00  
	Dostawa i montaż układu pomiarowo - regulacyjnego (miernik/regulator, sonda pomiarowa, komora przepływu)
	kpl.
	1,00
	 
	 

	984
	U104
	ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.09.00 ST 01.10.00  
	Dostawa i montaż wpustów żeliwnych piwnicznych
	kpl.
	1,00
	 
	 

	985
	U105
	ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.09.00 ST 01.10.00  
	Dostawa i montaż wolnostojącego, nieogrzewanego prysznica ratunkowego z urządzeniem do przemywania oczui twarzy
	kpl.
	1,00
	 
	 

	986
	U106
	ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.09.00 ST 01.10.00  
	Dostawa i montaż umywalek pojedynczych wraz z syfoem i podejściem dopływowym do umywalek
	kpl.
	1,00
	 
	 

	987
	U107
	ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.09.00 ST 01.10.00  
	Dostawa i montaż ustępów z płuczkami typu kompakt wraz z  podejściem dopływowym do zaworu
	kpl.
	1,00
	 
	 

	988
	U108
	ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.09.00 ST 01.10.00  
	Dostawa i montaż urządzenia do podgrzewania wody
	kpl.
	1,00
	 
	 

	989
	U109
	ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.09.00 ST 01.10.00  
	Dostawa i montaż grzejnika elektrycznego konwekcyjnego 
	kpl.
	1,00
	 
	 

	990
	U110
	ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.09.00 ST 01.10.00  
	Dostawa i montaż szafki BHP
	kpl.
	1,00
	 
	 

	Roboty drogowe
	 
	 
	 
	 

	991
	U111
	ST 03.01.00 
	Rozebranie nawierzchni z pyt grogowych betonowych ze spoinami wypełnionymi piaskiem
	m2
	350,00
	 
	 

	992
	U112
	ST 03.01.00 
	Rozebranie nawierzchni i chodników z płyt betonowych, chodniki, na podsypce piaskowej 50x50x7·cm
	m2
	75,00
	 
	 

	993
	U113
	ST 03.01.00 
	Podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszceniu do 25 cm
	m2
	616,00
	 
	 

	994
	U114
	ST 03.01.00 
	Chodniki z płyt betonowych, chodniki, na podsypce piaskowej 50x50x7·cm (100% materiał nowy)
	m2
	163,00
	 
	 

	995
	U115
	ST 03.01.00 
	Nawierzchnie z kostki betonowej grubość 8·cm  podsypka piaskowa z wypełnieniem spoin piaskiem (50% materiał nowy)
	m2
	453,00
	 
	 

	996
	U116
	ST 03.01.00 
	Krawężniki betonowe wraz z wykonaniem ław, betonowych 15x30·cm (100% materiał nowy)
	m
	257,00
	 
	 

	997
	U117
	ST 03.01.00 
	Obrzeża trawnikowe 30x8·cm, podsypka cementowo-piaskowa, wypełnienie spoin zaprawą cementową(100% materiał nowy)
	m
	180,00
	 
	 

	Roboty elektryczne
	 
	 
	 
	 

	Instalacja elektryczna dla potrzeb agregatu prądotwóeczego
	 
	 
	 
	 

	998
	U118
	ST 02.01.00 
	Dostawa i montaż kabli jednozyłowych w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych - przewód LY1x120 mm2
	kpl.
	1,00
	 
	 

	999
	U119
	ST 02.01.00 
	Dostawa i montaz korytek wraz z elementami pomocniczymi 
	kpl.
	1,00
	 
	 

	1000
	U120
	ST 02.01.00 
	Dostawa i montaz tablic rozdzielczych i obudów 
	kpl.
	1,00
	 
	 

	1001
	U121
	ST 02.01.00 
	Dostawa agregatów prądotwórczych moc min 160 [kW]
	kpl.
	2,00
	 
	 

	Instalacja elektryczna dla potrzeb zbiornika (nowy) z komorą zasuw K1
	 
	 
	 
	 

	1002
	U122
	ST 02.01.00 
	Dostawa i montaz kompletnej instalacji elektyrcznej 
	kpl.
	1,00
	 
	 

	Instalacja elektryczna dla potrzeb zbiornika istniejącego z komorą zasuw K2
	 
	 
	 
	 

	1003
	U123
	ST 02.01.00 
	Dostawa i montaz kompletnej instalacji elektyrcznej 
	kpl.
	1,00
	 
	 

	Instalacja elektryczna dla potrzeb hydroforni
	 
	 
	 
	 

	1004
	U124
	ST 02.01.00 
	Dostawa i montaz szafy sterowniczej wraz z wyłacznikami
	kpl.
	1,00
	 
	 

	1005
	U125
	ST 02.01.00 
	Dostawa i montaz kompletnej instalacji elektyrcznej 
	kpl.
	1,00
	 
	 

	Instalacja oświetlenia zewnetrznego
	 
	 
	 
	 

	1006
	U126
	ST 02.01.00 
	Układanie kabli wraz z niezbędnymi robotami ziemnymi, montażem i osprzętem, rurami osłonowymi , kabel YKY3x4 
	kpl.
	1,00
	 
	 

	1007
	U127
	ST 02.01.00 
	Dostawa i montaz kompletnych latarni oświetleniowych parkowych z oprawa oświetleniowa i fundamentem 
	kpl.
	1,00
	 
	 

	1008
	U128
	ST 02.01.00 
	Dostawa i montaz kompletnych latarni oświetleniowychstalowych z oprawa oświetleniowa i fundamentem 
	kpl.
	5,00
	 
	 

	Instalacja oświetlenia zewnetrznego
	 
	 
	 
	 

	1009
	U129
	ST 02.01.00 
	Dostawa i montaz uziomu powierzchniowego (bednarka FeZn30X4)
	kpl.
	1,00
	 
	 

	1010
	U130
	ST 02.01.00 
	Dostawa i montaz iglicy odgromowej o długości 6 m, na dachu z gotowymi kotwami, z podstawa do mocowania na dachu zbiornika
	kpl.
	1,00
	 
	 

	1011
	U131
	ST 02.01.00 
	Dostawa i montaż poziomów nienaprężanych z pręta o srednicy do 10 mm, dach stromy, pokrycie dachu papą  i ściany 
	kpl.
	1,00
	 
	 

	Sterowanie i monitoring
	 
	 
	 
	 

	1012
	U132
	ST 02.01.00 
	Dostawa i montazkompletnego systemu automatyki i sterowania obiektu Leśnianka
	kpl.
	1,00
	 
	 

	1013
	U133
	ST 02.01.00 
	Dostawa i montazkompletnego systemu minitoiringu obiektu Leśnianka
	kpl.
	1,00
	 
	 

	RazemZbiornik wody pitnej Leśniaka wraz z modernizacją istniejących zbiorników oraz hydroforni
	 

	przenieść do zbiorczego zestawienia kosztów 
	


	Przekroczenie Koszarawy projektowaną kanalizacją sanitarną (syfon)

	Lp.
	Kod poz.    przedm.
	Nr S.T.
	Wyszczególnienie Elementów Rozliczeniowych
	Jednostka
	Cena
	Wartość (PLN)

	
	
	
	
	Nazwa
	Ilość
	Jedn. (PLN)
	

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.

	Przekroczenie Koszarawy projektowaną kanalizacją sanitarną (syfon) w zakresie kwalifikowanym zgodnie z POIiŚ
	 
	 
	 
	 

	Roboty montażowe - kanalizacja sanitarna
	 
	 
	 
	 

	1014
	W1
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.09.00 ST 01.13.00 
	Wykonanie robót demontażowych istniejącej kanalizacji sanitarnej 
	kpl.
	1,00
	 
	 

	1015
	W2
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.09.00 ST 01.13.00 
	Kanały grawitacyjne z rur kamionkowych o średnicy 400 mm z niezbędnymi robotami towarzyszącymi w tym robotami
ziemnymi, odwodnieniem, montażem i osprzętem, próbą szczelności, inspekcją kamerą oraz oznakowaniem taśmą
	m
	27,00
	 
	 

	1016
	W3
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.09.00 ST 01.13.00 
	Kanały grawitacyjne z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC, o średnicy Dz 200 mm, łączonych na wcisk, wraz z niezbędnymi robotami ziemnymi, montażem i osprzętem, próbami szczelności, inspekcją kamerą oraz oznakowaniem taśmą 
	m
	15,00
	 
	 

	1017
	W4
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.09.00 ST 01.13.00 
	Kanały grawitacyjne z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC, o średnicy Dz 160 mm, łączonych na wcisk, wraz z niezbędnymi robotami ziemnymi, montażem i osprzętem, próbami szczelności, inspekcją kamerą oraz oznakowaniem taśmą 
	m
	35,00
	 
	 

	1018
	W5
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.09.00 ST 01.13.00 
	Kanały grawitacyjne z rur PE , o średnicy Dz 400 mm wraz z niezbędnymi robotami ziemnymi, montażem i osprzętem, próbami szczelności, inspekcją kamerą oraz oznakowaniem taśmą 
	m
	94,00
	 
	 

	1019
	W6
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.09.00 ST 01.13.00 
	Komory żelbetowe o wymiarach 25000x3000mm, wraz z zasuwami wrzecionowymi z przelotem ciągłym o średnicy 400 mm, niezbędnymi robotami ziemnymi, montażem i osprzętem, próbami szczelności, inspekcją kamerą
	kpl.
	2,00
	 
	 

	1020
	W7
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.09.00 ST 01.13.00 
	Studnie kanalizacyjne z kręgów żelbetowych o średnicy 1000 mm wraz z niezbędnymi robotami ziemnymi, montażem i osprzętem, próbami szczelności, inspekcją kamerą
	kpl.
	2,00
	 
	 

	1021
	W8
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.09.00 ST 01.13.00 
	Studnie kanalizacyjne z kręgów żelbetowych o średnicy 1000 mm  z klapą zwrotną wraz z niezbędnymi robotami ziemnymi, montażem i osprzętem, próbami szczelności, inspekcją kamerą
	kpl.
	1,00
	 
	 

	1022
	W9
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.09.00 ST 01.13.00 
	Studnie kanalizacyjne z kręgów żelbetowych o średnicy 1000 mm rozprężna wraz z niezbędnymi robotami ziemnymi, montażem i osprzętem, próbami szczelności, inspekcją kamerą
	kpl.
	1,00
	 
	 

	Roboty montażowe - sieć wodociągowa
	 
	 
	 
	 

	1023
	W10
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.10.00 ST 01.13.00 
	Wykonanie robót demontażowych istniejącej sieci wodociagowej
	kpl.
	1,00
	 
	 

	1024
	W11
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.10.00 ST 01.13.00 
	Sieć wodociągowa z rur polietylenowych PEHD o średnicy DN 160 mm, z niezbędnymi robotami towarzyszącymi w tym robotami ziemnymi, odwodnieniem ,montażem i osprzętem, próbą szczelności, dezynfekcją, płukaniem i oznakowaniem taśmą
	m
	31,00
	 
	 

	Przejścia pod przeszkodami i kolizje z uzbrojeniem
	 
	 
	 
	 

	1025
	W12
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.05.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.09.00 ST 01.10.00 ST 01.13.00 
	Rury stalowe ochronne o złączach spawanych Dz 600 wraz z robotami towarzyszącymi 
	m
	61,00
	 
	 

	1026
	W13
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.05.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.09.00 ST 01.10.00 ST 01.13.00 
	Rury stalowe ochronne o złączach spawanych Dz 800 wraz z robotami towarzyszącymi 
	m
	61,00
	 
	 

	1027
	W14
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.05.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.09.00 ST 01.10.00 ST 01.13.00 
	Wykonanie narzutu  kamiennego na dnie i na brzegach o granulacji min. 0,8m,
	m2
	1 240,00
	 
	 

	Roboty drogowe - drogi gminne
	 
	 
	 
	 

	1028
	W15
	ST 03.01.00 
	Mechaniczne frezowanie nawierzchni asfaltowej na głębokość do 12 cm z odwozem destruktu
	m2
	100,00
	 
	 

	1029
	W16
	ST 03.01.00 
	Rozebranie podbudowy dróg o nawierzchni asfaltowej, z kruszywa kamiennego mechanicznie, grubość podbudowy do 45·cm
	m2
	100,00
	 
	 

	1030
	W17
	ST 03.01.00 
	Odtworzenie podbudowy z tłucznia kamiennego, grubość warstwy po uwałowaniu do 45·cm.
	m2
	100,00
	 
	 

	1031
	W18
	ST 03.01.00 
	Odtworzenie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych , warstwa asfaltowa wiążąca, grubości 7·cm - na całej szerokości jezdni.
	m2
	100,00
	 
	 

	1032
	W19
	ST 03.01.00 
	Odtworzenie nawierzchni  z mieszanek mineralno-bitumicznych , warstwa asfaltowa ścieralna, grubości 5·cm - na całej szerokości jezdni.
	m2
	100,00
	 
	 

	Roboty elektryczne - Przebudowa istniejącej linii kablowej SN i linii kablowej oświetlenia ulicznego 
	 
	 
	 
	 

	1033
	W20
	ST 02.01.00 
	Wykonanie robót demontażowych istniejącej linii kablowej i linii oświetlenia ulicznego
	kpl.
	1,00
	 
	 

	1034
	W21
	ST 02.01.00 
	Przebudowa linii kablowej SN kabel 3xXRUHAKXe 1x70 mm2
	kpl.
	1,00
	 
	 

	1035
	W22
	ST 02.01.00 
	Przebudowa linii kablowej oświetlenia ulicznego typu YAKY 4x35 mm2
	kpl.
	1,00
	 
	 

	Przekroczenie Koszarawy projektowaną kanalizacją sanitarną (syfon) w zakresie niekwalifikowanym zgodnie z POIiŚ
	 
	 
	 
	 

	Roboty montażowe - kanalizacja sanitarna
	 
	 
	 
	 

	1036
	W23
	ST 01.02.00 ST 01.04.00 ST 01.06.00 ST 01.07.00 ST 01.09.00 ST 01.13.00 
	Przyłącza kanalizacyjne z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC, o średnicy Dz 160 mm, łączonych na wcisk, wraz z niezbędnymi robotami ziemnymi, montażem i osprzętem, próbami szczelności, inspekcją kamerą
	m
	7,00
	 
	 

	Razem Przekroczenie Koszarawy projektowaną kanalizacją sanitarną (syfon)
	 

	przenieść do zbiorczego zestawienia kosztów 
	


	System napowietrzania dla istniejącej tłoczni PG Moszczanica

	Lp.
	Kod poz.    przedm.
	Nr S.T.
	Wyszczególnienie Elementów Rozliczeniowych
	Jednostka
	Cena
	Wartość (PLN)

	
	
	
	
	Nazwa
	Ilość
	Jedn. (PLN)
	

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.

	System napowietrzania dla istniejącej tłoczni PG Moszczanica w zakresie niekwalifikowanym zgodnie z POIiŚ
	 
	 
	 
	 

	Roboty budowlane i montażowe przepompowni ścieków
	 
	 
	 
	 

	1037
	Z1
	ST 01.11.00 
	Dostawa i montaż systemu napowietrzania  dla istniejącej tłoczni PG Moszczanica wraz z dostawą i montażem kontenera, robotami budowlanymi i ziemnymi, zmianami w istniejącym układzie sterowania tłoczni i zmianami w oprogramowaniu sterownika, rozruchem i odbiorem.
	kpl.
	1,00
	 
	 

	Razem System napowietrzania dla istniejącej tłoczni PG Moszczanica
	 

	przenieść do zbiorczego zestawienia kosztów 
	


	ZBIORCZE ZESTAWIENIE KOSZTÓW 

	Część
	Opis
	Wartość w PLN

	A
	Wymagania Ogólne
	 

	B
	Sieć kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w dzielnicy Góra Burgałowska
	 

	C
	Sieć kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w dzielnicy Działy Zadzielskie 
	 

	D
	Sieć kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w dzielnicy Pola Lisickich 
	 

	E
	Sieć kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w dzielnicy Drewniaki 
	 

	F
	Sieć kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w dzielnicy Grapa 
	 

	G
	Sieć kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w dzielnicy Za Łyską 
	 

	H
	Sieć kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w dzielnicy Podlesie 
	 

	I
	Sieć kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w dzielnicy Zabłocie wzdłuż Młynówki 
	 

	J
	Sieć kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w rejonie ul. Ks. Słonki
	 

	K
	Sieć kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w dzielnicy przemysłowej Zabłocie 
	 

	L
	Sieć kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w dzielnicy przemysłowo-handlowej Kabaty
	 

	M
	Sieć kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w dzielnicy Niwy 
	 

	N
	Sieć kanalizacji sanitarnej i wodociągowej osiedle Zgody – rejon ulicy Lelewela 
	 

	O
	Sieć kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w dzielnicy Grapa Pierzeja Południowa 
	 

	P
	Sieć kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w rejonie ulicy Św. Wita 
	 

	R
	Sieć kanalizacji sanitarnej – Kolektor nad Markiem 
	 

	S
	Sieć kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w rejonie ulicy Baczyńskiego, przyłącza do sieci kanalizacyjnej oraz wodociągowej w dzielnicach Żywca: Moszczanica, Oczków, rędzina oraz ul. Kasztanowej.
	 

	T
	Kanalizacja sanitarna wraz z przyłączami domowymi w dzielnicy Moszczanica w Żywcu – rejon ul. Asnyka
	 

	U
	Zbiornik wody pitnej Leśniaka wraz z modernizacją istniejących zbiorników oraz hydroforni
	 

	W
	Przekroczenie Koszarawy projektowaną kanalizacją sanitarną (syfon)
	 

	Z
	System napowietrzania dla istniejącej tłoczni PG Moszczanica
	 

	Razem 
	 

	Cena Oferty bez VAT
	 

	 VAT
	 

	Cena Oferty z VAT
	 

	
	
	

	
	

	*)Cena ofertowa/Cena kontraktowa powinna być podana w PLN  z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.


 Projekt:                      Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie – FAZA II


Kontrakt nr 23 Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w gminie Żywiec

Numer projektu:
POIS.01.01.00-00-069/08.                                                                                      188

