Część III – Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - Opis przedmiotu zamówienia 
1.
 Przedmiotem niniejszej umowy jest: 

1)
wykonanie dla zadania „Dokumentacja projektowa rurociągu tłocznego w gminach Łodygowice i Żywiec”:

a)
dokumentacji projektowej zgodnie z § 4 ust 1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z późn. zm.)  wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych uzgodnień i prawomocnego pozwolenia na budowę, 

b)
projektu wykonawczego zgodnie z § 5 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z późn. zm.),

c)
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych zgodnie z rozdziałem 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z późn. zm.),

d)
kosztorysu inwestorskiego w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z późn. zm.),

e)
przedmiaru robót  zgodnie z § 6 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z późn. zm.).

2)
sprawowanie nadzoru autorskiego w sposób i na zasadach określonych w ust. 4 oraz  ustawie Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. Nr 89, poz. 44 z późn. zm.).

2.
Przedmiot zamówienia powinien zostać wykonany w trzech etapach:

1)
etap I – obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej rurociągu tłocznego na odcinku Podlesie- oczyszczalnia ścieków Żywiec, wg. załącznika nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – Opis Przedmiotu Zamówienia- tj. warunków technicznych wydanych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Żywcu, 

2)
etap II – obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej rurociągu tłocznego na odcinku od pompowni P14 zlokalizowanej w Pietrzykowicach przy ul. Wesołej z włączeniem do projektowanego rurociągu tłocznego o którym mowa w pkt 1 w okolicy dzielnicy Podlesie w Żywcu zgodnie z załącznikiem nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – Opis Przedmiotu Zamówienia. 

3)
etap III- obejmuje sprawowanie nadzoru autorskiego w zakresie określonym w ust. 1 pkt 2.

3.
Przedmiot zamówienia określony w pkt 1 powinien:

1)
zostać wykonany zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Żywcu, stanowiącymi załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – Opis Przedmiotu Zamówienia (SIWZ-OPZ),

2)
uwzględniać istniejącą trasę istniejącego rurociągu tranzytowego PE 315mm od tłoczni P14 do studni rozprężnej S1 przedstawioną w załączniku nr 2 do niniejszej umowy, 

3)
zawierać zgody właścicieli terenu przez które zostanie zaprojektowany przebieg trasy rurociągu tranzytowego – dodatkowego,
4)
zawierać zgodę zarządcy danej drogi w przypadku zaprojektowania przebiegu trasy rurociągu tranzytowego w pasie drogowym, 

5)
zostać tak wykonany aby trasa rurociągu tranzytowego uwzględniała możliwość dojazdu do urządzeń kanalizacyjnych takich jak;  studzienki czyszczakowe, spustowe czy studzienki z zaworem napowietrzająco-odpowietrzającym specjalistycznym sprzętem umożliwiającym prowadzenie prac eksploatacyjnych,

6)
zostać wykonany w taki sposób by zaprojektowana trasa rurociągu tranzytowego poprowadzona była możliwie w pasie drogi krajowej S69 lub jej najbliższej okolicy, 

7)
zawierać projekt budowlany i wykonawczy wraz z wszelkimi niezbędnymi mapami, uzgodnieniami i pozwoleniami zgodnie z przepisami ustawy prawo budowlane,

8)
zawierać projekty wszystkich koniecznych branż dotyczące obiektów technicznych na sieci kanalizacyjnej,

9)
zawierać szczegóły rozwiązań połączeń projektowanego rurociągu tranzytowego z układem istniejącej bądź projektowanej sieci kanalizacyjnej, tj. między innymi w obrębie tłoczni ścieków P14, w rejonie włączenia do kolektora DN 1000mm i w innych miejscach połączeń projektowanego rurociągu z istniejącymi rurociągami tłocznymi bądź innymi rurociągami grawitacyjnymi wskazanymi w warunkach technicznych Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Żywcu. Aktualnie w fazie projektowania jest drugi dodatkowy rurociąg tranzytowy na odcinku P10-P14, który również należy połączyć z przedmiotowym projektowanym rurociągiem tranzytowym w sposób umożliwiający dokonywanie stosownych przepięć rurociągów tłocznych w przypadku awarii sieci,

10)
zawierać obliczenia hydrauliczne dla projektowanej trasy (straty miejscowe, liniowe) dla docelowej ilości ścieków która przepływać będzie przez przedmiotowy rurociąg tranzytowy z uwzględnieniem parametrów hydraulicznych istniejącego układu sieci kanalizacyjnej w tym pompowni/tłoczni ścieków które będą współpracować z projektowanym rurociągiem tranzytowym (tj. pompowni: P22, P23, P24, P29, P30, P31 i tłoczni: P10, PXIV i P14 – zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej umowy ). Trasa projektowanego rurociągu powinna być tak zaprojektowana aby nie zachodziła konieczność wymiany agregatów pompowych w w/w pompowniach/tłoczniach,

11)
zawierać sposób rozwiązania problemu zagniwania ścieków w kolektorze tranzytowym. W przypadku zastosowania stacji napowietrzania należy przedstawić zgodę właściciela działki na wykup terenu pod przedmiotową stację, ponadto miejsce i sposób napowietrzania ścieków należy uzgodnić z Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Żywcu,

4.
 Przedmiot zamówienia określony w ust. 1 pkt 2 powinien obejmować:

1)
stwierdzanie w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji z projektem budowlanym, 

2)
udzielanie wyjaśnień odnośnie treści projektu, 

3)
opiniowanie wnioskowanych rozwiązań zamiennych i możliwości wybudowania wyrobów budowlanych równoważnych pod względem zgodności z dokumentacją projektową,

4)
udział w komisjach i naradach technicznych organizowanych przez Zamawiającego, Inżyniera Kontraktu i Wykonawcę, uczestnictwo w odbiorach robót zanikających, częściowych oraz w odbiorze końcowym, w ocenie wyników szczegółowych badań materiałów i konstrukcji w zakresie zgodności z rozwiązaniami projektowymi, normami i innymi obowiązującymi przepisami, na wezwanie Zamawiającego lub Inżyniera Kontraktu,

5)
ocenę, czy zatwierdzone zmiany są istotne w rozumieniu ustawy Prawo budowlane,

6)
opiniowanie oświadczenia Kierownika Budowy o wykonaniu inwestycji zgodnie z projektem budowlanym i pozwoleniem na budowę oraz pozwoleniem konserwatorskim (art. 57 ust. 2 ustawy Prawo Budowlane),

7)
opracowywanie dokumentacji zamiennych lub dodatkowych niezbędnych dla realizacji projektu.

5.
Opracowaną dokumentację projektową przed złożeniem jej do uzgodnienia z Zespołem Uzgadniania Dokumentacji Projektowej w Starostwie Powiatowym należy uzgodnić  z Zamawiającym oraz z Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Żywcu.  

PN 3/2012 „Dokumentacja projektowa rurociąu tłocznego w gminach Łodygowice i Żywiec”

