
Tom III

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia
1. Zakres Robót na terenie m. Łodygowice, gm. Łodygowice 
1.1. Wykonanie przyłączy kanalizacyjnych wraz z przepięciem budynków  indywidualnych oraz innych obiektów wskazanych przez ZMGE Żywiec w ilości ok. 21 kpl 
1.1.1. Zakres Robót obejmuje wykonanie przyłączy kanalizacyjnych wraz z podłączeniem budynków w taki sposób aby doprowadzić nowe przyłącze do miejsca połączenia z istniejącą lub projektowaną wewnętrzną instalacją kanalizacyjną (za ścianą wewnątrz budynku lub na zewnątrz). W przypadku jeżeli budynek nie jest wyposażony w wewnętrzną instalację kanalizacyjną, Wykonawca winien doprowadzić przyłącze kanalizacyjne do ściany budynku w miejscu uzgodnionym z właścicielem nieruchomości i zakończyć korkiem.

Zakres wykonania przepięcia obejmuje między innymi uzupełnienie przejść przewodów kanalizacyjnych przez fundamenty, ściany i zbiorniki betonowe (szamba) wraz z uzupełnieniem przestrzeni pomiędzy rurą ochronną a przewodową pianką PE, oraz montaż niezbędnych kształtek takich jak: kształtki połączeniowe, redukcje, kolana. 
W zakres robót wchodzą:

· montaż kanałów grawitacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych z PVC, SN 8 (rury LITE) o średnicy zewnętrznej 160mm, łączonych na wcisk, wraz z niezbędnymi robotami ziemnymi, montażem i osprzętem, próbami szczelności,  inspekcją kamerą oraz oznakowaniem taśmą,

· przecięcie istniejącej instalacji wewnętrznej i przygotowanie krawędzi rur,

· przebicia/przewierty otworów w elementach ścian, fundamentów lub zbiorników betonowych wraz z  zastosowaniem stosownych tulei ochronnych przeznaczonych do przejść szczelnych przez ściany budynków/zbiorników betonowych,

· przywrócenie terenu po robotach do stanu pierwotnego wraz z robotami odtworzeniowymi,
· likwidacja istniejących szamb.
Koszty Robót ponosi Wykonawca, koszty te powinny być uwzględnione w cenie ofertowej.

1.2. Wykonanie odcinka sieci kanalizacyjnej na działkach 5399, 5402/2 – spinki istniejącej sieci kanalizacyjnej pomiędzy studniami G 99-G 100.
1.2.1. W zakres robót wchodzą:

· montaż kanałów grawitacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych z PVC, SN 8 (rury LITE) o średnicy zewnętrznej 200 mm, łączonych na wcisk, wraz z niezbędnymi robotami ziemnymi, montażem i osprzętem, próbami szczelności,  inspekcją kamerą oraz oznakowaniem taśmą 

· wykonanie dróg tymczasowych z elementów prefabrykowanych,

· ewentualne usunięcia drzew występujących na trasie projektowanej kanalizacji,

· roboty rozbiórkowe i odtworzeniowe istniejących nawierzchni, ogrodzeń

· montaż rur ochronnych stalowych bez szwu o średnicy zewnętrznej 324/8mm o złączach spawanych o długości 9m, 

· roboty ziemne,

· zabezpieczenie ścian wykopów,

· odwodnienie wykopów,

· wyprofilowanie podłoża, ewentualna wymiana gruntu, wykonanie podsypki i zasypki

· zabezpieczenie na czas prowadzenia robót istniejącego ogrodzenia,

· wykonanie prób szczelności na infiltracje i eksfiltrację, 

· wykonanie zabezpieczeń przy skrzyżowaniach z istniejącym uzbrojeniem podziemnym, 

· wykonanie przekroczeń rowu metodą przepychu lub rozkopu z wykorzystaniem rur stalowych ochronnych, 
· wykonanie przekroczeń rowów metoda rozkopu,

· wykonanie przekroczeń pod przepustami metodą przewiertu, 

· przywrócenie do stanu pierwotnego, roboty odtworzeniowe, ukształtowanie i zagospodarowanie terenu,
· wykonanie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej
Koszty Robót ponosi Wykonawca, koszty te powinny być uwzględnione w Cenie Kontraktowej.
1.2.2. Włączenie do istniejącej studni Ø1000 zel-bet z wykonaniem przejść szczelnych.

W zakres robót (kpl.) wchodzą:

· wykonanie przejścia szczelnego dla nowego odcinka sieci kanalizacyjnej.

Koszty Robót ponosi Wykonawca, koszty te powinny być uwzględnione w Cenie Kontraktowej.

1.3. Przebudowa studni G100, Ø1000 żel-bet, wraz z wykonaniem kinety i przejść szczelnych
1.3.1. W zakres robót (kpl.) wchodzą:

· Wypełnienie zbędnej przestrzeni betonem klasy B 30, V=ok.1,6 m3 wraz z zabezpieczeniem „zakorkowaniem” istniejącego wlotu i wylotu betonem,

· Następnie wykonanie i wyprofilowanie na mokro kinety w studni zachowując rzędną dna kinety 393,53 m.n.p.m. betonem B 30, 

· Wykonanie przejść szczelnych,

· Sprawdzenie szczelności wykonanej (przebudowanej) studni.

Koszty Robót ponosi Wykonawca, koszty te powinny być uwzględnione w Cenie Kontraktowej.

1.4. Przebudowa kanalizacji na odcinku G95A-G95C Ø200 PVC, Ø160 PVC wraz z demontażem studni G95A oraz montażem nowych studni: G95B Ø1000 żel-bet oraz G95C Ø600 PE 
1.4.1. W zakres robót wchodzą:

· roboty przygotowawcze,

· odwodnienie wykopu,

· wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych 

· wykonanie dróg tymczasowych z elementów prefabrykowanych,

· ewentualne usunięcia drzew występujących na trasie projektowanej kanalizacji,

· roboty rozbiórkowe i odtworzeniowe istniejących nawierzchni, ogrodzeń,
· roboty ziemne,

· zabezpieczenie ścian wykopów,

· wyprofilowanie podłoża, ewentualna wymiana gruntu, wykonanie podsypki i zasypki,

· wykonanie prób szczelności na infiltracje i eksfiltrację, 

· demontaż studni G95A z tworzywa sztucznego o średnicy 425 mm,

· demontaż kanałów grawitacyjnych z PVC o średnicy 200 mm, 

· demontaż kanałów grawitacyjnych z PVC o średnicy 160 mm, 

· montaż kanałów grawitacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych z PVC SN 8 (rury LITE) o średnicy zewnętrznej 200 mm, łączonych na wcisk, wraz z niezbędnymi robotami ziemnymi, montażem i osprzętem, próbami szczelności,  inspekcją kamerą oraz oznakowaniem taśmą,

· montaż kanałów grawitacyjnych z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych z PVC SN 8 (rury LITE) o średnicy zewnętrznej 160 mm, łączonych na wcisk, wraz z niezbędnymi robotami ziemnymi, montażem i osprzętem, próbami szczelności,  inspekcją kamerą oraz oznakowaniem taśmą,

· montaż studzienek kanalizacyjnych G95B Ø1000 żel-bet oraz G95C Ø600 PE,

· przywrócenie do stanu pierwotnego, roboty odtworzeniowe, ukształtowanie i zagospodarowanie terenu,

· utylizacja zdemontowanych materiałów,

· wykonanie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej.

Koszty Robót ponosi Wykonawca, koszty te powinny być uwzględnione w Cenie Kontraktowej.
1.4.2. Wykonanie ścianek szczelnych typu Larsen.
W zakres robót (kpl.) wchodzą:

· w rejonie studni G95B należy zabudować ściankę szczelną typu Larsen od strony istniejącego rowu na długości 3m i głębokości 5m. 

· ścianki należy „zabić” tak aby przykryć ją 20 cm warstwą gruntu.

Koszty Robót ponosi Wykonawca, koszty te powinny być uwzględnione w Cenie Kontraktowej.
1.5. Wykonanie rozruchu istniejącej (nieczynnej) przepompowni PXVIII DN 1500mm. 

1.5.1. W zakres robót (kpl.) wchodzą:

· wypompowanie wody i ścieków ze zbiornika pompowni oraz rurociągów                    napływowych,

· wykonanie rozruchu przepompowni,

· wykonanie badań wydajnościowych przepompowni w nawiązaniu do założeń projektowych,

· wykonanie krańcówki włazu, 

· wymiana zabezpieczenia przeciwprzepięciowego z typu C na B+C,
· wykonać oznakowanie przepompowni,

· zabezpieczyć przed wtargnięciem osób nieupoważnionych (kłódka na klapie przepompowni). 

Koszty Robót ponosi Wykonawca, koszty te powinny być uwzględnione w Cenie Kontraktowej.
2. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i Robót tymczasowych
Do prac towarzyszących i Robót tymczasowych zalicza się Roboty, które należą do świadczeń umownych, a nie są wymienione w umowie.

Do prac towarzyszących zalicza się:

· utrzymanie i likwidacja Terenu Budowy,

· utrzymanie urządzeń Terenu Budowy wraz z maszynami,

· pomiary do rozliczenia Robót wraz z wykonaniem lub dostarczeniem przyrządów pomiarowych,

· wykonanie niezbędnych prac badawczych i projektowych,

· działania ochronne zgodnie z warunkami BHP,

· oświetlenie i ogrzewanie pomieszczeń pracowniczych,

· doprowadzenie wody i energii do punktów wykorzystania i odprowadzanie ścieków,

· dostarczenie materiałów eksploatacyjnych,

· utrzymanie drobnych urządzeń i narzędzi,

· przewóz materiałów do miejsc ich wykorzystania,

· zabezpieczenie Robót przed wodą opadową,

· zabezpieczenie obiektów znajdujących się w strefie wpływu pracy sprzętu,

· przebudowa obiektów kolidujących pod nadzorem ich właścicieli, w tym wykonanie przebić i przejść przez zbiorniki szamb w przypadku takiej konieczności (bez wypompowania szamb)
· usuwanie odpadów z obszaru budowy oraz usuwanie zanieczyszczeń wynikających z Robót wykonywanych przez wykonawcę,

· wycinka drzew, przesadzanie mniejszych drzew i krzewów, w razie konieczności należy uzyskać zgodę na wycinkę drzew,

· prace geodezyjne związane z wyznaczeniem zakresu Robót i obiektu, niwelacja terenu,

· obsługa geodezyjna, odtworzenie punktów wysokościowych,

· inwentaryzacja powykonawcza, w tym ewentualna inwentaryzacja techniczna obiektów znajdujących się w strefie wpływu pracy ciężkiego sprzętu,

· odbudowa terenów zielonych i małej architektury, przywrócenie terenu do stanu pierwotnego,

Do Robót tymczasowych zalicza się:

· nadzorowanie Robót wykonywanych przez inne przedsiębiorstwa (Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu, Beskidzka Energetyka ENION - Zakład Energetyczny Żywiec, Telekomunikacja Polska S.A. - Zakład Telekomunikacji w Bielsku-Białej i inne),

· zabezpieczenie przewodów, linii, kabli, drenów, kanałów, kamieni granicznych, drzew,  roślin itp.,

· wykonanie i uzgodnienie projektu organizacji ruchu- jeśli będzie taka konieczność

· wykonanie i montaż znaków organizacji ruchu na podstawie aktualnego projektu organizacji ruchu,

· wykonanie niezbędnych dróg tymczasowych,

· ułożenie kładek nad wykopami wraz z zabezpieczeniem i sygnalizacją świetlną,

· wykonanie przejazdów np. do posesji itp. na czas prowadzenia Robót wykopkowych,

· przejęcie i odprowadzenie, pompowania wód z wykopów prowadzonych w gruntach mokrych i nawodnionych oraz ich odprowadzanie,

· oznakowanie Robót w tym wykonanie tablic informacyjnych o budowie zgodnie z obowiązującymi przepisami,

· Inne prace techniczne i technologiczne konieczne do przeprowadzenia Robót zasadniczych w zakresie opisanym w Specyfikacjach Technicznych i Przedmiarze Robót.

Koszty Robót tymczasowych i prac towarzyszących ponosi Wykonawca, koszty te powinny być uwzględnione w Cenie Kontraktowej.

W przypadku braku w Przedmiarze Robót indywidualnej pozycji obejmującej zakresem Roboty tymczasowe i prace towarzyszące (zgodnie z podstawą płatności) koszty tych Robót winny być rozłożone proporcjonalnie we wszystkich pozycjach Przedmiaru Robót. Uznaje się wówczas, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań w zakresie Robót tymczasowych i prac towarzyszących nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej.

3. Stan istniejący zagospodarowania terenu
Przez przedmiotowy teren przebiegają lokalne sieci wodociągowe, gazowe, kable energetyczne i telekomunikacyjne.  
4. Podstawowe parametry techniczne obiektu budowlanego. 

4.1. Materiały 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania, transportu i składowania zgodnie z  ST 00.00.00 – Wymagania ogólne dla Kontraktu nr 22 „Budowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Łodygowice” . 
Materiały stosowane powinny spełniać wymagania odpowiednich norm a w przypadku braku norm, warunki techniczne producenta lub inne określone wymagania. 

Do wykonania Robót należy stosować materiały zgodnie z Dokumentacją Projektową.

Rury i kształtki muszą być zaopatrzone w oryginalne uszczelki Producenta rur. Zmiana rodzaju uszczelek wymaga uzyskania przez Wykonawcę Robót, aprobaty Inżyniera. 
Użyte materiały budowlane winny posiadać:

· certyfikaty na znak bezpieczeństwa wskazujący, że wyroby są zgodne z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych – w odniesieniu do wyrobów podlegających tej certyfikacji.

· deklarację zgodności wykonania wyrobów zgodnie z Polską Normą lub aprobatą techniczną - w odniesieniu do wyrobów nie podlegających certyfikacji.

Wykonawca zobowiązany jest:

a) dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych. Materiały muszą być nowe i nieużywane,

b) stosować wyroby produkcji krajowej lub zagranicznej posiadające aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze,

c) powiadomić Inżyniera o proponowanych źródłach pozyskania materiałów przed rozpoczęciem dostawy i uzyskać jego akceptację.

Dokumenty te Wykonawca ma obowiązek zachować do wglądu oraz do odbioru końcowego inwestycji i przekazać je Zamawiającemu. 

Zastosowane materiały powinny posiadać wymagane certyfikaty i dokumenty tj. atesty, deklaracje zgodności producenta, karty katalogowe. 

Materiałami stosowanymi w ramach niniejszego Zamówienia są:

· Studnie żelbetowe 

Studnie prefabrykowane żelbetowe o średnicy ( 1000 z prefabrykowanych kręgów żelbetowych z przejściami szczelnymi i z fabrycznie wykonanym dnem i kinetą, stopniami złazowymi, korpusem z włazem żeliwnym typu ciężkiego w drogach lub typu lekkiego w terenach zielonych. Elementy studni łączone za pomocą uszczelek gumowych stożkowych. Elementy prefabrykowane wykonane z betonu o klasie wytrzymałości min. B-45, nasiąkliwości maksymalnie 6%, mrozoodporne. Izolacja zewnętrza studni Abizolen R+P.

Studzienki kanalizacyjne należy wykonać zgodnie ze szczegółowymi rozwiązaniami projektowymi.
Montaż studni i zabudowę studni należy wykonać zgodnie z instrukcją producenta studni.
· Studnie tworzywowe
Studnie PE, rotoformowane o pogrubionych ściankach w kinecie, o średnicy · 600 i głębokości do 3,0 m wyposażone w stopnie włazowe antypoślizgowe odlane z PE. Studnie posiadające wzmocnienia w kształcie żeber które zapobiegają zniekształceniu i wypychaniu studni ku górze. Studnie powinny być dostarczane na budowę jako monolityczne (elementy spawane przez producenta studni). Przy zabudowie studni należy stosować obsypkę piaskową i zagęścić do 92% stopni Proctora, a dla studni w drodze 96% stopni Proctora lub drobnym żwirem o uziarnieniu 10-20mm, przy wysokim poziomie wód gruntowych należy stosować obsypkę piaskowo cementową do wysokości wód gruntowych a podłoże pod studnią należy ustabilizować, poprzez wymianę gruntu (wykonać materac z tłucznia kamiennego o grubości 0,30 m z przekładką z geowłókniny pomiędzy tłuczniem, a obsypką piaskową studni) lub zastosować płyty betonową. 

· Rurociągi i kształtki

Rury i kształtki PCV klasy S, typ SN8, o jednolitej strukturze ścianki, odporne na ścieranie, łączone na uszczelkę gumową w zakresie średnic  Ø 160-200

· Rury ochronne stalowe bez szwu o średnicy zewnętrznej 324/8 o złączach spawanych
· Ścianka Larsena o długości 3 m oraz wysokości 5 m.

4.2. Roboty ziemne.
Zakres Robót ziemnych obejmuje wykonanie wszystkich czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie Robót ziemnych, w tym:

· zdjęcie warstwy humusu,

· wykopy liniowe i obiektowe w gruntach suchych i nawodnionych,

· umocnienie wykopów

· wymiana nienośnego gruntu na grunt nośny, 

· wykonanie podsypki,

· wykonanie obsypki,

· zasypanie wykopów,

· odwóz nadmiaru gruntu,

· rozścielenie warstwy humusu i zasiew traw.

Roboty w zakresie wykonania Robót ziemnych w ramach niniejszej Umowy nie będą rozliczane na podstawie obmiaru. 

W tym świetle cena wykonania Robót ziemnych realizowanych w ramach niniejszej Umowy będzie zawarta w scalonych cenach jednostkowych związanych z wykonaniem Robót montażowych.
4.3. Odwodnienie wykopów
Roboty w zakresie wykonania odwodnienia realizowane w ramach niniejszej Umowy nie będą rozliczane na podstawie odrębnych pozycji obmiaru. 

W tym świetle cena wykonania odwodnieniowych robót realizowanych w ramach niniejszej Umowy będzie zawarta w scalonych cenach jednostkowych związanych z wykonaniem Robót montażowych.
4.4. Roboty montażowe
Przed rozpoczęciem Robót należy wytyczyć os wykopu w nawiązaniu do lokalizacji i długości kanałów podanych na mapach sytuacyjnych (mapach inwentaryzacyjnych). Podczas prac montażowych należy zwrócić szczególna uwagę na zabezpieczenie rur przed przemieszczaniem. 
4.5. Kolizje i zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia
Skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem zostało pokazane w dokumentacji projektowej. Nie wyklucza się jednak istnienia sieci niezinwentaryzowanej. 

Roboty w zakresie wykonania zabezpieczenia istniejącego uzbrojenia realizowane w ramach niniejszej Umowy nie będą rozliczane na podstawie obmiaru. 

W tym świetle cena wykonania Robót zakresie wykonania zabezpieczenia istniejącego uzbrojenia realizowanych w ramach niniejszej Umowy będzie zawarta w scalonych cenach jednostkowych związanych z wykonaniem Robót montażowych.
4.6. Wycinka drzew
Zakres Robót nie przewiduje wycinki drzew. 
5. Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa:

Budowa sieci kanalizacyjnej w gminie Łodygowice. Kanalizacja sanitarna dla miejscowości Łodygowice - II etap. 
Jednostka autorska dokumentacji:

Jan Szczepanek- uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami instalacyjno-inżynieryjnymi w zakresie wewn. I zewn. Sieci wod-kan, gazowych i cieplnych nr 299/81 i nr 72/94.

6. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
Integralną częścią niniejszego Opisu Przedmiotu Zamówienia stanowią Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dla Kontraktu nr 22 „Budowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Łodygowice”. 
Kontrakt nr 22 został zrealizowany przez wybranego w drodze przetargu Wykonawcę robót budowlanych zgodnie z Umową nr PN 8/2007 z dnia 10.06.2008 roku w zakresie dotyczącym dokumentacji projektowej bez zakresu robot określonego w niniejszym Opisie Przedmiotu Zamówienia. 
ZESTAWIENIE SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH

ST 00. Wymagania ogólne

ST 01.Roboty przygotowawcze, roboty ziemne

ST 02.Roboty konstrukcyjno-budowlane
ST 04. Zagospodarowanie terenu

ST 07.Roboty sanitarne
7. Przedmiar Robót
Integralną część Przedmiaru Robót stanowią Zasady Wyceny i Wypełnienia Przedmiaru Robót dla Kontraktu nr 22 „Budowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Łodygowice”. 
Obmiar robót polega na określeniu faktycznego zakresu robót oraz podanie rzeczywistych ilości użytych materiałów. Obmiar robót obejmuje roboty objęte niniejszym Opisem Przedmiotu Zamówienia. 

8. Odbiór robót.
Celem odbioru robót jest protokolarne dokonanie oceny rzeczywistego wykonania robót                    w odniesieniu do ich jakości. Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca przedkładając Inżynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczą robót.  Odbiór robot jest potwierdzeniem wykonania wszystkich robót zgodnie z postanowieniami SIWZ, obowiązującymi przepisami oraz normami (PN, EN-PN). Odbiorom robót podlegają wszystkie roboty wchodzące w  zakres Opisu Przedmiotu Zamówienia. Odbioru dokonuje Inżynier na podstawie zgłoszenia Wykonawcy. Odbiór robót może nastąpić tylko w  przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych prób i pomiarów zgodnych z odpowiednimi normami i przepisami.
9. Spis załączników do OPZ
Zał. nr 1 – Projekt zagospodarowania terenu (zmiana nieistotna)

Zał. nr 2 – Projekt zagospodarowania terenu

Zał. nr 3 – Mapa z inwentaryzacji powykonawczej

Zał. nr 4 – Mapy z projektu podstawowego Kontraktu nr 22 - „Budowa sieci kanalizacyjnej w gminie Łodygowice”

Zał. nr 5 – Lista przepięć do wykonania 

Zał. nr 6 – ST K22

Zał. nr 7 – Przedmiar robót „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej G99-G100  wraz  z przyłączami w m. Łodygowice Górne”
Zał. nr 8 – Zasady wyceny i wypełniania przedmiaru robót K22

Zał. nr 9 – Informacja BIOZ

Strona 3 z 12

