Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiar Robót


PREAMBUŁA

Zasady wyceny i wypełniania

Obmiar robót

Ogólne zasady obmiaru Robót

Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i ST, w jednostkach ustalonych w Wycenionym Przedmiarze Robót.

Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie obmierzanych Robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze Robót lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich Robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inżyniera na piśmie.

Zagadnienia ogólne dotyczące przedmiaru Robót

Przedmiar Robót powinien być czytany razem z pozostałymi Dokumentami Kontraktowymi. Przedmiar Robót pokrywa wszelkie Roboty, jakie pokazano na Rysunkach w Projekcie Wykonawczym i opisano w Specyfikacji Technicznej.

O ile nie jest stwierdzone inaczej, przyjmuje się, że wszystkie pozycje w Przedmiarze Robót pokrywają wszystko, co jest konieczne dla wypełnienia wszelkich odpowiedzialności i zobowiązań powstałych w wyniku zawarcia Kontraktu. Ceny i wartości pozycji wprowadzone do Przedmiaru Robót dla danych Robót muszą pokrywać koszt danych Robót wykonanych jak pokazano na rysunkach w projekcie wykonawczym i opisano w Specyfikacji oraz wszelkie koszty wynikłe i związane, jak też wydatki włączając te, które są w związku z:

· wypełnieniem Warunków Kontraktu i wszelkich ogólnych zobowiązań, odpowiedzialności, możliwych opłat, praw przekroczenia i ryzyka związanego z wykonywaniem Robót jak wyszczególniono w Kontrakcie lub jak z niego może wynikać;

· robocizna i wszelkie koszty z nią związane;

· dostawa materiałów i wyposażenia, ich magazynowanie i wszelkie koszty związane włączając straty i transport na budowę;

· maszyny budowlane i wszystkie koszty związane włączając paliwo, energię, części i materiały pomocnicze;

· wszelkie prace tymczasowe poza tymi, dla których przewidziano odrębną pozycję w Przedmiarze Robót oraz pomiary i dokumentacje robocze i operaty niezbędne do uzyskania pozwolenia na eksploatację;

· skutki pracy etapowej i wykonywania zmian i uzupełnień do istniejącej infrastruktury przez upoważnione władze;

· koszty ogólne przedsiębiorstwa, narzuty, zyski i podatki.

Pozycje w Przedmiarze Robót opisują Roboty objęte Kontraktem w sposób skrócony. Zazwyczaj opis ten nie powiela pełnego opisu Robót i metod wykonawczych podanych w Specyfikacji i na Rysunkach, przy czym niezależnie od tego uważa się, że dana pozycja odpowiada pełnemu opisowi.

Komplet oznacza element funkcjonalny wykonany w całości z częściami montażowymi, ruchomymi i zamiennymi, zainstalowany, gotowy do spełnienia poprawnie funkcji, dla jakich jest przeznaczony.

Sposób obmiaru przyjęty dla sporządzenia Przedmiaru Robót powinien zostać zastosowany również do obmiaru skończonych Robót. Sposób obmiaru jest podany w niniejszym opisie lub w tekście Przedmiaru Robót. Uważa się, że Ceny wprowadzone dla każdej pozycji pokrywają wszystko, co jest konieczne dla całkowitego poprawnego wykonania przedmiotowych Robót, czy to jest wymienione w opisie pozycji lub w Dokumentach Przetargowych czy też nie.

Wyposażenie

Uważa się, że Wykonawca ujął w Cenach wprowadzonych do Przedmiaru Robót:

· wszystkie wydatki związane z zainstalowaniem i podłączeniem wody i elektryczności jemu potrzebnych oraz wszelkie opłaty związane z ich użyciem,

· koszt ułożenia tymczasowych kabli i rurociągu oraz przewozu wody i wszelkie inne wydatki i opłaty dla właściwej dystrybucji elektryczności i wody do jakiegokolwiek i każdego punktu budowy jak będzie konieczne dla jakiegokolwiek celu związanego z wykonywaniem Robót.

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Wykonawca powinien uwzględnić w swoich Cenach wszelkie koszty związane z przestrzeganiem obowiązujących międzynarodowych i polskich przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, włączając w to koszt zakupu i utrzymania niezbędnego wyposażenia, jak też jego okresowych badań.

Porządek na budowie

Wykonawca powinien uwzględnić w swoich Cenach koszty utrzymania budowy w stanie czystym i uporządkowanym tak jak jest to wymagane przez Specyfikację.

Stróżowanie

Wykonawca powinien uwzględnić w swoich Cenach koszt stróżowania i środków bezpieczeństwa potrzebnych dla ochrony Robót na czas trwania Kontraktu.

Istniejąca infrastruktura

Wykonawca powinien uwzględnić w swoich cenach koszt badań istniejącej infrastruktury, na które wpływ mają Roboty, dostarczenie informacji, rysunków, opisów i notatek wymaganych przez przepisy rządowe lub inną władzę lub jakąkolwiek osobę czy organizację będącą zainteresowaną Robotami oraz dla podjęcia wszelkich potrzebnych środków ostrożności dla uniknięcia jakichkolwiek uszkodzeń infrastruktury.

Jakiekolwiek szkody wyrządzone instalacjom wodnym, kanalizacyjnym, elektrycznym, gazowym, telefonicznym itp. powinny być naprawione przez służby stosowane dla danej instalacji na koszt Wykonawcy.

Materiały i urządzenia

Wykonawca powinien ująć w swoich Cenach materiały i urządzenia zarówno te, które będzie sam dostarczał, jak i tych dostarczanych przez swoich podwykonawców.

Ilości

Ilości Robót podane w Przedmiarze Robót są ilościami oszacowanymi i nie należy ich brać jako faktycznych czy właściwych ilości Robót, które mają być wykonane przez Wykonawcę dla wypełnienia jego zobowiązań kontraktowych. Wykonawca, dla składania zamówień, powinien kierować się faktyczną ilością Robót.

Roboty powinny, niezależnie od ogólnych czy lokalnych zwyczajów innego postępowania, być mierzone w stosunku do wymiarów podanych na Rysunkach lub poleconych przez Inżyniera, poza specyficznymi przypadkami opisanymi lub wyspecyfikowanym w Kontrakcie.

Wszystkie pomiary długości, powierzchni, objętości czy wagi są podane w jednostkach metrycznych. Poza przypadkami, gdy podano inaczej, pomiary są zaokrąglane do 0,1 metra, metra kwadratowego  czy  sześciennego.  Podobnie jest w  pozycjach,  gdzie  podano  wymiary  w milimetrach (mm). Waga jest podana w kilogramach lub w tonach z zaokrągleniem do 0,01 podanej jednostki.

Poniższe skróty są użyte w Przedmiarze Robót:

	Skrót jednostki
	Nazwa jedniostki
	Skrót jednostki
	Nazwa jedniostki

	mm
	milimetr
	kpl.
	komplet

	dm
	decymetr
	stud.
	studnia

	m
	metr
	złącze
	złącze

	m2
	metr kwadratowy
	końcówka
	końcówka

	m3
	metr sześcienny
	kurs
	kurs

	ha
	hektar
	ryczałt
	ryczałt

	kg
	kilogram
	%
	procent

	t
	tona (1000kg)
	r-g
	roboczogodzina

	szt.
	sztuk
	m-g
	maszynogodzina


Ceny

Kwoty wprowadzone dla każdej pozycji w Przedmiarze Robót powinny być wynikiem przemnożenia ilości przez cenę jednostkową.

Dla każdego rachunku w Przedmiarze Robót kwoty poszczególnych pozycji powinny być dodawane oddzielnie dla każdej części Przedmiaru Robót i ta suma powinna być przeniesiona do Zbiorczego zestawienia kosztów.

Próby, Próby Końcowe i Próba Eksploatacyjna

Koszty wykonania prób oraz koszty wszelkiej obsługi i materiałów niezbędnych do wykonania prób winny być uwzględnione w cenie Kontraktu.

SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU ROBÓT

A – Zabudowa urządzeń instalacyjnych (komory z reduktorem i wodomierzem)
B – Wymagania Ogólne 
	ZABUDOWA NA ISTNIEJĄCEJ SIECI WODOCIĄGOWEJ URZĄDZEŃ INSTALACYJNYCH ZWIĄZANYCH Z REDUKTOREM CIŚNIENIA Z UWAGI NA BRAKI W DOSTAWIE WODY DLA MIESZKAŃCÓW w Twardorzeczce

						 


	Nr pozycji przed-miaru

	Nr Specyfikacji Technicznej

	Nazwa i opis pozycji przedmiaru                              

	Jednostki miary                                

	Cena jednostkowa Netto /cena ofertowa po negocjacjach/

	Wartość netto


				nazwa         

	ilość

	[PLN]

	[PLN]


	 

	A
	Zabudowa urządzeń instalacyjnych (komory z reduktorem i wodomierzem)

	 

	1.1
	Roboty przygotowawcze, rozbiórkowe i odtworzeniowe

	1
	STWiORB
	Roboty rozbiórkowe ogrodzeń z siatki 

	m

	10,0
		
	2
	STWiORB
	Odtworzenie ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych z kształtowników walcowych o średnicy 76mm, obetonowanych.
	m

	10,0
		
	 

	1.2
	Roboty montażowe – wodociąg

	3
	STWiORB
	Odcinki sieci wodociągowej (poza komorą) połączeniowe z istniejącą siecią wodociągową z rur polietylenowych PEHD o średnicy Dz 90mm (PN 16 SDR 11) z niezbędnymi robotami towarzyszącymi w tym robotami ziemnymi, odwodnieniem, montażem i osprzętem, próbą szczelności, dezynfekcją, płukaniem, i oznakowaniem taśmą. 
	m

	4,0
		
	4
	STWiORB
	Odcinki sieci wodociągowej (poza komorą) połączeniowe z istniejącą siecią wodociągową z rur polietylenowych PEHD o średnicy Dz 160mm (PN 16 SDR 11) wraz ze stosownymi kształtkami redukcyjnymi oraz z niezbędnymi robotami towarzyszącymi w tym robotami ziemnymi, odwodnieniem, montażem i osprzętem, próbą szczelności, dezynfekcją, płukaniem, i oznakowaniem taśmą. Połączenie z siecią istniejącą PE o Dz 160mm.
	m

	2,0
		
	5
	STWiORB
	Dostawa i montaż zasuw o średnicy 90mm
	kpl.

	2
		
	6

	STWiORB
	Zabudowa trójnika redukcyjnego 90/50 (poza komorą) wraz z wykonaniem odcinka rurociągu PE o Dz 50mm (ok. 2,0mb) z niezbędnymi robotami towarzyszącymi w tym robotami ziemnymi, odwodnieniem, montażem i osprzętem, próbą szczelności, dezynfekcją, płukaniem.
	Kpl.
	1

		
	7

	STWiORB
	Zabudowa kompletnej komory z żelbetowych elementów prefabrykowanych (komora owalna) o wymiarach: 1500/2500, h=2400mm tj.: płyta denna owalna, segmenty komory 1500/2500 x h mm, płyta pokrywowa owalna, podkład z chudego betonu B 7,5 gr. 10cm wraz z podsypką piaskową i izolacją poziomą, stopnie złazowe ze stali nierdzewnej, przejścia szczelne pod rurociągi PE o Dz 90, 50, 32mm i kable sterownicze oraz energetyczne, kominek wentylacyjny, właz (625 od spodu ocieplany warstwą styropianu, podpory betonowe z betonu B 15 pod armaturę.
	Kpl.
	1

		
	8
	STWiORB
	Montaż i dostawa armatury oraz rurociągów stanowiących wyposażenie komory zgodnie z rysunkiem nr 2 dokumentacji projektowej w tym między innymi: reduktora głównego DN 80mm, wodomierza sprzężonego DN 80mm z nadajnikiem impulsów, zaworu nap-odp, filtrów siatkowych, przetworników ciśnienia itd. Regulacja i sprawdzenie nowej strefy ciśnień w zakresie ciśnienia w sieci wodociągowej.
	kpl.

	1
		
	9
	STWiORB
	Wykonanie kompletnego systemu sterowniczego w tym systemu przesyłu danych z modułem komunikacyjnym GPRS wraz z oprogramowaniem kompatybilnym z istniejącym systemem wykorzystywanym przez eksploatatora sieci wodociągowej (tj. urzędu gminy w Lipowej), wraz z kablem zasilającym energetycznym (długości ok. 30,0mb) z pobliskiego budynku oraz szafką sterowniczą i energetyczną (z zasilaniem buforowym) jako („sublicznik”) IP 67 z podgrzewaczem zabudowaną na zewnątrz komory. (zgodnie z opisem pkt.3 Opisu technicznego Dokumentacji projektowej).
	kpl.

	1
		
	10

	STWiORB

	Montaż na instalacji wewnętrznej w budynkach odbiorców wody zlokalizowanych poniżej rzędnej terenu 550,00 m npm. indywidualnych reduktorów ciśnienia wraz z wszelkimi pracami towarzyszącymi, wymaganym osprzętem, płukaniem i dezynfekcją instalacji wewnętrznych.

	Kpl.
	75

		
	Zabudowa urządzeń instalacyjnych Razem:
 

	

	 

B
Koszty ogólne

Lp

Nr Specyfikacji Technicznej

Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych                                 

Jednostki                                

 

 

nazwa         

ilość               
 

 

11
STWiORB
Obsługa geodezyjna

ryczałt

1

12
STWiORB
Koszty ubezpieczeń i uzyskania gwarancji wynikających z Warunków Kontraktu

ryczałt

1

13
STWiORB
Dokumentacja powykonawcza  

ryczałt

1

 

 

RAZEM Koszty Ogólne:

ZBIORCZE ZESTAWIENIE KOSZTÓW

Część 

 

Wartość PLN

A

Zabudowa urządzeń instalacyjnych 
B
Koszty ogólne

RAZEM Koszty Ogółem:

 

 

 

 

RAZEM NETTO

 

 

 

 

 

 

 

 

PODATEK VAT 23%

 

 

 

 

 

 

 

 

RAZEM BRUTTO

 

 

 

 


	
	

	
	

	*)Cena ofertowa/Cena kontraktowa powinna być podana w PLN  z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.


1

