
Żywiec 2013-07-26
ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Na podstawie art. 38 ust 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2010, nr 113, poz. 759 ze zm.) w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla przetargu nieograniczonego PN 4/2013 „Opracowanie dokumentacji projektowych zabudowy agregatów oraz sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w gminach powiatu żywieckiego” dokonuje się następującej zmiany:
W Instrukcji Dla Wykonawców, w tabeli zamieszczonej w Załączniku nr 7 „Wzór Formularza Cenowego” w wierszu oznaczonym Lp. 7, w kolumnie trzeciej, wyrażenie: „/SUMA 7a-7b/”  zmienia się na „/SUMA 7a-7e/”

Ponadto w Instrukcji Dla Wykonawców, w tabeli zamieszczonej w Załączniku nr 7 „Wzór Formularza Cenowego”, poniżej wiersza oznaczonego Lp. 7b., dodaje się wiersze Lp. 7c, Lp. 7c oraz Lp.7e o następującej treści:

	7c
	Rycerka Górna Kolonia - Wykonanie odcinka kolektora sanitarnego zbiorczego (sieci) wraz z przyłączami. Łączna długość projektowanej kanalizacji grawitacyjnej (160-200mm wynosi ok. 0,5 km wraz z podłączeniem budynku nr 346a 
	

	7d
	Rycerka Górna nad ośrodkiem wczasowym Krepol - Wykonanie odcinka kolektora sanitarnego zbiorczego wraz z przyłączami. W przypadku budynku nr 271a zakłada się zabudowę przydomowej przepompowni ścieków
	 

	7e
	Rycerka Górna w rejonie budynku 172A - Wykonanie odcinka sieci (w drodze) + przyłącza. Łączna długość rurociągów (160-200mm wynosi ok. 0,2km
	 


W Opisie Przedmiotu Zamówienia w pkt. 7 dodaje się następujące punkty:

„

c) Rycerka Górna Kolonia - Wykonanie odcinka kolektora sanitarnego zbiorczego (sieci) wraz z przyłączami. Łączna długość projektowanej kanalizacji grawitacyjnej (160-200mm wynosi ok. 0,5 km wraz z podłączeniem budynku nr 346a 

Załącznik Nr 28 przedstawia poglądową mapę orientacyjną

d) Rycerka Górna nad ośrodkiem wczasowym Krepol - Wykonanie odcinka kolektora sanitarnego zbiorczego wraz z przyłączami. W przypadku budynku nr 271a zakłada się zabudowę przydomowej przepompowni ścieków

Załącznik Nr 29 przedstawia poglądową mapę orientacyjną

e) Rycerka Górna w rejonie budynku 172A - Wykonanie odcinka sieci (w drodze) + przyłącza. Łączna długość rurociągów (160-200mm wynosi ok. 0,2km

Załącznik Nr 29 przedstawia poglądową mapę orientacyjną”

W Opisie Przedmiotu Zamówienia, w wykazie załączników dodaje się:

„Załącznik nr 28 – poglądowe mapy orientacyjne dla obszaru Rycerka Górna Kolonia;

Załącznik nr 29 – poglądowe mapy orientacyjne dla obszaru Rycerka Górna nad ośrodkiem wczasowym Krepol;

Załącznik Nr 30 – poglądowe mapy orientacyjne dla obszaru Rycerka Górna w rejonie budynku 172A;”
Zamieszcza się załączniki do niniejszej zmiany specyfikacji istotnych warunków zamówieni stanowiące nowe, dodatkowe załączniki do Opisu Przedmiotu Zamówienia:

Załącznik nr 1 do zmiany siwz – Załącznik nr 28 do OPZ

Załącznik nr 2 do zmiany siwz – Załącznik nr 29 do OPZ

Załącznik nr 3 do zmiany siwz – Załącznik nr 30 do OPZ

Powyższe zmiany odnoszą się do treści całej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i należy traktować je jako obowiązujące Wykonawców i Zamawiającego. Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianie.
