Część   III.  
- Opis przedmiotu zamówienia
Tom 3.3  - Przedmiar Robót


PREAMBUŁA

Zasady wyceny i wypełniania

SPIS TREŚCI

31.
Wstęp


31.1.
Zagadnienia ogólne


41.2.
Ilości i definicje


51.3.
Ceny Jednostkowe i Ceny


51.4.
Informacje i wymagania ogólne




1. Wstęp

Zadaniem niniejszego rozdziału jest wyjaśnienie celu Przedmiaru Robót sposobu w jaki Przedmiar Robót i związane z nim Rachunki powinny być wypełnione. Niniejszy rozdział stanowi integralną część Przedmiaru Robót.

1.1. Zagadnienia ogólne

1. Przedmiar Robót powinien być czytany razem z pozostałymi Dokumentami Kontraktowymi. Przedmiar Robót pokrywa wszelkie roboty jakie pokazano na Rysunkach w dokumentacji projektowej i opisano w Dokumentach Kontraktowych.

2. O ile nie jest inaczej stwierdzone, przyjmuje się, że wszystkie pozycje w Przedmiarze Robót pokrywają wszystko, co jest konieczne dla wypełnienia wszelkich odpowiedzialności i zobowiązań powstałych w wyniku zawarcia Kontraktu. 
3. Ceny Jednostkowe i wartości pozycji wprowadzone do Przedmiaru Robót dla danych Robót muszą pokrywać koszt danych Robót wykonanych jak pokazano na Rysunkach w dokumentacji projektowej i opisano w Specyfikacji oraz wszelkie koszty wynikłe i związane, jak też wydatki włączając te, które są w związku z:

· wypełnieniem Warunków Kontraktu i wszelkich ogólnych zobowiązań, odpowiedzialności, możliwych opłat, praw przekroczenia i ryzyk związanych z wykonywaniem Robót jak wyszczególniono w Kontrakcie lub jak z niego może wynikać;

· robocizną z wszelkimi kosztami z nią związanymi;

· dostawą materiałów i wyposażenia, ich magazynowaniem i wszelkimi kosztami związanymi, włączając straty i transport na budowę, cła , itp; 

· maszynami budowlanymi i wszystkimi kosztami związanymi włączając paliwo energię, części i materiały pomocnicze;

· wbudowaniem, wzniesieniem i zainstalowaniem czy wmontowaniem materiałów i wyposażenia na miejsce włączając dodatki na wypełnianie spoin, połączeń elementów, mocowanie marek, itp. i inne potrzebne materiały;

· wszelkimi pracami tymczasowymi poza tymi, dla których przewidziano odrębną pozycję;

· skutkami pracy etapowej i wykonywania zmian i uzupełnień do istniejącej infrastruktury przez upoważnione władze;

· wszelkimi kosztami ogólnymi przedsiębiorstwa (np. koszty administracji , utrzymania biur, personelu administracyjnego itp.);

· wszelkimi niezbędnymi rozruchami

4. Pozycje w Przedmiarze Robót opisują roboty objęte Kontraktem w sposób skrócony. Zazwyczaj opis ten nie powiela pełnego opisu robót i metod wykonawczych podanych w Specyfikacji i na Rysunkach, przy czym niezależnie od tego uważa się, że dana pozycja odpowiada pełnemu opisowi.

5. Uważa się, że Rachunki stanowią część Przedmiaru Robót. Stosowne Ceny czy Ceny Jednostkowe muszą być podane dla każdej pozycji w Rachunkach; niekompletne wypełnienie Rachunku (ów) może być wystarczającym powodem dla odrzucenia oferty.

6. Sposób obmiaru przyjęty dla sporządzenia Przedmiaru Robót powinien zostać zastosowany również do obmiaru skończonych Robót. Sposób obmiaru jest podany w niniejszej Preambule lub w tekście Przedmiaru Robót. Uważa się, że Ceny Jednostkowe wprowadzone dla każdej pozycji pokrywają wszystko co jest konieczne dla całkowitego i poprawnego wykonania przedmiotowych(ej) Robót(y).

7. W trakcie dokonywania odbiorów częściowych, Inżynier będzie miał prawo określenia procentowego zaawansowania robót dla pozycji ryczałtowych. Przyjmuje się przy tym, że wszelkie niezbędne dokumenty służące za podstawę do takiego określenia zostaną dostarczone przez Wykonawcę.

1.2. Ilości i definicje

1. Ilości Robót podane w Przedmiarze Robót są ilościami oszacowanymi i nie należy ich brać jako faktycznych czy właściwych ilości robót, które mają być wykonane przez Wykonawcę dla wypełnienia jego zobowiązań kontraktowych. Wykonawca, dla składania zamówień, powinien kierować się faktyczną ilością Robót.

2. Poza specyficznymi wypadkami, gdy w Specyfikacji lub Przedmiarze Robót jest wyraźnie stwierdzone inaczej, tylko Roboty Stałe powinny być mierzone. Roboty powinny, niezależnie od ogólnych czy lokalnych zwyczajów innego postępowania, być mierzone netto do wymiarów podanych na Rysunkach lub poleconych przez Inżyniera, poza specyficznymi przypadkami opisanymi lub wyspecyfikowanymi w Kontrakcie.

3. Wszystkie pomiary długości, powierzchni, objętości czy wagi są podane w jednostkach metrycznych. Poza przypadkami, gdy podano inaczej, pomiary są zaokrąglane do 0,1 metra, metra kwadratowego czy sześciennego. Podobnie jest w pozycjach, gdzie podano wymiar w milimetrach (mm). Waga jest podana w kilogramach lub w tonach z zaokrągleniem do 0,01 podanej jednostki.

4. Poniższe skróty są użyte w Przedmiarze Robót:

	Skrót jednostki
	Nazwa jednostki
	Skrót jednostki
	Nazwa jednostki

	mm
	milimetr
	kpl.
	komplet

	dm
	decymetr
	stud.
	studnia

	m
	metr
	złącze
	złącze

	m2
	metr kwadratowy
	końcówka
	końcówka

	m3
	metr sześcienny
	kurs
	kurs

	ha
	hektar
	ryczałt
	ryczałt

	kg
	kilogram
	%
	procent

	t
	tona (1000kg)
	r-g
	roboczogodzina

	szt.
	sztuk
	m-g
	maszynogodzina


5. Definicje

· "Wyraźnie wymagane" oznacza: przedstawione na Rysunkach, opisane w Specyfikacji lub na polecenie Inżyniera zgodnie z Kontraktem.

· "Powierzchnia oryginalna" oznacza powierzchnię terenu zanim jakiekolwiek Roboty zostały wykonane.

· "Dno wykopu" oznacza poziom, pokazany na rysunkach, do którego należy prowadzić wykopy.

· "Powierzchnia rozpoczęcia" oznacza, w odniesieniu do jakiejkolwiek pozycji w Przedmiarze Robót, powierzchnię terenu zanim objęte tą pozycją Roboty się rozpoczęły.

· "Powierzchnia wykopu" oznacza, w odniesieniu do jakiejkolwiek pozycji w Przedmiarze Robót, powierzchnię do jakiej wykopy dla robót objętych daną pozycją powinny być wykonane.
· Myślnik pomiędzy dwoma wymiarami oznacza zakres wymiaru obejmujący wszelkie wymiary przekraczające pierwszy wymiar, lecz nie przekraczające drugiego wymiaru.

1.3. Ceny Jednostkowe i Ceny

1. Ceny Jednostkowe i Ceny wprowadzone do Przedmiaru Robót powinny być w PLN.

2. Kwoty wprowadzone dla każdej pozycji w Przedmiarze Robót (wyłączając pozycje Ryczałtowe, i te pozycje, które nie są bezpośrednio odniesione do ilości powinny być wynikiem przemnożenia Ilości przez Cenę Jednostkową.
3. Dla każdego rachunku w Przedmiarze Robót kwoty poszczególnych pozycji powinny być dodawane oddzielnie dla każdej części Przedmiaru Robót i ta suma powinna być przeniesiona do Zbiorczego zestawienia kosztów.

1.4. Informacje i wymagania ogólne

1. Wyposażenie

· Uważa się, że Wykonawca ujął w Cenach Jednostkowych i Cenach wprowadzonych do Przedmiaru Robót wszelkie koszty związane działalnością swoją i Inżyniera (wynikające z realizacji niniejszego Kontraktu), w szczególności:

· wszystkie wydatki związane z zainstalowaniem i podłączeniem wody i elektryczności jemu potrzebnych oraz wszelkie opłaty związane z ich użyciem,

· wszelkie wydatki związane z instalacją i/lub wynajęciem podłączenia telefonicznego i wszelkie opłaty za używanie telefonu, 

· koszt ułożenia tymczasowych kabli i rurociągów oraz przewozu wody i wszelkie inne wydatki i opłaty dla właściwej dystrybucji elektryczności i wody do jakiegokolwiek i każdego punktu budowy jak będzie konieczne dla jakiegokolwiek celu związanego z wykonywaniem Robót.

· Dla przypadków, gdy Kontrakt przewiduje stałe podłączenie elektryczności, gazu, wody, telefonu czy inne podłączenia do jakiejkolwiek części Robót, koszt tego będzie pokryty we właściwych pozycjach Przedmiaru Robót.

2. Bezpieczeństwo i higiena pracy

Wykonawca powinien uwzględnić w swoich Cenach Jednostkowych wszelkie i każdy koszt związany z przestrzeganiem wszelkich międzynarodowych i polskich przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, włączając w to koszt na zakup i utrzymanie wszelkiego potrzebnego wyposażenia jak też jego okresowych badań, takich jak np. badanie dźwigów.

Wykonawca powinien uwzględnić w swoich Cenach Jednostkowych koszty utrzymania budowy w stanie czystym i uporządkowanym tak jak jest to wymagane przez Specyfikację.
3. Stróżowanie.

Wykonawca powinien uwzględnić w swoich Cenach Jednostkowych i Cenach koszt stróżowania i środków bezpieczeństwa potrzebnych dla ochrony Robót na czas trwania Kontraktu.

4. Wytyczenie i rzędne

Ceny Jednostkowe i Ceny Wykonawcy powinny uwzględnić przygotowanie szczegółowych rysunków i obliczeń tak jak wyspecyfikowano oraz wykonanie prac geodezyjnych łącznie ze sporządzeniem inwentaryzacji powykonawczej i wytoczeń koniecznych dla realizacji Robót zgodnie z Rysunkami, Specyfikacją i wymaganiami Inżyniera oraz dla dostarczenia tego typu informacji Inżynierowi. Wszelkie tego typu prace podlegają zatwierdzeniu przez Inżyniera.

5. Istniejąca infrastruktura

· Wykonawca powinien uwzględnić w swoich Cenach Jednostkowych i Cenach koszt badań istniejącej infrastruktury, na które wpływ mają Roboty, dostarczenie informacji, rysunków, opisów i notatek wymaganych przez przepisy rządowe lub inną władzę, lub jakąkolwiek osobę czy organizację będącą zainteresowaną Robotami oraz dla podjęcia wszelkich potrzebnych środków ostrożności dla uniknięcia jakichkolwiek uszkodzeń infrastruktury.

· Jakiekolwiek szkody wyrządzone instalacjom wodnym, elektrycznym, gazowym czy telefonicznym powinny być naprawione przez służby stosowne dla danej instalacji na koszt Wykonawcy.

· Jakiekolwiek szkody wyrządzone istniejącej infrastrukturze powinny być naprawione przez Wykonawcę na jego własny koszt.

· Koszty wszelkich przełożeń istniejących instalacji, podparć konstrukcji itp. uważa się za zawarte w Cenach Jednostkowych Robót Stałych.

· Koszty podparcia rurociągów biegnących wzdłuż lub krzyżujących się z innymi rurociągami lub sieciami, lub pracy w ich bezpośredniej bliskości powinny być włączone w Ceny Jednostkowe Robót Stałych.

· Koszty związane z likwidacją nieczynnych przewodów i demontażem nieczynnych instalacji oraz urządzeń, w zakresie objętym inwestycją oraz niezbędnych przełożeń istniejących instalacji należy ująć w Cenach Jednostkowych Robót Stałych. Kosztorys nie przewiduje dodatkowych pozycji dla wyceny tych robót.
6. Postępowanie z przepływem ścieków i/lub wody opadowej w istniejących kanałach.

Dla pozycji dotyczących tymczasowego odwodnienia pracujących kanałów sanitarnych i innych, Ceny Jednostkowe powinny zawierać rozcięcia kanałów, rurociągów, komór jak jest to konieczne, budowę tymczasowych zbiorników czy ścian spiętrzających, konieczne wykopy oraz dostawę, ułożenie i połączenie całej tymczasowej instalacji obejściowej, dostarczenie i zainstalowanie pomp oraz stosownej instalacji po stronie ssawnej i tłocznej (zarówno o połączeniach elastycznych jak i stałych) włączając przejście ponad wykopami dla umożliwienia kontynuacji ruchu ulicznego, o ile to potrzebne oraz rozmontowania i usunięcia pomp i przewodów, zasypkę, naprawę istniejących przewodów, kanałów, komór itd. Oraz dezynfekcję, o ile jest potrzebna.

7. Materiały i urządzenia

Wykonawca powinien ująć w swoich Cenach Jednostkowych materiały i urządzenia zarówno te, które będzie sam dostarczał, jak i te dostarczane przez swoich podwykonawców, wszystkie związane koszty, włączając w to również:

· Koszt próbek koniecznych dla uzyskania zatwierdzenia przez Inżyniera, literaturę producenta oraz arkusze danych technicznych, rysunki szczegółowe i instalacyjne wraz z kopiami podzleceń i wszystkich związanych narodowych i międzynarodowych standardów tak jak wymaga Specyfikacja lub zasądza Inżynier.

· Koszty inspekcji i testów materiałów i urządzeń, dostarczenie świadectw testów i dokumentów przewozowych i wysyłkowych tak jak wymaga tego Specyfikacja, włączając w to, o ile konieczne, dalsze testy, o ile dostarczone wyniki okażą się niesatysfakcjonujące lub wykażą nieosiągnięcie przez Wykonawcę lub jego dostawców zgodności z wymogami testów i/lub inspekcji.
8. Zabezpieczenie bitumiczne

Tam gdzie zabezpieczenie bitumiczne (zewnętrzne powierzchni budowli włączając studzienki, komory, itp. Kontaktujące się z ziemią ) jest wyspecyfikowane, Ceny jednostkowe powinny zawierać dostarczenie i nałożenie mas bitumicznych zgodnie ze Specyfikacją.

9. Oczyszczenie placu budowy

Pozycje na Ogólne oczyszczenie Placu Budowy są przytoczone wówczas, gdy uważa się za konieczne przeprowadzenie wyburzeń i usuwanie różnych obiektów, materiałów i przeszkód, które występują na i ponad Oryginalną Powierzchnią, (które w oczywisty sposób wymagają usunięcia, ale na które nie ma odrębnych pozycji) przed rozpoczęciem wykopów i budowy. Tam, gdzie odrębna pozycja na oczyszczanie nie jest przytoczona, będzie się zakładać, że koszt jakiegokolwiek oczyszczania jest uwzględniony w Cenach Jednostkowych i Cenach. Ogólne oczyszczanie będzie mierzone jako rzut powierzchni.

10. Roboty ziemne

Koszt wykonania Robót ziemnych należy ująć w Cenach Jednostkowych Robót Stałych właściwych obiektów.

Zakłada się, że Roboty Ziemne obejmują pogłębianie, wykopy, zasypki i zagęszczanie. Ceny Jednostkowe obiektów zawierają w sobie koszt wykonania związanych z nimi Robót ziemnych.

· Pozycje dotyczące lub zawierające Roboty ziemne będą zawierały, lecz nie będą ograniczone do:

· ogólnego oczyszczenia, poza przypadkami kiedy jest to odrębnie wycenione,

· postępowania z każdym odrębnym rodzajem urobku odrębnie, włączając, gdy nie przewidziano na to odrębnej pozycji, humus i glebę,

· wykopów ręcznych tam, gdzie to konieczne oraz ręcznego wyrównywania dna ścian wykopów,

· zrywania nawierzchni oraz postępowania z różnymi typami materiału nawierzchniowego odrębnie,

· rozpoczęcia wykopów z jakiegokolwiek poziomu,

· postępowania z wszelkimi przyłączami do budynków itp., włączając wszystkie tymczasowe podparcia i osłony,

· wykopów dla uzyskania przestrzeni roboczej i jakiejkolwiek innej dodatkowej przestrzeni wymaganej dla podparcia wykopów i odeskowań, szalowania wykopów, gdzie jest to wymagane przepisami i warunkami terenowymi,

· odspojania gruntów zbitych i skalistych,

· odwodnienia wykopu, podparcia odkopanych powierzchni, zabezpieczenia gruntu przed utratą drobnych cząstek i erozją oraz ochronę przyległych konstrukcji,

· wykonania podsypki i obsypki rurociągów, studzienek, komór, przepompowni,

· tymczasowego ogrodzenia, barier, tablic ostrzegawczych, oświetleń,

· wielokrotnego za i wyładunku urobku, włączając w to magazynowanie takie, jak może być polecone przez Inżyniera oraz wykopy z hałd urobku,

· wymiany gruntu nie nadającego się do powtórnego wbudowania,

· zasypki z użyciem wyselekcjonowanego urobku, włączając w to przesiewanie, sortowanie, testowanie, korektę zawartości wilgoci, gdy jest to konieczne, wyrównywanie, zagęszczanie oraz ochronę przed wpływem pogody

· usunięcia resztek hałd,

· tymczasowego i ostatecznego odtwarzania wszelkich pozbawionych nawierzchni powierzchni, włączając ponowne ułoŜenie humusu gleby oraz tymczasowe odbudowanie wszelkich nawierzchni włączając asfaltowe.

· wywóz i utylizacja nadmiaru gruntu i gruzu budowlanego

· wykonania humusu oraz obsiew ( poza przypadkiem kiedy nie jest osobno wyceniony ), który będzie zawierał:
· przygotowanie humusu i obsianie będą zawierał wszelki materiał, robociznę i sprzęt wymagany dla wykonania tych robót, włączając w to rozrzucenia i kultywację warstwy nie mniejszej niż 150 milimetrów humusu.

· zasadzenia będą uwzględniały wszelkie materiały, robociznę i sprzęt konieczne dla wykonania tych robót, włączając w to wykopy, zasypkę, słupki, podwiązki i wszelki inne tymczasowo potrzebne osłony i podparcia.

· zieleń będzie uwzględniała przygotowanie, nawoŜenie, utrzymanie i zabezpieczanie w czasie okresu budowy i wczesnego wzrostu itd., włączając polewanie, przycinanie, okrzesywanie oraz wymianę zeschłych lub chorych

· roślin.

· Wykopy pod rurociągi i inne instalacje oraz obiekty montowane w wykopach nie będą mierzone odrębnie i Ceny Jednostkowe takich rurociągów i instalacji oraz obiektów powinny w sobie zawierać Roboty ziemne.

· Jeżeli, w opinii Inżyniera, nie jest dostępna odpowiednia ilość urobku odpowiedniego dla zasypki, Wykonawca powinien, gdy otrzyma stosowne polecenie od Inżyniera, dostarczyć zatwierdzony materiał spoza budowy do użycia na zasypkę Zakłada się, że koszt dostarczenia dodatkowego materiału na zasypki jest ujęty w Cenach Jednostkowych danych obiektów.

11. Wycinka drzew i krzewów

Przyjęto kwotę ryczałtową na karczowanie i wycinkę drzew dla wszystkich zadań objętych kontraktem. Rozliczenie nastąpi na podstawie kosztorysu powykonawczego pomniejszonego o przychody pochodzące ze sprzedaży drewna. (Wykonawca pokryje wszystkie koszty administracyjne z tym związane).
12. Zasypka

Koszt zasypki należy ująć w Cenach Jednostkowych Robót Stałych właściwych obiektów.

13. Beton

Koszt betonu należy ująć w Cenach Jednostkowych Robót Stałych właściwych obiektów.
14. Rurociągi

· Rurociągi będą mierzone przez długość (wzdłuż osi) włączając w to odcinki specjalne, kształtki i zawory. Rurociągi pomiędzy konstrukcjami, włączając studzienki i komory, będą mierzone aż do, ale tam gdzie rozłączne połączenie jest użyte, nie włączając pierwszego połączenia za konstrukcją. Rurociągi wbudowane w studzienki, komory i inne konstrukcje będą zazwyczaj mierzone jako fragment tych konstrukcji. Rurociągi wewnątrz konstrukcji  będą mierzone od pierwszego połączenia wewnątrz konstrukcji.

· Ceny Jednostkowe na rurociągi będą zawierały, ale nie będą ograniczone do, jak następuje:

· zaopatrzenie i dostarczenie na budowę wszystkich materiałów, instalacji włączając wszelkie straty, zniszczenia i wymianę wszelkich materiałów zakwestionowanych przez Inżyniera,

· pokrycie kosztu użycia wyspecjalizowanego lub wykonanego dla konkretnego celu, wyposażenia do wykonywania połączeń,

· magazynowanie i transportowanie rur na budowie,

· przygotowanie końcówek rur do połączeń,

· koszt tymczasowych podpór, gdy są konieczne,

· przecinanie, obróbka, ukosowanie itp. Rur po wbudowaniu rur, odcinków specjalnych, kształtek i zaworów w ich docelowych miejscach,

· naprawa wszelkich zniszczeń, powłok ochronnych, rur,

· układanie i łączenie rur oraz ich łączenie z odcinkami specjalnymi,

· izolacje ochronną elementów przewodów,

· czyszczenie przewodów i ich dwukrotne malowanie,

· dostarczenie, transport i mocowanie wsporników i konstrukcji wspornych,

· testowanie przewodów.

Ceny Jednostkowe na rurociągi będą zawierały również: koszt wykonania wszystkich wymaganych dokumentacja projektową Robót ziemnych, umocnień, odwodnień, Robót betonowych, Robót związanych z wykonaniem dróg tymczasowych  oraz wszelkich innych kosztów Robót i materiałów koniecznych do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania danej instalacji.

15. Studzienki, komory, przepompownie

· Studzienki i komory o określonym typie będą mierzone w kpl.

· Przepompownie będą mierzone w pozycjach Przedmiaru Robót w rozbiciu na Roboty branżowe jako 1kpl.

· Wszystkie pozycje na studzienki, komory i przepompownie będą zawierały wszelkie wbudowane przewody do pierwszego połączenia poza konstrukcją.

· Ceny Jednostkowe i Ceny na studzienki, komory i przepompownie będą zawierały, ale nie będą ograniczone do:

· wykopów,

· podkładów,

· przewodów,

· deskowania (włączając otwory, gniazda, wypełnienia, ukosowania, karbowania, skrzynki itp. oraz wszelkie szlifowania i wykończenia odkrytych powierzchni,

· Robót betonowych, włączając beton granolityczny, ukształtowany i wykończony do wymaganych poziomów i spadków, wykształcony w kanały i wygładzony na gładko,

· zbrojenia,

· wykładzin, kompletnego ułożenia, włączając w to rozparcie, łączenie, uszczelnianie, klejenie i testowanie,

· ochronny zaprawą epoksydową lub inną, jak w Specyfikacji,

· murów schodkowych i stopnie złazowe, włączając wszelkie zabezpieczenia,

· dostawy i zainstalowania pokryw, ram i płyt uszczelniających, włączając wszelkie przygotowania powierzchni, ich ochronę i smarowanie, gdy to potrzebne,

· drabin, stopni złazowe itp. kompletnych z ochroną antykorozyjną,

· zasypki naprawa powierzchni.

Ceny Jednostkowe studzienek, komór i przepompowni będą zawierały również: koszt wykonania wszystkich wymaganych dokumentacją projektową Robót ziemnych, umocnień, odwodnień, Robót betonowych, Robót związanych z wykonaniem dróg tymczasowych oraz wszelkich innych kosztów Robót i materiałów koniecznych do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania danej instalacji.

Ceny Jednostkowe przepompowni będą zawierały również: koszt wykonania pełnego zakresu Robót elektrycznych oraz zagospodarowanie terenu wraz z ogrodzeniem dla danej przepompowni ścieków. Zagrodzony teren przepompowni, dla wszystkich zadań, wolny od zabudowy ma być wyłożony kostką brukową. Wszelkie skarpypowstałe przy budowie pompowni należy wyłożyć płytami ażurowymi.                                     

16. Roboty na Placu Budowy

Uważa się, że wszelkie roboty na Placu Budowy i poza nim, a związane z realizacją niniejszego kontraktu są ujęte w Cenach Jednostkowych Robót Stałych.

17. Dokumentacja projektowa
Dokumentację projektową wraz z dokumentami formalno-prawnymi (dotyczącymi zakresu oznaczonego wg przedmiaru robót od A do D) załączono w Tomie 3.2 Dokumentacja Projektowa. 
PRZEDMIAR ROBÓT

Informacje ogólne

1. WSTĘP

Przedmiar Robót powinien być odczytywany w powiązaniu z Instrukcjami dla Wykonawców, Warunkami Kontraktowymi Ogólnymi i Szczególnymi, Specyfikacjami Technicznymi oraz Rysunkami. Uważa się, że Wykonawca dokładnie zapoznał się ze szczegółowym opisem robót, które należy wykonać i sposobem ich wykonania. Całość robót ma być wykonana zgodnie z ich intencją, znaczeniem i wymogami Inżyniera.

Ilości wstawione obok Pozycji w każdym Przedmiarze są wielkościami szacunkowymi, określonymi na podstawie zatwierdzonego Projektu i zostały podane dla wygody stworzenia wspólnych zasad do sporządzenia oferty.

Podstawą płatności będzie faktyczna ilość wykonanej pracy, tak jak zostanie ona obmierzona przez Wykonawcę i sprawdzona przez Inżyniera oraz wyceniona po stawkach i cenach podanych w wycenionym Przedmiarze Robót, tam gdzie ma to zastosowanie, a poza tym po takich stawkach i cenach, jakie może ustalić Inżynier w ramach postanowień Kontraktu.

O ile nie zostało to wyraźnie i dokładnie określone w Specyfikacjach Technicznych i Przedmiarze Robót, to tylko pozycje wymienione w Przedmiarze Robót będą obmierzone. Koszty każdej z faz operacyjnych, które muszą po sobie następować dla zapewnienia odpowiedniej jakości wykonania, należy ująć w tej czy innej pozycji.

„Roboty uzupełniające” mogą zostać zamówione zgodnie z Prawem zamówień publicznych (zamówienia uzupełniające).

Krótkie opisy pozycji w Przedmiarze Robót przedstawione są tylko dla celów identyfikacyjnych i nie powinny w żaden sposób modyfikować bądź anulować szczegółowego opisu zawartego w Warunkach Kontraktu lub Specyfikacjach. Wyceniając poszczególne pozycje, należy odnosić się do Warunków Kontraktu, Specyfikacji Technicznych i Opisów oraz odpowiednich Rysunków w celu uzyskania pełnych wskazówek, informacji, instrukcji lub opisów robót i zastosowanych materiałów. Oczywistym jest też, że roboty muszą być wykonane według zasad fachowego wykonawstwa i wskazówek Inżyniera, ku jego pełnemu zadowoleniu.

Układ strukturalny Przedmiaru Robót ściśle odpowiada układowi Wymagań Szczegółowych – pozycje Przedmiaru Robót (poza tabelą „Koszty ogólne”) odpowiadają trzeciemu zagłębieniu Wymagań Szczegółowych.

2. WARUNKI OGÓLNE

Przedmiar Robot jest integralną częścią dokumentów Kontraktu. Przedmiar Robót podaje zakres Robót do wykonania, opisanych w dokumentach Kontraktu.
Przyjmuje się, że pozycje Przedmiaru Robót pokrywają wszystkie potrzeby i zobowiązania wymagające wypełnienia warunków Kontraktu. Ceny jednostkowe podane przez Wykonawcę muszą pokrywać wszystkie koszty wykonania Robót i koszty związane z:

· wypełnieniem obowiązków wynikających z Kontraktu i wszystkich innych zobowiązań i wymagań związanych z prowadzeniem Robót wyspecyfikowanych w Kontrakcie lub wynikających z Kontraktu.

· kosztami analiz laboratoryjnych i kosztami związanymi,

· kosztami dostawy, magazynowania, zabezpieczenia, ubezpieczenia materiałów i urządzeń oraz wszelkimi kosztami związanymi,

· sprzętem, jego dostawą, utrzymaniem, zasilaniem, zużyciem mediów dla potrzeb wykonania Robót objętych Kontraktem,

· wszelkimi pracami i materiałami pomocniczymi,

· kosztami ogólnymi, zyskiem, podatkami itd.

Pozycje Przedmiaru Robót opisują w sposób skrócony zakres Robót objętych Kontraktem. Ten sposób przedstawienia zakresu Robót nie powtarza dokładności opisu i wymagań technicznych podanych w Specyfikacjach Technicznych. Przyjmuje się, że dana pozycja opisana w Przedmiarze Robót w sposób skrócony odpowiada swoim zakresem pełnemu opisowi prac podanemu we wszystkich dokumentach Kontraktu.

Roboty opisane w każdej pozycji Przedmiaru Robót skalkulowano w sposób scalony przyjmując jednostkę przedmiaru dla Roboty wiodącej i uwzględniając udział robót towarzyszących i zużycie materiałów w sposób przybliżony. Roboty opisane należy traktować wskaźnikowo. Rzeczywisty obmiar robót towarzyszących i zużycie materiałów (niezbędnych do kompletnego wykonania prac) inny niż podany w Specyfikacjach Technicznych nie będzie podstawą do zmian cen jednostkowych, co jest ryzykiem Wykonawcy.

Roboty opisane w każdej pozycji Przedmiaru Robót winny być wykonywane w sposób kompletny opisany w Specyfikacjach Technicznych, z zachowaniem jakości i zgodnie z wymaganiami Inżyniera. W taki sposób Roboty będą odbierane. Wartość podana w każdej pozycji Przedmiaru Robót jako cena jednostkowa pokrywa wszystkie wymogi kompletnego wykonania prac niezależnie od tego czy są one szczegółowo, czy nie opisane w dokumentach Kontraktu

3. PRZEDMIAR ROBÓT

Liczba i wymiar ustalone dla każdej pozycji Przedmiaru Robót, są oszacowaną ilością każdego rodzaju prac, które będą prowadzone na podstawie zawartego Kontraktu, ustaloną w celu ułatwienia określenia wspólnych podstaw dla oceny ofert. Wykonawcy nie gwarantuje się, że będzie się od niego wymagało przeprowadzenia tych ilości prac, które zostały wyszczególnione dla konkretnej pozycji Przedmiaru Robót lub, że rozmiar tych robót nie będzie się różnił co do wielkości, w porównaniu do tych, jakie podano w Przedmiarze.

Roboty winny być wyliczane netto w stosunku do wielkości podanych w Specyfikacjach Technicznych zlecanych przez Inżyniera.

Użyte jednostki rozliczeniowe są zgodne z dozwolonymi systemem metrycznym (SI) i określonymi w specyfikacjach Technicznych. Jedynie jednostki określone w Specyfikacjach Technicznych winny być wykorzystywane w obmiarach, wycenach, szczegółach rysunkowych, itp.

Każda pozycja Przedmiaru Robót, której rozliczenie jest przewidziane kwotą ryczałtową i dla której nie ustalono harmonogramu płatności będzie rozliczona po kompletnym wykonaniu wszelkich robót składowych rozliczanych w pozycji, w sposób gwarantujący zadowolenie Inżyniera.

4. CENY JEDNOSTKOWE

Ceny jednostkowe w Przedmiarze Robót winny być podawane w PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Ceny jednostkowe każdej pozycji Przedmiaru Robót winny być określane zgodnie z zasadami podanymi w punkcie 2 i 3

Wartość każdej pozycji Przedmiaru Robót musi być iloczynem ceny jednostkowej i ilości/liczby jednostek przedmiaru danej pozycji.

W przypadku błędu w mnożeniu wartości pozycji Przedmiaru Robót przyjmuje się, że wartością wiążącą Wykonawcę pozostaje cena jednostkowa.

Wszystkie podatki (z wyłączaniem podatku VAT) wynikające z Kontraktu będą wliczone w Ceny jednostkowe.

5. Kod i nazwa zamówienia wg. CPV
45100000-8
Przygotowanie terenu pod budowę

45200000-9
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45300000-0
Roboty w zakresie instalacji budowlanych

SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU ROBÓT

X – Wymagania Ogólne
A – Odcinek sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków oraz likwidacja istniejącego odcinka sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Twardorzeczka.
B – Odcinek sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków w miejscowości Lipowa. 
	Wymagania Ogólne

	Lp.
	Kod poz.    przedm.
	Nr S.T.
	Wyszczególnienie Elementów Rozliczeniowych
	Jednostka
	Cena
	Wartość (PLN)

	
	
	
	
	Nazwa
	Ilość
	Jedn. (PLN)
	

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.

	Wymagania Ogólne w zakresie kwalifikowanym zgodnie z POIiŚ
	 
	 
	 
	 

	1
	X1
	ST i DP
	Ustawienie i utrzymanie tablic informacyjnych przez okres wykonywania robót.
	ryczałt 
	1,00
	
	

	2
	X2
	ST i DP
	Dokumentacja powykonawcza do opracowania przez Wykonawcę                                                                           
	ryczałt 
	1,00
	
	

	3
	X3
	ST i DP
	Koszty zawarcia ubezpieczenia Robót, ubezpieczeń od odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczeń od wypadków robotników, ubezpieczeń sprzętu Wykonawcy.
	ryczałt 
	1,00
	
	

	4
	X4
	ST i DP
	Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji 
	ryczałt 
	1,00
	
	

	5
	X5
	ST i DP
	Koszty związane z zajęciem pasa drogowego na czas prowadzenia Robót 
	ryczałt 
	1,00
	
	

	6
	X6
	ST i DP
	Obsługa geodezyjna i geologiczna
	ryczałt 
	1,00
	
	

	7
	X7
	ST i DP
	Wykonanie pełnego zakresu karczowania krzewów, poszycia,  wycinki i przesadzenia kolidujących drzew.
	ryczałt 
	1,00
	
	

	8
	X8
	ST i DP
	Koszty związane z opłatami za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym.
	ryczałt 
	1,00
	
	

	9
	X9
	ST i DP
	Koszty związane z przepompowywaniem ścieków a związane z wykonywaniem prac montażowych połączeniowych z istniejącą (czynną) siecią kanalizacji sanitarnej.
	ryczałt 
	1,00
	
	

	Razem  Wymagania Ogólne
	 

	przenieść do zbiorczego zestawienia kosztów 
	


	„Budowa dodatkowej sieci kanalizacyjnej w gminie Lipowa” Zadanie A – Odcinek sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków oraz likwidacja istniejącego odcinka sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Twardorzeczka.

	Lp.
	Kod poz.    przedm.
	Nr S.T.
	Wyszczególnienie Elementów Rozliczeniowych
	Jednostka
	Cena
	Wartość (PLN)

	
	
	
	
	Nazwa
	Ilość
	Jedn. (PLN)
	

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.

	„Budowa dodatkowej sieci kanalizacyjnej w gminie Węgierska Górka” Zadanie A – Odcinek sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków oraz likwidacja istniejącego odcinka sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Twardorzeczka.
	 
	 
	 
	 

	Roboty przygotowawcze, rozbiórkowe i odtworzeniowe 
	 
	 
	 
	 

	10
	A1
	ST i DP
	Naprawa elementów betonowych i uzupełnienie przejść przewodów kanalizacyjnych przez fundamenty i ściany.
	kpl.
	1,00
	
	

	Roboty montażowe - kanalizacja sanitarna
	 
	 
	
	

	11
	A2
	ST i DP
	Kanały grawitacyjne z rur PVC-U kl. S (lite) łączonych na wcisk o średnicy Dz 200x5,9mm z niezbędnymi robotami towarzyszącymi w tym robotami ziemnymi, odwodnieniem, montażem i osprzętem, próbą szczelności, inspekcją kamerą oraz oznakowaniem taśmą.
	m
	92,00
	
	

	12
	A3
	ST i DP
	Kanały grawitacyjne z rur PVC-U kl. S (lite) łączonych na wcisk o średnicy Dz 160x4,7mm z niezbędnymi robotami towarzyszącymi w tym robotami ziemnymi, odwodnieniem, montażem i osprzętem, próbą szczelności, inspekcją kamerą oraz oznakowaniem taśmą.
	m
	6,50
	
	

	13
	A4
	ST i DP
	Studnie kanalizacyjne z kręgów żelbetowych o średnicy 1000 mm wraz z niezbędnymi robotami ziemnymi, montażem i osprzętem, próbami szczelności, inspekcją kamerą.
	kpl.
	4,00
	
	

	14
	A5
	ST i DP
	Studnie kanalizacyjne kaskadowe z kręgów żelbetowych o średnicy 1000 mm wraz z niezbędnymi robotami ziemnymi, montażem i osprzętem, próbami szczelności, inspekcją kamerą.
	kpl.
	1,00
	
	

	15
	A6
	ST i DP
	Studnie rewizyjne z tworzyw sztucznych o średnicy 425 mm wraz z niezbędnymi robotami ziemnymi, montażem i osprzętem, próbami szczelności, inspekcją kamerą. 
	kpl.
	2,00
	
	

	16
	A7
	ST i DP
	Demontaż istniejących studni kanalizacji sanitarnej (1000mm z kręgów żelbetowych wraz z robotami ziemnymi ich utylizacją. 
	kpl.
	1,00
	
	

	17
	A8
	ST i DP
	Demontaż istniejącego odcinka kanalizacji sanitarnej PVC 200mm wraz z niezbędnymi robotami ziemnymi, utylizacją zdemontowanych rurociągów oraz przywróceniem terenu do stanu pierwotnego. 
	m
	45,00
	
	

	Roboty montażowe – wodociąg
	 
	 
	
	

	18
	A9
	ST i DP
	Rurociągi ciśnieniowe z rur PEHD SDR 11 o Dz 110mm z niezbędnymi robotami towarzyszącymi w tym robotami ziemnymi, odwodnieniem, montażem i osprzętem, próbą szczelności oraz oznakowaniem taśmą.
	m
	92,00
	
	

	19
	A10
	ST i DP
	Rurociągi ciśnieniowe z rur PEHD SDR 11 o Dz 40mm z niezbędnymi robotami towarzyszącymi w tym robotami ziemnymi, odwodnieniem, montażem i osprzętem, próbą szczelności oraz oznakowaniem taśmą.
	m
	6,50
	
	

	20
	A11
	ST i DP
	Montaż kompletnej zasuwy sieciowej Dn 100mm wraz z niezbędnymi robotami towarzyszącymi w tym robotami ziemnymi.
	kpl.
	1,00
	
	

	21
	A12
	ST i DP
	Montaż kompletnej zasuwy na przyłączu wraz z niezbędnymi robotami towarzyszącymi w tym robotami ziemnymi.
	kpl.
	1,00
	
	

	22
	A13
	ST i DP
	Montaż kompletnego zestawu wodomierzowego z reduktorem ciśnienia
	kpl.
	1,00
	
	

	23
	A14
	ST i DP
	Wykonanie połączeń z istniejącą siecią wodociągową o Dz 110mm porzez montaż stosownej armatury tj. kształtek, nasuwek połączeniowych.
	kpl.
	2,00
	
	

	24
	A15
	ST i DP
	Montaż opaski na rurociągu o Dz 110mm z odejściem pod rurociąg PE o Dz 40mm (przyłącz).
	kpl.
	1,00
	
	

	25
	A16
	ST i DP
	Demontaż istniejącego odcinka sieci wodociągowej z PE o Dz 110mm wraz z niezbędnymi robotami ziemnymi, utylizacją zdemontowanych rurociągów oraz przywróceniem terenu do stanu pierwotnego. 
	m
	45,00
	
	

	Przejścia pod przeszkodami i kolizje z uzbrojeniem
	 
	 
	 
	 

	26
	A17
	ST i DP
	Przewiert pod drogą powiatową z wykorzystaniem rur stalowych bez szwu (przewiertowych) (323,9/7,1mm wraz z robotami towarzyszącymi i montażem rurociągów technologicznych kanal. sanitarnej PVC 160mm oraz wodociągowych PE 40mm.
	m
	18,50
	
	

	Roboty drogowe - drogi gminne i inne przekroczenia
	 
	 
	
	

	27
	A18
	ST i DP
	Rozebranie pobocza lub nawierzchni z tłucznia kamiennego, grubość warstwy do 15·cm.
	m2
	10,00
	
	

	28
	A19
	ST i DP
	Odbudowa pobocza lub nawierzchni z tłucznia kamiennego wielowarstwowo, grubość warstwy po uwałowaniu 15·cm.
	m2
	10,00
	
	

	Razem dla zadania A „Odcinek sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków oraz likwidacja istniejącego odcinka sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Twardorzeczka.”
	 

	przenieść do zbiorczego zestawienia kosztów 
	


	„Budowa dodatkowej sieci kanalizacyjnej w gminie Lipowa” Zadanie B – Odcinek sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków w miejscowości Lipowa.

	Lp.
	Kod poz.    przedm.
	Nr S.T.
	Wyszczególnienie Elementów Rozliczeniowych
	Jednostka
	Cena
	Wartość (PLN)

	
	
	
	
	Nazwa
	Ilość
	Jedn. (PLN)
	

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.

	„Budowa dodatkowej sieci kanalizacyjnej w gminie Lipowa” Zadanie B – Odcinek sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków w miejscowości Lipowa.
	 
	 
	 
	 

	Roboty montażowe - kanalizacja sanitarna
	 
	 
	 
	 

	29
	B1
	ST i DP
	Kanały grawitacyjne z rur PE 100-RC SDR 17 z płaszczem ochronnym o Dz 250mm z niezbędnymi robotami towarzyszącymi w tym robotami ziemnymi, odwodnieniem, montażem i osprzętem, próbą szczelności, inspekcją kamerą oraz oznakowaniem taśmą.
	m
	83,00
	
	

	30
	B2
	ST i DP
	Przewiert sterowany rurami polietylenowymi PE 100-RC SDR 17 z płaszczem ochronnym o średnicy 250mm wraz z robotami towarzyszącymi.
	m
	110,00
	
	

	31
	B3
	ST i DP
	Studnie kanalizacyjne z kręgów żelbetowych o średnicy 1000 mm wraz z niezbędnymi robotami ziemnymi, montażem i osprzętem, próbami szczelności, inspekcją kamerą.
	kpl.
	6,00
	
	

	32
	B4
	ST i DP
	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o średnicy 600 mm wraz z niezbędnymi robotami ziemnymi, montażem i osprzętem, próbami szczelności, inspekcją kamerą. 
	kpl.
	1,00
	
	

	34
	B5
	ST i DP
	Studnia kanalizacyjna z kręgów żelbetowych o średnicy 1000 mm – jako studnia rozprężna z biofiltrem wraz z niezbędnymi robotami ziemnymi, montażem i osprzętem, próbami szczelności, inspekcją kamerą.
	kpl.
	1,00
	
	

	35
	B6
	ST i DP
	Dostawa i montaż kompletnej przydomowej przepompowni ścieków wraz z robotami budowlanymi, ziemnymi, automatyką, monitoringiem, sterowaniem, przyłączem energetycznym z instalacji domowej budynku, rozruchem i odbiorem a także przełączeniem tj. podłączeniem do niej istniejącego przyłącza PVC 160mm.
	kpl.
	1,00
	
	

	36
	B7
	ST i DP
	Rurociągi tłoczne z rur polietylenowych PE 100 SDR 17 o średnicy 63mm, z niezbędnymi robotami towarzyszącymi w tym robotami ziemnymi, odwodnieniem ,montażem i osprzętem, próbą szczelności, oznakowaniem taśmą.
	m
	15,00
	
	

	37
	B8
	ST i DP
	Założenie rur ochronnych na kable energetyczne. Rury typu AROT 110mm wraz z robotami towarzyszącymi.
	m
	5,00
	
	

	38
	B9
	ST i DP
	Przełączenie istniejących przyłączy z budynków nr 323 i 406 do nowych studni kanalizacji sanitarnej S1 i S3 wraz z robotami towarzyszącymi w tym robotami ziemnymi, odwodnieniem, montażem i osprzętem, próbą szczelności, oznakowaniem taśmą.
	kpl.
	2,00
	
	

	39
	B10
	ST i DP
	Zabudowa ścianki Larsena jako zabezpieczenie miejscowego wykopu w rejonie studni kanalizacyjnej S2 wraz z niezbędnymi robotami towarzyszącymi w tym robotami ziemnymi i odwodnieniem. Demontaż zabudowanej ścianki.
	m2
	150,00
	
	

	40
	B11
	ST i DP
	Prace ziemne związane z „nadbudową” istniejącego terenu z wykorzystaniem wierzchniówki (dowóz) nad kolektorem sanitarnym w rejonie odcinka S4-S6 wraz z obsianiem trawą.
	m3
	100,00
	
	

	Roboty drogowe - drogi gminne i inne przekroczenia
	 
	 
	 
	 

	41
	B12
	ST i DP
	Mechaniczne frezowanie nawierzchni asfaltowej na głębokość do 9 cm na całej szerokości jezdni z odwozem destruktu
	m2
	150,00
	
	

	42
	B13
	ST i DP
	Rozebranie podbudowy dróg o nawierzchni asfaltowej, z kruszywa kamiennego mechanicznie, grubość podbudowy do 45·cm
	m2
	150,00
	
	

	43
	B14
	ST i DP
	Odtworzenie podbudowy z tłucznia kamiennego, grubość warstwy po uwałowaniu do 45·cm.
	m2
	150,00
	
	

	44
	B15
	ST i DP
	Odtworzenie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych , warstwa asfaltowa wiążąca, grubości 5·cm - na całej szerokości jezdni.
	m2
	150,00
	
	

	45
	B16
	ST i DP
	Odtworzenie nawierzchni  z mieszanek mineralno-bitumicznych , warstwa asfaltowa ścieralna, grubości 4·cm - na całej szerokości jezdni.
	m2
	150,00
	
	

	46
	B17
	ST i DP
	Rozebranie pobocza lub nawierzchni z tłucznia kamiennego, grubość warstwy do 15·cm.
	m2
	150,00
	
	

	47
	B18
	ST i DP
	Odbudowa pobocza lub nawierzchni z tłucznia kamiennego (wielowarstwowo), grubość warstwy po uwałowaniu 15·cm.
	m2
	150,00
	
	

	Razem dla zadania B „Odcinek sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków w miejscowości Lipowa.”
	 

	przenieść do zbiorczego zestawienia kosztów 
	


	ZBIORCZE ZESTAWIENIE KOSZTÓW 

	Część
	Opis
	Wartość w PLN

	X
	Wymagania Ogólne
	

	A
	Odcinek sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków oraz likwidacja istniejącego odcinka sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Twardorzeczka.
	

	B
	Odcinek sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków w miejscowości Lipowa. 
	

	Razem 
	

	Cena Oferty bez VAT
	

	 VAT
	

	Cena Oferty z VAT
	

	
	
	

	OCENIE KOMISJI PRZETARGOWEJ PODLEGA CENA OFERTOWA Z WYŁACZENIEM VAT, OPŁAT CELNYCH I IMPORTOWYCH 
	

	*)Cena ofertowa/Cena kontraktowa powinna być podana w PLN  z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.



„Budowa dodatkowej sieci kanalizacyjnej i wodociągowej wraz z przyłączami w gminie Lipowa”
                                                                  .                                                                                      20

