Część   3.  
- Opis przedmiotu zamówienia

Tom    3.2.   
- Dokumentacja projektowa

Tom 3.2.3. 
- Przedmiar Robót.

CZĘŚĆ 3.  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

TOM 3.2  DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

TOM 3.2.3  PRZEDMIAR ROBÓT

Projekt: Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie – FAZA II

Kontrakt  nr 19 -1 – Budowa stacji chlorowania wody na terenie zbiorników wody w Rychwałdzie

Oznaczenie przedmiotu zamówienia według terminologii wspólnego słownika zamówień – CPV .
kod: 45231300-8 – Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

Adres obiektu budowlanego:
A. Budowa stacji chlorowania wody na terenie zbiorników wody w Rychwałdzie
Kontrakt obejmuje:

Długość projektowanych przewodów (łącznie z odcinkami wewnątrz kontenera):
· Wodociąg Dz 160mm PE


L = 8,9 m

· Wodociąg Dz 32 mm PE


L = 1,5 m

· Kanalizacja sanitarna Dz 110mm PVC 
L = 40,0 m

· Rurociąg pochlorynu w RO Dz40 PVC
L = 1,5 m

Chlorownia oraz komora wodociągowa z zasilaniem elektrycznym i przywróceniem zagospodarowania terenu 

Nazwa i adres Zamawiającego.
Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu 

ul. Ks. Pr. Słonki 22
34-300 Żywiec

Tel. +48 33 8612898, +48 33 8602025

Fax. +48 33 8602053   

e-mail: biuro@zmge.zywiec.pl
Nazwy i kody według Wspólnego Słownika Zamówień:
45000000-7
Prace budowlane
45100000-8
Przygotowanie terenu pod budowę

45110000-1
Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45111000-8
Roboty w zakresie burzenia; roboty ziemne

45112000-5
Roboty w zakresie usuwania gleby


45113000-2
Roboty na placu budowy

45200000-9
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45220000-5
Roboty inżynieryjne i budowlane


45222000-9
Roboty budowlane w zakresie robót inżynieryjnych, z wyjątkiem mostów, tuneli, szybów i kolei podziemnej


45230000-8
Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, lini komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu


45231000-5
Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i lini energetycznych


45232000-2
Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli

45232151-5
Roboty budowlane w zakresie węzłów do przepompowywania wody

45233000-9
Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg


45236000-0
Wyrównywanie terenu

45300000-0
Roboty w zakresie instalacji budowlanych

45310000-3
Roboty w zakresie instalacji elektrycznych


45311000-0
Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznych oraz opraw elektrycznych


45317000-2
Inne instalacje elektryczne

32510000-1 
Bezprzewodowy system telekomunikacyjny 


45314300-4 
instalowanie infrastruktury okablowania

45340000-2
Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego


45341000-9
Wznoszenie płotów


45342000-6
Wznoszenie ogrodzeń

77000000-0
Usługi rolnictwa, leśnictwa oraz ogrodnictwa

77300000-3
Usługi ogrodnicze


77310000-6
Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

Data opracowania: luty 2015r.
Spis treści

5i. PREAMBUŁA


51.
WSTĘP


52.
WARUNKI OGÓLNE


63.
PRZEDMIAR ROBÓT


64.
CENY JEDNOSTKOWE


65.
SPIS KODÓW POZYCJI PRZEDMIARU


86.
Rysunek A1 – kwalifikowalność wydatków zgodnie z wytycznymi POIiŚ.


9iI. SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU ROBÓT


10III. TABELE PRZEDMIARU ROBÓT




i. PREAMBUŁA
1. WSTĘP

Przedmiar Robót powinien być odczytywany w powiązaniu z Instrukcjami dla Wykonawców, Warunkami Kontraktowymi Ogólnymi i Szczególnymi, Specyfikacjami Technicznymi oraz Rysunkami. Uważa się, że Wykonawca dokładnie zapoznał się ze szczegółowym opisem robót, które należy wykonać i sposobem ich wykonania. Całość robót ma być wykonana zgodnie z ich intencją, znaczeniem i wymogami Inżyniera.
Ilości wstawione obok Pozycji w każdym Przedmiarze są wielkościami szacunkowymi, określonymi na podstawie zatwierdzonego Projektu i zostały podane dla wygody stworzenia wspólnych zasad do sporządzenia ofert.
Podstawą płatności będzie faktyczna ilość wykonanej pracy , tak jak zostanie ona obmierzona przez Wykonawcę i sprawdzona przez Inżyniera oraz wyceniona po stawkach i cenach podanych w wycenionym Przedmiarze Robót , tam gdzie ma to zastosowanie , a poza tym po takich stawkach i cenach , jakie może ustalić Inżynier w ramach postanowień Kontraktu.
O ile nie zostało to wyraźnie i dokładnie określone w Specyfikacjach Technicznych i Przedmiarze Robót, to tylko pozycje wymienione w Przedmiarze Robót będą obmierzone. Koszty każdej z faz operacyjnych , które muszą po sobie następować dla zapewnienia odpowiedniej jakości wykonania , należy ująć w tej czy innej pozycji.
„Roboty uzupełniające” mogą zostać zamówione zgodnie z Prawem zamówień publicznych (zamówienia uzupełniające).
Krótkie opisy pozycji w Przedmiarze Robót przedstawione są tylko dla celów identyfikacyjnych i nie powinny w żaden sposób modyfikować bądź anulować szczegółowego opisu zawartego w Warunkach Kontraktu lub Specyfikacjach. Wyceniając poszczególne pozycje, należy odnosić się do Warunków Kontraktu, Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz Dokumentacji Projektowej w celu uzyskania pełnych wskazówek, informacji, instrukcji lub opisów robót i zastosowanych materiałów. Oczywistym jest też, że Roboty muszą być wykonane według zasad fachowego wykonawstwa i wskazówek Inżyniera ku jego pełnemu zadowoleniu.

2. WARUNKI OGÓLNE

	2.1
	Przedmiar Robót jest integralną częścią dokumentów Kontraktu. Przedmiar Robót podaje zakres Robót do wykonania, opisanych w dokumentach Kontraktu.

	2.2
	Przyjmuje się, że pozycje Przedmiaru Robót pokrywają wszystkie potrzeby i zobowiązania wymagające wypełnienia warunków Kontraktu. 

Ceny jednostkowe podane przez Wykonawcę muszą pokrywać wszystkie koszty wykonania Robót i koszty związane z:

· wypełnieniem obowiązków wynikających z Kontraktu i wszystkich innych zobowiązań i wymagań związanych z prowadzeniem Robót wyspecyfikowanych w Kontrakcie lub wynikających z Kontraktu. 

· kosztami analiz laboratoryjnych i kosztami związanymi

· kosztami dostawy, magazynowania, zabezpieczenia, ubezpieczenia materiałów I urządzeń oraz wszelkimi kosztami związanymi,

· sprzętem, jego dostawą, utrzymaniem, zasilaniem, zużyciem mediów dla potrzeb wykonania Robót objętych Kontraktem,

· wszelkimi pracami i materiałami pomocniczymi

· kosztami ogólnymi, zyskiem, podatkami itd.

	2.3
	Pozycje Przedmiaru Robót opisują w sposób skrócony zakres Robót objętych Kontraktem. Ten sposób przedstawienia zakresu Robót nie powtarza dokładności opisu i wymagań technicznych podanych w Specyfikacjach Technicznych. Przyjmuje się, że dana pozycja opisana w Przedmiarze Robót w sposób skrócony odpowiada swoim zakresem pełnemu opisowi prac podanemu we wszystkich dokumentach Kontraktu.

	2.4


	Roboty opisane w każdej pozycji Przedmiaru Robót skalkulowano w sposób scalony przyjmując jednostkę przedmiaru dla Roboty wiodącej i uwzględniając udział robót towarzyszących i zużycie materiałów w sposób przybliżony. Roboty opisane należy traktować wskaźnikowo. Rzeczywisty obmiar robót towarzyszących i zużycie materiałów (niezbędnych do kompletnego wykonania prac) inny niż podany w Specyfikacjach Technicznych nie będzie podstawą do zmian cen jednostkowych, co jest ryzykiem Wykonawcy.

	2.5


	Roboty opisane w każdej pozycji Przedmiaru Robót winny być wykonywane w sposób kompletny opisany w Specyfikacjach Technicznych, z zachowaniem jakości i zgodnie z wymaganiami Inżyniera. W taki sposób Roboty będą odbierane. Wartość podana w każdej pozycji Przedmiaru Robót jako cena jednostkowa pokrywa wszystkie wymogi kompletnego wykonania prac niezależnie od tego czy są one szczegółowo, czy nieopisane w dokumentach Kontraktu


3. PRZEDMIAR ROBÓT

	3.1
	Liczba i wymiar ustalone dla każdej pozycji Przedmiaru Robót, są oszacowaną ilością każdego rodzaju prac, które będą prowadzone na podstawie zawartego Kontraktu, ustaloną w celu ułatwienia określenia wspólnych podstaw dla oceny ofert. Wykonawcy nie gwarantuje się, że będzie się od niego wymagało przeprowadzenia tych ilości prac, które zostały wyszczególnione dla konkretnej pozycji Przedmiaru Robót lub, że rozmiar tych robót nie będzie się różnił, co do wielkości, w porównaniu do tych, jakie podano w Przedmiarze

	3.2
	Roboty winny być wyliczane netto w stosunku do wielkości podanych w Specyfikacjach Technicznych zlecanych przez Inżyniera.

	3.3
	Użyte jednostki rozliczeniowe są zgodne z dozwolonymi systemem metrycznym (SI) I określonymi w specyfikacjach Technicznych. Jedynie jednostki określone w Specyfikacjach Technicznych winny być wykorzystywane w obmiarach, wycenach, szczegółach rysunkowych, itp.

	3.4
	Każda pozycja Przedmiaru Robót, której rozliczenie jest przewidziane kwotą ryczałtową i dla której nie ustalono harmonogramu płatności będzie rozliczona po kompletnym wykonaniu wszelkich robót składowych rozliczanych w pozycji, w sposób gwarantujący zadowolenie Inżyniera.

	4. CENY JEDNOSTKOWE

	4.1
	Ceny jednostkowe w Przedmiarze Robót winny być podawane w EURO z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

	4.2
	Ceny jednostkowe każdej pozycji Przedmiaru Robót winny być określane zgodnie z zasadami podanymi w punkcie 2 i 3

	4.3
	Wartość każdej pozycji Przedmiaru Robót musi być iloczynem ceny jednostkowej i ilości/liczby jednostek przedmiaru danej pozycji.

	4.4
	W przypadku błędu w mnożeniu wartości pozycji Przedmiaru Robót przyjmuje się, że wartością wiążącą Wykonawcę pozostaje cena jednostkowa.

	4.5
	Wszystkie podatki (z wyłączaniem podatku VAT)  wynikające z Kontraktu będą wliczone w ceny jednostkowe.



	5. SPIS KODÓW POZYCJI PRZEDMIARU


B. Przygotowanie terenu pod budowę (CPV 45100000-8)

B-I. Roboty rozbiórkowe

B-I-1. Rozebranie nawierzchni dróg i chodników
B-I-2. Rozebranie podbudów drogowych

B-I-3. Rozebranie przepustów
B-I-4. Rozebranie krawężników, obrzeży, korytek ściekowych

B-II. Usunięcie zieleni
B-II-1. Wycięcie drzew z wykarczowaniem pni
C. Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej (CPV 45200000-9)

C-I. Roboty montażowe – kanalizacja grawitacyjna i ciśnieniowa

C-I-1. Montaż rurociągów kanalizacyjnych grawitacyjnych
C-I-2. Montaż kompletnych studni

C-II. Roboty montażowe – wodociąg
C-II-1. Montaż rurociągów wodociągowych

C-II-2. Montaż rur ochronnych

C-II-3. Montaż armatury (hydranty, zasuwy, zawory, wodomierze)
C-II-4. Montaż kompletnych pompowni wody

C-II-5. Montaż kompletnej chlorowni wraz z wyposażeniem
C-II-6. Montaż kompletnej komory wodomierzowej wraz z wyposażeniem 

C-III. Roboty montażowe – sieci elektryczne

C-III-1. Układanie kabli zasilających

C-III-2. Montaż słupów oświetleniowych
C-IV. Roboty drogowe - podbudowy

C-IV-1. Wykonanie podbudowy z kruszywa/tłucznia
C-V. Roboty drogowe - nawierzchnie

C-V-1. Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej lub z płyt chodnikowych betonowych

C-V-2. Osadzenie krawężników betonowych, obrzeży betonowych, korytek ściekowych

C-VI. Ogrodzenia

C-VI-1. Wykonanie ogrodzenia z siatki wraz z montażem bram i furtek
C-VII. Roboty budowlane 
C-VII-1. Wykonanie podkładów betonowych 

C-VII-2. Wykonanie płyt fundamentowych 

C-VII-3. Wykonanie izolacji termicznych ze styropianu 

C-VII-4. Wykonanie wylewki cementowej pod posadzki 

C-VII-5. Wykonanie posadzek z płytek
C-VII-6. Wykonanie kompletnej podłogi w chlorowni
	6. Rysunek A1 – kwalifikowalność wydatków zgodnie z wytycznymi POIiŚ.




[image: image1.jpg](

- PROGRMT OPERACYINY  INFRASTRUCTURA | SBODONSKO

NARSZANA | 12 HAJAH 2009 r.

SRCLEGOLONY  OPIS PRIORYTETON

Sw ;
(— « i Budynki
/
Sk :
n i
{ }
;
: Linia rozgraniczajgca
2 nieruchomosci
» e
Sk i
¥
3 | i
: :
K i
;
!
Sw ;
;
) s
}
;
5
}
i
i
)
i
i
i
i iz / b
7} S8 e
i
;
i
i

Rysunek 1. Kanalizacja grawitacyjna i wodociagi
i . _ Pogrubione odcinki sieci stanowia element kwalifikowalny.
Sk - studzienka kanalizacyjna

Sw - studnia wodomierzowa

Rysunek 2. Kanalizacja ciSnieniowa
Pogrubione odcinki sieci stanowia element kwalifikowalny

o e v s o e e e e W e

P - przepompownia





iI. SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU ROBÓT
(A) PRACE BUDOWLANE (CPV 45000000-7)

1
Budowa hydroforni w miejscowości Rychwałd 
 1.1.
Roboty przygotowawcze
 1.2.
Roboty montażowe - wodociąg
 1.3.
Roboty montażowe - kanalizacja sanitarna
 1.4.
Kontener chlorowni
 1.4.
Komora wodomierzowa
III. TABELE PRZEDMIARU ROBÓT
PAGE  
1
Projekt: 
Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie – FAZA II


Kontrakt  nr 19-1  – „Budowa stacji chlorowania wody na terenie zbiorników wody w Rychwałdzie ”   


