Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Część III
Opis przedmiotu zamówienia

5
Część III/2
Dokumentacja Projektowa

DP – 3
Przedmiar robót




CZĘŚĆ III/2 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA (DP)

DP-1 Projekt budowlany w zakresie uwzględniającym specyfikę robót budowlanych

DP-2 Projekt wykonawczy

DP-3 Przedmiar Robót

DP-4 Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

	Nazwa zamówienia
	Kontrakt 15-2 Budowa dodatkowej sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w m. Żabnica w gminie Węgierska Górka

	Nazwa i adres zamawiającego
	Związek Międzygminny ds. Ekologii, ul. Ks. Pr. St. Słonki 22, 34-300 Żywiec

	Adres obiektu budowlanego
	ul. Łagodna, Wesoła i Spacerowa, w m. Żabnica gmina Węgierska Górka, dokładny adres podano w Dokumentacji projektowej

	Data opracowania 


	Październik 2015

	Nazwy i kody WSZ robót objętych przedmiotem zamówienia

	Główny przedmiot:

	45200000-9
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub 
ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

45100000-8
Przygotowanie terenu pod budowę

45400000-1
Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych


Spis treści:

31.
Preambuła


32.
Pomiary ilości


43.
Jednostki miary


44.
Definicje


45.
Wycenianie


76.
Kody pozycji Przedmiaru Robót


77.
Przedmiar Robót




1. Preambuła

Przedmiar Robót (PR) należy rozpatrywać łącznie z pozostałymi częściami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Przyjmuje się, że Wykonawca dokładnie zapoznał się ze szczegółowym opisem Robót, jakie mają zostać wykonane i sposobem ich wykonania. Całość Robót należy wykonać zgodnie z zamierzeniem i przeznaczeniem oraz z całkowitą akceptacją Inżyniera.

Przy dokonywaniu wyceny pozycji należy korzystać ze Specyfikacji Technicznych Wykonania 
i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) i odpowiednich rysunków zawartych w Dokumentacji projektowej.
Przy obmierzaniu wykonanych Robót nie będą uwzględniane żadne straty materiałów albo ich ilości 
w czasie ich transportu, składowania i zagęszczania.
Pozycje w Przedmiarach Robót opisują Roboty objęte Kontraktem w sposób skrócony. Z reguły opis ten nie powiela pełnego opisu Robót i metod wykonania podanych w STWiORB i na rysunkach 
w Projekcie Wykonawczym. Uważa się jednak, że poszczególne pozycje Przedmiarów Robót zawierają wszystkie czynności konieczne do całkowitego i poprawnego wykonania przedmiotowych Robót zgodnie ze sztuką budowlaną obowiązującymi przepisami czy jest to detalicznie wymienione 
w SIWZ czy też nie. 
Płatności za wszystkie Roboty, których ilość określono w PR jako „ryczałt” zostaną dokonane po całkowitym zakończeniu i zaakceptowaniu przez Inżyniera tych Robót, o ile Inżynier nie postanowi inaczej.
„Roboty uzupełniające” mogą zostać zamówione zgodnie z Prawem zamówień publicznych (zamówienia uzupełniające).

2. Pomiary ilości

Ilości podane dla poszczególnych pozycji w każdym PR stanowią szacunkową ilość każdej kategorii robót, które będą prowadzone na podstawie Kontraktu i zostały podane jako udogodnienie w celu stworzenia wspólnej podstawy dla ofert. Wykonawca nie ma żadnej gwarancji, że będzie się od niego wymagać wykonania ilości robót wskazanych pod jakąkolwiek pojedynczą pozycją w PR lub, że ilość nie będzie odbiegać pod względem wielkości od ilości podanych w PR.
Podstawą płatności będzie faktyczna ilość wykonanych robót, tak jak zostaną one obmierzone przez Wykonawcę i sprawdzone przez Inżyniera oraz wycenione po stawkach i cenach podanych w wycenionym Przedmiarze Robót, tam gdzie ma to zastosowanie, a poza tym po takich stawkach 
i cenach, jakie może ustalić Inżynier w ramach postanowień Kontraktu.
Jeżeli w Specyfikacjach Technicznych lub w PR w sposób szczegółowy i wyraźny nie postanowiono inaczej, należy dokonywać wyłącznie obmiaru robót stałych. Roboty winny być mierzone netto według wymiarów wskazanych na rysunkach lub zleconych na piśmie przez Inżyniera, z wyjątkiem przypadków, kiedy w Kontrakcie celowo opisano lub zalecono inaczej.
Przy uzgadnianiu robót dodatkowych lub zamiennych (jeżeli takie będą miały miejsce) dotyczących Kontraktu, roboty te winny być mierzone na tych samych zasadach jak te, dla których podano ilości, zaś wszystkie roboty nie wymienione szczegółowo w przedmiarze uznane zostają jako ujęte w cenie poszczególnych pozycji. 
3. Jednostki miary

Stosowane jednostki obliczeniowe są to jednostki wyszczególnione i dopuszczone 
w obowiązującym Systemie Międzynarodowym (SI) i zastosowane w dokumentacji technicznej niniejszych warunków. W dokumentacji technicznej wolno stosować tylko te jednostki dotyczące obmiarów, wyceny, rysunków szczegółowych itp. Jednostki nie użyte w dokumentacji technicznej należy również podawać w kategoriach SI.
Skróty w Przedmiarach Robót należy rozumieć następująco:

· m
metr

· m2
metr kwadratowy

· m3
metr sześcienny

· cm
centymetr

· mm
milimetr

· mm2
milimetr kwadratowy

· dm3
litr (decymetr sześcienny)

· t
tona

· kg
kilogram

· szt.
sztuka

· kpl.
komplet

· %
procent

· mies.
miesiąc

· s
sekunda

· D
średnica

· Dz
średnica zewnętrzna

· DN
średnica nominalna.

· PN
ciśnienie nominalne.
4. Definicje
"Wyraźnie wymagane" oznacza: przedstawione na Rysunkach, opisane w Specyfikacji lub na polecenie Inżyniera zgodnie z Kontraktem.
"Powierzchnia oryginalna" oznacza powierzchnię terenu zanim jakiekolwiek Roboty zostały wykonane.

"Dno wykopu" oznacza poziom, pokazany na rysunkach, do którego należy prowadzić wykopy.
"Powierzchnia rozpoczęcia" oznacza, w odniesieniu do jakiejkolwiek pozycji w Przedmiarze Robót, powierzchnię terenu zanim objęte tą pozycją Roboty się rozpoczęły.
"Powierzchnia wykopu" oznacza, w odniesieniu do jakiejkolwiek pozycji w Przedmiarze Robót, powierzchnię do jakiej wykopy dla robót objętych daną pozycją powinny być wykonane.
Myślnik pomiędzy dwoma wymiarami oznacza zakres wymiaru obejmujący wszelkie wymiary przekraczające pierwszy wymiar, lecz nie przekraczające drugiego wymiaru.

5. Wycenianie

Jeżeli nie wskazano inaczej w Kontrakcie, to Kontrakt będzie obejmował całość robót, jak określono w Dokumentacji Projektowej, w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, w oparciu o stawki jednostkowe i ceny podane w wycenionym Przedmiarze Robót.
Ceny i ceny jednostkowe podane w Przedmiarze Robót powinny być wartościami globalnymi, stanowić całkowitą, wszystko obejmującą wartość robót opisanych w tych pozycjach, włączając koszty i wydatki konieczne dla wykonania opisanych Robót razem z wszystkimi robotami tymczasowymi i instalacjami, które mogą okazać się niezbędne, oraz zawierać wszelkie ogólne ryzyko, obciążenia i obowiązki wymienione w Umowie lub z jej wynikające. Przyjmuje się, że koszty organizacyjne, ogólne, zysk i dodatki dotyczące wszystkich zobowiązań są równo rozłożone na wszystkie Ceny Jednostkowe.

Ceny Jednostkowe i ceny oferowane w wycenionym Przedmiarze Robót powinny być podawane po kursie obowiązującym przed datą złożenia oferty, z odpowiednim uwzględnieniem zmiany ceny przewidywanej do dnia zakończenia Robót.
Ceny Jednostkowe i ceny powinny być wprowadzone dla każdej pozycji Przedmiaru Robót. Pozycje Robót opisanych w Przedmiarze Robót, przy których nie umieszczono żadnej stawki lub ceny, nie będą zapłacone przez Zamawiającego po wykonaniu i będzie się uważało, że są pokryte przez stawki i ceny innych pozycji Przedmiaru Robót.
Ceny Jednostkowe powinny zawierać wszelkie podatki, opłaty celne i importowe oraz inne płatności, które nie zostały określone osobno w Przedmiarze Robót i Ofercie.
Ceny Jednostkowe wprowadzone do Przedmiaru Robót należy podać w PLN bez podatku VAT.
Uważa się, że cena za prace, których nie przedstawiono w oddzielnych pozycjach, została rozłożona na Ceny Jednostkowe i ceny podane dla innych elementów robót. 
Stawki i ceny powinny zawierać (ale nie powinny się tylko do tego ograniczać): robociznę, dostawę materiałów i wyposażenia, ich magazynowaniem, transport, testowanie, kontrolę jakości, materiały, zabezpieczenie, utrzymanie, użytkowanie i naprawy całego sprzętu, urządzeń czy narzędzi, wykonanie i utrzymanie wszystkich prac tymczasowych każdego rodzaju oraz wykonanie wszelkich czynności, jakie mogą być niezbędne dla prawidłowego wykonania Umowy.
Wartości wprowadzane dla każdej pozycji Przedmiaru Robót winny być wynikiem przemnożenia ilości jednostek przez Cenę Jednostkową. Zamawiający dokona poprawek jakichkolwiek błędów arytmetycznych powstałych podczas naliczenia lub dodawania w sposób określony w Instrukcjach dla wykonawców składających oferty.
W trakcie dokonywania odbiorów częściowych, Inżynier będzie miał prawo określenia procentowego zaawansowania robót dla pozycji ryczałtowych. Przyjmuje się przy tym, że wszelkie niezbędne dokumenty służące za podstawę do takiego określenia zostaną dostarczone przez Wykonawcę.
W trakcie realizacji Kontraktu część działów lub pozycji przedmiaru robót może zostać oznaczona jako „koszty niekwalifikowane”. Jest to informacja niezbędna dla rozliczenia niniejszego kontraktu pomiędzy Zamawiającym a podmiotami współfinansującymi inwestycję. Oznacza to, że zapłata za wykonanie Robót objętych takimi pozycjami będzie dokonywana na podstawie odrębnych faktur. Przy czym minimalna kwota Przejściowego Świadectwa Płatności wskazana w załączniku do oferty dotyczyć będzie sumy kwot do zapłaty wskazanych na fakturach dla kosztów kwalifikowanych oraz niekwalifikowanych (wszystkie kwoty, do których w danym okresie rozliczeniowym będzie uprawniony Wykonawca będą zawarte w jednym Świadectwie Płatności). Wskazanie kwalifikacji kosztów nastąpi w trakcie realizacji Kontraktu. Kwalifikacji kosztów dokona Inżynier zgodnie z wytycznymi Zamawiającego i Szczegółowym opisem priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Warszawa, 5 grudnia 2014 r. Wykonawca jest zobowiązany do dokonania podziału części Robót w kartach obmiaru w systemie FIDman wg kryterium kwalifikowalności kosztów.

Rysunek A1 – kwalifikowalność wydatków zgodnie z wytycznymi POIiŚ.

[image: image1.emf]
[image: image2.emf]
6. Kody pozycji Przedmiaru Robót

Pozycje przedmiaru zostały określone zgodnie z ustaloną indywidualnie systematyką.

Dla części ogólnej (PR.00) przyjęto kod: „XX”

Poniżej przedstawiono przyjęty schemat kodowania pozycji przedmiarowych:
[image: image3.jpg]0G - ogrodzenie

B Budowa /R - Roboty rozbiérkowe

2L - Zielei

RZ - roboty ziemne TR - Roboty tramwajowe Si-sieci DR - Rohoty drogowe EL - roboty elektryczne K- Konstrukcje
WY - rohoty wykoriczeniowe
G - gazociagi PR przewiert
W - wodociagi U- uzbrojenie sieci pres

KD - kan. deszczowa

KS - Kanalizacja sanitarna

ST - studnie

P - pompownie

SE - separatory

2ZW - Zwirownik

WY - wyloty

RO - rury ostonowe





7. Przedmiar Robót

Spis działów Przedmiaru Robót:
	PR.00
	Wymagania Ogólne

	PR.01
	Budowa dodatkowej sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w m. Żabnica w gminie Węgierska Górka














Projekt pn. OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW NA ŻYWIECCZYŹNIE – FAZA II

Kontrakt 15-2 pn. Budowa dodatkowej sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w m. Żabnica w gminie Węgierska Górka.


