## Arkusz1
|  |  | Materiał |  |  |  | Robocizna |  | Uwagi
Producent | Symbol | Opis | Ilość | j.m. | Cena jedn. | Wartość | Cena jedn. | Wartość
|  | Cisco SRW2024-K9 SG300-28 28-port Gigabit Managed Switch | 1 | szt | 0 | 0
|  | Cisco SRW2048-K9 SG300-52 52-port Gigabit Managed Switch | 2 | szt | 0 | 0
|  | UPS Eaton 5PX 3000i RT2U Netpack | 1 | szt | 0 | 0
|  | WiFi Access Point zasilanie PoE, producent Linksys/Cisco | 2 | szt | 0 | 0
|  | Montaz Panela krosowniczego wraz z zarobieniem , uzbrojenie szafy | 5 | szt. | 0 |  | 0 | 0
|  | Pomiar instalacji | 95 | szt | 0 |  | 0 | 0
Molex | PID-00141 | Panel 19-calowy 24xRJ45 DG+, 568A/B, UTP, PowerCat 6, 1U, Grafitowy | 5 | szt. | 0 | 0
Molex |  | panel porzadkowy 1U | 6 | szt. | 0 | 0
Molex | 25.D0150 | Panel 19-calowy, zasilająco-filtrujący, 7x230V/10A, 2U, Opis w jęzku polskim, Grafitowy | 2 | szt. | 0 | 0
Molex | PID-00145 | Panel 19-calowy 50xRJ45 KATT IDC, USOC 2 pary, UTP, 1U, Grafitowy | 2 | szt. | 0 | 0 |  |  | opcjonalnie
|  | Uchwyty boczne 5szt | 2 | kpl | 0 | 0
|  | Kabel krosowy 3m UTP cat.6 | 95 | szt | 0 | 0
|  | Kabel krooswy 1m UTP cat.6 | 95 | szt | 0 | 0
|  | Montaż gniazd logicznych | 95 | szt | 0 |  | 0 | 0
Legrand |  | Uchwyt pojedyńczy (1X45mm) do pokrywy o szerokości 80 | 18 | szt | 0 | 0
Legrand | 330261 | Uchwyt podwójny (2X45mm) do pokrywy o szerokości 80 | 41 | szt | 0 | 0
Legrand |  | Uchwyt potrójny (3X45mm) do pokrywy o szerokości 80 | 0 | szt | 0 | 0
Molex | MLG-00021-02 | Mod Mosaic 22.5x45mm 1xRJ45 kątowy, 568A/B, UTP, Powercat 6, Biały | 95 | szt | 0 | 0
|  | Montaż gniazd elektrycznych /kpl 2x230V | 25 |  |  |  | 0 | 0
|  | Gniazdo K45 z uziemieniem 16A/230V~, szybkozłączki, czerwony Connect | 50 | szt | 0 | 0
|  | Układanie kabli | 4130 | mb | 0 |  | 0 | 0
Molex | CAA-00325 | Kabel U/UTP PowerCat 6, 4 pary, LSZH, 500m, Fioletowy | 3800 | mb | 0 | 0
NKT |  | Przewód YDY 3x2,5mm | 300 | mb | 0 | 0
|  | YDY 5x6mm | 30 | mb | 0 | 0 |  |  | zasilanie
|  | Montaż koryt instalacyjnych | 174 | mb | 0 |  | 0 | 0
Legrand |  | 85X50 Podstawa listwy kablowej | 50 | mb | 0 | 0
Legrand |  | Pokrywa do kanału szerokość 80 | 50 | mb | 0 | 0
Legrand |  | KI 60X40.1 LISTWA KABLOWA | 20 | mb | 0 | 0
Legrand |  | 190X50 Podstawa listwy kablowej | 8 | mb | 0 | 0 |  |  | serwerownia
Legrand |  | Pokrywa do kanału szerokość 110 | 8 | mb | 0 | 0 |  |  | serwerownia
Legrand |  | LN 50X20.1 LISTWA KABLOWA | 96 | mb | 0 | 0
Legrand |  | Osprzęt do kanałów instalacyjncyh | 1 | kpl | 0 | 0
|  | Montaż rozdzielnicy | 1 | mb | 0 |  | 0 | 0
|  | Rozdzielnica natynkowa,VectorII,IP65,54 modułów | 1 | szt. | 0 | 0
Legrand | 4374 | Rozłączniki izolacyjne serii FR 300, czterobiegunowe FR 304 | 1 | szt. | 0 | 0
Legrand | 410965 | Wyłącznik różnicowo-nadprądowy, 16A, typ A, charakterystyka B, 2-modułowy | 13 | szt. | 0 | 0
|  | osprzęt do rozdzielnicy | 1 | kpl | 0 | 0
|  | Dokumentacja (elektroniczna,papierowa) | 1 | kpl | 0 | 0
|  | Pomiary elektryczne | 1 | kpl | 0 | 0
|  | Matreriały pomocnicze do instalacji | 1 | kpl | 0 | 0
|  | Prace dodatkowe | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Razem netto materiały |  |  |  | 0
|  | Razem netto robocizna | [5 empty] | 0
|  | Razem netto za całość |  |  |  |  | 0
|  | Razem brutto za całość |  |  |  |  | 0
Wszystkie podane ceny są cenami netto.