
TOM III Opis przedmiotu zamówienia 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

	Nazwa Zamówienia:
	
	,,Przyłącza kanalizacji sanitarnej w gminie Łodygowice i gminie Żywiec„

	Zadanie 
	
	Przyłącza kanalizacji sanitarnej w gminie Łodygowice i gminie Żywiec

	Adres obiektu:
	
	Gmina Żywiec i Gmina Łodygowice

	Kod i nazwa zamówienia

wg CPV:
	
	45100000-8
Przygotowanie terenu pod budowę

45200000-9
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45300000-0
Roboty w zakresie instalacji budowlanych



	
	
	

	Zamawiający:
	
	Związek Międzygminny ds. Ekologii 

ul. Ks. Pr. St. Słonki 22

34-300 Żywiec

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	Data opracowania:
	
	lipiec  2017


SPIS TREŚCI

3Część ogólna


31.1
Przedmiot Specyfikacji Technicznej


31.2
Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej


31.3
Zakres robót objętych przedmiotem zamówienia


51.4
Określenia podstawowe


61.5
Ogólne wymagania dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia


81.6
Bezpieczeństwo i Higiena Pracy


81.6.1
Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu


91.7
Zapis stanu przed rozpoczęciem robót budowlanych


91.8
Przekazanie placu budowy


91.9
Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza


111.10
Lista sprawdzająca do weryfikacji dokumentacji powykonawczej


13Materiały i urządzenia


132.1
Wstęp


132.2
Przewody i kształtki (kanalizacja grawitacyjna)


142.3
Przewody i kształtki (kanalizacja ciśnieniowa)


142.4
Studzienki kanalizacyjne


162.5
Uszczelki do łączenia rur


162.6
Smar


162.7
Bloki oporowe


162.8
Materiały izolacyjne


162.9
Składowanie materiałów


182.10
Przydomowe przepompownie ścieków


192.11
Dokumentacje Techniczno Rozruchowe (DTR) Urządzeń


20Wykonanie robót


203.1
Wstęp


203.2
Przebudowa urządzeń kolidujących


203.3
Czynności geodezyjne na budowie


213.4
Zabezpieczenie placu budowy


213.5
Stosowanie przepisów prawa i norm


223.6
Program robót


223.7
Ochrona przeciwpożarowa


223.8
Ochrona własności publicznej i prywatnej


243.9
Likwidacja placu budowy


243.10
Zgodność Robot z Dokumentami Kontraktowymi


243.11
Szczególne zasady prowadzenia robot


253.12
Istniejące instalacje


263.13
Certyfikaty i deklaracje


263.14
Próby, Próby Końcowe


26Odbiór robót


264.1
Rodzaje procedur odbiorowych


264.2
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu.


274.3
Odbiór końcowy


274.4
Odbiór po okresie gwarancji/rękojmi


27Podstawa płatności


275.1
Ustalenia ogólne


285.2
Warunki umowy i wymagania ogólne




Wymagania ogólne

Część ogólna

Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót dla Zadania: ”Przyłącza kanalizacji sanitarnej w gminie Łodygowice i gminie Żywiec”. 
Pełna Nazwa i adres Zamawiającego:

Związek Międzygminny ds. Ekologii

ul. Ks. Pr. ST. Słonki 22

34-300 Żywiec

www.zmge.zywiec.pl

e-mail: biuro@zmge.zywiec.pl
Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna stanowi jeden z dokumentów Przetargowych i Kontraktowych przy zlecaniu i realizacji robót dla budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej w gminie Łodygowice i gminie Żywiec. Specyfikację Techniczną należy odczytywać i rozumieć w odniesieniu do robót opisanych w pkt. 1.3.

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych jest częścią całej Dokumentacji Przetargowej i Kontraktowej, czyli Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) i należy je rozpatrywać łącznie z pozostałymi opracowaniami wchodzącymi w skład SIWZ.

Zakres robót objętych przedmiotem zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest budowa przyłączy kanalizacji sanitarnych na terenie:

· gminy Łodygowice tj. wykonanie przyłączy do 6 budynków zlokalizowanych na działkach nr.: 1169 (miejscowość Bierna); 408/1 (miejscowość Zarzecze); 6062/4 i 6061/2 (miejscowość Łodygowice); 781/2 i 782/2 (miejscowość Bierna); 877/2 (miejscowość Bierna); zgodnie z Załącznikami Nr 1-5.
· gminy Żywiec tj. wykonanie przyłączy do 2 budynków zlokalizowanych na działce nr.: 4548/2 (miejscowość Żywiec ul. Podlesie) zgodnie z Załącznikiem Nr 6 oraz na działce nr 1177/1 (miejscowość Żywiec, ul. Wesoła) zgodnie z załącznikiem nr 7.

Do wykonania jest następujący zakres prac łącznie dla gminy Łodygowice i Żywiec:
· rury kanalizacyjne ( 200mm PVC (SN 8 struktura LITA)
               140,0mb, 

· rury kanalizacyjne ( 160mm PVC (SN 8 struktura LITA)

     430,5,0mb,

· rurociąg tłoczny PE 63mm PE 100 SDR 17



      60,0mb

· studnie kanalizacyjne żelbetowe φ 1000mm



      2  kpl.
· studnie kanalizacyjne PE/PVC (lokalizacja poza pasem drogowym)

lub betonowe (lokalizacja w pasie drogowym) φ 600mm

       4 kpl.

· studnie kanalizacyjne PE/PVC φ min 400mm



      17 kpl.
· studnia kanalizacyjna żelbetowa-rozprężna z biofiltrem φ 1000mm
          1 kpl.

· przydomowa przepompownia ścieków φ 800mm 
(z automatyką, sterowaniem, przyłączem energetycznym z budynku)
1 kpl.

· naprawa elementów betonowych i uzupełnienie
przejść przewodów kanalizacyjnych przez fundamenty i ściany 

9 kpl.

· likwidacja ist. zbiorników („szamb”)




           8 kpl.

· rozebranie i odbudowa dróg, poboczy o nawierzchni 
żwirowej/tłuczniowej (grubość warstwy do 30cm)



500 m2
· zdjęcie warstwy humusu (grubość do 25cm) wraz z jego przewiezieniem
składowaniem, ponownym rozścieleniem i obsianiem trawą

          450 m2
· rozebranie i odtworzenie ogrodzeń z siatki na słupkach stalowych 

z kształtowników walcowych o średnicy 76mm, obetonowanych

15,0 m

· wpięcia wykonanych kolektorów kanalizacji sanitarnej do ist. studni PE/PVC/żelbetowych







6 kpl.
· Rozebranie i odtworzenie (100% materiał nowy) chodników z kostki brukowej                                                                                                        









         22,0 m2
Wykonawca zobowiązany jest wykonać podłączenia budynków do zrealizowanej w ramach Kontraktu sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami (przykanalikami), doprowadzając nowe przyłącze do miejsca połączenia z wewnętrzną instalacją kanalizacyjną za ścianą wewnątrz budynku. W przypadku jeżeli budynek nie jest wyposażony w wewnętrzną instalację kanalizacyjną, Wykonawca winien doprowadzić przyłącze kanalizacyjne do ściany budynku w miejscu uzgodnionym z właścicielem nieruchomości.
Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych

Do prac towarzyszących i tymczasowych zalicza się roboty, które należą do świadczeń umownych, a nie są wymienione w umowie.

Do robót towarzyszących zalicza się:

· utrzymanie i likwidacja placu budowy,

· działania ochronne zgodnie z warunkami BHP,

· zapewnienie transportu dla Inżyniera przedstawiciela MPWiK, ewentualnie przedstawiciela UG Żywiec i UG Łodygowice a związanego z dowozem i odwozem do/z terenu budowy do/z Żywca (budynku Urzędu Miasta Żywiec), do/z Łodygowic (budynku UG Łodygowice) na czas prowadzenia odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, 
· prace geodezyjne związane z wyznaczeniem zakresu Robót i obiektu, niwelacja terenu,
· inwentaryzacja techniczna obiektów znajdujących się w strefie wpływu pracy ciężkiego sprzętu,

· odbudowa terenów zielonych i małej architektury, przywrócenie terenu do stanu pierwotnego.

Do robót tymczasowych zalicza się:

· zabezpieczenie przewodów, linii, kabli, drenów, kanałów, kamieni granicznych, drzew, roślin itp.,
· wykonanie niezbędnych dróg tymczasowych,

· ułożenie kładek nad wykopami wraz z zabezpieczeniem,

· wykonanie przejazdów np. do posesji itp. na czas prowadzenia robót wykopkowych,

· przejęcie i odprowadzenie, pompowania wód z wykopów prowadzonych w gruntach mokrych i nawodnionych
· Inne prace techniczne i technologiczne konieczne do przeprowadzenia Robót zasadniczych w zakresie opisanym w Specyfikacji Technicznej i Przedmiarze Robót.

Koszty robót tymczasowych i towarzyszących (czyli ogólnie mówiąc robót przygotowawczych) ponosi Wykonawca, koszty te powinny być uwzględnione w Cenie Kontraktowej.

W przypadku braku w Przedmiarze Robót indywidualnej pozycji obejmującej zakresem Roboty przygotowawcze (zgodnie z podstawą płatności) koszty tych Robót winny być rozłożone proporcjonalnie we wszystkich pozycjach Przedmiaru Robót. Uznaje się wówczas, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań w zakresie Robót przygotowawczych nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej.

Określenia podstawowe

Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, posiadająca zgodnie z Polskim Prawem uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji kierowania Robotami działająca i upoważniona do występowania w imieniu Wykonawcy w sprawach realizacji Kontraktu. 

Kierownik Rodzaju Robót - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, posiadająca zgodnie z Polskim Prawem uprawnienia do kierowania Rodzajem Robót, do prowadzenia którego została wyznaczona.

Inżynier/Inspektor– oznacza osobę fizyczną lub prawną wyznaczoną przez Zamawiającego dla nadzorowania prac budowlanych związanych z realizacją Kontraktu (Inspektor Nadzoru).

MPWiK – Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Żywcu z obecną siedzibą: ul. Bracka 66, 34-300 Żywiec, MPWiK w Żywcu eksploatator sieci kanal. sanitarnej w gm. Żywiec i Łodygowice.
UG Żywiec – Urząd Gminy/Miasta w Żywcu.
UG Łodygowice – Urząd Gminy Łodygowice.

Rodzaje Robót - Roboty geodezyjne, sieciowe, drogowe, hydrogeologiczne, energetyczne itp.

Dziennik budowy (jeżeli jest wymagany) - dziennik, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu Robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania Robót

Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych Robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robót budowlanych

Polecenie Inżyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.

Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją Techniczną, zaakceptowane przez Inżyniera.

Chodnik - wyznaczony pas terenu przyjezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych i odpowiednio utwardzony

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu

Droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów obsługujących zadanie budowlane na czas wykonania, przewidziana do usunięcia po jego zakończeniu

Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego

Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.

Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczającymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi oraz drzew i krzewów. Pas drogowy może również obejmować teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urządzeń chroniących ludzi i środowisko przed uciążliwościami powodowanymi przez ruch na drodze

Pobocze - część korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania się pojazdów, umieszczenia urządzeń bezpieczeństwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, służąca jednocześnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni

Projektant - uprawniona osoba  prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej.

Przeszkoda naturalna - element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przykład dolina, bagno, rzeka itp.

Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przykład droga, kolej, rurociąg itp.

Kolektor ściekowy - kanał główny w sieci kanalizacyjnej.

Przepust - obiekty wybudowane w formie zamkniętej obudowy konstrukcyjnej, służące do przepływu małych cieków wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu kołowego, pieszego.

Studzienka rewizyjna - właz kanalizacyjny umożliwiający dostęp do kanału ściekowego w celu jego kontroli, konserwacji lub remontu.

Pompa - urządzenie mechaniczne służące do przetłaczania ścieków z poziomu niższego na wyższy.

Ładunki zanieczyszczeń - wyrażone ilością zanieczyszczeń odprowadzanych kg/d dla poszczególnych wskaźników.

Dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem Robót.

Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu Robót związanych z budową, modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną budowli lub jej elementu.
Ogólne wymagania dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania przedmiotu zamówienia oraz za zgodność robót z dokumentacją projektową. Dokumentacja projektowa po stronie Wykonawcy którą należy opracować przed przystąpieniem do robót zasadniczych (za wyjątkiem przyłącza do budynku na dz. nr 1177/1 w m. Żywiec). Wykonawca zobowiązany jest opracować dokumentacje projektową zawierającą wszelkie wymagane uzgodnienia formalno-prawne, w tym porozumienia z właścicielami działek (wzór porozumienia dostarczy Zamawiający).

Dokumentacja powinna zostać opracowana zgodnie z warunkami technicznymi (stanowiącymi załączniki do OPZ). 
Dokumentację należy uzgodnić z MPWiK Żywiec, Zamawiającym i Inspektorem Nadzoru. 

Dokumentację wykonać w 5 egzemplarzach w formie papierowej i 1 egzemplarzu w formie elektronicznej (do Zamawiającego dostarczyć 2 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej).

Warunkiem rozpoczęcia robót na Terenie Budowy jest powiadomienie przez Wykonawcę z odpowiednim wyprzedzeniem zainteresowanych stron (w tym między innymi właścicieli nieruchomości, na których realizowane będą roboty, właścicieli infrastruktury technicznej i innych) o zamiarze rozpoczęcia Robót, przewidywanym terminie ich zakończenia, uporządkowania terenu oraz zasadach rekompensaty za ewentualne szkody powstałe w trakcie zabezpieczenia Robót.

Wykonawca  jest zobowiązany do przestrzegania warunków wydanych przez jednostki uzgadniające, opiniujące oraz właścicieli terenów, na których prowadzone będę Roboty.

Z chwilą przejęcia Terenu Budowy Wykonawca odpowiada przed właścicielami nieruchomości, których teren przekazany został pod budowę, za wszystkie szkody powstałe na tym terenie. Wykonawca zobowiązany jest również do przyjmowania skarg i wniosków mieszkańców i wszystkich właścicieli lub dzierżawców terenu przekazanego czasowo pod budowę.

Podstawą wykonania Robót objętych przedmiotem zamówienia jest:

· Umowa,

· Specyfikacja techniczna z Przedmiarem Robót,

· OPZ,

· Dokumentacja projektowa (do opracowania przez Wykonawcę za wyjątkiem przyłącza do budynku na dz. nr 1177/1 w m. Żywiec)

Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim programie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju Robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na placu budowy i powiadomić Inżyniera i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia Robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Inżyniera. Prace związane ze skrzyżowaniami z uzbrojeniem i inną infrastrukturą liniową Wykonawca zobowiązany jest wykonać pod nadzorem ich użytkowników.

Koszty uzgodnień i nadzoru obcego / nadzór eksploatatorów istniejącego uzbrojenia  nad wykonawstwem przy zbliżeniach do istniejących sieci / ponosi Wykonawca .

Zabezpieczenie przylegających nieruchomości

Wykonawca na własną odpowiedzialność i na swój koszt, podejmie wszelkie środki zapobiegawcze wymagane przez rzetelną praktykę budowlaną i doświadczenie zawodowe oraz aktualne okoliczności, aby zabezpieczyć prawa właścicieli posesji i budynków sąsiadujących z placem budowy i uniknąć powodowania tam jakichkolwiek zakłóceń czy szkód. Wykonawca zabezpieczy Zamawiającego przed i przejmie odpowiedzialność materialną za wszelkie skutki finansowe z tytułu jakichkolwiek roszczeń wniesionych przez właścicieli posesji czy budynków sąsiadujących z placem budowy w zakresie, w jakim Wykonawca odpowiada za takie zakłócenia czy szkody.

Istniejące instalacje

Wykonawca zaznajomi się z umiejscowieniem wszystkich istniejących instalacji, takich jak odwodnienie, linie i słupy telefoniczne i elektryczne, linie naziemne i podziemne, światłowody, wodociągi, gazociągi i tym podobne, przed rozpoczęciem jakichkolwiek wykopów lub innych prac mogących uszkodzić istniejące instalacje. Każdorazowo przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych, kontrolne wykopy będą wykonane w celu zidentyfikowania podziemnej instalacji, której uszkodzenie może stanowić zagrożenie bezpieczeństwa ruchu. Wszystkie te czynności będą wykonywane na warunkach ustalonych z administratorem i właścicielem instalacji. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia dróg, rowów odwadniających, wodociągów i gazociągów, słupów i linii energetycznych, kabli, punktów osnowy geodezyjnej i instalacji jakiegokolwiek rodzaju spowodowane przez niego lub jego Podwykonawców podczas wykonywania Robót. Wykonawca niezwłocznie naprawi wszelkie powstałe uszkodzenia na własny koszt, a także, jeśli to konieczne, przeprowadzi inne prace nakazane przez Inżyniera.

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim programie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju Robot, które mają być wykonywane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na placu budowy. Wykonawca będzie realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. Wjazdy drogowe na posesje i dojścia do budynków nie mogą być wyłączone na czas dłuższy niż 2 godziny. Wykonawca odpowiada za wszystkie uszkodzenia w sąsiedztwie budowy spowodowane swoją działalnością. Wykonawca będzie zobowiązany uzyskać własnym staraniem i na własny koszt wszelkie konieczne zgody i zezwolenia władz lokalnych, przedsiębiorstw i właścicieli wymagane do niezbędnego zdemontowania istniejących instalacji, zamontowania instalacji tymczasowych, usunięcia instalacji tymczasowych i ponownego zamontowania istniejącej instalacji, każdorazowo na podstawie uzgodnień poczynionych z Inżynierem. Wykonawca zabezpieczy nadzór właścicieli lub administratorów uzbrojenia podziemnego nad realizacją robót w pobliżu ich uzbrojenia.

Ewentualne koszty nadzoru Wykonawca uwzględni w cenie ofertowej.

Bezpieczeństwo i Higiena Pracy

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.

Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu

Zakres prac koniecznych do wykonana w zakresie Organizacji Ruchu należy do Wykonawcy i obejmuje: 
Prace organizacyjne

· opracowanie oraz uzgodnienie z Inżynierem i odpowiednimi instytucjami Projektu Organizacji Ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii Projektu i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu Robót,

· ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu,

· przygotowanie terenu,

· wykonanie konstrukcji tymczasowych nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i drenażu,

· tymczasową przebudowę urządzeń obcych.

Przed wprowadzeniem tymczasowej organizacji ruchu o planowanych zmianach należy odpowiednio wcześnie zawiadomić:

· Straż Pożarną,

· Policję,

· Pogotowie Ratunkowe,

· mieszkańców i właścicieli posesji przy ulicach w rejonie robót.

Prace utrzymaniowe

· oczyszczanie, przestawienie i przykrycie tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych, barier i świateł,

· opłaty/dzierżawy terenu,

· utrzymanie płynności ruchu publicznego.

Prace porządkowe/końcowe

· usunięcie wbudowanych tymczasowo materiałów i oznakowania,

· doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Po zakończeniu Robót Wykonawca zobowiązany jest odtworzyć wszelkie oznakowania, które zostały uszkodzone lub zdemontowane w trakcie realizacji robót.   

Zapis stanu przed rozpoczęciem robót budowlanych

Przed rozpoczęciem wszelkich robót budowlanych, Wykonawca przeprowadzi wizję lokalną Terenu Budowy, budynków, chodników itp., które przylegają do miejsca wykonywania Robót oraz terenu w pobliżu Terenu Budowy, na który Roboty będą w jakikolwiek oddziaływać. Wszelkie istniejące uszkodzenia i inne ważne szczegóły należy zidentyfikować, opisać, sfotografować lub sfilmować.

Dokumentację taką (w formie zdjęć, filmu, opisu) należy przekazać Inżynierowi w dwóch egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej, przed rozpoczęciem wszelkich Robót na Terenie Budowy. Jeśli podczas wizji lokalnej nie ujawniono żadnych uszkodzeń, Wykonawca przekaże Inżynierowi na piśmie potwierdzenie dokonania inspekcji z adnotacją o braku uszkodzeń przed rozpoczęciem jakichkolwiek działań na Terenie Budowy.

O planowanym terminie przeprowadzenia wizji lokalnej Wykonawca poinformuje Inżyniera. Po uzgodnieniu terminu wizji z Inżynierem Wykonawca poinformuje wszystkie zainteresowane strony, które uczestniczyć mają w wizji.

Wszelkie uszkodzenia i/lub wady niezanotowane, a zauważone podczas lub po wykonaniu Robót zostaną naprawione na koszt Wykonawcy, przy czym Wykonawca  przywróci stan sprzed uszkodzenia (lub lepszy) tak, aby uzyskać aprobatę Inżyniera i właściciela terenu i/lub instytucji przeprowadzającej inspekcje.

Przekazanie placu budowy

Zamawiający w terminie określonym w Warunkach Kontraktowych przekaże Wykonawcy plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę punktów pomiarowych do chwili odbioru końcowego Robót, a uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.

Na terenie zamierzenia budowlanego nie występuje wpływ eksploatacji górniczej.

Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza

1. Dokumentacja Projektowa jest elementem do przygotowania, opracowania (w tym pozyskania stosownych uzgodnień) przez Wykonawcę w ramach Ceny Kontraktowej.
2. Dokumentacja Powykonawcza do opracowania przez Wykonawcę w ramach Ceny Kontraktowej.
Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt opracuje niezbędną do realizacji Kontraktu: dokumentację projektową wraz z wszelkimi niezbędnymi uzgodnieniami (poza przyłączem do budynku na dz. nr 1177/1 w m. Żywiec), projekt organizacji ruchu (w razie konieczności jego opracowania), inwentaryzację wycinki drzew (w przypadku takiej konieczności), projekt odwodnienia wykopu (w razie takiej konieczności) oraz geodezyjną dokumentację powykonawczą.

Wykonawca wykona instrukcje obsługi i konserwacji dla wszystkich elementów Robót.

Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (Plan BIOZ) zostanie opracowany przez Kierownika Budowy z ramienia zadań Wykonawcy. 

Dokumentacja sporządzona przez Wykonawcę winna uwzględniać warunki:

· wynikające z praw autorskich,

· wynikające z przyjętych obliczeń,

· wynikające z zaleceń ujętych w warunkach technicznych i uzgodnieniach.

Dokumentacje sporządzone przez Wykonawcę wraz z niezbędnymi uzgodnieniami powinny zostać zaakceptowane tj. uzgodnione pozytywnie przez Inżyniera, Zamawiającego i MPWiK Żywiec.
Koszty dokumentacji sporządzonych przez Wykonawcę należy przewidzieć w cenie robót.

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej winien wykonać dokumentację powykonawczą całości wykonanych robót, w tym również dokumentację geodezyjną opracowaną zgodnie z wytycznymi zawartymi w pkt. 3.3 niniejszej Specyfikacji Technicznej. Wykonawca przekaże do Zamawiającego 4 kpl. w/w dokumentacji + wersję elektroniczną w formatach zarówno edytowalnych jak i pdf (pliki edytowalne: .doc, .xls, .dwg lub .dxf). oraz shp. (do MPWiK Żywiec).
Ponadto, powykonawczą dokumentację geodezyjno – kartograficzną Wykonawca powinien przekazać do właściwego ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej i uzyskać jej pozytywne uzgodnienia.

Uważa się, że Wykonawca uzyskał, w zakresie praktycznie możliwym (biorąc pod uwagę koszt i czas), wszelkie konieczne informacje odnośnie zagrożeń, nieprzewidzianych wydatków oraz innych okoliczności, które mogą wpływać na Dokumenty Ofertowe lub na Roboty. W tym samym zakresie będzie się uważało, ze Wykonawca obejrzał i sprawdził plac budowy, jego otoczenie, powyższe dane i inne dostępne informacje oraz, że przed złożeniem Dokumentów Ofertowych uznał je za wystarczające, jeżeli chodzi o wszystkie odnośne sprawy, obejmujące (bez ograniczenia się do nich):

· kształt i charakter placu budowy, włącznie z warunkami podpowierzchniowymi, i istniejącą infrastrukturą techniczną

· warunki hydrologiczne i klimatyczne,

· zakres i charakter pracy i Dóbr, koniecznych dla realizacji i ukończenia Robót oraz usunięcia wszelkich wad,

· obowiązujące prawa, procedury i praktyki dotyczące siły roboczej, oraz

· zapotrzebowanie Wykonawcy dotyczące dostępu, zakwaterowania, urządzeń, personelu, energii, transportu, wody i innych usług.

Lista sprawdzająca do weryfikacji dokumentacji powykonawczej

Poniżej Zamawiający przedstawia w formie listy sprawdzającej jakie dokumenty, zestawienia, oświadczenia itp. Wykonawca zobowiązany jest przygotować i przekazać Zamawiającemu jako dokumentację powykonawczą. Akceptacja ze strony Zamawiającego przedmiotowej Listy Sprawdzającej stanowi jeden z warunków które umożliwią Wykonawcy złożenia końcowego ŚP.
	LISTA SPRAWDZAJĄCA DO WERYFIKACJI DOKUMENTACJI POWYKONAWCZEJ 

	L.p.
	Kryterium weryfikacji dokumentacji
	TAK
	NIE
	UWAGI

	NAZWA ZADANIA

	1
	Oświadczenie o zakończeniu Robót

	
	1.1
	Oświadczenie Kierownika Budowy o zgodności wykonanych Robót z projektem budowlanym (na druku wymaganym przez PINB Żywiec)
	 
	 
	 

	2
	Dokumenty budowy

	
	2.1
	Decyzje o pozwoleniu na budowę/zgłoszenia/warunki eksploatatora wraz z oryginałem oklauzulowanej dokumentacji projektowej (pkt 12)
	 
	 
	 

	
	2.2
	Polecenie Inżyniera o rozpoczęciu robót
	 
	 
	 

	
	2.3
	Protokół z przekazania Terenu Budowy
	 
	 
	 

	3
	Dzienniki budowy
	 
	 
	 

	4
	Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza

	
	4.1
	Dokumentacja powykonawcza w rozumieniu Art. 3 pkt. 14 Prawa budowlanego - na kopii dokumentacji projektowej naniesione kolorem czerwonym zmiany nieistotne od zatwierdzonego projektu budowlanego, zatwierdzone przez Projektanta, Inspektora Nadzoru i Kierownika budowy lub informacja o braku zmian
	 
	 
	 

	
	4.2
	informacja geodety o zgodności usytuowania obiektu
	 
	 
	 

	
	4.3
	Mapy geodezyjne inwentaryzacji powykonawczej oklauzulowane w Powiatowym Ośrodku Geodezyjnym
	 
	 
	 

	
	4.4
	Operaty geodezyjne powykonawcze dla odcinków sieci wykonanych na terenach kolejowych, pasach drogowych, RZGW itp. (jeżeli dotyczy)
	 
	 
	 

	5
	Szkice geodezyjne powykonawcze

	
	5.1
	- zestawienie długości wybudowanej sieci/ przyłączy z podziałem na średnice
- zestawienie ilości studzienek kanalizacyjnych z podziałem na średnice
	 
	 
	 

	
	5.2
	Karty Obmiaru rozliczenia Końcowego + załączniki + zestawienie zbiorcze wykonanych elementów z uwzględnieniem kwalifikowalności
	 
	 
	 

	6
	Protokoły odbiorów i prób badań i sprawdzeń

	
	6.1
	Protokoły prób szczelności
	 
	 
	 

	
	6.2
	Protokoły robót zanikających i ulegających zakryciu
	 
	 
	 

	
	6.3
	Protokoły z przeprowadzonych inspekcji TV odcinków wraz z wykresami i filmami na płytach
	 
	 
	 

	
	6.4
	Protokół z Odbioru Technicznego
	 
	 
	 

	
	6.5
	Protokół z Prób końcowych
	 
	 
	 

	
	6.6
	Protokoły odbioru końcowego sieci kanalizacyjnej
	 
	 
	 

	7
	Zastosowane materiały i Urządzenia

	
	7.1
	Wykaz certyfikatów, deklaracji i aprobat dla wymaganych Kontraktem materiałów i urządzeń
	 
	 
	 

	
	7.2
	Dokumenty dotyczące wszystkich zastosowanych i wbudowanych materiałów (wnioski o zatwierdzenia, zatwierdzenia materiałów, aprobaty, deklaracje zgodności, atesty, świadectwa jakości)
	 
	 
	 

	
	7.3
	Specyfikacje techniczne
	 
	 
	 

	8
	Oświadczenia właścicieli działek 

	
	8.1
	Wykaz właścicieli działek po których przebiega sieć kanalizacyjna
	 
	 
	 

	
	8.2
	Oświadczenia właścicieli działek o przywróceniu terenu do stanu pierwotnego
	 
	 
	 

	
	8.3
	Protokoły przekazania terenu po uporządkowaniu dla Zarządców (Zarządcy Dróg, PKP., RZGW, UG itp.), protokoły odbioru dróg, wraz z oświadczeniem o doprowadzeniu terenu do stanu pierwotnego
	 
	 
	 

	9
	Sprawozdania, potwierdzenia, gwarancje, instrukcje obsługi, eksploatacji i DTR urządzeń

	
	9.1
	Protokoły z rozruchu pompowni tłoczni
	 
	 
	 

	
	9.2
	Karty gwarancyjne dla zastosowanych urządzeń
	 
	 
	 

	
	9.3
	Instrukcje obsługi i eksploatacji zastosowanych urządzeń
	 
	 
	 

	10
	Lista osób przyłączonych

	
	10.1
	poświadczenie przekazania oryginałów protokołów wykonania przyłączy do eksploatatora sieci wraz z wykazem wykonanych przyłączy oraz datą przekazania protokołu do eksploatatora
	 
	 
	 

	
	10.2
	metryczki wykonanych przyłączy
	 
	 
	 

	
	10.3
	Lista osób przyłączonych do sieci kanalizacyjnej z podaniem pełnego adresu zamieszkania, adresu podłączonego budynku, nr działki, nr. sekcji mapy
	 
	 
	 

	
	10.4
	kopie protokołów wykonania przyłączy, protokoły muszą mieć numerację zgodną listą osób przyłączonych
	 
	 
	 

	
	10.5
	Wykaz osób niepodłączonych d sieci kanalizacyjnej a ujętych w projekcie wraz z podaniem przyczyny niepodłączenia do sieci
	 
	 
	 

	11
	Raport Końcowy

	
	11.1
	Raport końcowy dla zadania
	 
	 
	 

	
	11.2
	Opinia technologiczna
	 
	 
	 

	12
	12.1
	oświadczenie o przyjęciu plików .shp przez eksploatatora sieci kanalizacyjnej
	 
	 
	 

	
	12.2
	Jeżeli w trakcie realizacji kontraktu występowały elementy rozliczane w Arkuszu G należy te elementy wskazać (nazwa odcinka) elementy rozliczane w Ark. G, ilość i nr PSP oraz przyczyna sprzedaży w ark. G
	 
	 
	 

	13
	Oświadczenia Inżyniera

	
	13.1
	Oświadczenie IK o kompletności dok. Powyk.
	 
	 
	 

	
	13.2
	oświadczenie IN o kompletności TV
	 
	 
	 

	14
	Dokumentacja fotograficzna

	15
	14.1
	^ pieczęci Dokumentacja Powykonawcza i Za Zgodność-potwierdzone przez wykonawcę z datą
	 
	 
	 

	
	14.2
	wersja elektroniczna
	 
	 
	 

	16
	Oryginał dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik do pozwolenia na budowę (czerwone pieczątki)/zgłoszenia/warunków eksploatatora sieci 
	 
	 
	 


Materiały i urządzenia

Wstęp

Wszystkie materiały i urządzenia stosowane przy wykonaniu kontraktu muszą być:

a. dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowiązującym prawem ( w tym w szczególności z Prawem budowlanym i Ustawą z dnia 16.04.2004 o wyrobach budowlanych) i posiadać wymagane prawem deklaracje lub certyfikaty zgodności i oznakowanie,

b. nowe i nieużywane

c. wszelkie materiały z rozbiórek i demontażu Wykonawca zobowiązany jest zagospodarować zgodnie z wymaganiami Ustawy o odpadach. Znalezienie odpowiedniego miejsca zagospodarowania należy do obowiązków Wykonawcy. Całość robót z tym związanych należy ująć w cenie ofertowej.

d. Wykonawca zobowiązany jest we własnym zakresie zorganizować i utrzymać składowiska przeznaczone na odkład tymczasowy gruntu pochodzącego z robót ziemnych. Wszelkie koszty związane z usunięciem gruntu z terenu budowy, transportem gruntu, koszty związane ze składowaniem gruntu na składowiskach, koszty utrzymania składowisk, koszty wykonania wszelkich robót na składowiskach (np. załadunku, wyładunku, przemieszczenia gruntu, formowanie nasypu i inne ) ponosi Wykonawca i należy je uwzględnić w cenie oferty Wykonawcy. Wykonawca na etapie składania oferty powinien dokonać oceny, jaką ilość mas ziemnych będzie należało wywieź na odkład tymczasowy , a jaką na stałe usunąć z terenu budowy. Wykonawca powinien także ustalić lokalizację składowisk tymczasowych, odległość tych miejsc i odpowiednio uwzględnić te parametry w swojej ofercie.

e. wszystkie materiały przed wbudowaniem powinny zostać zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru.

W Dokumentacji projektowej (opracowywanej przez Wykonawcę) mogą występować nazwy własne, znaki towarowe lub być podane niektóre charakterystyczne dla producenta wymiary. Nie są one wiążące i można dostarczyć elementy równoważne, natomiast wszelkie koszty wynikające z różnic pomiędzy elementami zaprojektowanymi a zaoferowanymi ponosi Wykonawca.
Przewody i kształtki (kanalizacja grawitacyjna)

Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu PVC (ze ścianką litą) o połączeniach kielichowych, klasa S (SDR 34 SN8) o średnicy:

· Ø 200mm,

· Ø 160mm,

wraz z uszczelkami, które dostarcza producent rur wg PN-80/C-89205, ISO 4435:1991 i PN-EN 1401:1999 o n/w parametrach:

· najwyższa szczelność i odporność chemiczna połączeń,

· posiadanie atestów na cały asortyment rur i kształtek,

· kształtki do sieci kanalizacyjnej z PVC wg PN -80/C-89205 i ISO 4435:1991,

· tuleje ochronne z uszczelką, krótkie (dla przejścia szczelnego przez ścianki betonowe studzienek) z PVC o średnicy 200mm i 160 mm

· współczynnik chropowatości dla rur nowych wg Colebrooka - White(a k < 0,05 mm.

· sztywność nominalna SN = 8000 [N/m2]

· posiadające dopuszczenie do stosowania w ciągach komunikacyjnych, potwierdzone Aprobatą Techniczną, lub obowiązującą normą.  

Niedopuszczalne jest zastosowanie rur warstwowych z warstwą ze spienionego PVC lub z warstwą z PVC o innych właściwościach fizyko-chemicznych. 

Rury i kształtki kanalizacyjne z PVC powinny pochodzić od jednego producenta. 

Zastosowane rury i kształtki powinny posiadać wymagane certyfikaty i dokumenty tj. deklaracje zgodności producenta, kart katalogowe

Przewody i kształtki (kanalizacja ciśnieniowa)
Rurociągi tłoczne z rur ciśnieniowych PEHD PE100 SDR17 PN 10 o średnicach:

· DN 63mm
łączone metodą zgrzewania czołowego, zgodne z normą PN-EN 12201 (na rurociągach tłocznych), tuleje ochronne z uszczelką, krótkie (dla przejścia szczelnego przez ścianki betonowe studzienek).

Zastosowane rury PE powinny posiadać dopuszczenie do stosowania w ciągach komunikacyjnych potwierdzone Aprobata Techniczną, lub obowiązującą normą.  

Zastosowane rury i kształtki powinny posiadać wymagane certyfikaty i dokumenty tj. atesty, deklaracje zgodności producenta, karty katalogowe. 

Montaż rur należy wykonywać ściśle wg wytycznych Producenta.

Studzienki kanalizacyjne
Wykonanie studzienek zgodnie ze standardem Europejskim.

Na sieci kanalizacyjnej należy zastosować studzienki kanalizacyjne posiadające obliczenia wytrzymałościowe dokumentujące stateczność przy oddziaływaniu wszystkich obciążeń, w tym również obciążeń dynamicznych pochodzących od ruchu kołowego.

Studnie żelbetowe, prefabrykowane o średnicy 1000mm
Studnie prefabrykowane o średnicach ( 1000mm, żelbetowe wyposażone w: dno studzienki, kręgi, konus lub płytę pokrywową żelbetową. Poszczególne betonowe i żelbetowe elementy studni łączone na uszczelkę gumową stożkową, która zapobiega przed infiltracją wody gruntowej. W ściankę boczną części dennej (bazy) studzienki wmontowane elementy połączeniowe umożliwiające szczelne i elastyczne połączenie rur. Studzienki wyposażone w fabrycznie wykonane kinety oraz fabrycznie osadzone przejścia szczelne i stopnie włazowe w wykonaniu antypoślizgowym. Prefabrykaty studzienki wykonane są z betonu o klasie wytrzymałości min. B-45, nasiąkliwość max. 5%, mrozoodporne o klasie mrozoodporności F150. Zwieńczenie studzienek tradycyjne, za pomocą typowej pokrywy żelbetonowej lub przez zastosowanie elementu w kształcie stożka ściętego (konusu) lepiej przenoszącego obciążenia spowodowane ruchem ulicznym. Na elemencie stożka ściętego zostanie osadzony właz żeliwny o klasy dostosowanej do rodzaju terenu (obciążeń):

· w drogach o nawierzchni asfaltowej i na poboczach i podjazdach właz ciężki - kl. D400. Włazy w drogach montowane z pierścieniem odciążającym posiadające dopuszczenie do stosowania w ciągach komunikacyjnych, potwierdzone Aprobatą Techniczną, lub obowiązującą normą.  

· na terenach zielonych włazy klasy B125 lub C250

Włazy wszystkich studzienek z zabezpieczeniem przed kradzieżą. 

Studnie rozprężne, prefabrykowane o średnicy 1000mm

Studnie prefabrykowane o średnicach ( 1000mm, żelbetowe wyposażone w: dno studzienki, kręgi, konus lub płytę pokrywową żelbetową. Poszczególne betonowe i żelbetowe elementy studni łączone na uszczelkę gumową stożkową, która zapobiega przed infiltracją wody gruntowej. W ściankę boczną części dennej (bazy) studzienki wmontowane elementy połączeniowe umożliwiające szczelne i elastyczne połączenie rur. Studzienki wyposażone w fabrycznie wykonane kinety oraz fabrycznie osadzone przejścia szczelne i stopnie włazowe w wykonaniu antypoślizgowym. Prefabrykaty studzienki wykonane są z betonu o klasie wytrzymałości min. B-45, nasiąkliwość max. 5%, mrozoodporne o klasie mrozoodporności F150. Zwieńczenie studzienek tradycyjne, za pomocą typowej pokrywy żelbetonowej lub przez zastosowanie elementu w kształcie stożka ściętego (konusu) lepiej przenoszącego obciążenia spowodowane ruchem ulicznym. Na elemencie stożka ściętego zostanie osadzony właz żeliwny o klasy dostosowanej do rodzaju terenu (obciążeń):

· w drogach o nawierzchni asfaltowej i na poboczach i podjazdach właz ciężki - kl. D400. Włazy w drogach montowane z pierścieniem odciążającym posiadające dopuszczenie do stosowania w ciągach komunikacyjnych, potwierdzone Aprobatą Techniczną, lub obowiązującą normą.  

· na terenach zielonych włazy klasy B125 lub C250

Włazy wszystkich studzienek z zabezpieczeniem przed kradzieżą. 

Studnię należy wyposażyć w biofiltr.

Studnie betonowe o średnicy 600mm

Studnie prefabrykowane o średnicach ( 600mm, betonowe wyposażone w: dno studzienki, kręgi, konus lub płytę pokrywową żelbetową. Poszczególne betonowe elementy studni łączone na uszczelkę gumową stożkową, która zapobiega przed infiltracją wody gruntowej. W ściankę boczną części dennej (bazy) studzienki wmontowane elementy połączeniowe umożliwiające szczelne i elastyczne połączenie rur. Studzienki wyposażone w fabrycznie wykonane kinety oraz fabrycznie osadzone przejścia szczelne. Prefabrykaty studzienki wykonane są z betonu o klasie wytrzymałości min. B-45, nasiąkliwość max. 5%, mrozoodporne o klasie mrozoodporności F150. Zwieńczenie studzienek tradycyjne:
· w drogach o nawierzchni asfaltowej i na poboczach i podjazdach właz ciężki - kl. D400. Włazy w drogach montowane z pierścieniem odciążającym posiadające dopuszczenie do stosowania w ciągach komunikacyjnych, potwierdzone Aprobatą Techniczną, lub obowiązującą normą.  

· na terenach zielonych włazy klasy B125 lub C250

Włazy wszystkich studzienek z zabezpieczeniem przed kradzieżą. 

Studzienki o średnicy min 400mm PE/PVC - studnie inspekcyjne montowane na przyłączach do budynków. 

Włączenie przyłącza powyżej kinety studni należy wykonać za pomocą wkładki typu „in situ”. Kinety studzienek z tworzywa sztucznego powinny mieć średnicę min. ( 160mm (wloty i wyloty). Studnie wyposażone w kinetę z PE lub PP, rurę karbowaną ( min. 400mm, rurę teleskopową z włazem żeliwnym; dla studzienek usytuowanych w placach lub drogach należy zastosować pierścień odciążający. Kinety studzienek produkowane są jako typowe przelotowe i z odejściami pod kątem 45°. W przypadku nietypowego kąta dolotu przewodów do studzienki dopuszcza się zastosowanie kolan, ale o kącie max. 45°, jednak należy tak dobierać typ kinety studzienki, aby unikać stosowania kolan przy studzienkach inspekcyjnych. Wypełnienie wykopu wokół studni powinno być wykonane materiałem sypkim o grubości 0,30 m z równomiernym zagęszczeniem warstw tak, aby minimalny stopień zagęszczenia gruntu wg skali Proctora (SP) wynosił dla lokalizacji studzienek w terenie zielonym: 95 %, a dla studzienek w drodze: 98 – 100 %.

Studzienki kaskadowe 

Montowane na kanale głównym lub na kanałach sieci rozdzielczej w przypadku włączeń kanałów do studzienki na wysokości przekraczającej 0,50 m powyżej kinety. Odejście wykonać z rurą spadową umieszczoną na zewnątrz pod kątem 900 (trójnik) o tej samej średnicy co rura dopływowa. Włączenie do studzienki rury dopływowej i kaskady zostanie wykonane za pomocą fabrycznie osadzonych przejść szczelnych dla rur PVC.

Zewnętrzne odejście rury spadowej zostanie zabezpieczone warstwą obsypki piaskowej o gr. 30 cm wokół rury i zagęszczonej do wartości 95 % wg skali Proctora (SP). 

Montaż i zabudowę studzienek – należy wykonywać zgodnie ze szczegółowymi rozwiązaniami projektowymi oraz instrukcją producenta studzienek

Studzienki kanalizacyjne powinny posiadać wymagane certyfikaty i dokumenty tj. atesty, deklaracje zgodności producenta, karty katalogowe.

Studzienki kanalizacyjne należy wykonać zgodnie ze szczegółowymi rozwiązaniami projektowymi (DP do opracowania przez Wykonawcę).
Z uwagi na występowanie wód gruntowych wymagane jest stosowanie specjalnych zabezpieczeń studzienek przed siłami wyporu, zgodnie z wytycznymi Producenta tych studzienek.

Uszczelki do łączenia rur
Rury i kształtki muszą być zaopatrzone w oryginalne uszczelki Producenta rur. Zmiana rodzaju uszczelek wymaga uzyskania przez Wykonawcę Robót, aprobaty Inżyniera.

Smar
Dla montażu rur zaleca, stosowanie się smaru silikonowego, poślizgowego zgodnie z wytycznymi producenta. Pomiędzy beton bloku a przewód należy włożyć dwie warstwy papy bitumicznej na sucho lub dwie warstwy folii budowlanej. Bloki zewnątrz pokryć izolacją 2R+2P.

Bloki oporowe
Bloki należy wykonać z betonu niezbrojonego klasy B15. Bloki oporowe powinny spełniać wymagania polskiej norm BN-81/9192-05, BN-81/9192-05.

Materiały izolacyjne
Przy budowie systemów kanalizacji sanitarnej stosować należy następujące materiały izolacyjne:

· kity olejowe i poliestrowe trwale plastyczne spełniające co najmniej wymagania normy BN-85/6753- 02.

· lepik asfaltowy spełniający wymagania normy PN-74/B-26640

· papa izolacyjna spełniająca wymagania PN-90/B-0415

UWAGA:

Rury i kształtki powinny pochodzić od jednego producenta.

Składowanie materiałów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do wykonywania Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości oraz były składowane zgodnie z instrukcją, lub wytycznymi producenta. Jednocześnie Wykonawca zapewni, aby instrukcja, lub wytyczne producenta dotyczące składowania materiałów były dostępne w miejscu ich składowania i każdorazowo udostępniane do kontroli Inżynierowi. 

Rury kanalizacyjne

Rury należy przechowywać zgodnie z instrukcją producenta, w sposób zapewniający stateczność. Rury można składować na otwartej przestrzeni, układając je poziomo lub pionowo, jedno- lub wielo-warstwowo.

Powierzchnia składowania powinna być równa i utwardzona, wolna od kamieni i ostrych przedmiotów, z możliwością odprowadzenia wód opadowych.

Rury powinny być zabezpieczone przed możliwością stoczenia się. Zaleca się unikanie zbyt wysokich stosów, aby nie przeciążać rur znajdujących się w dolnej części stosu.

Stosy rur nie powinny być lokalizowane w pobliżu otwartych wykopów.

W przypadku poziomego składowania rur, pierwszą warstwę rur należy ułożyć na podkładach drewnianych, zabezpieczając klinami umocowanymi do podkładów pierwszy i ostatni element warstwy. Podobnie na podkładach drewnianych należy układać wyroby w pozycji stojącej i jeżeli powierzchnia składowania nie odpowiada w/w wymaganiom.

Rury z tworzyw sztucznych.

Rury z tworzyw sztucznych powinny być składowane tak długo jak to jest możliwe w oryginalnych opakowaniach (wiązkach). Wiązki można składować jedną na drugiej lecz nie wyżej niż na 2 m wysokości, w taki sposób aby ramka wiązki wyższej spoczywała na ramce wiązki niższej. Gdy rury są składowane w stertach należy zastosować boczne wsporniki drewniane lub wyłożone drewnem w maksymalnych odstępach co 1,5 m. Spodnia warstwa rur winna spoczywać na drewnianych łatach o szerokości min. 50 mm o takiej wysokości aby kielichy rur nie leżały na ziemi. Gdy nie jest możliwe podparcie rur na całej długości to spodnia warstwa rur powinna spoczywać na łatach drewnianych o szerokości minimum 50 cm w rozstawie podpór nie większym niż 2 m.

Rury produkowane i dostarczane w zwojach, należy składować w pozycji pionowej.

Rury o różnych średnicach i grubościach ścian powinny być składowane oddzielnie, a gdy nie jest to możliwe, najsztywniejsze powinny się znajdować na spodzie. 

Gdy wiadomo, że rury nie zostaną wbudowane w ciągu 12 miesięcy, należy je zabezpieczyć przed nadmiernym wpływem promieniowania słonecznego poprzez zadaszenie. Rur i kształtek PE nie wolno nakrywać w sposób uniemożliwiający swobodne przewietrzanie.

Wykonawca jest zobowiązany układać rury według poszczególnych grup, wielkości i gatunków w sposób zapewniający stateczność oraz umożliwiający dostęp do poszczególnych stosów lub pojedynczych rur. Zaślepki rur mogą być zdjęte dopiero bezpośrednio przed montażem złączy.

Uszczelki do łączenia rur 

Jeżeli uszczelki muszą być przechowywane oddzielnie od rur, to tylko w pomieszczeniach zamkniętych, z dala od grzejników i substancji, które mogą oddziaływać chemicznie na materiał przechowywany.

Smar

Smar silikonowy używany do smarowania uszczelek w trakcie montażu, należy przechowywać w wydzielonym magazynie, zgodnie ze wskazaniami Producenta i zgodnie z wymogami BHP.

Betonowe i żeliwne elementy studzienek

Wszystkie elementy studzienek i akcesoria wykonane z betonu lub żeliwa, należy składować oddzielnie, w takiej odległości od elementów z tworzyw sztucznych, aby transport elementów ciężkich i twardszych nie stwarzał zagrożenia uszkodzenia mechanicznego pozostałych składowanych elementów.

Kręgi można składować na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, że nacisk kręgów przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa.

Kręgi można składować poziomo (w pozycji wbudowania) do wysokości 1,80 m. Składowanie powinno umożliwiać dostęp do poszczególnych stosów wyrobów lub pojedynczych kręgów.

Elementy metalowe i żeliwne muszą być składowane z dala od środków i warunków powodujących korozję.

Włazy powinny być posegregowane wg klas. 

Armatura

Jako zasadę należy przyjąć, że armatura powinna być składowana tak długo jak to możliwe zakonserwowana fabrycznie i w oryginalnym opakowaniu.

Armaturę składować najlepiej pod zadaszoną częścią składowiska lub w zamkniętych pomieszczeniach magazynowych.

Przydomowe przepompownie ścieków

Przydomowe przepompownie cieków zlokalizowana będą na posesji właściciela działki i zasilane z jego rozdzielni elektrycznej.

Przydomowe kompaktowe przepompownie ścieków wykonać w zbiornikach (studniach) z materiałów zgodnie z dokumentacja projektową (do opracowania przez Wykonawcę) tj. z wysokojakościowego PEHD lub polimerobetonu o średnicy wewnętrznej 1,0 m.
Retencja w zbiorniku pompowni minimum V=0,5m3.

Wyposażenie pompowni z materiałów wytrzymałych i nie korodujących tj. stali nierdzewnej i żeliwa. 

W przepompowni winna być zamontowana jedna pompa z nożem tnącym o parametrach:

· wydajność Q=0-1,4 l/s,

· wysokość podnoszenia H=24-12 m,

· moc P=2,6 kW, U=230V

Przydomowe przepompownie ścieków należy wyposażyć w sterowniki typu ESG2-10-HR-A lub ESG2-12-HR-D. 

Prowadnice należy wyprowadzić do końca zbiornika. Łańcuch do ponoszenia pompy winien by wyprowadzony ok, 1,0 m ponad teren.

Szczegółowe parametry przepompowni przydomowych tj. rzędne wysokościowe, średnice zbiorników, parametry pracy pompy (wydajność, wysokość podnoszenia, itp.) przedstawione zostaną w DP (do opracowania przez Wykonawcę).
Montaż pompowni
Przy montażu kierować się wskazaniami producenta dotyczącymi montażu pompowni i dokumentacją projektową (do opracowania przez Wykonawcę).

W razie potrzeby wykonać kołnierz z chudego betonu dociążający zbiornik przepompowni i zabezpieczający go przed wyparciem przez wody gruntowe. Zbiornik pompowni powinien być wypionowany i wypoziomowany.

Szczelność pompowni - wg dokumentacji Producenta i PN-92/B-10735 jak dla studzienek z materiału nienasiąkliwego.

Rurociągi należy ułożyć na dobrze zagęszczonej podsypce piaskowej i połączyć je z króćcami za pomocą typowych kształtek, zapewniających szczelność i elastyczność połączeń. Wykonanie sztywnego połączenia na podłożu luźnym, nieustabilizowanym, może doprowadzić do wystąpienia w płaszczu pompowni, niekorzystnych naprężeń, co może być przyczyną zniszczenia zbiornika. Zamknąć wszystkie wloty i wyloty rurociągów oraz kabli i wykonać próbę szczelności.

Płaszcz zbiornika obsypywać piaskiem warstwami co 20 cm, zagęszczając grunt do 95% zmodyfikowanej wartości Proctora (tereny zielone poza pasem drogowym). Można też dokonać obsypu piaskiem stabilizowanym cementem w proporcji 100 kg cementu na 1 m3 piasku, w promieniu 30 cm wokół płaszcza pompowni, też zagęszczając go warstwami. Następnie zamontować pompy oraz aparaturę zasilającą i sterującą. Przewody zasilające i sterujące należy podłączyć zgodnie z wytycznymi Producenta pompowni.

Usunąć zabezpieczenia elementów wewnątrz pompowni założone na czas transportu.

Dokumentacje Techniczno Rozruchowe (DTR) Urządzeń
Dla każdego rodzaju urządzeń (pompowni ścieków - przydomowej) Wykonawca dostarczy DTR w języku polskim. DTR te będą obejmować:

a. część rysunkową obejmującą:

· schematy procesu instalacji

· kompletną specyfikację elementów z podaniem rodzaju materiału

· rysunki wyposażenia z wymiarami, średnicami i lokalizacją połączeń z innymi elementami oraz ciężarem urządzenia

· opis wszystkich komponentów, jednostek urządzeń, systemów i ich części

· założenia projektowe dla komponentów 

· certyfikaty ( certyfikaty materiałów, certyfikaty prób etc.)

· obliczenia ( wytrzymałość, osiągi etc.)

· schemat połączeń np. elektrycznych

· specyfikacje narzędzi i materiałów dostarczanych z wyposażeniem

b. część instalacyjną obejmującą opis:

· wymagań dotyczących instalacji

· wymagań dotyczących obchodzenia się i przechowywania

· zalecenia dotyczące magazynowania i montażu

c. część obsługową obejmującą opis:

· obsługi

· konserwacji

· naprawy

DTR będą przekładane Inżynierowi do przeglądu przed rozpoczęciem dostaw Urządzeń. Wykonawca musi być przygotowany na poprawienie na własny koszt ostatecznej wersji DTR, gdyby zaszła taka konieczność podczas instalacji lub Rozruchu urządzeń. 

Obsługa serwisowa dostarczonych Urządzeń 

Wymaga się, aby serwis wszelkich instalowanych Urządzeń, w przypadku wystąpienia awarii, przybył na teren obiektu w ciągu 2 dni roboczych od powiadomienia w celu:

· ustalenia przyczyny awarii

· podania sposobu jej usunięcia

· ustalenia terminu usunięcia awarii 

Wykonanie robót

Wstęp

Wykonawca z najwyższą starannością, pilnością i wiedzą przewidzianą dla tego typu Robót zrealizuje i ukończy Roboty zgodnie z Kontraktem oraz poleceniami Inżyniera oraz usunie wszelkie wady w Robotach.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót, zgodnie z Kontraktem, oraz za jakość zastosowanych materiałów wykonywanych Robót, za ich zgodność z wymaganiami ST, dokumentacją projektową oraz poleceniami Inżyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność, za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu Robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inżynier, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.

Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie i w ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier uwzględni wyniki badań materiałów i Robót, rozrzuty Występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.

Przebudowa urządzeń kolidujących

Przebudowę urządzeń należy wykonać pod nadzorem i w uzgodnieniu z użytkownikami. Wykonawca ponosi wszystkie koszty nadzorów właścicieli urządzeń w trakcie ich przebudowy i budowy.

Czynności geodezyjne na budowie

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wszystkimi czynnościami mającymi na celu wyznaczenie w terenie przebiegu trasy przyłączy kanal. sanitarnej, oraz położenia obiektów jak również opracowanie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej w formie papierowej oraz w formie cyfrowej tj. pliki .dxf lub .dwg oraz pliki .shp umożliwiające ich wprowadzenie w istniejący system GIS w MPWiK w Żywcu. Prace geodezyjną należy zgłosić do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Żywcu.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za prawidłowe, zgodne z dokumentacją projektową, wytyczenie wszystkich nowo projektowanych obiektów przez uprawnionego geodetę, który przeniesie wysokości z reperów, wyznaczy kierunki i spadki zgodnie z dokumentacją projektową.

Wykonawca zapewni odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem stałych i tymczasowych reperów i sieci punktów odwzorowania.

Zabezpieczenie placu budowy

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa placu budowy oraz Robót poza placem budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu aż do zakończenia Robót, a w szczególności:

1. Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy a także zabezpieczy plac budowy przed dostępem osób nieupoważnionych.

2. Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca przedstawi Inżynierowi do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia Robót w okresie trwania budowy. W zależności od potrzeb i postępu Robót projekt organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco.

3. Zabezpieczenie placu budowy w Robotach remontowych („pod ruchem"). Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na placu budowy zgodnie z „Prawem o ruchu drogowym" i innymi przepisami związanymi w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego Robót.

4. W czasie wykonywania Robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwały wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inżyniera.

5.  Wykonawca podejmie odpowiednie środki w celu zabezpieczenia dróg i mostów prowadzących do placu budowy przed uszkodzeniem spowodowanym jego środkami transportu lub jego podwykonawców, dostawców.

6. Koszt zabezpieczenia placu budowy i Robót poza placem budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w Cenę Kontraktową poza pozycjami wymienionymi w Przedmiarze Robót.

Stosowanie przepisów prawa i norm
W Specyfikacji Technicznej zostały wymienione Normy krajowe. Winny one być traktowane jako integralna część Specyfikacji Technicznych i czytane w połączeniu z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją, w których są wymienione.

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania innych norm krajowych, które obowiązują w związku z wykonaniem prac objętych Kontraktem i stosowania ich postanowień na równi z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w Specyfikacji Technicznej. Zakłada się, iż Wykonawca dogłębnie zaznajomił się z treścią i wymaganiami tych norm.

Wykonawca Robót jest zobowiązany do bezwzględnego przestrzegania Prawa Polskiego w trakcie prowadzenia Robót.

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych (w tym przepisów i norm Unii Europejskiej) podczas prowadzenia Robót.

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inżyniera o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty

Program robót

Wykonawca przy sporządzaniu Programu Robót powinien uwzględnić następujące czynniki i warunki:

· dojazdy i wyjazdy z placu Robót muszą być zapewnione przed rozpoczęciem jakichkolwiek Robót,

· wszystkie urządzenia związane z bezpieczeństwem i organizacją Ruchu powinny znajdować się w odpowiednim miejscu przed rozpoczęciem Robót na danym obszarze,

· należy określić strefy wpływu pracy ciężkiego sprzętu na istniejącą zabudowę. Przed przystąpieniem do Robót należy dla budynków w tej strefie sporządzić inwentaryzację i ocenę stanu technicznego. Koszt wykonania tych opracowań obciąża Wykonawcę.

Wykonawca w terminie do 7 dni od podpisania umowy przedstawi Program – Harmonogram realizacji.
Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. W celu zabezpieczenia p.poż. na placu budowy należy przewidzieć punkty p.poż. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy.

Ochrona własności publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim programie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju Robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na placu budowy i powiadomić Inżyniera i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia Robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. Prace związane ze skrzyżowaniami z uzbrojeniem i inną infrastrukturą liniową Wykonawca zobowiązany jest wykonać pod nadzorem ich użytkowników.

Koszty uzgodnień i nadzoru obcego / nadzór eksploatatorów istniejącego uzbrojenia  nad wykonawstwem przy zbliżeniach do istniejących sieci / ponosi Wykonawca .
Prawo tranzytu i zaplecze

Wykonawca poniesie wszelkie koszty i obciążenia z tytułu specjalnych i/lub czasowych praw przejazdu, których może potrzebować, włączając te dotyczące dostępu do placu budowy. Wykonawca uzyska także na własne ryzyko i koszt, wszelkie dodatkowe urządzenia poza placem budowy, których może potrzebować dla celów Robót.

Wykonawca powinien zapewnić dojazdy do poszczególnych posesji będących w obszarze wpływów prac wykopkowych i budowlanych, a także na plac budowy dla pogotowia straży pożarnej itp. podczas wykonywania prac na koszt własny. Prace wykopkowe i konstrukcyjne należy prowadzić etapami według projektu organizacji robót zatwierdzonych przez Inżyniera.
Unikanie zakłóceń

Zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wymogami władz drogowych, plac budowy -wykopy powinny być zabezpieczane prowizorycznymi ogrodzeniami, a w nocy oświetlone czerwonymi światłami ostrzegawczymi. W trakcie realizacji robót przejścia dla osób pieszych powinny być zabezpieczone mostkami i oznaczone znakami drogowymi. Roboty wykonywane w pobliżu istniejącego uzbrojenia Wykonawca może realizować pod płatnym nadzorem ich użytkowników. Wykonawca w trakcie realizacji robót zobowiązany jest podjąć wszelkie niezbędne czynności dla prawidłowego zabezpieczenia przed uszkodzeniem istniejących drzewa oraz chronić przed zanieczyszczeniem wody płynące oraz zapewnić czystość chodników i jezdni. Mycie chodników i jezdni należy wykonywać min. 2 razy na dzień. Do obowiązku Wykonawcy należy opracowanie oraz uzgodnienie z Inżynierem projekt zabezpieczenia chodników i jezdni dla budowy usytuowanej przy ulicy wymagającej odpowiednich zabezpieczeń, a także uzyskanie stosownych uzgodnień.
Zabezpieczenie przylegających nieruchomości

Wykonawca na własną odpowiedzialność i na swój koszt, podejmie wszelkie środki zapobiegawcze wymagane przez rzetelną praktykę budowlaną i doświadczenie zawodowe oraz aktualne okoliczności, aby zabezpieczyć prawa właścicieli posesji i budynków sąsiadujących z placem budowy i uniknąć powodowania tam jakichkolwiek zakłóceń czy szkód. Wykonawca zabezpieczy Zamawiającego przed i przejmie odpowiedzialność materialną za wszelkie skutki finansowe z tytułu jakichkolwiek roszczeń wniesionych przez właścicieli posesji czy budynków sąsiadujących z placem budowy w zakresie, w jakim Wykonawca odpowiada za takie zakłócenia czy szkody.
Istniejące instalacje

Wykonawca zaznajomi się z umiejscowieniem wszystkich istniejących instalacji, takich jak odwodnienie, linie i słupy telefoniczne i elektryczne, linie naziemne i podziemne, światłowody, wodociągi, gazociągi i tym podobne, przed rozpoczęciem jakichkolwiek wykopów lub innych prac mogących uszkodzić istniejące instalacje. Każdorazowo przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych, kontrolne wykopy będą wykonane w celu zidentyfikowania podziemnej instalacji, której uszkodzenie może stanowić zagrożenie bezpieczeństwa ruchu. Wszystkie te czynności będą wykonywane na warunkach ustalonych z administratorem i właścicielem instalacji. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia dróg, rowów odwadniających, wodociągów i gazociągów, słupów i linii energetycznych, kabli, punktów osnowy geodezyjnej i instalacji jakiegokolwiek rodzaju spowodowane przez niego lub jego Podwykonawców podczas wykonywania Robót. Wykonawca niezwłocznie naprawi wszelkie powstałe uszkodzenia na własny koszt, a także, jeśli to konieczne, przeprowadzi inne prace nakazane przez Inżyniera.

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim programie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju Robot, które mają być wykonywane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na placu budowy. Wykonawca będzie realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. Wjazdy drogowe na posesje i dojścia do budynków nie mogą być wyłączone na czas dłuższy niż 2 godziny. Wykonawca odpowiada za wszystkie uszkodzenia w sąsiedztwie budowy spowodowane swoją działalnością. Wykonawca będzie zobowiązany uzyskać własnym staraniem i na własny koszt wszelkie konieczne zgody i zezwolenia władz lokalnych, przedsiębiorstw i właścicieli wymagane do niezbędnego zdemontowania istniejących instalacji, zamontowania instalacji tymczasowych, usunięcia instalacji tymczasowych i ponownego zamontowania istniejącej instalacji, każdorazowo na podstawie uzgodnień poczynionych z Inżynierem. Wykonawca zabezpieczy nadzór właścicieli lub administratorów uzbrojenia podziemnego nad realizacją robót w pobliżu ich uzbrojenia.

Ewentualne koszty nadzoru Wykonawca uwzględni w cenie ofertowej.
Wykopaliska

Jeśli w trakcie prowadzenia Robót nastąpi odsłonięcie obiektów zabytkowych lub warstwy kulturowej, a nadzór archeologiczny uzna za konieczne wstrzymanie prac i niemożliwa okaże się korekta Programu Robót na ten okres, to Wykonawca będzie uprawniony do wystąpienia o dodatkowy czas na Ukończenie Robót w trybie zgodnym z postanowieniami Kontraktu. Po odkryciu jakiegokolwiek takiego znaleziska, Wykonawca bezzwłocznie da powiadomienie Inżynierowi, który wyda polecenia co do sposobu zajęcia się nim.

Likwidacja placu budowy

Do likwidacji placu budowy i pełnego uporządkowania terenu wokół budowy zobowiązany jest Wykonawca. Uprzątnięcie placu budowy stanowi wymóg określony przepisami administracyjnymi o porządku.

Zgodność Robot z Dokumentami Kontraktowymi

Wykonawca winien wykonywać Roboty zgodnie z Dokumentami Kontraktowymi, i poleceniami Inżyniera oraz zgodnie ze sztuką budowlaną.

Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy stanowią całość Kontraktu, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w całej dokumentacji.

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych może nie objąć wszystkich szczegółów projektu i Wykonawca winien to wziąć pod uwagę przy wycenie poszczególnych robot, planowaniu budowy, realizując Roboty czy kompletując dostawy sprzętu oraz wyposażenia. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Przetargowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera, który zajmie stanowisko w zgłaszanej przez Wykonawcę sprawie.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone Materiały i Urządzenia będą zgodne z Kontraktem. Dane określone w Kontrakcie będą uważane za wartości docelowe.

Cechy Materiałów i Urządzeń muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami. W przypadku, gdy Materiały i Urządzenia lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Kontraktem i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementów budowli, to takie Materiały i Urządzenia będą niezwłoczne zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

Szczególne zasady prowadzenia robot

Do obowiązków Wykonawcy należy prowadzenie robót zgodnie z wszelkimi uzgodnieniami i warunkami wydanymi przez właścicieli sieci, zarządców dróg i innych właścicieli.

Warunki i uzgodnienia załączone zostały w dokumentacji projektowej (dot. załącznika nr 7). 
Wykonawca przed przystąpieniem do robót zobowiązany jest powiadomić wszelkich właścicieli urządzeń i sieci.

Prace ziemne w rejonie skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem prowadzić pod nadzorem właścicieli tych sieci. W tych rejonach wykopy należy wykonywać ręcznie

Skrzyżowania bezkolizyjne z istniejącym uzbrojeniem terenu (wodociąg, kable energetyczne, kable telefoniczne) wymagają stosowania rur ochronnych zgodnie z przepisami PN oraz uzgodnieniami z zarządcami poszczególnych sieci.

W rejonach występowania istniejącego drenażu odwadniającego roboty wykonywać ręcznie, konieczne jest jego przywrócenie do stanu sprzed rozpoczęcia robot i staranna naprawa ewentualnych jego uszkodzeń.

Włazy przepompowni ścieków zabezpieczyć przed dostaniem się do ich wnętrza osób niepożądanych.
Po zakończeniu robót należy odtworzyć do stanu pierwotnego trawniki, nawierzchnie dróg i chodników. Odtworzenie nawierzchni dróg do stanu pierwotnego dotyczy pasa robót, w którym byty prowadzone bezpośrednio roboty. W przypadku gdy zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót nałoży obowiązek odtworzenia nawierzchni drogi poza pasem przewidzianym w dokumentacji projektowej, to fakt ten należy zgłosić Inżynierowi.

Zachować normatywne odległości od istniejącej infrastruktury i urządzeń (kabli, kanałów itp.).

Zabezpieczyć miejsca kolizyjne (skrzyżowania) zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami oraz uzgodnieniami.

Wykonywać przekopy kontrolne w celu dokładnego zlokalizowania istniejącej infrastruktury.

Wykonawca prac ziemnych ponosi pełną odpowiedzialność za skutki ewentualnych awarii oraz spowodowanie zagrożeń dla pracowników i osób postronnych, na skutek nieprawidłowo prowadzonych prac, braku zabezpieczenia itp.

Istniejące instalacje
Wykonawca zaznajomi się z umiejscowieniem wszystkich istniejących instalacji, takich jak odwodnienie, linie i słupy telefoniczne i elektryczne, linie naziemne i podziemne, światłowody, wodociągi, gazociągi i tym podobne, przed rozpoczęciem jakichkolwiek wykopów lub innych prac mogących uszkodzić istniejące instalacje. Każdorazowo przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych, kontrolne wykopy będą wykonane w celu zidentyfikowania podziemnej instalacji, której uszkodzenie może stanowić zagrożenie bezpieczeństwa ruchu. Wszystkie te czynności będą wykonywane na warunkach ustalonych z administratorem i właścicielem instalacji. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia dróg, rowów odwadniających, wodociągów i gazociągów, słupów i linii energetycznych, kabli, punktów osnowy geodezyjnej i instalacji jakiegokolwiek rodzaju spowodowane przez niego lub jego Podwykonawców podczas wykonywania Robot. Wykonawca niezwłocznie naprawi wszelkie powstałe uszkodzenia na własny koszt, a także, jeśli to konieczne, przeprowadzi inne prace nakazane przez Inżyniera.

Wykonawca będzie realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. Wykonawca odpowiada za wszystkie uszkodzenia w sąsiedztwie budowy spowodowane swoją działalnością. Wykonawca będzie zobowiązany uzyskać własnym staraniem i na własny koszt wszelkie konieczne zgody i zezwolenia władz lokalnych, przedsiębiorstw i właścicieli wymagane do niezbędnego zdemontowania istniejących instalacji, zamontowania instalacji tymczasowych, usunięcia instalacji tymczasowych i ponownego zamontowania istniejącej instalacji, każdorazowo na podstawie uzgodnień poczynionych z Inżynierem. Wykonawca zabezpieczy nadzór właścicieli lub administratorów uzbrojenia podziemnego nad realizacją robót w pobliżu ich uzbrojenia. Opłatę za nadzór ponosi Wykonawca.
Certyfikaty i deklaracje

Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:

· certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych,

· deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:

1. Polską Normą lub
2. aprobatą techniczną, 
Próby, Próby Końcowe

Wykonanie prób oraz przedstawienie Inżynierowi przez Wykonawcę wyników prób jest elementem koniecznym Przejęcia Robót.
Odbiór robót

Rodzaje procedur odbiorowych

Roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Inżyniera przy udziale Wykonawcy oraz  przedstawiciela MPWiK Żywiec i ewentualnie przedstawiciela Zamawiającego, UG/UM Żywiec i UG Łodygowice:

· odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu,

· odbiorowi końcowemu,

· odbiorowi po okresie rękojmi/gwarancji
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu.

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót.

Odbioru Robót dokonuje Inżynier przy ewentualnym udziale przedstawiciela MPWiK w  Żywcu bądź Zamawiającego.
Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca.

Odbioru Inżynier dokonuje w oparciu o wyniki wszelkich badań i pomiarów będących w zgodzie z Rysunkami, Specyfikacją i innymi uzgodnionymi wymaganiami.

Wykonawca Robót nie może kontynuować Robót bez odbioru Robót zanikających i ulegających zakryciu przez Inżyniera i ewentualnie przedstawiciela MPWiK Żywiec bądź Zamawiającego. Żaden odbiór przed odbiorem ostatecznym nie zwalnia Wykonawcy od zobowiązań określonych Kontraktem.

Z przeprowadzonego odbioru należy sporządzić protokół który powinien zostać podpisany przez wszystkie strony uczestniczące w danym odbiorze. 

Odbiór końcowy

Odbiór Robót należy wykonywać z uwzględnieniem niżej podanych uwarunkowań:

1. Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.
2. Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inżyniera.
3. Odbiór końcowy  Robót  nastąpi  w terminie ustalonym  w  Kontrakcie,  licząc  od  dnia potwierdzenia przez Inżyniera zakończenia Robót i przekazania koniecznych dokumentów,
4. W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych, Komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru końcowego.
Przy odbiorze końcowym powinny być przedstawione dokumenty oraz przygotowane następujące czynności:

· dokumentacja projektowa z naniesionymi ewentualnymi zmianami,

· dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów,
· protokół z próby szczelności na eksfiltrację i infiltrację,
· geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza w formie papierowej i cyfrowej (pliki .dwg lub .dxf oraz .shp zapisane na płycie CD) 
· protokół z inspekcji cyfrowej kamerą video.

Wykonanie odbioru technicznego końcowego i wyniki badań przeprowadzonych w jego trakcie powinny być spisane w formie protokołu. Teren po budowie powinien być doprowadzony do pierwotnego stanu.

Wykonawca do odbioru końcowego przedstawi protokoły podpisane przez wszystkich właścicieli posesji na których wykonywane będą Roboty, o tym iż teren został przywrócony do stanu nie gorszego niż pierwotny i że nie wnoszą oni żadnych zastrzeżeń. Wzór protokołu Wykonawca uzgodni z Inżynierem.

Odbiór po okresie gwarancji/rękojmi
Odbiór po okresie gwarancji/rękojmi jest dokonywany przez Inżyniera z udziałem użytkownika oraz Wykonawcy i ma na celu stwierdzenie wykonania przez Wykonawcę zobowiązań wynikających z gwarancji/rękojmi za wady fizyczne.

Wyniki badań przeprowadzonych w trakcie odbioru zostają zawarte w protokole.

Podstawa płatności

Ustalenia ogólne

Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji Przedmiaru Robót.

Cena jednostkowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej.
Cena jednostkowa będzie obejmować:
· robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,

· wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu,

· wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzętu na plac budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy),

· koszty pośrednie, w skład których wchodzą,: płace personelu  i kierownictwa  budowy, pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa dróg dojazdowych itp.), koszty dotyczące oznakowana Robót, koszty projektów uzupełniających, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę placów i bocznic, ekspertyzy dotyczące wykonanych Robót, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy i inne,

· opracowanie dokumentacji projektowej w ilości 5 kompletów wraz z niezbędnymi uzgodnieniami,

· przekazanie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej zgodnie z Listą Sprawdzającą wg. pkt. 1.10 niniejszej ST.

· zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących wystąpić w czasie realizacji Robót w okresie gwarancyjnym,

· podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami; do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT oraz opłat celnych i importowych.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w Wycenionym Przedmiarze Robót jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie Robót objętych tą pozycją kosztorysową.

Roboty opisane w każdym punkcie Przedmiaru Robót skalkulowano w sposób scalony przyjmując jednostkę przedmiaru dla Roboty wiodącej i uwzględniając udział Robót towarzyszących i zużycie materiałów w sposób przybliżony. Roboty opisane należy traktować wskaźnikowe Rzeczywisty obmiar Robót towarzyszących i zużycie materiałów (niezbędnych do kompletnego wykonania prac) inny niż podany w Specyfikacji Technicznej nie będzie podstawą do zmian cen jednostkowych Przedmiaru Robót i innych roszczeń Wykonawcy.

Warunki umowy i wymagania ogólne

Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie.

Uwaga:

Wszelkie roboty ujęte w specyfikacji należy wykonać w oparciu o aktualnie obowiązujące normy i przepisy.
13

