OPZ dla zamówienia polegającego na wykonaniu dokumentacji projektowej zamiennej 
w miejscowości Sól, Sól-Kiczora oraz Rycerka Górna, Rycerka Dolna w ramach realizacji Kontraktu nr 13b pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej w gminie Rajcza”. 

1. Przedmiot umowy objęty opracowaniem.  
Zmiany są skutkiem braku zgód mieszkańców na wykonanie kanalizacji sanitarnej  w tym również posadowienie przepompowni ścieków wg dokumentacji posiadającej prawomocne pozwolenie na budowę. W wyniku wycofania zgód na etapie realizacji Kontraktu nie ma możliwości wykonania n/w zakresu: 
1. Rycerka Górna, Rycerka Dolna

a) zmiana nr 1 – od studni A116 do studni A124 (załącznik nr 1);
b) zmiana nr 2 – od studni A34 do studni A34.3 (załącznik nr 2);
c) zmiana nr 3 – od studni E132 do studni E133 (załącznik nr 3);
d) zmiana nr 4 - Rycerka Dolna 197 (załącznik nr 4);

e) zmiana nr  5 - Rycerka Dolna 270  (załącznik nr 5);

f) zmiana nr 6 - Rycerka Dolna 161 (załącznik nr 6);

g) zmiana nr 7 - Rycerka Górna 8 (załącznik nr 7);

h) zmiana nr 8 - Rycerka Górna 205A (załącznik nr 8);

i) zmiana nr 9 - Rycerka Górna 239A (załącznik nr 9);

j) zmiana nr 10 - Rycerka Dolna 164A (załącznik nr 10);

2. Sól, Sól-Kiczora

a) zmiana nr  11 – od studni E29 do studni E34  (załącznik nr 11);

b) zmiana nr 12 – od studni J4 do studni J8 oraz zmiana lokalizacji przepompowni ścieków PB5 (załącznik nr 12);
c) zmiana nr  13 – od studni W15 do studni W19  (załącznik nr 13);

d) zmiana nr  14 – od studni K8 do studni K12  (załącznik nr 14);

e) zmiana nr  15 – zmiana lokalizacji przepompowni ścieków PpB1  (załącznik nr 15);

f) zmiana nr  16 – od studni J88 do studni J89  (załącznik nr 16);

g) zmiana nr  17 – od studni M25 do studni SR-P  (załącznik nr 17);

h) zmiana nr 18 – Sól 177 (załącznik nr 18);
Przybliżony zakres rzeczowy dokumentacji projektowej zamiennej:

a) zmiana 1

- odcinek kolektora sanitarnego na długości ok. 100 mb;
b) zmiana 2

- odcinek kolektora sanitarnego na długości ok. 65 mb;
c) zmiana 3

- odcinek kolektora sanitarnego na długości ok. 60 mb; 

d) zmiana 4

- odcinek kolektora sanitarnego na długości ok. 35 mb;
e) zmiana 5
- odcinek kolektora sanitarnego na długości ok. 20 mb;
f) zmiana 6 

- odcinek kolektora sanitarnego na długości ok. 30 mb;
g) zmiana 7
- odcinek kolektora sanitarnego na długości ok. 30 mb;
a) zmiana 8
- odcinek kolektora sanitarnego na długości ok. 70 mb;
a) zmiana 9
- odcinek kolektora sanitarnego na długości ok. 50 mb;
h) zmiana 10
- odcinek kolektora sanitarnego na długości ok. 20 mb;
i) zmiana 11

- odcinek kolektora sanitarnego na długości  ok. 160 mb; 

j) zmiana 12
- odcinek kolektora sanitarnego na długości ok. 220 mb wraz ze zmianą lokalizacji przepompowni ścieków PB5;
k) zmiana 13
- odcinek kolektora sanitarnego na długości  ok. 80 mb; 

l) zmiana 14
- odcinek kolektora sanitarnego na długości ok. 80 mb;
ł) zmiana 15
- zmianą lokalizacji przepompowni ścieków PpB1;
m) zmiana 16
- odcinek kolektora sanitarnego na długości ok. 40 mb;
n) zmiana 17

- odcinek kolektora sanitarnego na długości ok. 196 mb;
o) zmiana 18

- odcinek kolektora sanitarnego na długości ok. 18 mb.
Powyższe dane mają charakter poglądowy i nie są wiążące dla Wykonawcy. Mają posłużyć jako informacja ułatwiająca dokonanie wyceny oferty. 

Dokumentacja powinna zawierać:

• uzyskanie aktualnych podkładów geodezyjnych niezbędnych do opracowania dokumentacji projektowej;
• uzyskanie uzgodnień trasy kanalizacji oraz zgód właścicieli posesji prywatnych na wejście w teren oraz lokalizację urządzeń kanalizacyjnych, dróg dojazdowych do przepompowni ścieków oraz przebiegu przyłącza kabla energetycznego;
• projekt budowlany opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu;
• projekt wykonawczy opracowany zgodnie z § 5.1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r (Dz. U. nr 202 poz. 2072 ze zm.);
• projekty wszystkich koniecznych branż dotyczące obiektów technicznych na sieci kanalizacyjnej;
· z uwagi na zmianę lokalizacji przepompowni ścieków ponowne przeliczenie ich charakterystycznych parametrów (tj. wydajności i wysokości podnoszenia), a w przypadku istotnych odstępstw od projektu pierwotnego ponowny dobór agregatów pompowych;
• przedmiar robót opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego,

• specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych wykonaną zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego,

• sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ), 

• kosztorys inwestorski wykonany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 18 maja 2004r z podziałem na branże i etapy wynikające z dokumentacji projektowej,

• uzyskanie wszystkich niezbędnych decyzji, pozwoleń w tym prawomocnych pozwoleń na budowę./zgłoszeń wydanych przez właściwy organ oraz decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008r o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (w przypadku konieczności jej uzyskania).
·    Nadzór autorski jest pełniony przez Wykonawcę w ramach niniejszej umowy.
Zamawiający ustala warunki dodatkowe obowiązujące Wykonawcę. 

1. Z uwagi na realizację sieci kanalizacyjnej na terenie objętym przedmiotem umowy, Wykonawca na własny koszt i własnym staraniem pozyska wszystkie niezbędne materiały inwentaryzacyjne i dane w celu zlokalizowania miejsc wpięcia/połaczenia projektowanej sieci kanalizacyjnej.

2. Przyjęte rozwiązania projektowe nie mogą ograniczać wykonanie przyłączy do budynków objętych zakresem projektu podstawowego. 

3. W celu zachowania jednorodności cech fizycznych, parametrów materiałów i urządzeń do budowy sieci kanalizacyjnej należy przewidzieć materiały stosowane dotychczas przy realizacji Kontraktu. 

4. Opisu proponowanych materiałów i urządzeń należy dokonać  przy zachowaniu wymogów Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (art.29 i następne). 

5. Przed oddaniem dokumentacji projektowej na ZUDP ostateczne uzgodnienie 
z Zamawiającym przyjętych rozwiązań projektowych.

6. W przypadku lokalizacji przepompowni ścieków przedstawić projekt zagospodarowania terenu zgodnie z wymogami Kontraktu, określając m.in. drogę dojazdową, ogrodzenie, oświetlenie, oznaczenie oraz monitoring. 

W razie stwierdzenia braku odpowiednich danych, wytycznych do wykonania wyceny należy wykonać odpowiednie czynności uzupełniające w terenie.

Wyżej wymienione opracowania należy przekazać do Zamawiającego w 4egzemplarzach w formie papierowej i w 1 egzemplarzu w postaci cyfrowej (płyta CD-ROM), w formacie umożliwiającym wykorzystanie w środowisku Auto-Cad (rozszerzenie .dwg lub .dxf).
Zamawiający wymaga wykonania całości przedmiotu zamówienia w terminie do 9 miesięcy od daty podpisania umowy.
