Przedmiar Robót


PREAMBUŁA

Zasady wyceny i wypełniania

Obmiar robót

Ogólne zasady obmiaru Robót

Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i ST, w jednostkach ustalonych w Wycenionym Przedmiarze Robót.

Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie obmierzanych Robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze Robót lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich Robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inżyniera na piśmie.

Zagadnienia ogólne dotyczące przedmiaru Robót

Przedmiar Robót powinien być czytany razem z pozostałymi Dokumentami Kontraktowymi. Przedmiar Robót pokrywa wszelkie Roboty, jakie pokazano na Rysunkach w Projekcie Wykonawczym i opisano w Specyfikacji Technicznej.

O ile nie jest stwierdzone inaczej, przyjmuje się, że wszystkie pozycje w Przedmiarze Robót pokrywają wszystko, co jest konieczne dla wypełnienia wszelkich odpowiedzialności i zobowiązań powstałych w wyniku zawarcia Kontraktu. Ceny i wartości pozycji wprowadzone do Przedmiaru Robót dla danych Robót muszą pokrywać koszt danych Robót wykonanych jak pokazano na rysunkach w projekcie wykonawczym i opisano w Specyfikacji oraz wszelkie koszty wynikłe i związane, jak też wydatki włączając te, które są w związku z:

· wypełnieniem Warunków Kontraktu i wszelkich ogólnych zobowiązań, odpowiedzialności, możliwych opłat, praw przekroczenia i ryzyka związanego z wykonywaniem Robót jak wyszczególniono w Kontrakcie lub jak z niego może wynikać;

· robocizna i wszelkie koszty z nią związane;

· dostawa materiałów i wyposażenia, ich magazynowanie i wszelkie koszty związane włączając straty i transport na budowę;

· maszyny budowlane i wszystkie koszty związane włączając paliwo, energię, części i materiały pomocnicze;

· wszelkie prace tymczasowe poza tymi, dla których przewidziano odrębną pozycję w Przedmiarze Robót oraz pomiary i dokumentacje robocze i operaty niezbędne do uzyskania pozwolenia na eksploatację;

· skutki pracy etapowej i wykonywania zmian i uzupełnień do istniejącej infrastruktury przez upoważnione władze;

· koszty ogólne przedsiębiorstwa, narzuty, zyski i podatki.

Pozycje w Przedmiarze Robót opisują Roboty objęte Kontraktem w sposób skrócony. Zazwyczaj opis ten nie powiela pełnego opisu Robót i metod wykonawczych podanych w Specyfikacji i na Rysunkach, przy czym niezależnie od tego uważa się, że dana pozycja odpowiada pełnemu opisowi.

Komplet oznacza element funkcjonalny wykonany w całości z częściami montażowymi, ruchomymi i zamiennymi, zainstalowany, gotowy do spełnienia poprawnie funkcji, dla jakich jest przeznaczony.

Sposób obmiaru przyjęty dla sporządzenia Przedmiaru Robót powinien zostać zastosowany również do obmiaru skończonych Robót. Sposób obmiaru jest podany w niniejszym opisie lub w tekście Przedmiaru Robót. Uważa się, że Ceny wprowadzone dla każdej pozycji pokrywają wszystko, co jest konieczne dla całkowitego poprawnego wykonania przedmiotowych Robót, czy to jest wymienione w opisie pozycji lub w Dokumentach Przetargowych czy też nie.

Wyposażenie

Uważa się, że Wykonawca ujął w Cenach wprowadzonych do Przedmiaru Robót:

· wszystkie wydatki związane z zainstalowaniem i podłączeniem wody i elektryczności jemu potrzebnych oraz wszelkie opłaty związane z ich użyciem,

· koszt ułożenia tymczasowych kabli i rurociągu oraz przewozu wody i wszelkie inne wydatki i opłaty dla właściwej dystrybucji elektryczności i wody do jakiegokolwiek i każdego punktu budowy jak będzie konieczne dla jakiegokolwiek celu związanego z wykonywaniem Robót.

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Wykonawca powinien uwzględnić w swoich Cenach wszelkie koszty związane z przestrzeganiem obowiązujących międzynarodowych i polskich przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, włączając w to koszt zakupu i utrzymania niezbędnego wyposażenia, jak też jego okresowych badań.

Porządek na budowie

Wykonawca powinien uwzględnić w swoich Cenach koszty utrzymania budowy w stanie czystym i uporządkowanym tak jak jest to wymagane przez Specyfikację.

Stróżowanie

Wykonawca powinien uwzględnić w swoich Cenach koszt stróżowania i środków bezpieczeństwa potrzebnych dla ochrony Robót na czas trwania Kontraktu.

Istniejąca infrastruktura

Wykonawca powinien uwzględnić w swoich cenach koszt badań istniejącej infrastruktury, na które wpływ mają Roboty, dostarczenie informacji, rysunków, opisów i notatek wymaganych przez przepisy rządowe lub inną władzę lub jakąkolwiek osobę czy organizację będącą zainteresowaną Robotami oraz dla podjęcia wszelkich potrzebnych środków ostrożności dla uniknięcia jakichkolwiek uszkodzeń infrastruktury.

Jakiekolwiek szkody wyrządzone instalacjom wodnym, kanalizacyjnym, elektrycznym, gazowym, telefonicznym itp. powinny być naprawione przez służby stosowane dla danej instalacji na koszt Wykonawcy.

Materiały i urządzenia

Wykonawca powinien ująć w swoich Cenach materiały i urządzenia zarówno te, które będzie sam dostarczał, jak i tych dostarczanych przez swoich podwykonawców.

Ilości

Ilości Robót podane w Przedmiarze Robót są ilościami oszacowanymi i nie należy ich brać jako faktycznych czy właściwych ilości Robót, które mają być wykonane przez Wykonawcę dla wypełnienia jego zobowiązań kontraktowych. Wykonawca, dla składania zamówień, powinien kierować się faktyczną ilością Robót.

Roboty powinny, niezależnie od ogólnych czy lokalnych zwyczajów innego postępowania, być mierzone w stosunku do wymiarów podanych na Rysunkach lub poleconych przez Inżyniera, poza specyficznymi przypadkami opisanymi lub wyspecyfikowanym w Kontrakcie.

Wszystkie pomiary długości, powierzchni, objętości czy wagi są podane w jednostkach metrycznych. Poza przypadkami, gdy podano inaczej, pomiary są zaokrąglane do 0,1 metra, metra kwadratowego  czy  sześciennego.  Podobnie jest w  pozycjach,  gdzie  podano  wymiary  w milimetrach (mm). Waga jest podana w kilogramach lub w tonach z zaokrągleniem do 0,01 podanej jednostki.

Poniższe skróty są użyte w Przedmiarze Robót:

	Skrót jednostki
	Nazwa jedniostki
	Skrót jednostki
	Nazwa jedniostki

	mm
	milimetr
	kpl.
	komplet

	dm
	decymetr
	stud.
	studnia

	m
	metr
	złącze
	złącze

	m2
	metr kwadratowy
	końcówka
	końcówka

	m3
	metr sześcienny
	kurs
	kurs

	ha
	hektar
	ryczałt
	ryczałt

	kg
	kilogram
	%
	procent

	t
	tona (1000kg)
	r-g
	roboczogodzina

	szt.
	sztuk
	m-g
	maszynogodzina


Ceny

Kwoty wprowadzone dla każdej pozycji w Przedmiarze Robót powinny być wynikiem przemnożenia ilości przez cenę jednostkową.

Dla każdego rachunku w Przedmiarze Robót kwoty poszczególnych pozycji powinny być dodawane oddzielnie dla każdej części Przedmiaru Robót i ta suma powinna być przeniesiona do Zbiorczego zestawienia kosztów.

Próby, Próby Końcowe i Próba Eksploatacyjna

Koszty wykonania prób oraz koszty wszelkiej obsługi i materiałów niezbędnych do wykonania prób winny być uwzględnione w cenie Kontraktu.

SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU ROBÓT

A – Zabudowa urządzeń wodociągowych: (komory pomiarowe, zasuwy, odcinki sieci 
       wodociągowej, nowy zestaw hydroforowy)
B – Wymagania Ogólne 
	„Zabudowa komór wodociągowych (wodomierzowych), dodatkowych zasuw w ist. węzłach, przepięcie ist. wodociągu, wykonanie dwóch łączników sieci wodociągowej i wymianę na nowy zestaw hydroforowy.”

						 


	Nr pozycji przed-miaru

	ST/DP
	Nazwa i opis pozycji przedmiaru                              

	Jednostki miary                                

	Cena jednostkowa Netto /cena ofertowa po negocjacjach/

	Wartość netto


				nazwa         

	ilość

	[PLN]

	[PLN]


	 

	A
	Zabudowa urządzeń wodociągowych (komory pomiarowe, zasuwy, odcinki wodociągowe, zestaw hydroforowy)

	 

	1.1
	Roboty przygotowawcze, rozbiórkowe i odtworzeniowe

	1
	DP i STWiORB
	Roboty rozbiórkowe ogrodzeń z siatki 

	m

	10,0
		
	2
	DP i STWiORB
	Odtworzenie ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych z kształtowników walcowych o średnicy 76mm, obetonowanych.
	m

	10,0
		
	 

	1.2
	Przejścia pod przeszkodami i kolizje z uzbrojeniem

	3
	DP i STWiORB
	Przewiert pod drogą powiatową z wykorzystaniem rur stalowych bez szwu (przewiertowych) (219,1/7,1mm wraz z robotami ziemnymi, towarzyszącymi w tym dostawą i montażem w rurze przewiertowej rurociągu technologicznego PE o Dz 160mm SDR 11 PN 16.
	m

	9,0
		
	4
	DP i STWiORB
	Przewiert pod drogą gminną z wykorzystaniem rur stalowych bez szwu (przewiertowych) (168,3/7,1mm wraz z robotami ziemnymi, towarzyszącymi w tym dostawą i montażem w rurze przewiertowej rurociągu technologicznego PE o Dz 90mm SDR 11 PN 16.
	m

	12,0
		
	 

	1.3
	Roboty drogowe

	5
	DP i STWiORB
	Mechaniczne frezowanie nawierzchni asfaltowej na głębokość do 12 cm na całej szerokości jezdni z odwozem destruktu
	m2
	10,0
		
	6
	DP i STWiORB
	Rozebranie podbudowy dróg o nawierzchni asfaltowej, z kruszywa kamiennego mechanicznie, grubość podbudowy do 45·cm

	m2
	70,0
		
	7
	DP i STWiORB
	Odtworzenie podbudowy z tłucznia kamiennego, grubość warstwy po uwałowaniu do 45·cm.

	m2
	70,0
		
	8
	DP i STWiORB
	Odtworzenie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych , warstwa asfaltowa wiążąca, grubości 4·cm - na całej szerokości jezdni.

	m2
	70,0
		
	9
	DP i STWiORB
	Odtworzenie nawierzchni  z mieszanek mineralno-bitumicznych , warstwa asfaltowa ścieralna, grubości 4·cm - na całej szerokości jezdni.

	m2
	70,0
		
	10
	DP i STWiORB
	Rozebranie pobocza lub nawierzchni z tłucznia kamiennego, grubość warstwy do 30·cm.

	m2
	420,0
		
	11
	DP i STWiORB
	Odbudowa pobocza lub nawierzchni z tłucznia kamiennego, grubość warstwy po uwałowaniu do 30·cm.

	m2
	420,0
		
	 

	1.4
	Roboty montażowe – urządzenia wodociągowe

	12
	DP i STWiORB
	Odcinki sieci wodociągowej połączeniowe z istniejącą siecią wodociągową z rur polietylenowych PEHD o średnicy Dz 90mm (PN 16 SDR 11) z niezbędnymi robotami towarzyszącymi w tym robotami ziemnymi, odwodnieniem, montażem i osprzętem, próbą szczelności, dezynfekcją, płukaniem, i oznakowaniem taśmą. 
	m

	75,0
		
	13
	DP i STWiORB
	Odcinki sieci wodociągowej połączeniowe z istniejącą siecią wodociągową z rur polietylenowych PEHD o średnicy Dz 160mm (PN 16 SDR 11) z niezbędnymi robotami towarzyszącymi w tym robotami ziemnymi, odwodnieniem, montażem i osprzętem, próbą szczelności, dezynfekcją, płukaniem, i oznakowaniem taśmą.
	m

	300,0
		
	14
	DP i STWiORB
	Demontaż ist. zasuwy Dn 200mm oraz zakup i montaż nowej zasuwy Dn 200mm (pomieszczenie hydroforni)
	kpl.

	1
		
	15
	DP i STWiORB
	Dostawa i montaż zasuw o średnicy Dn 80mm (dotyczy odcinków-łączników wodociągowych Leśna)
	kpl.

	1
		
	16
	DP i STWiORB
	Dostawa i montaż zasuw o średnicy Dn 150mm (dotyczy odcinka-łącznika wodociągowego Leśna)
	kpl.

	1
		
	17

	DP i STWiORB
	Zabudowa kompletnej komory wodomierzowej nr 1 z żelbetowych elementów prefabrykowanych (1500/2000/h=~1600mm) z wyposażeniem i tzw. „by-passem” zgodnie z zakresem rzeczowym przedstawionym na rysunku nr 4 DP (poza wykonaniem skrzynki sterowniczej i kabli zasilająco sterowniczych-oddzielne pozycje) wraz z niezbędnymi robotami towarzyszącymi w tym robotami ziemnymi, odwodnieniem i montażem.
	kpl.

	1

		
	18

	DP i STWiORB
	Zabudowa kompletnej komory wodomierzowej nr 2 z żelbetowych elementów prefabrykowanych (1500/3000/h=~1600mm) z wyposażeniem i tzw. „by-passem” zgodnie z zakresem rzeczowym przedstawionym na rysunku nr 7 DP (poza wykonaniem skrzynki sterowniczej i kabli zasilająco sterowniczych-oddzielne pozycje) wraz z niezbędnymi robotami towarzyszącymi w tym robotami ziemnymi, odwodnieniem i montażem.
	kpl.

	1

		
	19

	DP i STWiORB
	Zabudowa kompletnej komory wodomierzowej nr 3 z żelbetowych elementów prefabrykowanych (1500/2500/h=~1600mm) z wyposażeniem i tzw. „by-passem” zgodnie z zakresem rzeczowym przedstawionym na rysunku nr 10 DP (poza wykonaniem skrzynki sterowniczej i kabli zasilająco sterowniczych-oddzielne pozycje) wraz z niezbędnymi robotami towarzyszącymi w tym robotami ziemnymi, odwodnieniem i montażem.
	kpl.

	1

		
	20

	DP i STWiORB
	Zabudowa kompletnej komory wodomierzowej nr 4 z żelbetowych elementów prefabrykowanych (1500/2500/h=~1600mm) z wyposażeniem i tzw. „by-passem” zgodnie z zakresem rzeczowym przedstawionym na rysunku nr 13 DP (poza wykonaniem skrzynki sterowniczej i kabli zasilająco sterowniczych-oddzielne pozycje) wraz z niezbędnymi robotami towarzyszącymi w tym robotami ziemnymi, odwodnieniem i montażem.
	kpl.

	1

		
	21

	DP i STWiORB
	Zabudowa kompletnej komory wodomierzowej nr 5 z żelbetowych elementów prefabrykowanych (1500/2500/h=~1600mm) z wyposażeniem i tzw. „by-passem” zgodnie z zakresem rzeczowym przedstawionym na rysunku nr 16 DP (poza wykonaniem skrzynki sterowniczej i kabli zasilająco sterowniczych-oddzielne pozycje) wraz z niezbędnymi robotami towarzyszącymi w tym robotami ziemnymi, odwodnieniem i montażem.
	kpl.

	1

		
	22

	DP i STWiORB
	Zabudowa kompletnej komory wodomierzowej nr 6 z żelbetowych elementów prefabrykowanych (1500/2000/h=~1600mm) z wyposażeniem i tzw. „by-passem” zgodnie z zakresem rzeczowym przedstawionym na rysunku nr 19 DP (poza wykonaniem skrzynki sterowniczej i kabli zasilająco sterowniczych-oddzielne pozycje) wraz z niezbędnymi robotami towarzyszącymi w tym robotami ziemnymi, odwodnieniem i montażem.
	kpl.

	1

		
	23

	DP i STWiORB
	Dostawa i montaż na fundamencie skrzynki sterowniczej z wyposażeniem przedstawionym w punkcie 4 DP wraz z niezbędnymi robotami towarzyszącymi w tym robotami ziemnymi.
	kpl.

	5

		
	24

	DP i STWiORB
	Dostawa i montaż w ist. pomieszczeniu hydroforni skrzynki sterowniczej z wyposażeniem przedstawionym w punkcie 4 DP wraz z niezbędnymi robotami towarzyszącymi.
	kpl.

	1

		
	25

	DP i STWiORB
	Wykonanie kompletnego systemu sterowniczego komór wodomierzowych w tym systemu przesyłu danych z modułami komunikacyjnymi GPRS wraz z oprogramowaniem kompatybilnym z istniejącym systemem wykorzystywanym przez eksploatatora sieci wodociągowej (tj. Urzędu Gminy w Lipowej) dla wszystkich sześciu komór wodomierzowych.
	kpl.

	1

		
	26

	DP i STWiORB
	Dostawa i ułożenie kabla energetycznego ydy 3 x 4,0mm z ZK_i do komór wodomierzowych wraz z niezbędnymi robotami towarzyszącymi w tym robotami ziemnymi, odwodnieniem, montażem i osprzętem oraz oznakowaniem taśmą.
	m

	120,0

		
	27

	DP i STWiORB
	Dostawa i ułożenie kabla sterowniczego ydy 3 x 1,5mm z skrzynki sterowniczej do komór wodomierzowych wraz z niezbędnymi robotami towarzyszącymi w tym robotami ziemnymi, odwodnieniem, montażem i osprzętem oraz oznakowaniem taśmą.
	m

	120,0

		
	28
	DP i STWiORB
	Wykonanie węzła zasuw nr 1 zgodnie z zakresem rzeczowym przedstawionym na rysunku nr 26 DP wraz z niezbędnymi robotami towarzyszącymi w tym robotami ziemnymi, odwodnieniem i montażem.
	kpl.

	1

		
	29
	DP i STWiORB
	Wykonanie węzła zasuw nr 2 zgodnie z zakresem rzeczowym przedstawionym na rysunku nr 26 DP wraz z niezbędnymi robotami towarzyszącymi w tym robotami ziemnymi, odwodnieniem i montażem.
	kpl.

	1

		
	30
	DP i STWiORB
	Wykonanie włączenia do wod. PE o Dz 200m (rejon Komory nr 5) zgodnie z zakresem rzeczowym przedstawionym na rysunku nr 26 DP wraz z niezbędnymi robotami towarzyszącymi w tym robotami ziemnymi, odwodnieniem i montażem.
	kpl.

	1

		
	31
	DP i STWiORB
	Wykonanie przepięcia wodociągu (rejon zbiorników w Siennej) zgodnie z zakresem rzeczowym przedstawionym na rysunku nr 26 DP wraz z niezbędnymi robotami towarzyszącymi w tym robotami ziemnymi, odwodnieniem i montażem.
	kpl.

	1

		
	32
	DP i STWiORB
	Wykonanie połączenia z istniejącą siecią wodociągową rurociągu PE o Dz 90mm (odcinek sieci Leśna) wraz niezbędnymi robotami towarzyszącymi w tym robotami ziemnymi, odwodnieniem i montażem stosownych kształtek i nasuwek połączeniowych
	kpl.

	2
		
	33
	DP i STWiORB
	Wykonanie połączenia z istniejącą siecią wodociągową rurociągu PE o Dz 160mm (odcinek sieci Leśna) wraz niezbędnymi robotami towarzyszącymi w tym robotami ziemnymi, odwodnieniem i montażem stosownych kształtek i nasuwek połączeniowych.
	kpl.

	1
		
	34
	DP i STWiORB
	Ułożenie kabla energetycznego ydy 3 x 4,0mm2 z niezbędnymi robotami towarzyszącymi w tym robotami ziemnymi, montażem i osprzętem oraz oznakowaniem taśmą. 
	m

	120

		
	35
	DP i STWiORB
	Ułożenie kabla sterowniczego ydy 3 x 1,5mm2 z niezbędnymi robotami towarzyszącymi w tym robotami ziemnymi, montażem i osprzętem oraz oznakowaniem taśmą.
	m

	120

		
	36

	DP i STWiORB
	Demontaż istniejącego zestawu hydroforowego, zakup i montaż nowego zestawu hydroforowego wraz z osprzętem i niezbędnymi robotami towarzyszącymi, rozruchem, sterowaniem, monitoringiem i automatyką.
	kpl.

	1

		
	Zabudowa urządzeń wodociągowych Razem:
		

	 

B
Koszty ogólne

Lp

ST/DP
Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych                                 

Jednostki                                

 

 

nazwa         

ilość               
 

 

37
DP i STWiORB
Obsługa geodezyjna

ryczałt

1

38
DP i STWiORB
Koszty ubezpieczeń i uzyskania gwarancji wynikających z Warunków Kontraktu

ryczałt

1

39
DP i STWiORB
Dokumentacja powykonawcza  

ryczałt

1

40
DP i STWiORB
Koszty związane z zabezpieczeniem ciągłości dostaw wody dla mieszkańców gminy (np. rurociągi tymczasowe, tymczasowe zestawy pompowe) na czas wykonywania robót montażowych – połączeniowych z ist. siecią wodociągową komór pomiarowych, nowych odcinków sieci czy wymianą zestawu hydroforowego.
ryczałt

1

41
STWiORB
Koszty związane z zajęciem pasa drogowego na czas prowadzenia Robót
ryczałt

1

42
STWiORB
Koszty związane z opłatami za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym.
ryczałt

1

 

 

RAZEM Koszty Ogólne:

ZBIORCZE ZESTAWIENIE KOSZTÓW

Część 

 

Wartość PLN

A

Zabudowa urządzeń wodociągowych 
B
Koszty ogólne

RAZEM Koszty Ogółem:

 

 

 

 

RAZEM NETTO

 

 

 

 

 

 

 

 

PODATEK VAT 23%

 

 

 

 

 

 

 

 

RAZEM BRUTTO

 

 

 

 


	
	

	OCENIE KOMISJI PRZETARGOWEJ PODLEGA CENA OFERTOWA Z WYŁACZENIEM VAT, OPŁAT CELNYCH I IMPORTOWYCH 
	

	*)Cena ofertowa/Cena kontraktowa powinna być podana w PLN  z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.


5

